ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА БЕРДСКА новосибирской области на 2022 год

и на период ДО 2040 ГОДА

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Тепловые нагрузки потребителей города.

Базовый уровень по состоянию на 01.01.2021 год

Бердск 2021 г

Оглавление

Таблица 1. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:07:050301	10

Таблица 2. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:000000	13

Таблица 3. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010002	13

Таблица 4. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010003	14

Таблица 5. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010004	14

Таблица 5. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010004	15

Таблица 6. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010005	15

Таблица 7. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010007	16

Таблица 8. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010008	16

Таблица 9. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010009	16

Таблица 10. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010010	17

Таблица 11. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010011	17

Таблица 12. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010012	17

Таблица 13. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010013	18

Таблица 14. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010014	18

Таблица 15. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010015	19

Таблица 16. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010016	19

Таблица 17. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010017	19

Таблица 18. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010018	20

Таблица 19. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010019	20

Таблица 20. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010020	21

Таблица 21. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010021	21

Таблица 22. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010022	22

Таблица 23. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010023	23

Таблица 24. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010025	24

Таблица 25. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010026	24

Таблица 26. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010027	25

Таблица 27. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010030	25

Таблица 28. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010034	26

Таблица 29. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010036	27

Таблица 30. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010037	28

Таблица 31. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010038	29

Таблица 32. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010039	30

Таблица 33. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010040	31

Таблица 34. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010045	32

Таблица 35. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010047	34

Таблица 36. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010053	35

Таблица 37. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010055	35

Таблица 38. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010059	37

Таблица 39. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010062	38

Таблица 40. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010063	39

Таблица 41. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010071	39

Таблица 42. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010075	41

Таблица 43. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010076	43

Таблица 44. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010078	45

Таблица 45. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010085	47

Таблица 46. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010089	47

Таблица 47. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010092	47

Таблица 48. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010093	48

Таблица 49. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010099	48

Таблица 50. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010114	48

Таблица 51. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010117	49

Таблица 52. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010122	49

Таблица 53. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010124	50

Таблица 54. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010127	50

Таблица 56. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010137	52

Таблица 57. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010147	52

Таблица 58. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010148	55

Таблица 59. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010149	55

Таблица 60. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010151	56

Таблица 61. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010155	56

Таблица 62. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010156	57

Таблица 63. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010157	57

Таблица 64. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010158	58

Таблица 65. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010163	58

Таблица 66. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010165	59

Таблица 67. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010174	60

Таблица 68. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010175	61

Таблица 69. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010176	62

Таблица 70. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010177	63

Таблица 71. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010178	63

Таблица 72. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010184	64

Таблица 73. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010194	65

Таблица 74. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010195	65

Таблица 75. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010204	66

Таблица 76. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010211	66

Таблица 77. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010221	67

Таблица 78. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010226	69

Таблица 79. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010253	70

Таблица 80. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010259	73

Таблица 81. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010297	79

Таблица 82. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010298	79

Таблица 83. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010305	80

Таблица 84. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010306	80

Таблица 85. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010307	81

Таблица 86. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010317	81

Таблица 87. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010322	82

Таблица 89. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010333	86

Таблица 90. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010364	88

Таблица 91. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010365	88

Таблица 92. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010366	90

Таблица 93. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010367	91

Таблица 94. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010400	93

Таблица 95. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010419	94

Таблица 96. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010448	94

Таблица 97. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010473	95

Таблица 98. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010492	98

Таблица 99. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010494	102

Таблица 100. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010496	103

Таблица 101. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010497	105

Таблица 102. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010498	105

Таблица 103. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010499	106

Таблица 104. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010500	106

Таблица 105. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010501	107

Таблица 106. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010502	108

Таблица 107. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010504	108

Таблица 108. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010505	108

Таблица 109. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010506	109

Таблица 110. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010507	110

Таблица 111. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010508	110

Таблица 112. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010512	110

Таблица 113. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010513	111

Таблица 114. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010527	111

Таблица 115. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010528	113

Таблица 116. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010531	113

Таблица 117. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010535	115

Таблица 118. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010536	117

Таблица 119. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010537	118

Таблица 120. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010538	120

Таблица 121. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010541	122

Таблица 122. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010542	123

Таблица 123. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:01054	126

Таблица 125. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010567	129

Таблица 126. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010568	131

Таблица 127. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010570	134

Таблица 128. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010571	135

Таблица 129. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010573	136

Таблица 130. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010581	137

Таблица 131. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010636	138

Таблица 132. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010642	138

Таблица 133. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010659	139

Таблица 134. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010685	140

Таблица 135. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010686	143

Таблица 136. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010720	144

Таблица 137. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010731	148

Таблица 138. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010759	151

Таблица 139. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010801	151

Таблица 140. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010805	151

Таблица 141. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010822	155

Таблица 142. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010850	155

Таблица 143. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010851	156

Таблица 144. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010852	156

Таблица 145. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010853	156

Таблица 146. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010854	157

Таблица 147. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010855	157

Таблица 148. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010860	158

Таблица 149. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010861	158

Таблица 150. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010863	158

Таблица 151. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010865	159

Таблица 152. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010866	159

Таблица 153. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010867	159

Таблица 154. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010868	160

Таблица 155. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010869	160

Таблица 156. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010870	160

Таблица 157. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010871	161

Таблица 158. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010876	161

Таблица 159. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010881	164

Таблица 160. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010882	164

Таблица 161. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:164602	166

Таблица 162. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:35:121010	166

Таблица 1. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:07:050301

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиля-ция | ГВС | Сумма | отопление | вентиля-ция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Зеленая, 10 | (цтп-М) Жилой дом | 1 | 0,0260 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0260 | 0,070 | 0 | 0 | 0,070 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Зеленая, 11 | (цтп-М) Жилой дом | 1 | 0,0148 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0148 | 0,040 | 0 | 0 | 0,040 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Зеленая, 12 | (цтп-М) Жилой дом | 1 | 0,0323 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0323 | 0,086 | 0 | 0 | 0,086 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Зеленая, 15 | (цтп-М) Жилой дом | 1 | 0,0276 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0276 | 0,074 | 0 | 0 | 0,074 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Зеленая, 3 | (цтп-М) Жилой дом | 1 | 0,0194 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0194 | 0,052 | 0 | 0 | 0,052 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Зеленая, 4 | (цтп-М) Жилой дом | 1 | 0,0280 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0280 | 0,075 | 0 | 0 | 0,075 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Зеленая, 5 | (цтп-М) Жилой дом | 1 | 0,0290 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0290 | 0,078 | 0 | 0 | 0,078 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Зеленая, 6 | (цтп-М) Жилой дом | 1 | 0,0174 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0174 | 0,047 | 0 | 0 | 0,047 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Зеленая, 7 | (цтп-М) Жилой дом | 1 | 0,0260 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0260 | 0,070 | 0 | 0 | 0,070 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Зеленая, 8 кв.1 | (цтп-М) Жилой дом | 1 | 0,0180 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0180 | 0,048 | 0 | 0 | 0,048 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Зеленая, 8 кв.2 | (цтп-М) Жилой дом | 1 | 0,0176 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0176 | 0,047 | 0 | 0 | 0,047 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Зеленая, 9 | (цтп-М) Жилой дом | 1 | 0,0290 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0290 | 0,078 | 0 | 0 | 0,078 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Зеленая, 1/1 | (цтп-М) Жилой дом | 1 | 0,0148 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0148 | 0,040 | 0 | 0 | 0,040 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Лазурная, 1 | (цтп-М) Жилой дом | 1 | 0,0300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0300 | 0,080 | 0 | 0 | 0,080 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Лазурная, 1а | (цтп-М) Жилой дом | 1 | 0,0249 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0249 | 0,067 | 0 | 0 | 0,067 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Садовая, 10 | (цтп-М) Жилой дом | 1 | 0,0260 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0260 | 0,070 | 0 | 0 | 0,070 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Садовая, 12 | (цтп-М) Жилой дом | 1 | 0,0260 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0260 | 0,070 | 0 | 0 | 0,070 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Садовая, 14 | (цтп-М) Жилой дом | 1 | 0,0142 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0142 | 0,038 | 0 | 0 | 0,038 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Садовая, 16 | (цтп-М) Жилой дом | 1 | 0,0367 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0367 | 0,098 | 0 | 0 | 0,098 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Садовая, 4 кв.1 | (цтп-М) Жилой дом | 1 | 0,0196 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0196 | 0,053 | 0 | 0 | 0,053 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Садовая, 6 | (цтп-М) Жилой дом | 1 | 0,0295 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0295 | 0,079 | 0 | 0 | 0,079 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Садовая, 7 | (цтп-М) Жилой дом | 1 | 0,0300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0300 | 0,080 | 0 | 0 | 0,080 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Садовая, 8 | (цтп-М) Жилой дом | 1 | 0,0129 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0129 | 0,035 | 0 | 0 | 0,035 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Садовая, 9 | (цтп-М) Жилой дом | 1 | 0,0211 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0211 | 0,057 | 0 | 0 | 0,057 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Цветочная,, 10 | (цтп-М) Жилой дом | 1 | 0,0260 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0260 | 0,070 | 0 | 0 | 0,070 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Цветочная,, 11 | (цтп-М) Жилой дом | 1 | 0,0405 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0405 | 0,109 | 0 | 0 | 0,109 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Цветочная,, 12 | (цтп-М) Жилой дом | 1 | 0,0260 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0260 | 0,070 | 0 | 0 | 0,070 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Цветочная,, 15 | (цтп-М) Жилой дом | 1 | 0,0407 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0407 | 0,109 | 0 | 0 | 0,109 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Цветочная,, 16 | (цтп-М) Жилой дом | 1 | 0,0134 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0134 | 0,036 | 0 | 0 | 0,036 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Цветочная, 18 | (цтп-М) Жилой дом | 1 | 0,0360 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0360 | 0,096 | 0 | 0 | 0,096 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Цветочная,, 20 | (цтп-М) Жилой дом | 1 | 0,0360 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0360 | 0,096 | 0 | 0 | 0,096 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Цветочная,, 5 | (цтп-М) Жилой дом | 1 | 0,0281 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0281 | 0,075 | 0 | 0 | 0,075 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Цветочная,, 6 | (цтп-М) Жилой дом | 1 | 0,0317 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0317 | 0,085 | 0 | 0 | 0,085 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Цветочная,, 7 | (цтп-М) Жилой дом | 1 | 0,0430 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0430 | 0,115 | 0 | 0 | 0,115 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Цветочная,, 8 | (цтп-М) Жилой дом | 1 | 0,0260 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0260 | 0,070 | 0 | 0 | 0,070 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Цветочная,, 9 | (цтп-М) Жилой дом | 1 | 0,0300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0300 | 0,080 | 0 | 0 | 0,080 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Цветочная, 13 | (цтп-М) Жилой дом | 1 | 0,0293 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0293 | 0,079 | 0 | 0 | 0,079 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Цветочная, 14 | (цтп-М) Жилой дом | 1 | 0,1110 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1110 | 0,297 | 0 | 0 | 0,297 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 1,0884 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0884 | 2,917 | 0,000 | 0,000 | 2,917 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:07:050301 |  |  |  | 1,0884 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0884 | 2,917 | 0,000 | 0,000 | 2,917 |  |

Таблица 2. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:000000

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| О | ул. Бердское шоссе, 277 | ресторан KFC | 2 | 0,0253 | 0,1729 | 0,0690 | 0,2672 | 0,065 | 0,236 | 0,366 | 0,667 | Котельная "Вега" |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,0253 | 0,1729 | 0,0690 | 0,2672 | 0,065 | 0,236 | 0,366 | 0,667 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010025 |  |  |  | 0,0253 | 0,1729 | 0,0690 | 0,2672 | 0,065 | 0,236 | 0,366 | 0,667 |  |

Таблица 3. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010002

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Колхозная, 6 | Жилой дом | 1 | 0,0087 | 0,0000 | 0,0015 | 0,0102 | 0,023 | 0,000 | 0,008 | 0,031 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Колхозная, 16 | Жилой дом | 1 | 0,0087 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0087 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул.Молодой Гвардии, д.6 | Жилой дом | 1 | 0,0070 | 0,0000 | 0,0020 | 0,0090 | 0,019 | 0,000 | 0,011 | 0,029 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0244 | 0,0000 | 0,0035 | 0,0279 | 0,065 | 0,000 | 0,019 | 0,084 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010002 |  |  |  | 0,0244 | 0,0000 | 0,0035 | 0,0279 | 0,065 | 0,000 | 0,019 | 0,084 |  |

Таблица 4. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010003

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Колхозная, 20 | Жилой дом | 1 | 0,0048 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0048 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Колхозная, 22-24 | Жилой дом | 1 | 0,0045 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0045 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул.Молодой Гвардии, д.21 | Жилой дом | 2 | 0,0099 | 0,0000 | 0,0045 | 0,0144 | 0,027 | 0,000 | 0,024 | 0,050 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул.Молодой Гвардии, д.29 | Жилой дом | 1 | 0,0050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0050 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул.Молодой Гвардии, д.37 | Жилой дом | 2 | 0,0095 | 0,0000 | 0,0075 | 0,0170 | 0,025 | 0,000 | 0,040 | 0,065 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0337 | 0,0000 | 0,0120 | 0,0457 | 0,090 | 0,000 | 0,064 | 0,154 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010003 |  |  |  | 0,0337 | 0,0000 | 0,0120 | 0,0457 | 0,090 | 0,000 | 0,064 | 0,154 |  |

Таблица 5. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010004

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Колхозная,42 | Жилой дом, ТУ-1 | 1 | 0,0030 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0030 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Колхозная, 42 | Жилой дом, ТУ-2 | 1 | 0,0060 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0120 | 0,016 | 0,000 | 0,032 | 0,048 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул.Молодой Гвардии, д.45 | Жилой дом | 1 | 0,0050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0050 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | ФГУП "УЭВ" |
| О | ул.Молодой Гвардии, д.39а | Баня №3 | 2 | 0,0193 | 0,0000 | 0,0820 | 0,1013 | 0,050 | 0,000 | 0,435 | 0,485 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0140 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0200 | 0,038 | 0,000 | 0,032 | 0,069 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,0193 | 0,0000 | 0,0820 | 0,1013 | 0,050 | 0,000 | 0,435 | 0,485 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010004 |  |  |  | 0,0333 | 0,0000 | 0,0880 | 0,1213 | 0,087 | 0,000 | 0,467 | 0,554 |  |

Таблица 5. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010004

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Колхозная,42 | Жилой дом, ТУ-1 | 1 | 0,0030 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0030 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Колхозная, 42 | Жилой дом, ТУ-2 | 1 | 0,0060 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0120 | 0,016 | 0,000 | 0,032 | 0,048 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул.Молодой Гвардии, д.45 | Жилой дом | 1 | 0,0050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0050 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | ФГУП "УЭВ" |
| О | ул.Молодой Гвардии, д.39а | Баня №3 | 2 | 0,0193 | 0,0000 | 0,0820 | 0,1013 | 0,050 | 0,000 | 0,435 | 0,485 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0140 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0200 | 0,038 | 0,000 | 0,032 | 0,069 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,0193 | 0,0000 | 0,0820 | 0,1013 | 0,050 | 0,000 | 0,435 | 0,485 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010004 |  |  |  | 0,0333 | 0,0000 | 0,0880 | 0,1213 | 0,087 | 0,000 | 0,467 | 0,554 |  |

Таблица 6. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010005

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул.Молодой Гвардии, д.73 | Жилой дом | 1 | 0,0060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0060 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0060 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010005 |  |  |  | 0,0060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0060 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |  |

Таблица 7. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010007

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Решетникова, 13 | Жилой дом | 2 | 0,0077 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0077 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0077 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0077 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,021 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010007 |  |  |  | 0,0077 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0077 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,021 |  |

Таблица 8. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010008

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул.Молодой Гвардии, д.6 | Жилой дом | 1 | 0,0070 | 0,0000 | 0,0020 | 0,0090 | 0,019 | 0,000 | 0,011 | 0,029 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Решетникова, 6 | Гараж | 1 | 0,0019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0019 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Решетникова, 12-1 | Жилой дом | 2 | 0,0074 | 0,0000 | 0,0020 | 0,0094 | 0,020 | 0,000 | 0,011 | 0,030 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Решетникова, 12-2 | Жилой дом | 2 | 0,0074 | 0,0000 | 0,0020 | 0,0094 | 0,020 | 0,000 | 0,011 | 0,030 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0237 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0297 | 0,064 | 0,000 | 0,032 | 0,095 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010008 |  |  |  | 0,0237 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0297 | 0,064 | 0,000 | 0,032 | 0,095 |  |

Таблица 9. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010009

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Менделеева 20а | Жилой дом | 2 | 0,0160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0160 | 0,043 | 0,000 | 0,000 | 0,043 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Строителльная 3 | Жилой дом | 2 | 0,0060 | 0,0000 | 0,0030 | 0,0090 | 0,016 | 0,000 | 0,016 | 0,032 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Строительная 5 | Жилой дом | 1 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0030 | 0,0120 | 0,024 | 0,000 | 0,016 | 0,040 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0310 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0370 | 0,083 | 0,000 | 0,032 | 0,115 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010009 |  |  |  | 0,0310 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0370 | 0,083 | 0,000 | 0,032 | 0,115 |  |

Таблица 10. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010010

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| О | ул. Парижской коммуны, 15 г | Школа №4 | 2 | 0,3426 | 0,0908 | 0,1140 | 0,5474 | 0,752 | 0,124 | 0,605 | 1,481 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,3426 | 0,0908 | 0,1140 | 0,5474 | 0,752 | 0,124 | 0,605 | 1,481 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010010 |  |  |  | 0,3426 | 0,0908 | 0,1140 | 0,5474 | 0,752 | 0,124 | 0,605 | 1,481 |  |

Таблица 11. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010011

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Парижской коммуны, 19 | Жилой дом | 2 | 0,0100 | 0,0000 | 0,0090 | 0,0190 | 0,027 | 0,000 | 0,048 | 0,075 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Парижской коммуны, 21 | Жилой дом | 2 | 0,0125 | 0,0000 | 0,0314 | 0,0439 | 0,034 | 0,000 | 0,166 | 0,200 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул.Парижской коммуны, 23 | Жилой дом | 1 | 0,0137 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0197 | 0,037 | 0,000 | 0,032 | 0,069 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0362 | 0,0000 | 0,0464 | 0,0826 | 0,097 | 0,000 | 0,246 | 0,343 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010011 |  |  |  | 0,0362 | 0,0000 | 0,0464 | 0,0826 | 0,097 | 0,000 | 0,246 | 0,343 |  |

Таблица 12. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010012

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Левитана, 72 | Жилой дом | 2 | 0,0110 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0110 | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,029 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Левитана, 76 | Жилой дом | 2 | 0,0120 | 0,0000 | 0,0040 | 0,0160 | 0,032 | 0,000 | 0,021 | 0,053 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул.Парижской коммуны, 25 | Жилой дом | 1 | 0,0100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0100 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,027 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0330 | 0,0000 | 0,0040 | 0,0370 | 0,088 | 0,000 | 0,021 | 0,110 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010012 |  |  |  | 0,0330 | 0,0000 | 0,0040 | 0,0370 | 0,088 | 0,000 | 0,021 | 0,110 |  |

Таблица 13. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010013

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Шевченко, 80 | Жилой дом | 1 | 0,0070 | 0,0000 | 0,0015 | 0,0085 | 0,019 | 0,000 | 0,008 | 0,027 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0070 | 0,0000 | 0,0015 | 0,0085 | 0,019 | 0,000 | 0,008 | 0,027 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010013 |  |  |  | 0,0070 | 0,0000 | 0,0015 | 0,0085 | 0,019 | 0,000 | 0,008 | 0,027 |  |

Таблица 14. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010014

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Большевистская, 51 | Жилой дом | 2 | 0,0306 | 0,0000 | 0,0367 | 0,0673 | 0,082 | 0,000 | 0,195 | 0,277 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Большевистская, 53 | Жилой дом | 2 | 0,7473 | 0,0000 | 0,4356 | 1,1829 | 2,003 | 0,000 | 2,310 | 4,313 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Матросова, 8а | Жилой дом | 1 | 0,0087 | 0,0000 | 0,0044 | 0,0131 | 0,023 | 0,000 | 0,023 | 0,046 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Матросова, 8а | Жилой дом | 1 | 0,0103 | 0,0000 | 0,0052 | 0,0155 | 0,028 | 0,000 | 0,027 | 0,055 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Парижской коммуны, 39 | Жилой дом | 1 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0030 | 0,0120 | 0,024 | 0,000 | 0,016 | 0,040 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Парижской коммуны, 39 | Жилой дом | 1 | 0,0100 | 0,0000 | 0,0040 | 0,0140 | 0,027 | 0,000 | 0,021 | 0,048 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Парижской коммуны, 41 | Жилой дом | 3 | 0,0700 | 0,0000 | 0,0320 | 0,1020 | 0,188 | 0,000 | 0,170 | 0,357 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Парижской коммуны, 58 | Жилой дом | 2 | 0,0228 | 0,0000 | 0,0045 | 0,0273 | 0,061 | 0,000 | 0,024 | 0,085 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Молодой гвардии 60 | Жилой дом | 2 | 0,0200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0200 | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,054 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,9287 | 0,0000 | 0,5253 | 1,4540 | 2,489 | 0,000 | 2,786 | 5,275 |  |

Таблица 15. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010015

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Матросова, 50 | Жилой дом | 2 | 0,0050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0050 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 0,013 |
| Ж | ул. Матросова, 50 | Жилой дом | 2 | 0,0130 | 0,0000 | 0,0065 | 0,0195 | 0,035 | 0,000 | 0,034 | 0,069 | 0,104 |
| Ж | ул. Матросова, 50а | Жилой дом | 5 | 0,0060 | 0,0000 | 0,0030 | 0,0090 | 0,016 | 0,000 | 0,016 | 0,032 | 0,048 |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0240 | 0,0000 | 0,0095 | 0,0335 | 0,0643 | 0,0000 | 0,0504 | 0,115 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010015 |  |  |  | 0,0240 | 0,0000 | 0,0095 | 0,0335 | 0,0643 | 0,0000 | 0,0504 | 0,115 |  |

Таблица 16. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010016

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Матросова, 57 | Жилой дом | 1 | 0,0100 | 0,0000 | 0,0030 | 0,0130 | 0,027 | 0,000 | 0,016 | 0,043 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Парижской коммуны, 56 | Жилой дом | 2 | 0,0200 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0260 | 0,054 | 0,000 | 0,032 | 0,085 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Парижской коммуны, 56 | Жилой дом | 5 | 0,2598 | 0,0000 | 0,2299 | 0,4897 | 0,696 | 0,000 | 1,219 | 1,916 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,2898 | 0,0000 | 0,2389 | 0,5287 | 0,777 | 0,000 | 1,267 | 2,044 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010016 |  |  |  | 0,2898 | 0,0000 | 0,2389 | 0,5287 | 0,777 | 0,000 | 1,267 | 2,044 |  |

Таблица 17. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010017

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Шевченко, 63 | Жилой дом | 1 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0150 | 0,024 | 0,000 | 0,032 | 0,056 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0090 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0150 | 0,0241 | 0,0000 | 0,0318 | 0,056 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010017 |  |  |  | 0,0090 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0150 | 0,0241 | 0,0000 | 0,0318 | 0,056 |  |

Таблица 18. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010018

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Дзержинского 41 | Жилой дом | 2 | 0,0150 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0150 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Левитана, 47 | Жилой дом | 2 | 0,0120 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0120 | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,032 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Энгельса 44 | Жилой дом | 2 | 0,0109 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0109 | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,029 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Энгельса 46 | Жилой дом | 2 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0090 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,024 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0469 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0469 | 0,1257 | 0,0000 | 0,0000 | 0,126 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010018 |  |  |  | 0,0469 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0469 | 0,1257 | 0,0000 | 0,0000 | 0,126 |  |

Таблица 19. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010019

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул.Парижской Коммуны 32 | Жилой дом | 2 | 0,0080 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0080 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Парижской коммуны 36 | Жилой дом | 2 | 0,0203 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0203 | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,054 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Пирогова 42 | Жилой дом | 1 | 0,0060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0060 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Энгельса, 41 | Жилой дом | 2 | 0,0100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0100 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,027 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0443 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0443 | 0,1187 | 0,0000 | 0,0000 | 0,119 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010019 |  |  |  | 0,0443 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0443 | 0,1187 | 0,0000 | 0,0000 | 0,119 |  |

Таблица 20. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010020

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Новосибирская, 9 | Жилой дом | 2 | 0,0618 | 0,0000 | 0,0528 | 0,1146 | 0,166 | 0,000 | 0,280 | 0,446 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Новосибирская, 11 | Жилой дом | 2 | 0,0482 | 0,0000 | 0,0325 | 0,0807 | 0,129 | 0,000 | 0,172 | 0,302 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Новосибирская, 13 | Жилой дом | 2 | 0,0482 | 0,0000 | 0,0325 | 0,0807 | 0,129 | 0,000 | 0,172 | 0,302 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Новосибирская, 15 | Жилой дом | 2 | 0,0590 | 0,0000 | 0,0504 | 0,1094 | 0,158 | 0,000 | 0,267 | 0,426 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Парижской коммуны 16 | Жилой дом | 1 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0020 | 0,0110 | 0,024 | 0,000 | 0,011 | 0,035 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Парижской Коммуны,20 | Жилой дом | 2 | 0,0108 | 0,0000 | 0,0075 | 0,0183 | 0,029 | 0,000 | 0,040 | 0,069 | ФГУП "УЭВ" |
| О | ул. Новосибирская, 15 | Нежилое помещение | 2 | 0,0028 | 0,0000 | 0,0024 | 0,0052 | 0,007 | 0,000 | 0,013 | 0,020 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,2370 | 0,0000 | 0,1777 | 0,4147 | 0,6351 | 0,0000 | 0,9427 | 1,578 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,0028 | 0,0000 | 0,0024 | 0,0052 | 0,007 | 0,000 | 0,013 | 0,020 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010020 |  |  |  | 0,2398 | 0,0000 | 0,1801 | 0,4199 | 0,6423 | 0,0000 | 0,9553 | 1,598 |  |

Таблица 21. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010021

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Новосибирская, 3 | Жилой дом | 6 | 0,1497 | 0,0000 | 0,1548 | 0,3045 | 0,401 | 0,000 | 0,821 | 1,222 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Новосибирская, 5 | Жилой дом | 2 | 0,0618 | 0,0000 | 0,0528 | 0,1146 | 0,166 | 0,000 | 0,280 | 0,446 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Новосибирская, 7 | Жилой дом | 2 | 0,0618 | 0,0000 | 0,0528 | 0,1146 | 0,166 | 0,000 | 0,280 | 0,446 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Парижской коммуны 4 | Жилой дом | 1 | 0,0098 | 0,0000 | 0,0015 | 0,0113 | 0,026 | 0,000 | 0,008 | 0,034 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Парижской Коммуны, 10 | Жилой дом | 2 | 0,0198 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0258 | 0,053 | 0,000 | 0,032 | 0,085 | ФГУП "УЭВ" |
| О | ул. Новосибирская, 3 | Нежилое помещение | 6 | 0,0115 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0115 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | ФГУП "УЭВ" |
| О | ул. Новосибирская, 3 | Нежилое помещение | 6 | 0,0105 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0105 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,027 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,3029 | 0,0000 | 0,2679 | 0,5708 | 0,812 | 0,000 | 1,421 | 2,233 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,0220 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0220 | 0,057 | 0,000 | 0,000 | 0,057 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010021 |  |  |  | 0,3249 | 0,0000 | 0,2679 | 0,5928 | 0,868 | 0,000 | 1,421 | 2,289 |  |

Таблица 22. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010022

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Дзержинского 15 кв1 | Жилой дом | 1 | 0,0067 | 0,0000 | 0,0050 | 0,0117 | 0,018 | 0,000 | 0,027 | 0,044 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Дзержинского 15 кв2 | Жилой дом | 1 | 0,0040 | 0,0000 | 0,0040 | 0,0080 | 0,011 | 0,000 | 0,021 | 0,032 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Дзержинского 19 | Жилой дом | 1 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0050 | 0,0140 | 0,024 | 0,000 | 0,027 | 0,051 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Менделеева, 14 | Жилой дом | 2 | 0,1165 | 0,0000 | 0,1078 | 0,2243 | 0,312 | 0,000 | 0,572 | 0,884 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Новосибирская, 10 | Жилой дом | 5 | 0,1426 | 0,0000 | 0,1497 | 0,2924 | 0,382 | 0,000 | 0,794 | 1,176 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Новосибирская, 18 | Жилой дом | 5 | 0,2968 | 0,0000 | 0,2055 | 0,5023 | 0,795 | 0,000 | 1,090 | 1,885 | ФГУП "УЭВ" |
| О | ул. Дзержинского 23 | Магазин и офисы | 2 | 0,0140 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0200 | 0,036 | 0,000 | 0,032 | 0,068 | ФГУП "УЭВ" |
| О | ул. Новосибирская, 10 | Нежилое помещение | 5 | 0,0022 | 0,0000 | 0,0063 | 0,0084 | 0,006 | 0,000 | 0,033 | 0,039 | ФГУП "УЭВ" |
| О | ул. Новосибирская, 18 | Нежилое помещение | 5 | 0,0019 | 0,0000 | 0,0037 | 0,0056 | 0,005 | 0,000 | 0,020 | 0,025 | ФГУП "УЭВ" |
| О | ул. Новосибирская, 18 | Нежилое помещение | 5 | 0,0011 | 0,0000 | 0,0006 | 0,0017 | 0,003 | 0,000 | 0,003 | 0,006 | ФГУП "УЭВ" |
| О | ул. Новосибирская, 18 | Нежилое помещение | 5 | 0,0015 | 0,0000 | 0,0026 | 0,0041 | 0,004 | 0,000 | 0,014 | 0,018 | ФГУП "УЭВ" |
| О | ул. Новосибирская, 18 | Нежилое помещение | 5 | 0,0024 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0025 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,5757 | 0,0000 | 0,4770 | 1,0527 | 1,543 | 0,000 | 2,530 | 4,073 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,0230 | 0,0000 | 0,0193 | 0,0423 | 0,059 | 0,000 | 0,102 | 0,161 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010022 |  |  |  | 0,5987 | 0,0000 | 0,4963 | 1,0950 | 1,602 | 0,000 | 2,632 | 4,234 |  |

Таблица 23. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010023

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Менделеева, 11 | Жилой дом | 5 | 0,1448 | 0,0000 | 0,1140 | 0,2588 | 0,388 | 0,000 | 0,605 | 0,993 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Новосибирская, 4 | Жилой дом | 10 | 0,4088 | 0,0000 | 0,4372 | 0,8461 | 1,096 | 0,000 | 2,319 | 3,415 | ФГУП "УЭВ" |
| О | ул. Большевиcтская, 2а | Нежилое помещение | 2 | 0,0052 | 0,0000 | 0,0002 | 0,0054 | 0,013 | 0,000 | 0,001 | 0,014 | ФГУП "УЭВ" |
| О | ул. Новосибирск, 2 | Комплекс СТО (кафе) | 3 | 0,1010 | 0,0000 | 0,0410 | 0,1420 | 0,260 | 0,000 | 0,218 | 0,477 | ФГУП "УЭВ" |
| О | ул. Новосибирск, 4 | Нежилое помещение | 10 | 0,0091 | 0,0000 | 0,0029 | 0,0120 | 0,023 | 0,000 | 0,015 | 0,039 | ФГУП "УЭВ" |
| О | ул. Новосибирск, 4 | Нежилое помещение | 10 | 0,0017 | 0,0000 | 0,0038 | 0,0055 | 0,004 | 0,000 | 0,020 | 0,024 | ФГУП "УЭВ" |
| О | ул. Новосибирск, 4 | Нежилое помещение | 10 | 0,0150 | 0,0000 | 0,0082 | 0,0232 | 0,039 | 0,000 | 0,043 | 0,082 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,5536 | 0,0000 | 0,5512 | 1,1049 | 1,484 | 0,000 | 2,924 | 4,407 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,1319 | 0,0000 | 0,0560 | 0,1880 | 0,339 | 0,000 | 0,297 | 0,637 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010023 |  |  |  | 0,6856 | 0,0000 | 0,6073 | 1,2929 | 1,823 | 0,000 | 3,221 | 5,044 |  |

Таблица 24. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010025

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Кольцова, 52 | Жилой дом | 1 | 0,0087 | 0,0000 | 0,0012 | 0,0099 | 0,023 | 0,000 | 0,006 | 0,030 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Кольцова, 2 | АО "Бердский Лесхоз" | 1 | 0,1957 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1846 | 0,503 | 0,000 | 0,000 | 0,503 | Котельная "Новая" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0087 | 0,0000 | 0,0012 | 0,0099 | 0,023 | 0,000 | 0,006 | 0,030 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,1957 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1846 | 0,503 | 0,000 | 0,000 | 0,503 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010025 |  |  |  | 0,2044 | 0,0000 | 0,0012 | 0,1945 | 0,527 | 0,000 | 0,006 | 0,533 |  |

Таблица 25. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010026

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Кольцово, 14 | Жилой дом | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0016 | 0,0016 | 0,000 | 0,000 | 0,008 | 0,008 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Кольцова, 18 | Жилой дом | 3 | 0,0892 | 0,0000 | 0,0168 | 0,1060 | 0,239 | 0,000 | 0,089 | 0,328 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Кольцова, 30 | Жилой дом | 1 | 0,0041 | 0,0000 | 0,0031 | 0,0072 | 0,011 | 0,000 | 0,016 | 0,027 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Кольцова, 32 | Жилой дом | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0027 | 0,0027 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | 0,014 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Кольцова, 34 | Жилой дом | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0055 | 0,0055 | 0,000 | 0,000 | 0,029 | 0,029 | Котельная "Новая" |
| Ж | Кольцово, 36 | Жилой дом | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0016 | 0,0016 | 0,000 | 0,000 | 0,008 | 0,008 | Котельная "Новая" |
| Ж | Кольцово, 38 | Жилой дом | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0031 | 0,0031 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | 0,016 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Кольцова, 40 | Жилой дом | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0059 | 0,0059 | 0,000 | 0,000 | 0,031 | 0,031 | Котельная "Новая" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0933 | 0,0000 | 0,0403 | 0,1336 | 0,250 | 0 | 0,2116 | 0,4773 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010026 |  |  |  | 0,0933 | 0,0000 | 0,0403 | 0,1336 | 0,250 | 0 | 0,2116 | 0,4773 |  |

Таблица 26. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010027

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Кольцова, 20 | Жилой дом | 1 | 0,0272 | 0,0000 | 0,0012 | 0,0284 | 0,073 | 0,000 | 0,006 | 0,079 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Кольцова, 42 | Жилой дом | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0012 | 0,0012 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,006 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Кольцова, 42а | (цтп-Л) Жилой дом | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0031 | 0,0031 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | 0,016 | Котельная "Новая" |
| Ж | Кольцово, 46 | (цтп-Л) Жилой дом | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0027 | 0,0027 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | 0,014 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Кольцова, 48 | (цтп-Л) Жилой дом | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0039 | 0,0039 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,021 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Кольцова, 50 | (тк-5б) Жилой дом | 2 | 0,0540 |  | 0,0046 | 0,0586 | 0,145 | 0,000 | 0,024 | 0,169 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Кольцова, 54 | (цтп-Л) Жилой дом | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0031 | 0,0031 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | 0,016 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Линейная, 1 | (тк-5а) Жилой дом | 4 | 0,0035 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0035 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | Котельная "Новая" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0847 | 0,0000 | 0,0198 | 0,1045 | 0,227 | 0,000 | 0,105 | 0,332 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010027 |  |  |  | 0,0847 | 0,0000 | 0,0198 | 0,1045 | 0,227 | 0,000 | 0,105 | 0,332 |  |

Таблица 27. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010030

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Дзержинского 38 | Жилой дом | 2 | 0,0153 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0153 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,041 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Левитана 31 | Жилой дом | 1 | 0,0070 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0070 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Энгельса 32 | Жилой дом | 2 | 0,0176 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0176 | 0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,047 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0399 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0399 | 0,107 | 0,000 | 0,000 | 0,107 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010030 |  |  |  | 0,0399 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0399 | 0,107 | 0,000 | 0,000 | 0,107 |  |

Таблица 28. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010034

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Микрорайон, 54 | (цтп-6а) Жилой дом | 5 | 0,4360 | 0,0000 | 0,1904 | 0,6264 | 1,168 | 0,000 | 1,010 | 2,178 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 55 | (цтп-6а) Жилой дом | 5 | 0,2286 | 0,0000 | 0,0930 | 0,3216 | 0,613 | 0,000 | 0,493 | 1,106 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 56 | (цтп-6а) Жилой дом | 5 | 0,2286 | 0,0000 | 0,0930 | 0,3216 | 0,613 | 0,000 | 0,493 | 1,106 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 57 | (цтп-6а) Жилой дом | 5 | 0,2286 | 0,0000 | 0,0930 | 0,3216 | 0,613 | 0,000 | 0,493 | 1,106 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 58 | (цтп-6а) Жилой дом | 5 | 0,3400 | 0,0000 | 0,1440 | 0,4840 | 0,911 | 0,000 | 0,764 | 1,675 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 59 | (цтп-6а) Жилой дом | 5 | 0,3400 | 0,0000 | 0,1440 | 0,4840 | 0,911 | 0,000 | 0,764 | 1,675 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 63 | (цтп-5а) Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,2180 | 0,0000 | 0,1904 | 0,4084 | 0,584 | 0,000 | 1,010 | 1,594 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 63 | (цтп-5а) Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,2180 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2180 | 0,584 | 0,000 | 0,000 | 0,584 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 64 | (цтп-5а) Жилой дом | 5 | 0,2286 | 0,0000 | 0,0930 | 0,3216 | 0,613 | 0,000 | 0,493 | 1,106 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 65 | (цтп-5а) Жилой дом | 5 | 0,2286 | 0,0000 | 0,0930 | 0,3216 | 0,613 | 0,000 | 0,493 | 1,106 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 67 | (цтп-5а) Жилой дом | 5 | 0,3400 | 0,0000 | 0,1440 | 0,4840 | 0,911 | 0,000 | 0,764 | 1,675 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 68 | (цтп-5а) Жилой дом | 5 | 0,2286 | 0,0000 | 0,0930 | 0,3216 | 0,613 | 0,000 | 0,493 | 1,106 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 69 | (цтп-5а) Жилой дом | 5 | 0,2286 | 0,0000 | 0,0930 | 0,3216 | 0,613 | 0,000 | 0,493 | 1,106 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 70 | (цтп-5а) Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,2180 | 0,0000 | 0,1904 | 0,4084 | 0,584 | 0,000 | 1,010 | 1,594 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 70 | (цтп-5а) Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,2180 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2180 | 0,584 | 0,000 | 0,000 | 0,584 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Микрорайон, 54 | (цтп-6а) Магазины "Сибириада", "Холидей" | 2 | 0,1395 | 0,0400 | 0,0022 | 0,1818 | 0,359 | 0,055 | 0,012 | 0,425 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Микрорайон, 54 | (цтп-6а) Аптека ИП Калганова С.Л. | 2 | 0,0180 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0180 | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,046 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Микрорайон, 57 | (цтп-6а) Продсиб+Мартынов | 5 | 0,0303 | 0,0000 | 0,0114 | 0,0417 | 0,078 | 0,000 | 0,060 | 0,138 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Микрорайон, 58 | (цтп-6а) магазин ИП "Болтрукевич А.П." | 1 | 0,0879 | 0,0115 | 0,0494 | 0,1488 | 0,226 | 0,016 | 0,262 | 0,504 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Микрорайон, 66 | (цтп-4а) Детский сад №2 | 2 | 0,1781 | 0,0000 | 0,0739 | 0,2519 | 0,458 | 0,000 | 0,392 | 0,850 | Котельная "Новая" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 3,9282 | 0,0000 | 1,6542 | 5,5824 | 10,526 | 0,000 | 8,774 | 19,300 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,4538 | 0,0515 | 0,1369 | 0,6422 | 1,167 | 0,070 | 0,726 | 1,964 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010034 |  |  |  | 4,3820 | 0,0515 | 1,7911 | 6,2246 | 11,694 | 0,070 | 9,500 | 21,264 |  |

Таблица 29. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010036

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наимено-вание | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Островского, 101 | (цтп-21б) Жилой, дом ТУ-1, ввод 1 | 5 | 0,2180 | 0,0000 | 0,0775 | 0,2955 | 0,584 | 0,000 | 0,411 | 0,995 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Островского, 101 | (цтп-21б) Жилой, дом ТУ-2 ввод 2 | 5 | 0,2180 | 0,4193 | 0,0775 | 0,7148 | 0,584 | 0,000 | 0,411 | 0,995 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Островского, 101а | (цтп-21б) Жилой дом | 5 | 0,2171 | 0,0000 | 0,0775 | 0,2946 | 0,582 | 0,000 | 0,411 | 0,993 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Островского, 103 | (цтп-21б) Жилой дом | 5 | 0,2180 | 0,0036 | 0,0775 | 0,2991 | 0,584 | 0,000 | 0,411 | 0,995 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Островского, 105 | (цтп-21б) Жилой дом | 5 | 0,2593 | 0,0043 | 0,1000 | 0,3636 | 0,695 | 0,000 | 0,530 | 1,225 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Островского, 107 | (цтп-21б) Жилой дом | 5 | 0,3400 | 0,0000 | 0,1163 | 0,4563 | 0,911 | 0,000 | 0,617 | 1,528 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Островского, 99 | (цтп-21б) Общежитие СПТУ-56 | 4 | 0,1913 | 0,0000 | 0,0092 | 0,2005 | 0,513 | 0,000 | 0,049 | 0,561 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 1,6617 | 0,4273 | 0,5354 | 2,6244 | 4,453 | 0,000 | 2,840 | 7,293 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010036 |  |  |  | 1,6617 | 0,4273 | 0,5354 | 2,6244 | 4,453 | 0,000 | 2,840 | 7,293 |  |

Таблица 30. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010037

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. К. Маркса, 58 | (цтп-20б) Жилой дом | 4 | 0,2160 | 0,0000 | 0,0775 | 0,2935 | 0,579 | 0,000 | 0,411 | 0,990 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. К. Маркса, 62 | (цтп 21б) Жилой дом | 5 | 0,3646 | 0,0000 | 0,0834 | 0,4480 | 0,977 | 0,000 | 0,442 | 1,419 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Кирова, 9 | (цтп-20б) Жилой дом | 4 | 0,2160 | 0,0000 | 0,0775 | 0,2935 | 0,579 | 0,000 | 0,411 | 0,990 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Кирова,11 | (цтп-20б) Жилой дом | 4 | 0,1194 | 0,0000 | 0,0575 | 0,1769 | 0,320 | 0,000 | 0,305 | 0,625 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Кирова,13 | (цтп-20б) Жилой дом | 4 | 0,0195 | 0,0000 | 0,0003 | 0,0198 | 0,052 | 0,000 | 0,002 | 0,054 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Кирова,13 А | (цтп-20б) Жилой дом | 4 | 0,2050 | 0,0000 | 0,0833 | 0,2883 | 0,549 | 0,000 | 0,442 | 0,991 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Островского, 95 | (цтп-20б) Жилой дом | 5 | 0,2610 | 0,0000 | 0,1163 | 0,3773 | 0,699 | 0,000 | 0,617 | 1,316 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. К. Маркса, 60 | (цтп-20б) Д/сад №24 "Пчелка" | 2 | 0,1300 | 0,2547 | 0,0667 | 0,4514 | 0,334 | 0,347 | 0,354 | 1,035 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. К. Маркса, 60/1 | (цтп-21б) Аптека, ООО «Русские пироги" | 1 | 0,0385 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0386 | 0,099 | 0,000 | 0,001 | 0,100 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Островского, 97 | (цтп-21б) СПТУ-56, учебн. корпус | 2 | 0,2120 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2120 | 0,545 | 0,000 | 0,000 | 0,545 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 1,4015 | 0,0000 | 0,4958 | 1,8973 | 3,756 | 0,000 | 2,630 | 6,385 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,3805 | 0,2547 | 0,0668 | 0,7020 | 0,979 | 0,347 | 0,354 | 1,680 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010037 |  |  |  | 1,7820 | 0,2547 | 0,5626 | 2,5994 | 4,735 | 0,347 | 2,984 | 8,066 |  |

Таблица 31. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010038

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименова-ние | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Спортивная, 11 | (цтп-41б) Жилой дом, ТУ-1 (ввод 1) | 9 | 0,1560 | 0,0000 | 0,0552 | 0,2112 | 0,418 | 0,000 | 0,293 | 0,711 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Спортивная, 11 | (цтп-41б) Жилой дом, ТУ-2 (ввод 2) | 9 | 0,1560 | 0,0000 | 0,0552 | 0,2112 | 0,418 | 0,000 | 0,293 | 0,711 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Спортивная, 13 | (цтп-41б) Жилой дом, ТУ-1 (ввод 1) | 9 | 0,1575 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1575 | 0,422 | 0,000 | 0,000 | 0,422 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Спортивная, 13 | (цтп-41б) Жилой дом, ТУ-2 (ввод 2) | 9 | 0,1575 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1575 | 0,422 | 0,000 | 0,000 | 0,422 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Спортивная, 15 | (цтп-41б) Жилой дом | 9 | 0,2910 | 0,0000 | 0,1361 | 0,4271 | 0,780 | 0,000 | 0,722 | 1,502 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Спортивная, 9 | (цтп-41б) Жилой дом, ТУ-1, (ввод 1) | 9 | 0,1575 | 0,0000 | 0,0552 | 0,2127 | 0,422 | 0,000 | 0,293 | 0,715 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Спортивная, 9 | (цтп-41б) Жилой дом, ТУ-2, (ввод 2) | 9 | 0,1575 | 0,0000 | 0,0552 | 0,2127 | 0,422 | 0,000 | 0,293 | 0,715 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Спортивная, 11 | (цтп-41б) МКП «Салют» (офис) | 1 | 0,0788 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0798 | 0,203 | 0,000 | 0,005 | 0,208 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Спортивная, 13 | (цтп-41б) Орленок, Восток | 1 | 0,1040 | 0,0000 | 0,0053 | 0,1093 | 0,268 | 0,000 | 0,028 | 0,295 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Спортивная, 9 | (цтп-41б) Тир, Музей | 1 | 0,0770 | 0,0000 | 0,0020 | 0,0790 | 0,198 | 0,000 | 0,011 | 0,209 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 1,2329 | 0,0000 | 0,3569 | 1,5898 | 3,304 | 0,000 | 1,893 | 5,197 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,2598 | 0,0000 | 0,0082 | 0,2680 | 0,668 | 0,000 | 0,044 | 0,712 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010038 |  |  |  | 1,4927 | 0,0000 | 0,3652 | 1,8578 | 3,972 | 0,000 | 1,937 | 5,909 |  |

Таблица 32. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010039

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименова-ние | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| О | ул. Морозова, 5/1 | (цтп-мсч-129) ГСК "Север" | 1 | 0,0240 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0240 | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,062 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Морозова, 5/1 | (цтп-мсч-129) Митряков гараж | 1 | 0,0148 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0148 | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,038 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Пушкина, 172 | (цтп-мсч-129) БЦГБ, Хозяйственный корпус | 1 | 0,0777 | 0,0000 | 0,0012 | 0,0789 | 0,200 | 0,000 | 0,007 | 0,206 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Пушкина, 172 | (цтп-мсч-129) БЦГБ, Терапевтический корпус | 4 | 0,4226 | 0,0000 | 0,0253 | 0,4479 | 1,087 | 0,000 | 0,134 | 1,221 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Пушкина, 172 | (цтп-мсч-129) БЦГБ, Биотерапия | 4 | 0,2470 | 0,0000 | 0,0156 | 0,2626 | 0,636 | 0,000 | 0,083 | 0,718 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Пушкина, 172 | (цтп-мсч-129) Поликлиника МАУ ПДЦ | 4 | 0,2470 | 0,2477 | 0,0014 | 0,4961 | 0,636 | 0,338 | 0,007 | 0,981 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Пушкина, 174 | (цтп-мсч-129) ООО "Бионика" | 1 | 0,1117 | 0,0000 | 0,0003 | 0,1120 | 0,287 | 0,000 | 0,001 | 0,289 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Пушкина, 176 | (цтп-мсч-129) Биовита | 4 | 0,1176 | 0,0000 | 0,0594 | 0,1770 | 0,302 | 0,000 | 0,315 | 0,617 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого общественные здания |  |  |  | 1,2625 | 0,2477 | 0,1032 | 1,6133 | 3,248 | 0,338 | 0,547 | 4,133 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010039 |  |  |  | 1,2625 | 0,2477 | 0,1032 | 1,6133 | 3,248 | 0,338 | 0,547 | 4,133 |  |

Таблица 33. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010040

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименова-ние | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| О | Банковский пер, 1 | (цтп-11б) СУ-26 | 1 | 0,0530 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0511 | 0,136 | 0,000 | 0,000 | 0,136 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,0530 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0530 | 0,136 | 0,000 | 0,000 | 0,136 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010040 |  |  |  | 0,0530 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0530 | 0,136 | 0,000 | 0,000 | 0,136 |  |

Таблица 34. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010045

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 126 | (цтп-9а) Жилой дом, ТУ-1 | 9 | 0,1650 | 0,0000 | 0,2080 | 0,3730 | 0,442 | 0,000 | 1,103 | 1,545 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 126 | (цтп-9а) Жилой дом, ТУ-2 | 9 | 0,1380 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1380 | 0,370 | 0,000 | 0,000 | 0,370 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 126 | (цтп-9а) Жилой дом, ТУ-3 | 9 | 0,1650 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1650 | 0,442 | 0,000 | 0,000 | 0,442 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 128 | (цтп-9а) Жилой дом, ТУ-1 | 9 | 0,1568 | 0,0000 | 0,2080 | 0,3648 | 0,420 | 0,000 | 1,103 | 1,523 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 128 | (цтп-9а) Жилой дом, ТУ-2 | 9 | 0,1364 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1364 | 0,366 | 0,000 | 0,000 | 0,366 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 128 | (цтп-9а) Жилой дом, ТУ-3 | 9 | 0,1568 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1568 | 0,420 | 0,000 | 0,000 | 0,420 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 130 | (цтп-9а) Жилой дом, ТУ-1 | 9 | 0,1490 | 0,0000 | 0,2730 | 0,4220 | 0,399 | 0,000 | 1,448 | 1,847 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 130 | (цтп-9а) Жилой дом, ТУ-2 | 9 | 0,1296 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1296 | 0,347 | 0,000 | 0,000 | 0,347 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 132 | (цтп-9а) Жилой дом, ТУ-1 | 10 | 0,2686 | 0,0000 | 0,4250 | 0,6936 | 0,720 | 0,000 | 2,254 | 2,974 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 132 | (цтп-9а) Жилой дом, ТУ-2 | 10 | 0,1265 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1265 | 0,339 | 0,000 | 0,000 | 0,339 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 132 | (цтп-9а) Жилой дом, ТУ-3 | 10 | 0,1624 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1624 | 0,435 | 0,000 | 0,000 | 0,435 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 132 | (цтп-9а) Жилой дом, ТУ-4 | 10 | 0,2642 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2642 | 0,708 | 0,000 | 0,000 | 0,708 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 134 | (цтп-9а) Жилой дом | 10 | 0,1569 | 0,0000 | 0,0995 | 0,2564 | 0,421 | 0,000 | 0,528 | 0,948 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 136 | (цтп-9а) Жилой дом | 10 | 0,1855 | 0,0000 | 0,1078 | 0,2933 | 0,497 | 0,000 | 0,572 | 1,069 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 136/1 | (цтп-9а) Жилой дом | 10 | 0,1920 | 0,0000 | 0,0995 | 0,2915 | 0,515 | 0,000 | 0,528 | 1,042 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 138 | (цтп-9а) Жилой дом | 10 | 0,1569 | 0,0000 | 0,0995 | 0,2564 | 0,421 | 0,000 | 0,528 | 0,948 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Лунная, 1 | (цтп-9а) Жилой дом | 16 | 0,8339 | 0,1256 | 0,1914 | 1,1509 | 2,235 | 0,171 | 1,015 | 3,421 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Лунная, 2 | (цтп-7а) Жилой дом, ТУ-1 | 9 | 0,1740 | 0,0000 | 0,2660 | 0,4400 | 0,466 | 0,000 | 1,411 | 1,877 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Лунная, 2 | (цтп-7а) Жилой дом, ТУ-2 | 9 | 0,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,402 | 0,000 | 0,000 | 0,402 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Лунная, 2 | (цтп-7а) Жилой дом, ТУ-3 | 9 | 0,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,402 | 0,000 | 0,000 | 0,402 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Лунная, 2 | (цтп-7а) Жилой дом, ТУ-4 | 9 | 0,1740 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1740 | 0,466 | 0,000 | 0,000 | 0,466 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Лунная, 4 | (цтп-7а) Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,4572 | 0,0000 | 0,2830 | 0,7402 | 1,225 | 0,000 | 1,501 | 2,726 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Лунная, 4 | (цтп-7а) Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,2286 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2286 | 0,613 | 0,000 | 0,000 | 0,613 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Лунная, 6 | (цтп-7а) Жилой дом | 5 | 0,2286 | 0,0000 | 0,0930 | 0,3216 | 0,613 | 0,000 | 0,493 | 1,106 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Лунная, 8 | (цтп-7а) Жилой дом | 5 | 0,2280 | 0,0000 | 0,0930 | 0,3210 | 0,611 | 0,000 | 0,493 | 1,104 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Лунная, 9 | (цтп-9а) Жилой дом | 5 | 0,2286 | 0,0000 | 0,0930 | 0,3216 | 0,613 | 0,000 | 0,493 | 1,106 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Лунная, 10 | (цтп-9а) Жилой дом | 5 | 0,2286 | 0,0000 | 0,0930 | 0,3216 | 0,613 | 0,000 | 0,493 | 1,106 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Лунная, 10а | (цтп-9а) Жилой дом | 5 | 0,2286 | 0,0000 | 0,0930 | 0,3216 | 0,613 | 0,000 | 0,493 | 1,106 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Лунная, 8 | (цтп-7а) Магазин Мария РА | 5 | 0,0326 | 0,0000 | 0,0003 | 0,0328 | 0,084 | 0,000 | 0,001 | 0,085 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Микрорайон, 12 | (цтп-1а) Школа № 11 | 3 | 0,4320 | 0,0000 | 0,0478 | 0,4798 | 1,111 | 0,000 | 0,254 | 1,365 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Красная Сибирь, 130а | (цтп-9а) Торгово - офисное здание | 1 | 0,1163 | 0,0822 | 0,0008 | 0,1993 | 0,299 | 0,112 | 0,004 | 0,415 | Котельная "Новая" |
| О | ул. К. Маркса, 54 | (цтп-11б) Детский сад №19 | 2 | 0,2105 | 0,0000 | 0,0333 | 0,2431 | 0,542 | 0,000 | 0,177 | 0,718 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 6,0198 | 0,1256 | 2,7257 | 8,8711 | 16,131 | 0,171 | 14,457 | 30,760 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,7913 | 0,0822 | 0,0822 | 0,9557 | 2,036 | 0,112 | 0,436 | 2,584 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010045 |  |  |  | 6,8112 | 0,2078 | 2,8078 | 9,8268 | 18,167 | 0,283 | 14,893 | 33,343 |  |

Таблица 35. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010047

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Герцена, 17 | (цтп-11б) Жилой дом, Зоомагазин | 5 | 0,2394 | 0,0000 | 0,0988 | 0,3382 | 0,642 | 0,000 | 0,524 | 1,166 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Островского, 73 | (цтп-11б) Жилой дом | 5 | 0,2090 | 0,0000 | 0,0896 | 0,2986 | 0,560 | 0,000 | 0,475 | 1,035 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Островского, 75 | (цтп-9в) Жилой дом, (АВР) | 10 | 0,4150 | 0,0000 | 0,1417 | 0,5567 | 1,112 | 0,000 | 0,751 | 1,863 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,8634 | 0,0000 | 0,3301 | 1,1935 | 2,314 | 0,000 | 1,751 | 4,064 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010047 |  |  |  | 0,8634 | 0,0000 | 0,3301 | 1,1935 | 2,314 | 0,000 | 1,751 | 4,064 |  |

Таблица 36. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010053

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. К. Маркса, 32 | (цтп-1б) Жилой дом, Энергосбыт | 5 | 0,5423 | 0,0000 | 0,0275 | 0,5698 | 1,453 | 0,000 | 0,146 | 1,599 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. О. Кошевого, 3 | (цтп-1б) Жилой дом | 1 | 0,0180 | 0,0000 | 0,0007 | 0,0187 | 0,048 | 0,000 | 0,004 | 0,052 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. О. Кошевого, 5 | (цтп-1б) Жилой дом | 1 | 0,0140 | 0,0000 | 0,0009 | 0,0149 | 0,038 | 0,000 | 0,005 | 0,042 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. К. Маркса, 28 | (цтп-1б) Детская поликлиника | 5 | 0,1160 | 0,0240 | 0,0242 | 0,1642 | 0,298 | 0,033 | 0,128 | 0,459 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Ушакова, 7 | (тк-28) Детская больница | 5 | 0,2480 | 0,0000 | 0,1339 | 0,3819 | 0,638 | 0,000 | 0,710 | 1,348 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,5743 | 0,0000 | 0,0291 | 0,6034 | 1,539 | 0,000 | 0,154 | 1,693 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,3640 | 0,0240 | 0,1580 | 0,5460 | 0,936 | 0,033 | 0,838 | 1,807 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010053 |  |  |  | 0,9383 | 0,0240 | 0,1871 | 1,1494 | 2,475 | 0,033 | 0,992 | 3,500 |  |

Таблица 37. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010055

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Герцена, 10 | (цтп-26б) Жилой дом.ЗАО «Петушки | 4 | 0,2518 | 0,0000 | 0,0830 | 0,3348 | 0,675 | 0,000 | 0,440 | 1,115 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. К. Маркса, 45 | (цтп-26б) Жилой дом | 5 | 0,2295 | 0,0000 | 0,1033 | 0,3328 | 0,615 | 0,000 | 0,548 | 1,163 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. К. Маркса, 47 | (цтп-26б) Жилой дом | 4 | 0,2435 | 0,0000 | 0,0845 | 0,3280 | 0,653 | 0,000 | 0,448 | 1,101 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Ленина, 90 | (цтп-26б) Жилой дом, ТУ-1 | 10 | 0,4654 | 0,0000 | 0,1676 | 0,6329 | 1,247 | 0,000 | 0,889 | 2,136 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Ленина, 92 | (цтп-26б) Жилой дом, Магазин | 4 | 0,2509 | 0,0000 | 0,0846 | 0,3355 | 0,672 | 0,000 | 0,448 | 1,121 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Ленина, 96 | (цтп-26б) Жилой дом, Магазин «Пиво" | 4 | 0,2366 | 0,0000 | 0,0852 | 0,3218 | 0,634 | 0,000 | 0,452 | 1,086 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Горького, 7 | (цтп-26б) МУ Отдел культуры | 3 | 0,1132 | 0,0000 | 0,0005 | 0,1137 | 0,291 | 0,000 | 0,002 | 0,294 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Горького, 9 | (цтп-26б) Администрация | 4 | 0,2124 | 0,0000 | 0,0035 | 0,2159 | 0,546 | 0,000 | 0,019 | 0,565 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Горького, 9а | (цтп-26б) Администрация, гараж | 1 | 0,0263 | 0,0000 | 0,0125 | 0,0388 | 0,068 | 0,000 | 0,066 | 0,134 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Ленина, 90 | (цтп-26б) Банк Москвы | 10 | 0,0223 | 0,0000 | 0,0028 | 0,0250 | 0,057 | 0,000 | 0,015 | 0,072 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Ленина, 90 | (цтп-26б) Магазины | 10 | 0,1698 | 0,0000 | 0,0007 | 0,1705 | 0,437 | 0,000 | 0,004 | 0,441 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Ленина, 94/1 | (цтп-26б) Оздоровительный центр | 2 | 0,1465 | 0,0000 | 0,0049 | 0,1514 | 0,377 | 0,000 | 0,026 | 0,403 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Ленина, 94а | (цтп-26б) Магазин «Ивушка» | 1 | 0,0119 | 0,0000 | 0,0002 | 0,0121 | 0,031 | 0,000 | 0,001 | 0,032 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 1,6777 | 0,0000 | 0,6082 | 2,2859 | 4,496 | 0,000 | 3,226 | 7,722 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,7024 | 0,0000 | 0,0251 | 0,7275 | 1,807 | 0,000 | 0,133 | 1,940 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010055 |  |  |  | 2,3801 | 0,0000 | 0,6333 | 3,0134 | 6,303 | 0,000 | 3,359 | 9,662 |  |

Таблица 38. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010059

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Микрорайон, 30 | (цтп-4а) Жилой дом | 5 | 0,2593 | 0,0000 | 0,1200 | 0,3793 | 0,695 | 0,000 | 0,636 | 1,331 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 31 | (цтп-4а) Жилой дом | 5 | 0,2593 | 0,0000 | 0,1200 | 0,3793 | 0,695 | 0,000 | 0,636 | 1,331 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 32 | (цтп-4а) Жилой дом | 5 | 0,2593 | 0,0000 | 0,1200 | 0,3793 | 0,695 | 0,000 | 0,636 | 1,331 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 33 | (цтп-4а) Жилой дом | 5 | 0,2593 | 0,0000 | 0,1200 | 0,3793 | 0,695 | 0,000 | 0,636 | 1,331 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 34 | (цтп-4а) Жилой дом | 5 | 0,2593 | 0,0000 | 0,1200 | 0,3793 | 0,695 | 0,000 | 0,636 | 1,331 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 35 | (цтп-4а) Жилой дом | 5 | 0,2593 | 0,0000 | 0,1200 | 0,3793 | 0,695 | 0,000 | 0,636 | 1,331 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 36 | (цтп-4а) Жилой дом | 5 | 0,2593 | 0,0000 | 0,1200 | 0,3793 | 0,695 | 0,000 | 0,636 | 1,331 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 37 | (цтп-4а) Жилой дом | 5 | 0,2593 | 0,0000 | 0,1200 | 0,3793 | 0,695 | 0,000 | 0,636 | 1,331 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 38 | (цтп-4а) Жилой дом | 5 | 0,2593 | 0,0000 | 0,1200 | 0,3793 | 0,695 | 0,000 | 0,636 | 1,331 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 48 | (цтп-Р) Жилой дом | 5 | 0,3400 | 0,0000 | 0,1440 | 0,4840 | 0,911 | 0,000 | 0,764 | 1,675 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 48а | (цтп-6а) Жилой дом, ТУ-1 | 10 | 0,1327 | 0,0000 | 0,2350 | 0,3677 | 0,356 | 0,000 | 1,246 | 1,602 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 48а | (цтп-6а) Жилой дом, ТУ-2 | 10 | 0,1897 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1897 | 0,508 | 0,000 | 0,000 | 0,508 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 49 | (цтп-6а) Жилой дом | 5 | 0,3400 | 0,0000 | 0,1440 | 0,4840 | 0,911 | 0,000 | 0,764 | 1,675 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 49а | (цтп-6а) Жилой дом, ТУ-1 | 10 | 0,1327 | 0,0000 | 0,2350 | 0,3677 | 0,356 | 0,000 | 1,246 | 1,602 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 49а | (цтп-6а) Жилой дом, ТУ-2 | 10 | 0,1897 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1897 | 0,508 | 0,000 | 0,000 | 0,508 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Микрорайон, 34/1 | (цтп-3а) ООО "Виола-2" | 1 | 0,0140 | 0,0000 | 0,0024 | 0,0165 | 0,036 | 0,000 | 0,013 | 0,049 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Микрорайон, 34/2 | (цтп-4а) Фармация ГУП НСО | 1 | 0,0385 | 0,0000 | 0,0068 | 0,0453 | 0,099 | 0,000 | 0,036 | 0,135 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Микрорайон, 34/3 | (цтп-4а) Магазин | 1 | 0,0350 | 0,0405 | 0,0082 | 0,0837 | 0,090 | 0,055 | 0,043 | 0,189 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Микрорайон, 38/2 | (цтп-4а) ТОО "Блик" | 2 | 0,0181 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0181 | 0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,047 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Микрорайон, 48/1 | (цтп-Р) ОГУК "Родина" с малым залом | 4 | 0,1987 | 0,6306 | 0,0453 | 0,8746 | 0,511 | 0,860 | 0,240 | 1,611 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Микрорайон, 48/1 | (цтп-Р) ДЮСШ "Авангард" большой зал | 3 | 0,1702 | 0,1830 | 0,0650 | 0,4182 | 0,438 | 0,250 | 0,345 | 1,032 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Микрорайон, 48/1 | (цтп-Р) ДЮСШ "Авангард" малый зал | 3 | 0,0957 | 0,0641 | 0,0435 | 0,2033 | 0,246 | 0,087 | 0,231 | 0,564 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Микрорайон, 52 | (цтп-6а) Школа №5 | 3 | 0,4972 | 0,5000 | 0,0593 | 1,0565 | 1,279 | 0,682 | 0,314 | 2,275 | Котельная "Новая" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 3,6584 | 0,0000 | 1,2099 | 4,8683 | 9,804 | 0,000 | 9,749 | 19,552 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 1,0674 | 1,0041 | 0,1720 | 2,2435 | 2,746 | 1,934 | 1,223 | 5,902 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010059 |  |  |  | 4,7258 | 1,0041 | 1,3819 | 7,1118 | 12,549 | 1,934 | 10,971 | 25,454 |  |

Таблица 39. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010062

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. К. Маркса, 33 | (цтп-15б) Жилой дом | 4 | 0,1576 | 0,0000 | 0,0579 | 0,2155 | 0,422 | 0,000 | 0,307 | 0,730 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. К. Маркса, 35 | (цтп-15б) Жилой дом | 4 | 0,2014 | 0,0000 | 0,0773 | 0,2787 | 0,540 | 0,000 | 0,410 | 0,950 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Ленина, 52 | (цтп-15б) Жилой дом | 4 | 0,1585 | 0,0000 | 0,0574 | 0,2159 | 0,425 | 0,000 | 0,304 | 0,729 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Свердлова,1 | (цтп-15б) Жилой дом | 5 | 0,2250 | 0,0000 | 0,1163 | 0,3413 | 0,603 | 0,000 | 0,617 | 1,220 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,7425 | 0,0000 | 0,3088 | 1,0513 | 1,990 | 0,000 | 1,638 | 3,628 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010062 |  |  |  | 0,7425 | 0,0000 | 0,3088 | 1,0513 | 1,990 | 0,000 | 1,638 | 3,628 |  |

Таблица 40. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010063

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | Больничный пер, 9 | (цтп-2б) Жилой дом | 1 | 0,0450 | 0,0000 | 0,0025 | 0,0475 | 0,121 | 0,000 | 0,013 | 0,134 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Кошевого, 6 | (цтп-1в) Жилой дом | 7 | 0,3481 | 0,0000 | 0,1833 | 0,5314 | 0,933 | 0,000 | 0,972 | 1,905 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,3931 | 0,0000 | 0,1858 | 0,5789 | 1,053 | 0,000 | 0,986 | 2,039 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010063 |  |  |  | 0,3931 | 0,0000 | 0,1858 | 0,5789 | 1,053 | 0,000 | 0,986 | 2,039 |  |

Таблица 41. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010071

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Железнодорожная 49 | Жилой дом | 2 | 0,1448 | 0,0000 | 0,1140 | 0,2588 | 0,388 | 0,000 | 0,605 | 0,993 | ФГУП "УЭВ" |
| О | терр.БПВТ им.Калинина, д.4 | Административное здание | 1 | 0,4088 | 0,0000 | 0,4372 | 0,8461 | 1,052 | 0,000 | 2,319 | 3,371 | ФГУП "УЭВ" |
| О | терр.БПВТ им.Калинина, д.7 | Административное здание | 1 | 0,0052 | 0,0000 | 0,0002 | 0,0054 | 0,013 | 0,000 | 0,001 | 0,014 | ФГУП "УЭВ" |
| О | терр.БПВТ им.Калинина, д.8 | Административное здание | 1 | 0,1010 | 0,0000 | 0,0410 | 0,1420 | 0,260 | 0,000 | 0,218 | 0,477 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Бердский санаторий ветеранов труда им. М.И. Калинина, п. Новый | Главный корпус(правое крыло) | 2 | 0,2053 | 0,0000 | 0,0473 | 0,2526 | 0,528 | 0,000 | 0,251 | 0,779 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Бердский санаторий ветеранов труда им. М.И. Калинина, п. Новый | Дом инвалидов | 2 | 0,3025 | 0,0000 | 0,1080 | 0,4105 | 0,778 | 0,000 | 0,573 | 1,351 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Бердский санаторий ветеранов труда им. М.И. Калинина, п. Новый | Хозкорпус с гаражем | 1 | 0,0798 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0798 | 0,205 | 0,000 | 0,000 | 0,205 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Бердский санаторий ветеранов труда им. М.И. Калинина, п. Новый | Слесарная мастерская | 1 | 0,0110 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0110 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,028 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Бердский санаторий ветеранов труда им. М.И. Калинина, п. Новый | Медсанчасть | 2 | 0,0684 | 0,0000 | 0,0225 | 0,0909 | 0,176 | 0,000 | 0,119 | 0,295 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Бердский санаторий ветеранов труда им. М.И. Калинина, п. Новый | Пищеблок | 1 | 0,0410 | 0,0000 | 0,0450 | 0,0860 | 0,105 | 0,000 | 0,239 | 0,344 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Бердский санаторий ветеранов труда им. М.И. Калинина, п. Новый | Главный корпус(левое крыло) | 2 | 0,2053 | 0,0000 | 0,0473 | 0,2526 | 0,528 | 0,000 | 0,251 | 0,779 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Бердский санаторий ветеранов труда им. М.И. Калинина, п. Новый | Котельная с бойлерн | 1 | 0,0360 | 0,0000 | 0,1152 | 0,1512 | 0,093 | 0,000 | 0,611 | 0,704 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Бердский санаторий ветеранов труда им. М.И. Калинина, п. Новый | Склад | 1 | 0,0240 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0240 | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,062 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Бердский санаторий ветеранов труда им. М.И. Калинина, п. Новый | Баня | 1 | 0,0603 | 0,0000 | 0,0700 | 0,1303 | 0,155 | 0,000 | 0,371 | 0,526 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Бердский санаторий ветеранов труда им. М.И. Калинина, п. Новый | Столярная мастерская | 1 | 0,0100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0100 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,026 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Бердский санаторий ветеранов труда им. М.И. Калинина, п. Новый | Главный корпус (центральный вход) | 2 | 0,2670 | 0,0000 | 0,0780 | 0,3450 | 0,687 | 0,000 | 0,414 | 1,101 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,1448 | 0,0000 | 0,1140 | 0,2588 | 0,388 | 0,000 | 0,605 | 0,993 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 1,8256 | 0,0000 | 1,0118 | 2,8374 | 4,696 | 0,000 | 5,366 | 10,063 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010071 |  |  |  | 1,9704 | 0,0000 | 1,1258 | 3,0962 | 5,084 | 0,000 | 5,971 | 11,055 |  |

Таблица 42. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010075

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | Территория Санатория "Жемчужина" | 12 кв. ж/д N41 | 2 | 0,0435 | 0,0000 | 0,0485 | 0,0920 | 0,117 | 0,000 | 0,257 | 0,374 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | Территория Санатория "Жемчужина" | 12кв.ж/д Гидромашпр. | 2 | 0,0403 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0403 | 0,108 | 0,000 | 0,000 | 0,108 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | Территория Санатория "Жемчужина" | 1 эт.ж/д 1 | 1 | 0,0128 | 0,0000 | 0,0045 | 0,0173 | 0,034 | 0,000 | 0,024 | 0,058 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | Территория Санатория "Жемчужина" | 2-х этажный ж/д 3 | 2 | 0,0289 | 0,0000 | 0,0109 | 0,0398 | 0,077 | 0,000 | 0,058 | 0,135 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Территория Санатория "Жемчужина" | ООО "Санаторий Жемчужина" | 4 | 0,0204 | 0,0000 | 0,0550 | 0,0754 | 0,052 | 0,000 | 0,292 | 0,344 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Территория Санатория "Жемчужина" | Пристройка к ж/д | 1 | 0,0340 | 0,0000 | 0,0850 | 0,1190 | 0,087 | 0,000 | 0,451 | 0,538 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Территория Санатория "Жемчужина" | Гараж | 1 | 0,0339 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0339 | 0,087 | 0,000 | 0,000 | 0,087 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Территория Санатория "Жемчужина" | Склад спортинвенторя | 1 | 0,0061 | 0,0000 | 0,0067 | 0,0128 | 0,016 | 0,000 | 0,036 | 0,051 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Территория Санатория "Жемчужина" | Биллиард.со склад. | 1 | 0,0304 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0304 | 0,078 | 0,000 | 0,000 | 0,078 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Территория Санатория "Жемчужина" | овощехранилище | 1 | 0,0061 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0061 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Территория Санатория "Жемчужина" | Столовая | 1 | 0,1305 | 0,4399 | 0,4664 | 1,0368 | 0,336 | 0,600 | 2,474 | 3,409 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Территория Санатория "Жемчужина" | Спальный корпус 1 | 2 | 0,0700 | 0,0000 | 0,1650 | 0,2350 | 0,180 | 0,000 | 0,875 | 1,055 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Территория Санатория "Жемчужина" | Админист.корпус ор | 1 | 0,0582 | 0,0000 | 0,0443 | 0,1025 | 0,150 | 0,000 | 0,235 | 0,385 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Территория Санатория "Жемчужина" | Канализац.насосная станция | 1 | 0,0149 | 0,0000 | 0,0160 | 0,0309 | 0,038 | 0,000 | 0,085 | 0,123 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Территория Санатория "Жемчужина" | Спальный корпус 2 | 2 | 0,0670 | 0,0000 | 0,0535 | 0,1205 | 0,172 | 0,000 | 0,284 | 0,456 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Территория Санатория "Жемчужина" | Спальн.корпус 19мест | 1 | 0,0432 | 0,0000 | 0,0458 | 0,0890 | 0,111 | 0,000 | 0,243 | 0,354 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Территория Санатория "Жемчужина" | Гараж | 1 | 0,0100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0100 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,026 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Территория Санатория "Жемчужина" | Спальный корпус №5 | 2 | 0,0120 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0120 | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,031 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Территория Санатория "Жемчужина" | Спальный корпус №4 | 2 | 0,0120 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0120 | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,031 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,1255 | 0,0000 | 0,0639 | 0,1894 | 0,336 | 0,000 | 0,339 | 0,675 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,5487 | 0,4399 | 0,9377 | 1,9263 | 1,412 | 0,600 | 4,974 | 6,985 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010075 |  |  |  | 0,6742 | 0,4399 | 1,0016 | 2,1157 | 1,748 | 0,600 | 5,312 | 7,660 |  |

Таблица 43. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010076

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| О | ул. Ленина, 89/1 | (тк-14) ВЕГА-ИНСТРУМЕНТ | 4 | 1,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0500 | 2,701 | 0,000 | 0,000 | 2,701 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Ленина, 89/1 | (тк-14) Теплица | 2 | 0,0278 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0278 | 0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,072 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Ленина, 89а | (цтп-12) Торговый павильон | 1 | 0,0045 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0045 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Ленина, 89а к1 | (цтп-12) ГСК | 1 | 0,0772 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0772 | 0,199 | 0,000 | 0,000 | 0,199 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Ленина, 89а к1 | (цтп-12) ГСК | 1 | 0,0772 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0772 | 0,199 | 0,000 | 0,000 | 0,199 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Ленина, 89/1 | Склад цеха №24 | 1 | 0,0269 | 0,0238 | 0,0000 | 0,0507 | 0,069 | 0,032 | 0,000 | 0,102 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Ленина, 89/2 | (тк-14) ВЕГА-ГАЛЬВАНОШТАМП | 6 | 0,8700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8700 | 2,238 | 0,000 | 0,000 | 2,238 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Ленина, 89/2 | (тк-14) Юнтес Маркет | 6 | 0,0983 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0983 | 0,253 | 0,000 | 0,000 | 0,253 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Ленина, 89/3 | (тк-14) ООО "КАТРЭН" | 6 | 0,0700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0700 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,180 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Ленина, 89/3 | (тк-14) ООО "Северный арсенал" | 6 | 0,0900 | 0,0000 | 0,3050 | 0,3950 | 0,232 | 0,000 | 1,618 | 1,849 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Вокзальная, 52в | (тк-14) Сантехсервис, гараж ЦТП № 12 | 1 | 0,0480 | 0,0000 | 0,0030 | 0,0510 | 0,123 | 0,000 | 0,016 | 0,139 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Ленина, 89/4 | Производственный корпус | 2 | 0,3035 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3035 | 0,781 | 0,000 | 0,000 | 0,781 | Котельная ООО "М-300" |
| П | ул. Ленина, 89/5, ул. Ленина, 89/6 | ООО "Убертюре" | 2 | 5,7675 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7675 | 14,837 | 0,000 | 0,000 | 14,837 | Котельная ООО "М-300" |
| П | ул. Ленина, 89/6 | ООО "Обувь России" | 6 | 0,5171 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5171 | 1,330 | 0,000 | 0,000 | 1,330 | Котельная ООО "М-300" |
| П | ул. Ленина, 89/8 | административно-производственное здание | 7 | 0,6825 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6825 | 1,756 | 0,000 | 0,000 | 1,756 | Котельная ООО "М-300" |
| П | ул. Ленина, 89/9 | административное здание | 4 | 0,3401 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3401 | 0,875 | 0,000 | 0,000 | 0,875 | Котельная ООО "М-300" |
| П | ул. Ленина, 89/10, ул Ленина 89/13 | административное здание | 3 | 0,1970 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1970 | 0,507 | 0,000 | 0,000 | 0,507 | Котельная ООО "М-300" |
| П | ул. Ленина, 89/11 | административное здание | 2 | 0,3142 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3142 | 0,808 | 0,000 | 0,000 | 0,808 | Котельная ООО "М-300" |
| П | ул. Ленина, 89/12 | ООО "Ретро" | 2 | 0,0896 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0896 | 0,230 | 0,000 | 0,000 | 0,230 | Котельная ООО "М-300" |
| П | ул. Ленина, 89/15 | административное здание | 7 | 0,8322 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8322 | 2,141 | 0,000 | 0,000 | 2,141 | Котельная ООО "М-300" |
| П | ул. Ленина, 89/17 | административно-производственное здание | 2 | 0,0518 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0518 | 0,133 | 0,000 | 0,000 | 0,133 | Котельная ООО "М-300" |
| П | ул. Ленина, 89/20 | административное здание | 1 | 0,0157 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0157 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | Котельная ООО "М-300" |
| Итого общественные здания |  |  |  | 1,2367 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2367 | 3,181 | 0,000 | 0,000 | 3,181 |  |
| Итого производственные здания |  |  |  | 10,3144 | 0,0238 | 0,3080 | 10,6462 | 26,534 | 0,032 | 1,634 | 28,200 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010076 |  |  |  | 11,5511 | 0,0238 | 0,3080 | 11,8829 | 29,716 | 0,032 | 1,634 | 31,382 |  |

Таблица 44. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010078

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Комсомольская, 13 | (цтп-6) Жилой дом | 5 | 0,8381 | 0,0000 | 0,0550 | 0,8931 | 2,246 | 0,000 | 0,292 | 2,538 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 17 | (цтп-6) Жилой дом | 5 | 0,3400 | 0,0000 | 0,1163 | 0,4563 | 0,911 | 0,000 | 0,617 | 1,528 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 19 | (цтп-6) Жилой дом | 5 | 0,3400 | 0,0000 | 0,1163 | 0,4563 | 0,911 | 0,000 | 0,617 | 1,528 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 21 | (цтп-6) Жилой дом | 5 | 0,4570 | 0,0000 | 0,1324 | 0,5894 | 1,225 | 0,000 | 0,702 | 1,927 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 23 | (цтп-6) Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,1115 | 0,0000 | 0,1338 | 0,2454 | 0,299 | 0,000 | 0,710 | 1,009 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 23 | (цтп-6) Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,0956 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0956 | 0,256 | 0,000 | 0,000 | 0,256 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 23 | (цтп-6) Жилой дом, ТУ-3 | 5 | 0,0956 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0956 | 0,256 | 0,000 | 0,000 | 0,256 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 23 | (цтп-6) Жилой дом, ТУ-4 | 5 | 0,1115 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1115 | 0,299 | 0,000 | 0,000 | 0,299 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 27 | (цтп-8) Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,0755 | 0,0000 | 0,1400 | 0,2155 | 0,202 | 0,000 | 0,743 | 0,945 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 27 | (цтп-8) Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,0656 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0656 | 0,176 | 0,000 | 0,000 | 0,176 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 27 | (цтп-8) Жилой дом, ТУ-3 | 5 | 0,0755 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0755 | 0,202 | 0,000 | 0,000 | 0,202 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 27а | (цтп-8) Жилой дом | 5 | 0,3940 | 0,0000 | 0,2800 | 0,6740 | 1,056 | 0,000 | 1,485 | 2,541 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Лелюха, 7 | (цтп-6) Жилой дом | 5 | 0,3890 | 0,0000 | 0,0771 | 0,4661 | 1,042 | 0,000 | 0,409 | 1,451 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Лелюха, 9 | (цтп-6) Жилой дом | 5 | 0,3400 | 0,0000 | 0,1163 | 0,4563 | 0,911 | 0,000 | 0,617 | 1,528 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Комсомольская, 15/1 | (цтп-6) Офисное здание | 2 | 0,0674 | 0,0160 | 0,0000 | 0,0834 | 0,173 | 0,022 | 0,000 | 0,195 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Комсомольская, 25 | (цтп-6) Д/к №3 | 2 | 0,2110 | 0,0770 | 0,0529 | 0,3409 | 0,543 | 0,105 | 0,280 | 0,928 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Лелюха, 5 | (цтп-8) ЗАО "Продсиб", магазин | 1 | 0,0531 | 0,0000 | 0,0009 | 0,0540 | 0,137 | 0,000 | 0,005 | 0,141 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Лелюха, 7/1 | (цтп-8) ООО "Стандарт" | 1 | 0,0210 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0210 | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,054 | Котельная "Вега" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 3,7291 | 0,0000 | 1,1671 | 4,8962 | 9,9929 | 0,0000 | 6,1902 | 16,183 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,3525 | 0,0930 | 0,0538 | 0,4993 | 0,9067 | 0,1269 | 0,2851 | 1,319 |  |

Таблица 45. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010085

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Лесная 2-ая 1, кв.2 | Жилой дом | 1 | 0,0039 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0039 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Лесная 2-ая 1, кв.1 | Жилой дом | 1 | 0,0019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0019 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Лесная 2-ая, 2 | Жилой дом | 2 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0090 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,024 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Лесная 2-ая, 5 | Жилой дом | 3 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0150 | 0,024 | 0,000 | 0,032 | 0,056 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Победы, 18 | Жилой дом | 2 | 0,1051 | 0,0000 | 0,0300 | 0,1351 | 0,282 | 0,000 | 0,159 | 0,441 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,1289 | 0,0000 | 0,0174 | 0,0787 | 0,345 | 0,000 | 0,191 | 0,536 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010085 |  |  |  | 0,1289 | 0,0000 | 0,0174 | 0,0787 | 0,345 | 0,000 | 0,191 | 0,536 |  |

Таблица 46. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010089

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Победы, 23 | Жилой дом | 2 | 0,0590 | 0,0000 | 0,0130 | 0,0720 | 0,158 | 0,000 | 0,069 | 0,227 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0590 | 0,0000 | 0,0174 | 0,0787 | 0,158 | 0,000 | 0,069 | 0,227 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010089 |  |  |  | 0,0590 | 0,0000 | 0,0174 | 0,0787 | 0,158 | 0,000 | 0,069 | 0,227 |  |

Таблица 47. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010092

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| О | ул. Линейная 1-я, 5 | магазин | 1 | 0,0210 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0210 | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,054 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,0210 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0210 | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,054 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010092 |  |  |  | 0,0210 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0210 | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,054 |  |

Таблица 48. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010093

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Линейная 1-я, 8 | Жилой дом | 1 | 0,0080 | 0,0000 | 0,0020 | 0,0100 | 0,021 | 0,000 | 0,011 | 0,032 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Линейная 1-я, 10 | Жилой дом | 1 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0020 | 0,0110 | 0,024 | 0,000 | 0,011 | 0,035 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Линейная 1-я, 18 | Жилой дом | 1 | 0,0060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0060 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0230 | 0,0000 | 0,0040 | 0,0270 | 0,062 | 0,000 | 0,021 | 0,083 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010093 |  |  |  | 0,0230 | 0,0000 | 0,0040 | 0,0270 | 0,062 | 0,000 | 0,021 | 0,083 |  |

Таблица 49. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010099

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Железнодорожная 2 | Жилой дом | 1 | 0,0220 | 0,0000 | 0,0050 | 0,0270 | 0,059 | 0,000 | 0,027 | 0,085 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Железнодорожная 21 | Жилой дом | 2 | 0,0330 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0330 | 0,088 | 0,000 | 0,000 | 0,088 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Железнодорожная 3 | Жилой дом | 2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0050 | 0,0050 | 0,000 | 0,000 | 0,027 | 0,027 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Железнодорожная 4 | Жилой дом | 1 | 0,0086 | 0,0000 | 0,0015 | 0,0101 | 0,023 | 0,000 | 0,008 | 0,031 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0636 | 0,0000 | 0,0115 | 0,0751 | 0,170 | 0,000 | 0,061 | 0,231 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010099 |  |  |  | 0,0636 | 0,0000 | 0,0115 | 0,0751 | 0,170 | 0,000 | 0,061 | 0,231 |  |

Таблица 50. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010114

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Островского, 64 | (тк-28) Жилой дом, ТУ-1 | 10 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5000 | 1,340 | 0,000 | 0,000 | 1,340 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Островского, 64 | (тк-28) Жилой дом, ТУ-2 | 10 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1630 | 0,1630 | 0,000 | 0,000 | 0,864 | 0,864 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Островского, 68 | (тк-28) Жилой дом | 1 | 0,1400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1400 | 0,375 | 0,000 | 0,000 | 0,375 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Островского, 66 (САР) | (тк-28) Пенсионный фонд | 3 | 0,1840 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1840 | 0,473 | 0,000 | 0,000 | 0,473 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,6400 | 0,0000 | 0,1630 | 0,8030 | 1,2983 | 0 | 0,4439 | 1,7422 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,1840 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1840 | 0,4468 | 0 | 0 | 0,4468 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010114 |  |  |  | 0,8240 | 0,0000 | 0,1630 | 0,9870 | 1,7451 | 0 | 0,4439 | 2,189 |  |

Таблица 51. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010117

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Пушкина, 52 | (тк-29) Жилой дом | 1 | 0,0145 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0145 | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,039 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0145 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0145 | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,039 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010117 |  |  |  | 0,0145 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0145 | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,039 |  |

Таблица 52. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010122

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Горького,11 | (тк-20) Жилой дом | 1 | 0,0158 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0158 | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,042 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0158 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0158 | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,042 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010122 |  |  |  | 0,0158 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0158 | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,042 |  |

Таблица 53. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010124

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименова-ние | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Горького, 35 | (грэ) Жилой дом | 1 | 0,0047 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0047 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Горького, 37/1 | (грэ) Жилой дом | 1 | 0,0065 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0065 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,017 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Горького, 37/2 | (грэ) Жилой дом | 1 | 0,0070 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0070 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Горького, 39 | (грэ) Жилой дом | 1 | 0,0064 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0064 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,017 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | Хмельницкого 40 | (грэ) Жилой дом | 1 | 0,0102 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0102 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,027 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | Хмельницкого 42 | (грэ) Жилой дом | 1 | 0,0102 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0102 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,027 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0450 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0450 | 0,121 | 0,000 | 0,000 | 0,121 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010124 |  |  |  | 0,0450 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0450 | 0,121 | 0,000 | 0,000 | 0,121 |  |

Таблица 54. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010127

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименова-ние | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Островского,122 | (тк-20) Жилой дом, ТУ-1 | 9 | 0,0863 | 0,0000 | 0,1208 | 0,2071 | 0,231 | 0,000 | 0,640 | 0,872 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Островского,122 | (тк-20) Жилой дом, ТУ-2 | 9 | 0,0853 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0853 | 0,229 | 0,000 | 0,000 | 0,229 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Островского,122 | (тк-20) Жилой дом, ТУ-3 | 9 | 0,0938 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0938 | 0,251 | 0,000 | 0,000 | 0,251 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Островского,122 | (тк-20) Жилой дом, ТУ-4 | 9 | 0,0981 | 0,0000 | 0,2621 | 0,3602 | 0,263 | 0,000 | 1,390 | 1,653 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Островского,122 | (тк-20) Жилой дом, ТУ-5 | 9 | 0,0976 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0976 | 0,262 | 0,000 | 0,000 | 0,262 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Островского,122 | (тк-20) Жилой дом, ТУ-6 | 9 | 0,0874 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0874 | 0,234 | 0,000 | 0,000 | 0,234 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Островского,122 | (тк-20) Жилой дом, бойлер-1 | 9 | 0,3460 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3460 | 0,927 | 0,000 | 0,000 | 0,927 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Островского,122 | (тк-20) Жилой дом, бойлер-2 | 9 | 0,3460 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3460 | 0,927 | 0,000 | 0,000 | 0,927 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Островского,122 | (тк-20) Офисы 1 | 9 | 0,0244 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0244 | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,063 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Островского,122 | (тк-20) Офисы 2 | 9 | 0,0146 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0146 | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,038 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0390 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0390 | 3,324 | 0,000 | 2,031 | 5,355 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,5485 | 0,0000 | 0,3829 | 0,9314 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010127 |  |  |  | 1,2795 | 0,0000 | 0,3829 | 1,6624 | 3,425 | 0,000 | 2,031 | 5,455 |  |

Таблица 55. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010131

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Южный Микрорайон, 28, 30, 32 | Жилые дома | 4 | 0,2200 | 0,0000 | 0,2200 | 0,4400 | 0,590 | 0,000 | 1,167 | 1,756 | Котельная №2 ИП Голубев |
| О | ул. Южный Микрорайон, 12 | ГСК "Спортивный" | 3 | 0,4168 | 0,4632 | 0,2000 | 1,0800 | 1,072 | 0,632 | 1,061 | 2,765 | Котельная №2 ИП Голубев |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,2200 | 0,0000 | 0,2200 | 0,4400 | 0,590 | 0,000 | 1,167 | 1,756 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,4168 | 0,4632 | 0,2000 | 1,0800 | 1,072 | 0,632 | 1,061 | 2,765 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010131 |  |  |  | 0,6368 | 0,4632 | 0,4200 | 1,5200 | 1,662 | 0,632 | 2,228 | 4,521 |  |

Таблица 56. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010137

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Герцена 13/1 | Жилой дом | 2 | 0,0070 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0070 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Герцена 13/2 | Жилой дом | 2 | 0,0190 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0190 | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,051 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0260 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0260 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010137 |  |  |  | 0,0260 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0260 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 |  |

Таблица 57. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010147

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименова-ние | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Луговская, 115 | (тк-41) Жилой дом | 1 | 0,0086 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0086 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Луговская, 123 | (тк-41) Жилой дом | 1 | 0,0070 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0070 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Луговская, 112 | (тк-41) Жилой дом | 1 | 0,0060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0060 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Радищева, 10 | (тк-41) Жилой дом | 1 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0090 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,024 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Радищева, 22 | (тк-41) Жилой дом | 1 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0090 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,024 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Радищева, 30 | (тк-40) Жилой дом | 1 | 0,0086 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0086 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Свердлова, 55 | (цтп-12б) Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,1084 | 0,0000 | 0,0664 | 0,1747 | 0,290 | 0,000 | 0,352 | 0,642 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Свердлова, 55 | (цтп-12б) Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,1084 | 0,0000 | 0,0664 | 0,1747 | 0,290 | 0,000 | 0,352 | 0,642 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Свердлова, 57 | (цтп-12б) Жилой дом, ТУ-1, Бильярдная | 5 | 0,1084 | 0,0000 | 0,0664 | 0,1747 | 0,290 | 0,000 | 0,352 | 0,642 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Свердлова, 57 | (цтп-12б) Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,1084 | 0,0000 | 0,0664 | 0,1747 | 0,290 | 0,000 | 0,352 | 0,642 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Пионерская, 15 | (цтп-в/ч 64655) Административное здание | 1 | 0,0220 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0220 | 0,0227 | 0 | 0 | 0,0227 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | Территория в/ч 64655 | Налоговая, Административное здание | 1 | 0,1942 | 0,2433 | 0,0000 | 0,4376 | 0,500 | 0,332 | 0,000 | 0,831 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | Территория в/ч 64656 | Штаб ГП-266 | 1 | 0,0836 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0836 | 0,215 | 0,000 | 0,000 | 0,215 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | Территория в/ч 64657 | Комплексное здание ГП-275 | 1 | 0,3521 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3521 | 0,906 | 0,000 | 0,000 | 0,906 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | Территория в/ч 64658 | Склад ГП-247 | 1 | 0,2219 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2219 | 0,571 | 0,000 | 0,000 | 0,571 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | Территория в/ч 64659 | Комплексное здание ГП-231 | 1 | 0,1476 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1476 | 0,380 | 0,000 | 0,000 | 0,380 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | Территория в/ч 64660 | Гараж ГП-242 | 1 | 0,0317 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0317 | 0,081 | 0,000 | 0,000 | 0,081 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | Территория в/ч 64661 | Склад ГП-21 | 1 | 0,0351 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0351 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | Территория в/ч 64662 | Корпус производственный ГП-265 | 1 | 0,0523 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0523 | 0,135 | 0,000 | 0,000 | 0,135 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | Территория в/ч 64663 | Склад ГП-9 | 1 | 0,0541 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0541 | 0,139 | 0,000 | 0,000 | 0,139 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | Территория в/ч 64664 | Гараж ГП-268 | 1 | 0,0600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0600 | 0,154 | 0,000 | 0,000 | 0,154 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | Территория в/ч 64665 | Склад ГП-257 | 1 | 0,0693 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0693 | 0,178 | 0,000 | 0,000 | 0,178 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | Территория в/ч 64666 | Склад ГП-18 | 1 | 0,0802 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0802 | 0,206 | 0,000 | 0,000 | 0,206 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | Территория в/ч 64667 | Контрольно - пропускной пункт ГП-309 | 1 | 0,0115 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0115 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | Территория в/ч 64668 | Контрольно - пропускной пункт ГП-277 | 1 | 0,0157 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0157 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | Территория в/ч 64669 | Контрольно - пропускной пункт ГП-221 | 1 | 0,0085 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0085 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | Территория в/ч 64670 | КПП (комендатура) ГП-250 | 1 | 0,0070 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0070 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | Территория в/ч 64671 | Контрольно - пропускной пункт ГП-274 | 1 | 0,0047 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0047 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | Территория в/ч 64672 | Контрольно - пропускной пункт ГП-300 | 1 | 0,0053 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0053 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,4816 | 0,0000 | 0,2655 | 0,7471 | 1,290 | 0,000 | 1,408 | 2,699 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 1,4569 | 0,2433 | 0,0000 | 1,7002 | 3,714 | 0,332 | 0,000 | 4,046 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010147 |  |  |  | 1,9385 | 0,2433 | 0,2655 | 2,4473 | 5,004 | 0,332 | 1,408 | 6,744 |  |

Таблица 58. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010148

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| О | ул. Чайковского, 16а | (тк-39) Православная гимназия, 2-я очередь | 3 | 0,0730 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0730 | 0,188 | 0,000 | 0,000 | 0,188 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Чайковского, 16 | (тк-39) Гимназия | 3 | 0,1518 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1518 | 0,391 | 0,000 | 0,000 | 0,391 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,2248 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2248 | 0,578 | 0,000 | 0,000 | 0,578 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010148 |  |  |  | 0,2248 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2248 | 0,578 | 0,000 | 0,000 | 0,578 |  |

Таблица 59. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010149

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименова-ние | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| О | ул. Горького, 44 | (тк-39) Церковь | 3 | 0,0764 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0764 | 0,197 | 0,000 | 0,000 | 0,197 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,0764 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0764 | 0,197 | 0,000 | 0,000 | 0,197 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010149 |  |  |  | 0,0764 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0764 | 0,197 | 0,000 | 0,000 | 0,197 |  |

Таблица 60. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010151

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименова-ние | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Пушкина, 116 | (тк-25) Жилой дом | 3 | 0,4480 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1506 | 1,201 | 0,000 | 0,000 | 1,201 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,4480 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4480 | 1,201 | 0,000 | 0,000 | 1,201 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010151 |  |  |  | 0,4480 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4480 | 1,201 | 0,000 | 0,000 | 1,201 |  |

Таблица 61. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010155

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Горького, 14 | (тк-25) Жилой дом, ГВС | 9 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Горького, 14 | (тк-25) Жилой дом, ТУ-1 | 9 | 0,4370 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4370 | 1,171 | 0,000 | 0,000 | 1,171 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Горького, 14 | (тк-25) Жилой дом, ТУ-2 | 9 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Горького, 10 | (тк-20) МУП "КБУ" | 2 | 0,0203 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0203 | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,052 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Островского, 114 | (тк-20) Кравченко Г.Ф. | 2 | 0,0670 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0670 | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 0,172 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Островского, 114 | (тк-20) Магазин | 2 | 0,1151 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1151 | 0,296 | 0,000 | 0,000 | 0,296 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,4370 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4370 | 1,171 | 0,000 | 0,000 | 1,171 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2024 | 0,521 | 0,000 | 0,000 | 0,521 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010155 |  |  |  | 0,6394 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6394 | 1,692 | 0,000 | 0,000 | 1,692 |  |

Таблица 62. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010156

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Школьная, 16 | (цтп-2б) Жилой дом | 1 | 0,0050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0050 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Школьная, 18 | (цтп-2б) Жилой дом | 1 | 0,0056 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0056 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Щетинкина, 6 | (тк-25) Жилой дом | 1 | 0,0135 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0135 | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,036 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0241 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0241 | 0,065 | 0,000 | 0,000 | 0,065 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010156 |  |  |  | 0,0241 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0241 | 0,065 | 0,000 | 0,000 | 0,065 |  |

Таблица 63. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010157

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| О | ул. Орджоникидзе, 1а | (цтп-2б) ВОХР | 2 | 0,0280 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0280 | 0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,072 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Островского, 92 | (цтп-2б) Административное здание | 1 | 0,0413 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0413 | 0,106 | 0,000 | 0,000 | 0,106 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Школьная | (цтп-2б) ГСК Скат | 1 | 0,0060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0060 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Школьная, 5 | (цтп-2б) Школа № 9 | 2 | 0,2840 | 0,0000 | 0,0417 | 0,3257 | 0,731 | 0,000 | 0,096 | 0,827 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Школьная, 5 | (цтп-2б) Спортзал | 2 | 0,0797 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0797 | 0,205 | 0,000 | 0,000 | 0,205 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| П | ул. Островского, 94 | (цтп-2б) Отдел № 6 | 2 | 0,1620 | 0,0000 | 0,0029 | 0,1649 | 0,417 | 0,000 | 0,007 | 0,423 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| П | ул. Островского, 94 | (цтп-2б) ОБОП, + ГСК "Скат" | 2 | 0,0300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0300 | 0,077 | 0,000 | 0,000 | 0,077 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,4390 | 0,0000 | 0,0417 | 0,4807 | 1,129 | 0,000 | 0,096 | 1,225 |  |
| Итого производственные здания |  |  |  | 0,1920 | 0,0000 | 0,0029 | 0,1949 | 0,494 | 0,000 | 0,007 | 0,501 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010157 |  |  |  | 0,6310 | 0,0000 | 0,0445 | 0,6755 | 1,623 | 0,000 | 0,103 | 1,726 |  |

Таблица 64. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010158

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| О | ул. Островского, 69 | (тк-20) Кинотеатр "Орион" | 2 | 0,0520 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0520 | 0,134 | 0,000 | 0,000 | 0,134 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Островского, 69/1 | (тк-20) Гостиница "Охотник" | 3 | 0,1260 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1260 | 0,324 | 0,000 | 0,000 | 0,324 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,1780 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1780 | 0,458 | 0,000 | 0,000 | 0,458 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010158 |  |  |  | 0,1780 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1780 | 0,458 | 0,000 | 0,000 | 0,458 |  |

Таблица 65. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010163

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Орджоникидзе, 10 | (цтп-2б) Жилой дом | 1 | 0,0150 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0150 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Орджоникидзе, 12 | (цтп-2б) Жилой дом | 1 | 0,0060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0060 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Орджоникидзе, 14 | (цтп-2б) Жилой дом | 1 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0090 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,024 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Орджоникидзе, 18 | (цтп-2б) Жилой дом | 1 | 0,0130 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0130 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Орджоникидзе, 4 | (цтп-2б) Жилой дом | 1 | 0,0080 | 0,0000 | 0,0004 | 0,0084 | 0,021 | 0,000 | 0,002 | 0,023 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Орджоникидзе, 6 | (цтп-2б) Жилой дом | 1 | 0,0900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0900 | 0,241 | 0,000 | 0,000 | 0,241 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Орджоникидзе, 8 | (цтп-2б) Жилой дом | 1 | 0,0080 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0080 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Свердлова 5 (Островского, 90) | (цтп-2б) Жилой дом | 2 | 0,0450 | 0,0000 | 0,0017 | 0,0467 | 0,121 | 0,000 | 0,009 | 0,129 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,1940 | 0,0000 | 0,0020 | 0,1960 | 0,520 | 0,000 | 0,011 | 0,531 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010163 |  |  |  | 0,1940 | 0,0000 | 0,0020 | 0,1960 | 0,520 | 0,000 | 0,011 | 0,531 |  |

Таблица 66. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010165

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Луговская, 100 | (цтп-6б) Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,1744 | 0,0000 | 0,0231 | 0,1975 | 0,467 | 0,000 | 0,122 | 0,590 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Луговская, 100 | (цтп-6б) Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Луговская, 96 | (цтп-6б) Жилой дом | 9 | 0,2160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2160 | 0,579 | 0,000 | 0,000 | 0,579 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Луговская, 98 | (цтп-6б) Жилой дом | 6 | 0,2964 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2964 | 0,794 | 0,000 | 0,000 | 0,794 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Советская, 81 | (цтп-6б) Жилой дом | 5 | 0,3406 | 0,0000 | 0,1208 | 0,4614 | 0,913 | 0,000 | 0,641 | 1,553 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Советская, 83 | (цтп-6б) Жилой дом | 5 | 0,2290 | 0,0000 | 0,1121 | 0,3411 | 0,614 | 0,000 | 0,594 | 1,208 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Советская, 85 | (цтп-6б) Жилой дом | 5 | 0,2342 | 0,0000 | 0,1123 | 0,3465 | 0,628 | 0,000 | 0,595 | 1,223 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Ушакова, 75 | (цтп-6б) Жилой дом | 1 | 0,0170 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0170 | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,046 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Ушакова, 67 | (цтп-6б) Фитнесс центр | 2 | 0,0210 | 0,0000 | 0,0035 | 0,0245 | 0,054 | 0,000 | 0,008 | 0,062 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Советская, 81 | (цтп-6б) Магазин «Полет» | 1 | 0,0260 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0260 | 0,067 | 0,000 | 0,000 | 0,067 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Советская, 83а | (цтп-6б) Магазин, ООО «Кузьмич» | 1 | 0,0177 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0177 | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,046 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Советская, 83б | (цтп-6б) Аптека | 1 | 0,0110 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0111 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,028 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 1,5076 | 0,0000 | 0,3682 | 1,8758 | 4,040 | 0,000 | 1,953 | 5,993 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,0757 | 0,0000 | 0,0036 | 0,0793 | 0,195 | 0,000 | 0,008 | 0,203 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010165 |  |  |  | 1,5833 | 0,0000 | 0,3718 | 1,9551 | 4,235 | 0,000 | 1,961 | 6,196 |  |

Таблица 67. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010174

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименова-ние | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Белинского 87 | (цтп-2б) Жилой дом | 1 | 0,0304 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0294 | 0,081 | 0,000 | 0,000 | 0,081 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Островского, 70 | (тк-28) Жилой дом | 1 | 0,0100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0097 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,027 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Островского, 72 | (тк-28) Жилой дом | 1 | 0,0100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0097 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,027 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Седова, 4 | (цтп-2б) Жилой дом | 1 | 0,0110 | 0,0000 | 0,0083 | 0,0106 | 0,029 | 0,000 | 0,044 | 0,074 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Седова, 6 | (цтп-2б) Жилой дом | 1 | 0,0160 | 0,0000 | 0,0067 | 0,0155 | 0,043 | 0,000 | 0,035 | 0,078 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Островского 82 | (цтп-2б) ИП Евтушенко Е.П. | 1 | 0,0055 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0053 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Островского, 78 | (цтп-2б) ООО «Дента Люкс» | 3 | 0,0263 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0254 | 0,068 | 0,000 | 0,000 | 0,068 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Островского, 80 | (цтп-2б) ИП Каменева Г.И. | 2 | 0,0334 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0322 | 0,086 | 0,000 | 0,000 | 0,086 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Островского, 84 | (цтп-2б) ОО БМО ВОИ | 1 | 0,0110 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0106 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,028 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0774 | 0,0000 | 0,0150 | 0,0924 | 0,207 | 0,000 | 0,080 | 0,287 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,0762 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0762 | 0,196 | 0,000 | 0,000 | 0,196 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010174 |  |  |  | 0,1536 | 0,0000 | 0,0150 | 0,1686 | 0,403 | 0,000 | 0,080 | 0,483 |  |

Таблица 68. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010175

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименова-ние | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Островского, 55 | (тк-28) Жилой дом, ГВС, офисы | 7 | 0,0412 | 0,0000 | 0,0175 | 0,0587 | 0,110 | 0,000 | 0,093 | 0,203 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Островского, 55 | (тк-28) Жилой дом, ТУ-1 | 7 | 0,0882 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0882 | 0,236 | 0,000 | 0,000 | 0,236 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Островского, 55 | (тк-28) Жилой дом, ТУ-2 | 7 | 0,0670 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0670 | 0,179 | 0,000 | 0,000 | 0,179 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Островского, 55 | (тк-28) Жилой дом, ТУ-3 | 7 | 0,0670 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0670 | 0,179 | 0,000 | 0,000 | 0,179 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Островского, 55 | (тк-28) Жилой дом, ТУ-4 | 7 | 0,0670 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0670 | 0,179 | 0,000 | 0,000 | 0,179 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Островского, 57 | (тк-28) Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,4700 | 1,4428 | 0,0621 | 1,9749 | 1,259 | 1,967 | 0,329 | 3,556 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Островского, 57 | (тк-28) Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Островского, 55 | (тк-28) Офисы | 7 | 0,0347 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0347 | 0,089 | 0,000 | 0,000 | 0,089 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Островского, 57 | (цтп-2б) Торговое здание | 5 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,8003 | 1,4428 | 0,0796 | 2,3226 | 2,144 | 1,967 | 0,422 | 4,534 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,0347 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0347 | 0,089 | 0,000 | 0,000 | 0,089 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010175 |  |  |  | 0,8349 | 1,4428 | 0,0796 | 2,3573 | 2,234 | 1,967 | 0,422 | 4,623 |  |

Таблица 69. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010176

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименова-ние | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Островского, 63 | (тк-28) Жилой дом | 6 | 0,2439 | 0,5459 | 0,1258 | 0,9156 | 0,654 | 0,000 | 0,667 | 1,321 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Свердлова, 14 | (цтп-2б) Медицинское училище, ТУ-1 | 3 | 0,0948 |  | 0,0028 | 0,0976 | 0,244 | 0,000 | 0,007 | 0,250 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Свердлова, 14 | (цтп-2б) Медицинское училище, ТУ-2 | 3 | 0,1422 | 0,0005 | 0,0043 | 0,1470 | 0,366 | 0,001 | 0,010 | 0,376 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,2439 | 0,5459 | 0,1258 | 0,9156 | 0,654 | 0,000 | 0,667 | 1,321 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,2370 | 0,0005 | 0,0071 | 0,2446 | 0,610 | 0,001 | 0,016 | 0,627 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010176 |  |  |  | 0,4809 | 0,5464 | 0,1329 | 1,1602 | 1,263 | 0,001 | 0,684 | 1,948 |  |

Таблица 70. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010177

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Железнодорожная, 22 | Жилой дом | 1 | 0,0070 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0070 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Железнодорожная, 23 | Жилой дом | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0080 | 0,0080 | 0,000 | 0,000 | 0,042 | 0,042 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0070 | 0,0000 | 0,0080 | 0,0150 | 0,019 | 0,000 | 0,042 | 0,061 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010177 |  |  |  | 0,0070 | 0,0000 | 0,0080 | 0,0150 | 0,019 | 0,000 | 0,042 | 0,061 |  |

Таблица 71. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010178

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименова-ние | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | Больничный пер, 3а | (цтп-2б) Жилой дом | 3 | 0,1500 | 0,0000 | 0,0150 | 0,1650 | 0,402 | 0,000 | 0,080 | 0,482 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. К. Маркса, 36 | (цтп-10б) Жилой дом | 15 | 0,4991 | 0,0000 | 0,1374 | 0,6365 | 1,337 | 0,000 | 0,729 | 2,066 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. К. Маркса, 38 | (цтп-10б) Жилой дом | 3 | 0,0998 | 0,0000 | 0,0218 | 0,1216 | 0,268 | 0,000 | 0,116 | 0,383 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Свердлова, 12 | (цтп-2б) Жилой дом | 10 | 0,3063 | 0,0000 | 0,1104 | 0,4167 | 0,821 | 0,000 | 0,586 | 1,406 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Свердлова, 12а | (цтп-2б) Жилой дом | 10 | 0,2180 | 0,0000 | 0,0623 | 0,2803 | 0,584 | 0,000 | 0,330 | 0,915 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Свердлова, 10 | (цтп-2б) Музыкальная школа | 3 | 0,1285 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1285 | 0,331 | 0,000 | 0,000 | 0,331 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Свердлова, 10а | (цтп-10б) Гараж ФСБ | 2 | 0,0781 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0781 | 0,201 | 0,000 | 0,000 | 0,201 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Ленина, 31 | ВДПО + ГЦКиД | 2 | 0,0254 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0254 | 0,065 | 0,000 | 0,000 | 0,065 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Свердлова, 10б | ЦТП | 1 | 0,0017 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0018 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 1,2732 | 0,0000 | 0,3469 | 1,6201 | 3,412 | 0,000 | 1,840 | 5,252 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,2336 | 0,0000 | 0,0001 | 0,2337 | 0,601 | 0,000 | 0,000 | 0,601 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010178 |  |  |  | 1,5068 | 0,0000 | 0,3470 | 1,8538 | 4,013 | 0,000 | 1,840 | 5,853 |  |

Таблица 72. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010184

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименова-ние | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Островского, 86 | (цтп-2б) Жилой дом | 1 | 0,0130 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0130 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Пушкина,87 | (тк-27) Жилой дом | 1 | 0,0077 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0077 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Свердлова, 20 | (цтп-2б) Жилой дом | 1 | 0,0070 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0070 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Свердлова, 22 | (цтп-2б) Жилой дом | 1 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0090 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,024 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Свердлова, 24 | (цтп-2б) Жилой дом | 1 | 0,0140 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0140 | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,038 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Свердлова, 18 | (цтп-2б) ОКС | 2 | 0,0130 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0130 | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,033 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0507 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0507 | 0,101 | 0,000 | 0,000 | 0,101 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,0130 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0130 | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,033 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010184 |  |  |  | 0,0637 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0637 | 0,135 | 0,000 | 0,000 | 0,135 |  |

Таблица 73. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010194

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Трудовая, 12 | (цтп-4б) Жилой дом | 1 | 0,0120 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0120 | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,032 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Трудовая, 12 | (цтп-4б) Хозблок теплицы | 1 | 0,0112 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0112 | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,029 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Трудовая, 12 | (цтп-4б) Теплица | 1 | 0,0395 | 0,0000 | 0,0047 | 0,0442 | 0,102 | 0,000 | 0,025 | 0,126 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Трудовая, 12 | (цтп-4б) Гаражи | 1 | 0,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0500 | 0,129 | 0,000 | 0,000 | 0,129 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0120 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0120 | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,032 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,1007 | 0,0000 | 0,0047 | 0,1054 | 0,259 | 0,000 | 0,025 | 0,284 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010194 |  |  |  | 0,1127 | 0,0000 | 0,0047 | 0,1174 | 0,291 | 0,000 | 0,025 | 0,316 |  |

Таблица 74. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010195

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименова-ние | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| О | ул. Кутузова, 34 | (цтп-4б) Школа №3, ТУ-1 | 3 | 0,5510 | 1,0850 | 0,1895 | 1,8255 | 1,417 | 1,479 | 1,005 | 3,902 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,5510 | 1,0850 | 0,1895 | 1,8255 | 1,417 | 1,479 | 1,005 | 3,902 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010195 |  |  |  | 0,5510 | 1,0850 | 0,1895 | 1,8255 | 1,417 | 1,479 | 1,005 | 3,902 |  |

Таблица 75. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010204

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Речная, 38 | (цтп-5а) Жилой дом | 6 | 0,1947 | 0,0000 | 0,0324 | 0,2271 | 0,522 | 0,000 | 0,172 | 0,693 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Речная, 39 | (цтп-5а) Жилой дом | 6 | 0,1947 | 0,0000 | 0,0324 | 0,2271 | 0,522 | 0,000 | 0,172 | 0,693 | Котельная "Новая" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,3893 | 0,0000 | 0,0648 | 0,4194 | 1,043 | 0,000 | 0,344 | 1,387 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010204 |  |  |  | 0,3893 | 0,0000 | 0,0648 | 0,4194 | 1,043 | 0,000 | 0,344 | 1,387 |  |

Таблица 76. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010211

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| О | ул. Боровая, 105 | (цтп-11а) Роддом | 3 | 0,2711 | 0,0839 | 0,0000 | 0,5426 | 0,697 | 0,114 | 0,000 | 0,812 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Боровая, 105 | (цтп-11а) Гараж | 1 | 0,0420 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0405 | 0,108 | 0,000 | 0,000 | 0,108 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Боровая, 107 | (цтп-11а) Инфекционнионный корпус | 3 | 0,3534 | 0,0295 | 0,0000 | 0,5495 | 0,909 | 0,040 | 0,000 | 0,949 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Боровая, 109 | (цтп-11а) Пищеблок | 1 | 0,5050 | 0,1134 | 0,0000 | 0,1609 | 1,299 | 0,155 | 0,000 | 1,454 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Боровая, 109 | (цтп-11а) Стационар | 4 | 0,0261 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7968 | 0,067 | 0,000 | 0,000 | 0,067 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Боровая, 109 | (цтп-11а) Поликлиника | 4 | 0,1808 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1945 | 0,465 | 0,000 | 0,000 | 0,465 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Боровая, 109 | (цтп-11а) Хлораторная | 3 | 0,0040 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0039 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Боровая, 109 | (цтп-11а) Хозкорпус | 1 | 0,0836 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0806 | 0,215 | 0,000 | 0,000 | 0,215 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Боровая, 109 | (цтп-11а) ПАО №1 | 1 | 0,0280 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0270 | 0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,072 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Боровая, 109 | (цтп-11а) ПАО №2 (Новый морг) | 1 | 0,0090 | 0,0510 | 0,0000 | 0,0579 | 0,023 | 0,070 | 0,000 | 0,093 | Котельная "Новая" |
| Итого общественные здания |  |  |  | 1,5029 | 0,2779 | 0,0000 | 2,4542 | 3,866 | 0,379 | 0,000 | 4,245 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010211 |  |  |  | 1,5029 | 0,2779 | 0,0000 | 2,4542 | 3,866 | 0,379 | 0,000 | 4,245 |  |

Таблица 77. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010221

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Павлова, 4 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,1244 | 0,0000 | 0,1454 | 0,2698 | 0,333 | 0,000 | 0,771 | 1,105 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Павлова, 4 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,1082 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1082 | 0,290 | 0,000 | 0,000 | 0,290 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Павлова, 4 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,1082 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1082 | 0,290 | 0,000 | 0,000 | 0,290 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Павлова, 4 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-4 | 6 | 0,1244 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1244 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 0,333 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Павлова, 4/1 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,1742 | 0,0000 | 0,1628 | 0,3370 | 0,467 | 0,000 | 0,863 | 1,330 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Павлова, 4/1 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,1515 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1515 | 0,406 | 0,000 | 0,000 | 0,406 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Павлова, 4/1 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,1742 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1742 | 0,467 | 0,000 | 0,000 | 0,467 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 1 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-1 | 9 | 0,1366 | 0,0000 | 0,3990 | 0,5356 | 0,366 | 0,000 | 2,116 | 2,482 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 1 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-2 | 9 | 0,1333 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1333 | 0,357 | 0,000 | 0,000 | 0,357 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 1 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-3 | 9 | 0,1271 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1271 | 0,341 | 0,000 | 0,000 | 0,341 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 1 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-4 | 9 | 0,1333 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1333 | 0,357 | 0,000 | 0,000 | 0,357 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 1 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-5 | 9 | 0,1333 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1333 | 0,357 | 0,000 | 0,000 | 0,357 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 1 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-6 | 9 | 0,1333 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1333 | 0,357 | 0,000 | 0,000 | 0,357 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 4 Блок"А" | (цтп-10а) Жилой дом | 5 | 0,1967 | 0,0000 | 0,2030 | 0,3997 | 0,527 | 0,000 | 1,077 | 1,604 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 4 Блок"Б" | (цтп-10а) Жилой дом | 5 | 0,1967 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1967 | 0,527 | 0,000 | 0,000 | 0,527 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 5 Блок "А" | (цтп-10а) Жилой дом | 5 | 0,1967 | 0,0000 | 0,2030 | 0,3997 | 0,527 | 0,000 | 1,077 | 1,604 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 5 Блок "Б" | (цтп-10а) Жилой дом | 5 | 0,1967 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1967 | 0,527 | 0,000 | 0,000 | 0,527 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 6 Блок"А" | (цтп-10а) Жилой дом | 5 | 0,1967 | 0,0000 | 0,2030 | 0,3997 | 0,527 | 0,000 | 1,077 | 1,604 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 6 Блок"Б" | (цтп-10а) Жилой дом | 5 | 0,1967 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1967 | 0,527 | 0,000 | 0,000 | 0,527 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Боровая, 89 | (цтп-10а) Гараж СУ-40 | 1 | 0,0220 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0220 | 0,057 | 0,000 | 0,000 | 0,057 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Боровая, 89 | (цтп-10а) АБК СУ-40 | 2 | 0,1124 | 0,0000 | 0,0070 | 0,1194 | 0,289 | 0,000 | 0,037 | 0,326 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Павлова, 6 | (цтп-10а) Магазин "Версаль" | 1 | 0,0282 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0282 | 0,073 | 0,000 | 0,000 | 0,073 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Павлова, 6 | (цтп-10а) Магазин ЗАО "Птицефабрика "Ново-Барышевская" | 1 | 0,0101 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0101 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,026 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Рогачева, 1 | (цтп-10а) БФ НСКБ "Левобережный" | 9 | 0,0900 | 0,0000 | 0,0007 | 0,0907 | 0,232 | 0,000 | 0,004 | 0,235 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Рогачева, 4/2 | (цтп-10а) Киоск | 1 | 0,0208 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0208 | 0,053 | 0,000 | 0,000 | 0,053 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Рогачева, 4а | (цтп-10а) ООО "Континент" | 3 | 0,0260 | 0,0000 | 0,0094 | 0,0354 | 0,067 | 0,000 | 0,050 | 0,117 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Рогачева, 5а | (цтп-10а) ЧП Евтушенко | 1 | 0,0280 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0280 | 0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,072 | Котельная "Новая" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 2,9419 | 0,0000 | 0,7461 | 3,6880 | 7,883 | 0,000 | 6,981 | 14,865 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,3375 | 0,0000 | 0,0171 | 0,3546 | 0,868 | 0,000 | 0,091 | 0,959 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010221 |  |  |  | 3,2794 | 0,0000 | 0,7632 | 4,0426 | 8,752 | 0,000 | 7,072 | 15,824 |  |

Таблица 78. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010226

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Новая, 4 | (цтп-8а) Жилой дом | 2 | 0,0124 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0124 | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,033 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 45 | (цтп-8а) Жилой дом | 3 | 0,1460 | 0,0000 | 0,0935 | 0,2395 | 0,391 | 0,000 | 0,496 | 0,887 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 47 | (цтп-8а) Жилой дом | 3 | 0,1460 | 0,0000 | 0,0935 | 0,2395 | 0,391 | 0,000 | 0,496 | 0,887 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 49 | (цтп-8а) Жилой дом | 5 | 0,1900 | 0,0000 | 0,1250 | 0,3150 | 0,509 | 0,000 | 0,663 | 1,172 | Котельная "Новая" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,4944 | 0,0000 | 0,3120 | 0,8064 | 1,325 | 0,000 | 1,655 | 2,980 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010226 |  |  |  | 0,4944 | 0,0000 | 0,3120 | 0,8064 | 1,325 | 0,000 | 1,655 | 2,980 |  |

Таблица 79. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010253

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Микрорайон, 13 | (цтп-2а) Жилой дом | 5 | 0,2466 | 0,0000 | 0,1148 | 0,3614 | 0,661 | 0,000 | 0,609 | 1,270 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 14 | (цтп-2а) Жилой дом | 5 | 0,2466 | 0,0000 | 0,1148 | 0,3614 | 0,661 | 0,000 | 0,609 | 1,270 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 15 | (цтп-2а) Жилой дом | 5 | 0,2466 | 0,0000 | 0,1148 | 0,3614 | 0,661 | 0,000 | 0,609 | 1,270 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 15а | (цтп-2а) Жилой дом | 5 | 0,2286 | 0,0000 | 0,0930 | 0,3216 | 0,613 | 0,000 | 0,493 | 1,106 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 16 | (цтп-2а) Жилой дом | 5 | 0,2863 | 0,0000 | 0,1440 | 0,4303 | 0,767 | 0,000 | 0,764 | 1,531 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 16а | (цтп-2а) Жилой дом, ТУ-1 | 9 | 0,1577 | 0,0000 | 0,1325 | 0,2902 | 0,423 | 0,000 | 0,703 | 1,125 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 16а | (цтп-2а) Жилой дом, ТУ-2 | 9 | 0,1577 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1577 | 0,423 | 0,000 | 0,000 | 0,423 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 17 | (цтп-2а) Жилой дом | 2 | 0,2863 | 0,0000 | 0,1440 | 0,4303 | 0,767 | 0,000 | 0,764 | 1,531 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 18 | (цтп-2а) Жилой дом | 5 | 0,2863 | 0,0000 | 0,1440 | 0,4303 | 0,767 | 0,000 | 0,764 | 1,531 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 19 | (цтп-2а) Жилой дом | 5 | 0,2863 | 0,0000 | 0,1440 | 0,4303 | 0,767 | 0,000 | 0,764 | 1,531 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 20 | (цтп-2а) Жилой дом | 5 | 0,2863 | 0,0000 | 0,1008 | 0,3871 | 0,767 | 0,000 | 0,535 | 1,302 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 22 | (цтп-3а) Жилой дом | 5 | 0,2859 | 0,0000 | 0,1440 | 0,4299 | 0,766 | 0,000 | 0,764 | 1,530 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 22а | (цтп-3а) Жилой дом | 5 | 0,2593 | 0,0000 | 0,1200 | 0,3793 | 0,695 | 0,000 | 0,636 | 1,331 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 23 | (цтп-3а) Жилой дом | 5 | 0,2863 | 0,0000 | 0,1440 | 0,4303 | 0,767 | 0,000 | 0,764 | 1,531 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 24 | (цтп-3а) Жилой дом | 5 | 0,2863 | 0,0000 | 0,1440 | 0,4303 | 0,767 | 0,000 | 0,764 | 1,531 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 25 | (цтп-3а) Жилой дом | 5 | 0,2863 | 0,0000 | 0,1440 | 0,4303 | 0,767 | 0,000 | 0,764 | 1,531 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 26 | (цтп-3а) Жилой дом | 5 | 0,2863 | 0,0000 | 0,1440 | 0,4303 | 0,767 | 0,000 | 0,764 | 1,531 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 27 | (цтп-3а) Жилой дом | 5 | 0,2863 | 0,0000 | 0,1440 | 0,4303 | 0,767 | 0,000 | 0,764 | 1,531 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 28 | (цтп-3а) Жилой дом | 5 | 0,2863 | 0,0000 | 0,1440 | 0,4303 | 0,767 | 0,000 | 0,764 | 1,531 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 29 | (цтп-3а) Жилой дом | 5 | 0,2863 | 0,0000 | 0,1440 | 0,4303 | 0,767 | 0,000 | 0,764 | 1,531 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 41 | (цтп-3а) Жилой дом, ТУ-1 | 9 | 0,1506 | 0,0000 | 0,1987 | 0,3493 | 0,404 | 0,000 | 1,054 | 1,457 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 41 | (цтп-3а) Жилой дом, ТУ-2 | 9 | 0,1320 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1320 | 0,354 | 0,000 | 0,000 | 0,354 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 41 | (цтп-3а) Жилой дом, ТУ-3 | 9 | 0,1506 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1506 | 0,404 | 0,000 | 0,000 | 0,404 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 42 | (цтп-3а) Жилой дом, ТУ-1 | 9 | 0,1506 | 0,0000 | 0,1987 | 0,3493 | 0,404 | 0,000 | 1,054 | 1,457 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 42 | (цтп-3а) Жилой дом, ТУ-2 | 9 | 0,1320 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1320 | 0,354 | 0,000 | 0,000 | 0,354 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 42 | (цтп-3а) Жилой дом, ТУ-3 | 9 | 0,1506 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1506 | 0,404 | 0,000 | 0,000 | 0,404 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 43 | (цтп-Р) Жилой дом | 5 | 0,3400 | 0,0000 | 0,1440 | 0,4840 | 0,911 | 0,000 | 0,764 | 1,675 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 44 | (цтп-Р) Жилой дом | 5 | 0,3387 | 0,0000 | 0,1550 | 0,4937 | 0,908 | 0,000 | 0,822 | 1,730 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 45 | (цтп-Р) Жилой дом с магазином | 5 | 0,2847 | 0,0900 | 0,0930 | 0,4677 | 0,763 | 0,123 | 0,493 | 1,379 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 46 | (цтп-Р) Жилой дом | 9 | 0,1860 | 0,0000 | 0,0750 | 0,2610 | 0,498 | 0,000 | 0,398 | 0,896 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 46а | (цтп-Р) Жилой дом | 9 | 0,1797 | 0,0000 | 0,0633 | 0,2430 | 0,482 | 0,000 | 0,336 | 0,817 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 47 | (цтп-Р) Жилой дом | 5 | 0,2590 | 0,0000 | 0,1200 | 0,3790 | 0,694 | 0,000 | 0,636 | 1,331 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 50 | (цтп-Р) Жилой дом, ТУ-1 | 9 | 0,1575 | 0,0000 | 0,1320 | 0,2895 | 0,422 | 0,000 | 0,700 | 1,122 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 50 | (цтп-Р) Жилой дом, ТУ-2 | 9 | 0,1575 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1575 | 0,422 | 0,000 | 0,000 | 0,422 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Микрорайон, 15б | (цтп-2а) Почта, ТВК, УВД, Сибирь | 2 | 0,0960 | 0,0000 | 0,0004 | 0,0964 | 0,247 | 0,000 | 0,002 | 0,249 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Микрорайон, 16б | (цтп-2а) ЗАО ПК "Продсиб" | 1 | 0,0115 | 0,0000 | 0,0029 | 0,0144 | 0,030 | 0,000 | 0,015 | 0,045 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Микрорайон, 20а | (цтп-2а) Детский сад №7 | 2 | 0,3472 | 0,0260 | 0,0850 | 0,4582 | 0,893 | 0,036 | 0,451 | 1,379 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Микрорайон, 25а | (цтп-2а) Торговый центр | 1 | 0,1072 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1072 | 0,276 | 0,000 | 0,000 | 0,276 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Микрорайон, 25в | (цтп-2а) Магазин | 1 | 0,0079 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0079 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Микрорайон, 25г | (цтп-2а) Магазин ООО "Новая аптека" | 1 | 0,0106 | 0,0902 | 0,0163 | 0,1171 | 0,027 | 0,123 | 0,086 | 0,237 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Микрорайон, 32а | (цтп-4а) Магазин "Пионер" | 1 | 0,0358 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0358 | 0,092 | 0,000 | 0,000 | 0,092 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Микрорайон, 39 | (цтп-3а) Школа №1 | 3 | 0,4167 | 0,2680 | 0,0441 | 0,7288 | 1,072 | 0,365 | 0,234 | 1,671 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Микрорайон, 41а | (цтп-3а) ЦГБ, Детская nоликлиника №2 | 2 | 0,0962 | 0,0000 | 0,0438 | 0,1400 | 0,247 | 0,000 | 0,232 | 0,480 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Микрорайон, 46а | (цтп-Р) Магазин "Молодежный" | 1 | 0,0690 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0690 | 0,177 | 0,000 | 0,000 | 0,177 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Микрорайон, 50А | (цтп-Родина) Школа "Экология и диалектика" | 4 | 0,2946 | 0,0000 | 0,0492 | 0,3438 | 0,758 | 0,000 | 0,261 | 1,019 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Микрорайон, 51 | (цтп-4а) МДОУ №15 "Ручеёк" | 2 | 0,2510 | 0,0763 | 0,0394 | 0,3667 | 0,646 | 0,104 | 0,209 | 0,959 | Котельная "Новая" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 8,0341 | 0,0900 | 3,6984 | 11,8225 | 21,529 | 0,123 | 19,616 | 41,268 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 1,7437 | 0,4605 | 0,2811 | 2,4853 | 4,486 | 0,628 | 1,491 | 6,604 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010253 |  |  |  | 9,7893 | 0,7047 | 3,5247 | 14,0187 | 26,015 | 0,751 | 21,107 | 47,872 |  |

Таблица 80. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010259

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 101 | (цтп-8а) Жилой дом, ТУ-1 | 9 | 0,1702 | 0,0000 | 0,1574 | 0,3276 | 0,456 | 0,000 | 0,835 | 1,291 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 101 | (цтп-8а) Жилой дом, ТУ-2 | 9 | 0,1702 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1702 | 0,456 | 0,000 | 0,000 | 0,456 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 101 | (цтп-8а) Жилой дом, ТУ-3 | 9 | 0,0464 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0464 | 0,124 | 0,000 | 0,000 | 0,124 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 103 | (цтп-8а) Жилой дом, ТУ-1 | 10 | 0,0970 | 0,0000 | 0,1975 | 0,2945 | 0,260 | 0,000 | 1,048 | 1,307 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 103 | (цтп-8а) Жилой дом, ТУ-2 | 10 | 0,1242 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1242 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 0,333 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 103 | (цтп-8а) Жилой дом, ТУ-3 | 10 | 0,1620 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1620 | 0,434 | 0,000 | 0,000 | 0,434 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 103 | (цтп-8а) Жилой дом, ТУ-4 | 10 | 0,0220 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0220 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,059 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 105 | (цтп-8а) Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,0950 | 0,0000 | 0,1110 | 0,2060 | 0,255 | 0,000 | 0,589 | 0,843 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 105 | (цтп-8а) Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,0950 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0950 | 0,255 | 0,000 | 0,000 | 0,255 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 107 | (цтп-8а) Жилой дом, ТУ-1 | 10 | 0,0970 | 0,0000 | 0,1975 | 0,2945 | 0,260 | 0,000 | 1,048 | 1,307 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 107 | (цтп-8а) Жилой дом, ТУ-2 | 10 | 0,1242 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1242 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 0,333 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 107 | (цтп-8а) Жилой дом, ТУ-3 | 10 | 0,1620 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1620 | 0,434 | 0,000 | 0,000 | 0,434 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 107 | (цтп-8а) Жилой дом, ТУ-4 | 10 | 0,0220 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0220 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,059 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 109 | (цтп-7а) Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,0950 | 0,0000 | 0,1110 | 0,2060 | 0,255 | 0,000 | 0,589 | 0,843 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 109 | (цтп-7а) Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,0950 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0950 | 0,255 | 0,000 | 0,000 | 0,255 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 111 | (цтп-7а) Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,0950 | 0,0000 | 0,1110 | 0,2060 | 0,255 | 0,000 | 0,589 | 0,843 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 111 | (цтп-7а) Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,0950 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0950 | 0,255 | 0,000 | 0,000 | 0,255 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 113 | (цтп-8а) Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,0950 | 0,0000 | 0,1110 | 0,2060 | 0,255 | 0,000 | 0,589 | 0,843 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 113 | (цтп-8а) Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,0950 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0950 | 0,255 | 0,000 | 0,000 | 0,255 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 117 | (цтп-7а) Жилой дом | 5 | 0,1160 | 0,0000 | 0,1080 | 0,2240 | 0,311 | 0,000 | 0,573 | 0,884 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 119 | (цтп-7а) Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,0950 | 0,0000 | 0,1590 | 0,2540 | 0,255 | 0,000 | 0,843 | 1,098 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 119 | (цтп-7а) Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,0950 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0950 | 0,255 | 0,000 | 0,000 | 0,255 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 121 | (цтп-7а) Жилой дом | 5 | 0,1160 | 0,0000 | 0,1080 | 0,2240 | 0,311 | 0,000 | 0,573 | 0,884 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 123 | (цтп-7а) Жилой дом, ТУ-1 | 10 | 0,2399 | 0,0000 | 0,1975 | 0,4373 | 0,643 | 0,000 | 1,047 | 1,690 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 123 | (цтп-7а) Жилой дом, ТУ-2 | 10 | 0,2005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2005 | 0,537 | 0,000 | 0,000 | 0,537 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Лунная, 11 | (цтп-7а) Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,2180 | 0,0000 | 0,4630 | 0,6810 | 0,584 | 0,000 | 2,456 | 3,040 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Лунная, 11 | (цтп-7а) Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,3400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3400 | 0,911 | 0,000 | 0,000 | 0,911 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Лунная, 12 | (цтп-7а) Жилой дом | 5 | 0,2286 | 0,0000 | 0,0930 | 0,3216 | 0,613 | 0,000 | 0,493 | 1,106 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Лунная, 13 | (цтп-7а) Жилой дом | 5 | 0,2286 | 0,0000 | 0,0930 | 0,3216 | 0,613 | 0,000 | 0,493 | 1,106 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Лунная, 14 | (цтп-7а) Жилой дом, ТУ-1 | 9 | 0,1360 | 0,0000 | 0,4650 | 0,6010 | 0,364 | 0,000 | 2,466 | 2,831 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Лунная, 14 | (цтп-7а) Жилой дом, ТУ-2 | 9 | 0,1100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1100 | 0,295 | 0,000 | 0,000 | 0,295 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Лунная, 14 | (цтп-7а) Жилой дом, ТУ-3 | 9 | 0,1100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1100 | 0,295 | 0,000 | 0,000 | 0,295 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Лунная, 14 | (цтп-7а) Жилой дом, ТУ-4 | 9 | 0,1100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1100 | 0,295 | 0,000 | 0,000 | 0,295 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Лунная, 14 | (цтп-7а) Жилой дом, ТУ-5 | 9 | 0,1100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1100 | 0,295 | 0,000 | 0,000 | 0,295 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Лунная, 14 | (цтп-7а) Жилой дом, ТУ-6 | 9 | 0,1100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1100 | 0,295 | 0,000 | 0,000 | 0,295 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Лунная, 14 | (цтп-7а) Жилой дом, ТУ-7 | 9 | 0,1360 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1360 | 0,364 | 0,000 | 0,000 | 0,364 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Лунная, 15 | (цтп-7а) Жилой дом | 5 | 0,3400 | 0,0000 | 0,1440 | 0,4840 | 0,911 | 0,000 | 0,764 | 1,675 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Лунная, 16 | (цтп-7а) Жилой дом | 5 | 0,2286 | 0,0000 | 0,0930 | 0,3216 | 0,613 | 0,000 | 0,493 | 1,106 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Лунная, 17 | (цтп-7а) Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,4360 | 0,0000 | 0,1904 | 0,6264 | 1,168 | 0,000 | 1,010 | 2,178 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Лунная, 19 | (цтп-7а) Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,0790 | 0,0000 | 0,1805 | 0,2595 | 0,212 | 0,000 | 0,957 | 1,169 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Лунная, 19 | (цтп-7а) Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,1082 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1082 | 0,290 | 0,000 | 0,000 | 0,290 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Лунная, 19 | (цтп-7а) Жилой дом, ТУ-3 | 5 | 0,1082 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1082 | 0,290 | 0,000 | 0,000 | 0,290 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Лунная, 19 | (цтп-7а) Жилой дом, ТУ-4 | 5 | 0,1082 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1082 | 0,290 | 0,000 | 0,000 | 0,290 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Лунная, 19 | (цтп-7а) Жилой дом, ТУ-5 | 5 | 0,0862 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0862 | 0,231 | 0,000 | 0,000 | 0,231 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Лунная, 20 | (цтп-7а) Жилой дом | 5 | 0,3400 | 0,0000 | 0,1440 | 0,4840 | 0,911 | 0,000 | 0,764 | 1,675 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Лунная, 21 | (цтп-8а) Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,2180 | 0,0000 | 0,1900 | 0,4080 | 0,584 | 0,000 | 1,008 | 1,592 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Лунная, 21 | (цтп-8а) Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,2180 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2180 | 0,584 | 0,000 | 0,000 | 0,584 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Лунная, 22 | (цтп-8а) Жилой дом | 5 | 0,2006 | 0,0000 | 0,1460 | 0,3466 | 0,537 | 0,000 | 0,774 | 1,312 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Лунная, 22а | (цтп-8а) Жилой дом | 5 | 0,2006 | 0,0000 | 0,1460 | 0,3466 | 0,537 | 0,000 | 0,774 | 1,312 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Лунная, 24 | (цтп-8а) Жилой дом | 5 | 0,3400 | 0,0000 | 0,1490 | 0,4890 | 0,911 | 0,000 | 0,790 | 1,701 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Лунная, 25 | (цтп-8а) Жилой дом | 5 | 0,3400 | 0,0000 | 0,1490 | 0,4890 | 0,911 | 0,000 | 0,790 | 1,701 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 18а блок А | (цтп-8а) Жилой дом | 10 | 0,1080 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1080 | 0,290 | 0,000 | 0,000 | 0,290 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 18а блок Б | (цтп-8а) Жилой дом | 10 | 0,1007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1007 | 0,270 | 0,000 | 0,000 | 0,270 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 18а блок В | (цтп-8а) Жилой дом | 10 | 0,1548 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1548 | 0,415 | 0,000 | 0,000 | 0,415 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 20 | (цтп-8а) Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,0950 | 0,0000 | 0,1325 | 0,2275 | 0,255 | 0,000 | 0,703 | 0,957 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 20 | (цтп-8а) Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,0950 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0950 | 0,255 | 0,000 | 0,000 | 0,255 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 20а блок А | (цтп-8а) Жилой дом, ТУ-1 | 10 | 0,1080 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1080 | 0,290 | 0,000 | 0,000 | 0,290 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 20а блок Б | (цтп-8а) Жилой дом, ТУ-2 | 10 | 0,1007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1007 | 0,270 | 0,000 | 0,000 | 0,270 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 20а блок Б | (цтп-8а) Жилой дом, ТУ-3 | 10 | 0,1548 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1548 | 0,415 | 0,000 | 0,000 | 0,415 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 22 | (цтп-8а) Жилой дом, ТУ-1 | 10 | 0,1746 | 0,0000 | 0,1650 | 0,3396 | 0,468 | 0,000 | 0,875 | 1,343 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 22 | (цтп-8а) Жилой дом, ТУ-2 | 10 | 0,1746 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1746 | 0,468 | 0,000 | 0,000 | 0,468 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 24 | (цтп-8а) Жилой дом, ТУ-1 | 10 | 0,1746 | 0,0000 | 0,1650 | 0,3396 | 0,468 | 0,000 | 0,875 | 1,343 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 24 | (цтп-8а) Жилой дом, ТУ-2 | 10 | 0,1746 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1746 | 0,468 | 0,000 | 0,000 | 0,468 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 28 | (цтп-8а) Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,0910 | 0,0000 | 0,1700 | 0,2610 | 0,244 | 0,000 | 0,902 | 1,146 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 28 | (цтп-8а) Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,0790 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0790 | 0,212 | 0,000 | 0,000 | 0,212 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 28 | (цтп-8а) Жилой дом, ТУ-3 | 5 | 0,0910 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0910 | 0,244 | 0,000 | 0,000 | 0,244 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 32 | (цтп-8а) Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,2180 | 0,0000 | 0,1900 | 0,4080 | 0,584 | 0,000 | 1,008 | 1,592 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 32 | (цтп-8а) Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,2180 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2180 | 0,584 | 0,000 | 0,000 | 0,584 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Красная Сибирь 109 | (цтп-7а) Магазин "Бирюса" | 4 | 0,0530 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0530 | 0,136 | 0,000 | 0,000 | 0,136 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Красная Сибирь, 115 | (цтп-7а) ТЦ ГЕРМЕС, | 3 | 0,2140 | 0,2530 | 0,0896 | 0,5566 | 0,551 | 0,345 | 0,475 | 1,371 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Лунная, 11 | (цтп-7а) ОГУК "Родина", Клуб "Прогресс" | 5 | 0,0950 | 0,0000 | 0,0033 | 0,0983 | 0,244 | 0,000 | 0,018 | 0,262 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Лунная, 11а | (цтп-7а) "Гром и Ко" | 2 | 0,1260 | 0,1200 | 0,0082 | 0,2542 | 0,324 | 0,164 | 0,043 | 0,531 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Лунная, 11б | (цтп-7а) ТЦ "Молдинг" | 2 | 0,0750 | 0,1840 | 0,0945 | 0,3535 | 0,193 | 0,251 | 0,501 | 0,945 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Лунная, 11/1 | (цтп-7а) Пекарня | 1 | 0,0138 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0148 | 0,036 | 0,000 | 0,005 | 0,041 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Лунная, 13а | (цтп-7а) Детский сад №26 | 2 | 0,2703 | 0,1022 | 0,0560 | 0,4285 | 0,695 | 0,139 | 0,297 | 1,132 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Лунная, 19а | (цтп-7а) Магазин "Океан" | 1 | 0,0498 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0498 | 0,128 | 0,000 | 0,000 | 0,128 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Лунная, 21 | (цтп-8а) ЦУМ "Бердск" | 1 | 0,0491 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0491 | 0,126 | 0,000 | 0,000 | 0,126 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Лунная, 23 | (цтп-8а) Школа №13, ТУ-1 | 3 | 0,1691 | 0,7130 | 0,0858 | 0,9679 | 0,435 | 0,972 | 0,455 | 1,862 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Лунная, 23 | (цтп-8а) Школа №13, ТУ-2 | 3 | 0,1363 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1363 | 0,351 | 0,000 | 0,000 | 0,351 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Лунная, 23 | (цтп-8а) Школа №13, ТУ-3 | 3 | 0,1470 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1470 | 0,378 | 0,000 | 0,000 | 0,378 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Лунная, 23 | (цтп-8а) Школа №13, ТУ-4, Бассейн | 3 | 0,0580 | 0,0960 | 0,0000 | 0,1540 | 0,149 | 0,131 | 0,000 | 0,280 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Лунная, 23 | (цтп-8а) Школа №13, ТУ-4, Тир | 3 | 0,0410 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0410 | 0,105 | 0,000 | 0,000 | 0,105 | Котельная "Новая" |
| П | ул. Рогачева | (цтп-8а) КНС-6 | 1 | 0,0787 | 0,2129 | 0,0000 | 0,2916 | 0,202 | 0,290 | 0,000 | 0,493 | Котельная "Новая" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 10,3207 | 0,0000 | 5,0373 | 15,3580 | 27,657 | 0,000 | 26,718 | 54,374 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 1,4973 | 1,4682 | 0,3383 | 3,3038 | 3,852 | 2,002 | 1,794 | 7,648 |  |
| Итого производственные здания |  |  |  | 0,0787 | 0,2129 | 0,0000 | 0,2916 | 0,202 | 0,290 | 0,000 | 0,493 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010259 |  |  |  | 11,8967 | 1,6811 | 5,3756 | 18,9534 | 31,711 | 2,292 | 28,512 | 62,515 |  |

Таблица 81. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010297

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | Краснофлотский пер, 4а | (цтп-6б) Жилой дом | 1 | 0,0110 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0110 | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,029 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0110 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0110 | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,029 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010297 |  |  |  | 0,0110 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0110 | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,029 |  |

Таблица 82. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010298

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Первомайская, 104 | (цтп-6б) Жилой дом | 1 | 0,0087 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0087 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | Краснофлотский пер, 1а | (цтп-6б) Магазин | 1 | 0,0360 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0360 | 0,093 | 0,000 | 0,000 | 0,093 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0087 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0087 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,0360 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0360 | 0,093 | 0,000 | 0,000 | 0,093 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010298 |  |  |  | 0,0447 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0447 | 0,116 | 0,000 | 0,000 | 0,116 |  |

Таблица 83. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010305

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименова-ние | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| О | ул. Первомайская, 66 | (тк-30) Военкомат | 3 | 0,1445 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1445 | 0,372 | 0,000 | 0,000 | 0,372 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,1445 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1445 | 0,372 | 0,000 | 0,000 | 0,372 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010305 |  |  |  | 0,1445 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1445 | 0,372 | 0,000 | 0,000 | 0,372 |  |

Таблица 84. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010306

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименова-ние | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Пушкина, 38/1 | (цтп-8б) Общежитие | 2 | 0,1423 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1423 | 0,381 | 0,000 | 0,000 | 0,381 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Пушкина, 38 | (цтп-8б) Административное здание | 3 | 0,1312 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1312 | 0,338 | 0,000 | 0,000 | 0,338 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Пушкина, 38а | (цтп-8б) Мастерские | 1 | 0,1073 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1073 | 0,276 | 0,000 | 0,000 | 0,276 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Суворова, 49 | (тк-33) Магазин | 1 | 0,0300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0300 | 0,077 | 0,000 | 0,000 | 0,077 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,1423 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1423 | 0,381 | 0,000 | 0,000 | 0,381 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,2685 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2685 | 0,691 | 0,000 | 0,000 | 0,691 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010306 |  |  |  | 0,4108 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4108 | 1,072 | 0,000 | 0,000 | 1,072 |  |

Таблица 85. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010307

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименова-ние | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Чернышевского, 36 | (цтп-8б) Жилой дом | 2 | 0,0091 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0091 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,024 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Пушкина, 35 | (цтп-8б) ОВД | 5 | 0,6184 | 0,3191 | 0,0238 | 0,9612 | 1,591 | 0,435 | 0,126 | 2,152 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Пушкина, 35 | (цтп-8б) Гараж ОВД | 2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0091 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0091 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,024 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,6184 | 0,3191 | 0,0238 | 0,9612 | 1,591 | 0,435 | 0,126 | 2,152 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010307 |  |  |  | 0,6275 | 0,3191 | 0,0238 | 0,9704 | 1,615 | 0,435 | 0,126 | 2,176 |  |

Таблица 86. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010317

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | Краснофлотский пер, 25 | (цтп-6б) Жилой дом | 1 | 0,0068 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0068 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0068 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0068 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010317 |  |  |  | 0,0068 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0068 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 |  |

Таблица 87. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010322

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 96 | (цтп-10а) Жилой дом | 9 | 0,2496 | 0,0000 | 0,1524 | 0,4020 | 0,669 | 0,000 | 0,808 | 1,477 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 98 | (цтп-10а) Жилой дом | 9 | 0,1766 | 0,0000 | 0,1140 | 0,2906 | 0,473 | 0,000 | 0,605 | 1,078 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 100 | (цтп-10а) Жилой дом | 9 | 0,1766 | 0,0000 | 0,1140 | 0,2906 | 0,473 | 0,000 | 0,605 | 1,078 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 102 | (цтп-10а) Жилой дом | 9 | 0,1766 | 0,0000 | 0,1185 | 0,2951 | 0,473 | 0,000 | 0,629 | 1,102 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 104 | (цтп-8а) Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,1284 | 0,0000 | 0,1250 | 0,2534 | 0,344 | 0,000 | 0,663 | 1,007 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 104 | (цтп-8а) Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,1284 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1284 | 0,344 | 0,000 | 0,000 | 0,344 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 106 | (цтп-10а) Жилой дом | 9 | 0,1778 | 0,0000 | 0,1140 | 0,2918 | 0,476 | 0,000 | 0,605 | 1,081 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 108 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,1165 | 0,0000 | 0,1500 | 0,2665 | 0,312 | 0,000 | 0,796 | 1,108 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 108 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,1013 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1013 | 0,271 | 0,000 | 0,000 | 0,271 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 108 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-3 | 5 | 0,1165 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1165 | 0,312 | 0,000 | 0,000 | 0,312 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 110 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,1160 | 0,0000 | 0,1500 | 0,2660 | 0,311 | 0,000 | 0,796 | 1,106 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 110 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,1142 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1142 | 0,306 | 0,000 | 0,000 | 0,306 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 110 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,1160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1160 | 0,311 | 0,000 | 0,000 | 0,311 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 112 | (цтп-10а) Жилой дом | 9 | 0,2496 | 0,0000 | 0,1520 | 0,4016 | 0,669 | 0,000 | 0,806 | 1,475 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 114 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,1134 | 0,0000 | 0,1150 | 0,2284 | 0,304 | 0,000 | 0,610 | 0,914 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 114 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,1045 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1045 | 0,280 | 0,000 | 0,000 | 0,280 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 114 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,1134 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1134 | 0,304 | 0,000 | 0,000 | 0,304 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 118 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-1 | 10 | 0,1750 | 0,0000 | 0,4950 | 0,6700 | 0,469 | 0,000 | 2,625 | 3,094 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 118 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-2 | 10 | 0,1256 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1256 | 0,337 | 0,000 | 0,000 | 0,337 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 118 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-3 | 10 | 0,1818 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1818 | 0,487 | 0,000 | 0,000 | 0,487 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 118 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-4 | 10 | 0,1750 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1750 | 0,469 | 0,000 | 0,000 | 0,469 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 118 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-5 | 10 | 0,1256 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1256 | 0,337 | 0,000 | 0,000 | 0,337 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 118 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-6 | 10 | 0,1818 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1818 | 0,487 | 0,000 | 0,000 | 0,487 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Павлова, 6а | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,0759 | 0,0000 | 0,1600 | 0,2359 | 0,203 | 0,000 | 0,849 | 1,052 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Павлова, 6а | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,0660 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0660 | 0,177 | 0,000 | 0,000 | 0,177 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Павлова, 6а | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-3 | 5 | 0,0759 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0759 | 0,203 | 0,000 | 0,000 | 0,203 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Павлова, 8 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,0759 | 0,0000 | 0,1600 | 0,2359 | 0,203 | 0,000 | 0,849 | 1,052 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Павлова, 8 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,0660 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0660 | 0,177 | 0,000 | 0,000 | 0,177 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Павлова, 8 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-3 | 5 | 0,0759 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0759 | 0,203 | 0,000 | 0,000 | 0,203 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Павлова, 10 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,0759 | 0,0000 | 0,1600 | 0,2359 | 0,203 | 0,000 | 0,849 | 1,052 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Павлова, 10 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,0660 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0660 | 0,177 | 0,000 | 0,000 | 0,177 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Павлова, 10 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-3 | 6 | 0,0759 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0759 | 0,203 | 0,000 | 0,000 | 0,203 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 8 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,0945 | 0,0000 | 0,1500 | 0,2445 | 0,253 | 0,000 | 0,796 | 1,049 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 8 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,0871 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0871 | 0,233 | 0,000 | 0,000 | 0,233 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 8 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-3 | 5 | 0,0945 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0945 | 0,253 | 0,000 | 0,000 | 0,253 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 9 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,0945 | 0,0000 | 0,1500 | 0,2445 | 0,253 | 0,000 | 0,796 | 1,049 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 9 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,0871 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0871 | 0,233 | 0,000 | 0,000 | 0,233 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 9 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-3 | 5 | 0,0945 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0945 | 0,253 | 0,000 | 0,000 | 0,253 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 10 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-1 | 9 | 0,1271 | 0,0000 | 0,2660 | 0,3931 | 0,341 | 0,000 | 1,411 | 1,751 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 10 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-2 | 9 | 0,1134 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1134 | 0,304 | 0,000 | 0,000 | 0,304 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 10 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-3 | 9 | 0,1134 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1134 | 0,304 | 0,000 | 0,000 | 0,304 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 10 | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-4 | 9 | 0,1271 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1271 | 0,341 | 0,000 | 0,000 | 0,341 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 11а | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-1 | 10 | 0,1750 | 0,0000 | 0,2470 | 0,4220 | 0,469 | 0,000 | 1,310 | 1,779 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 11а | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-2 | 10 | 0,1256 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1256 | 0,337 | 0,000 | 0,000 | 0,337 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 11а | (цтп-10а) Жилой дом, ТУ-3 | 10 | 0,1818 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1818 | 0,487 | 0,000 | 0,000 | 0,487 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Красная Сибирь, 104/1 | (цтп-10а) Аптека | 1 | 0,0819 | 0,0000 | 0,0122 | 0,0941 | 0,211 | 0,000 | 0,065 | 0,275 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Красная Сибирь, 116 | (цтп-10а) Торговый дом "На Березовой" | 3 | 0,0770 | 0,0000 | 0,0020 | 0,0790 | 0,198 | 0,000 | 0,011 | 0,209 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Пролетарская, 39 | (цтп-10а) ООО "Роад-Стар": сауна | 1 | 0,0064 | 0,0000 | 0,0055 | 0,0119 | 0,016 | 0,000 | 0,029 | 0,046 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Пролетарская, 39/1 | (цтп-10а) Супермаркет "Ярче" | 1 | 0,0392 | 0,0000 | 0,0008 | 0,0400 | 0,101 | 0,000 | 0,004 | 0,105 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Пролетарская, 39/2 | (цтп-10а) ООО "Сибирский дом" | 1 | 0,0485 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0485 | 0,125 | 0,000 | 0,000 | 0,125 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Рогачева, 11 | (цтп-10а) Детский сад №9, ТУ-1 | 2 | 0,2636 | 0,0645 | 0,1497 | 0,4777 | 0,678 | 0,088 | 0,794 | 1,560 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Рогачева, 11 | (цтп-10а) Детский сад №9, ТУ-2 | 2 | 0,0243 | 0,0529 | 0,0000 | 0,0773 | 0,063 | 0,072 | 0,000 | 0,135 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Рогачева, 11 | (цтп-10а) Детский сад №9, ТУ-3 | 2 | 0,0095 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0095 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,024 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Рогачева, 11б | (цтп-10а) ООО "МАК" ИП Болтрукевич К.В. | 1 | 0,1160 | 0,0900 | 0,0028 | 0,2088 | 0,299 | 0,123 | 0,015 | 0,436 | Котельная "Новая" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 5,6091 | 0,0000 | 3,0929 | 8,7020 | 15,031 | 0,000 | 16,405 | 31,436 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,6664 | 0,2074 | 0,1730 | 1,0469 | 1,714 | 0,283 | 0,918 | 2,915 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010322 |  |  |  | 6,2756 | 0,2074 | 3,2659 | 9,7489 | 16,745 | 0,283 | 17,322 | 34,350 |  |

Таблица 89. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010333

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 120 | (цтп-9а) Жилой дом | 10 | 0,5265 | 0,0000 | 0,2585 | 0,7850 | 1,411 | 0,000 | 1,371 | 2,782 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 122 | цтп-9а Жилой дом | 10 | 0,1691 | 0,0000 | 0,1059 | 0,2750 | 0,453 | 0,000 | 0,562 | 1,015 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 124 | (цтп-9а) Жилой дом, ТУ-1 | 9 | 0,1691 | 0,0000 | 0,0930 | 0,2621 | 0,453 | 0,000 | 0,493 | 0,946 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Красная Сибирь, 124 | (цтп-9а) Жилой дом, ТУ-2 | 9 | 0,0296 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0296 | 0,079 | 0,000 | 0,000 | 0,079 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 1 | (цтп-1а) Жилой дом | 5 | 0,2466 | 0,0000 | 0,1148 | 0,3614 | 0,661 | 0,000 | 0,609 | 1,270 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 2 | (цтп-1а) Жилой дом | 5 | 0,2466 | 0,0000 | 0,1148 | 0,3614 | 0,661 | 0,000 | 0,609 | 1,270 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 3 | (цтп-1а) Жилой дом | 5 | 0,2466 | 0,0000 | 0,1148 | 0,3614 | 0,661 | 0,000 | 0,609 | 1,270 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 4 | (цтп-1а) Жилой дом | 5 | 0,2466 | 0,0000 | 0,1148 | 0,3614 | 0,661 | 0,000 | 0,609 | 1,270 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 5 | (цтп-1а) Жилой дом | 5 | 0,2466 | 0,0000 | 0,1148 | 0,3614 | 0,661 | 0,000 | 0,609 | 1,270 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 6 | (цтп-1а) Жилой дом | 5 | 0,2466 | 0,0000 | 0,1148 | 0,3614 | 0,661 | 0,000 | 0,609 | 1,270 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 7 | (цтп-1а) Жилой дом | 5 | 0,2466 | 0,0000 | 0,1148 | 0,3614 | 0,661 | 0,000 | 0,609 | 1,270 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 8 | (цтп-1а) Жилой дом | 5 | 0,2466 | 0,0000 | 0,1148 | 0,3614 | 0,661 | 0,000 | 0,609 | 1,270 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Микрорайон, 9 | (цтп-1а) Жилой дом | 5 | 0,2361 | 0,0000 | 0,1148 | 0,3509 | 0,633 | 0,000 | 0,609 | 1,242 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 14 | (цтп-9а) Жилой дом | 5 | 0,3400 | 0,0000 | 0,1395 | 0,4795 | 0,911 | 0,000 | 0,740 | 1,651 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Рогачева, 16 | (цтп-9а) Жилой дом | 5 | 0,2443 | 0,0000 | 0,1430 | 0,3873 | 0,655 | 0,000 | 0,758 | 1,413 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Красная Сибирь, 120а | (цтп-9а) Торгово - офисный центр | 2 | 0,1693 | 0,2910 | 0,0000 | 0,4603 | 0,436 | 0,397 | 0,000 | 0,832 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Лунная, 3 | (цтп-9а) Детский сад №28, ТУ-1 | 2 | 0,2636 | 0,1020 | 0,0541 | 0,4197 | 0,678 | 0,139 | 0,287 | 1,104 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Лунная, 3 | (цтп-9а) Детский сад №28, ТУ-2, Бассейн | 2 | 0,0243 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0243 | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,063 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Лунная, 3 | (цтп-9а) Детский сад №28, ТУ-3, Хозблок | 1 | 0,0095 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0095 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,024 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Микрорайон, 10 | (цтп-1а) Магазин №49 "Вымпел" | 1 | 0,0790 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0790 | 0,203 | 0,000 | 0,000 | 0,203 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Микрорайон, 11 | (цтп-1а) ДОУ № 21 | 2 | 0,1965 | 0,0000 | 0,0765 | 0,2730 | 0,506 | 0,000 | 0,406 | 0,911 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Микрорайон, 8а | (цтп-1а) Мастерские | 1 | 0,0232 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0232 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,060 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Рогачева, 15 | (цтп-1а) Универсам с аптекой | 2 | 0,1013 | 0,0000 | 0,0359 | 0,1372 | 0,261 | 0,000 | 0,190 | 0,451 | Котельная "Новая" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 3,5437 | 0,0000 | 1,0905 | 4,6342 | 9,881 | 0,000 | 9,405 | 19,286 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,8544 | 0,3894 | 0,1665 | 1,4103 | 2,230 | 0,536 | 0,883 | 3,649 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010333 |  |  |  | 4,3981 | 0,3894 | 1,2570 | 6,0445 | 12,111 | 0,536 | 10,288 | 22,934 |  |

Таблица 90. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010364

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. 2-ая Заводская, 11/1 | (цтп-5а) Жилой дом | 9 | 0,1630 | 0,0000 | 0,1035 | 0,2665 | 0,437 | 0,000 | 0,342 | 0,779 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. 2-ая Заводская, 11/2 | (цтп-5а) Жилой дом | 9 | 0,2400 | 0,0000 | 0,1390 | 0,3790 | 0,643 | 0,000 | 0,459 | 1,102 | Котельная "Новая" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,4030 | 0,0000 | 0,2425 | 0,6455 | 1,080 | 0,000 | 0,801 | 1,7501 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010364 |  |  |  | 0,4030 | 0,0000 | 0,2425 | 0,6455 | 1,080 | 0,000 | 0,801 | 1,7501 |  |

Таблица 91. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010365

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Черёмушная, 10 | (цтп-5а) Коттедж | 2 | 0,0500 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0560 | 0,134 | 0,000 | 0,032 | 0,166 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Черёмушная, 11/1 | (цтп-5а) Жилой дом | 2 | 0,0145 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0205 | 0,039 | 0,000 | 0,032 | 0,071 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Черёмушная, 12/1 | (цтп-5а) Жилой дом | 2 | 0,0317 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0377 | 0,085 | 0,000 | 0,032 | 0,117 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Черёмушная, 13/1 | (цтп-5а) Жилой дом | 2 | 0,0126 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0186 | 0,034 | 0,000 | 0,032 | 0,066 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Черёмушная, 15/2 | (цтп-5а) Жилой дом | 2 | 0,0294 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0354 | 0,079 | 0,000 | 0,032 | 0,111 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Черёмушная, 16/2 | (цтп-5а) Жилой дом | 2 | 0,0140 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0200 | 0,037 | 0,000 | 0,032 | 0,069 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Черёмушная, 17-1 | (цтп-5а) Жилой дом | 2 | 0,0149 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0209 | 0,040 | 0,000 | 0,032 | 0,072 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Черёмушная, 17-2 | (цтп-5а) Жилой дом | 2 | 0,0151 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0211 | 0,040 | 0,000 | 0,032 | 0,072 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Черёмушная, 18/1 | (цтп-5а) Жилой дом | 2 | 0,0153 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0213 | 0,041 | 0,000 | 0,032 | 0,073 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Черёмушная, 21/1 | (цтп-5а) Жилой дом | 2 | 0,0261 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0321 | 0,070 | 0,000 | 0,032 | 0,102 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Черёмушная, 21/2 | (цтп-5а) Жилой дом | 2 | 0,0098 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0158 | 0,026 | 0,000 | 0,032 | 0,058 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Черёмушная, 22/1 | (цтп-5а) Жилой дом | 2 | 0,0115 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0175 | 0,031 | 0,000 | 0,032 | 0,063 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Черёмушная, 23/2 | (цтп-5а) Жилой дом | 2 | 0,0314 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0374 | 0,084 | 0,000 | 0,032 | 0,116 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Черёмушная, 25/2 | (цтп-5а) Жилой дом | 2 | 0,0147 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0207 | 0,039 | 0,000 | 0,032 | 0,071 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Черёмушная, 28/2 | (цтп-5а) Жилой дом | 2 | 0,0120 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0180 | 0,032 | 0,000 | 0,032 | 0,064 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Черёмушная, 31/1 | (цтп-5а) Жилой дом | 2 | 0,0147 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0207 | 0,039 | 0,000 | 0,032 | 0,071 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Черёмушная, 33/1 | (цтп-5а) Жилой дом | 2 | 0,0149 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0209 | 0,040 | 0,000 | 0,032 | 0,072 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Черёмушная, 35/2 | (цтп-5а) Жилой дом | 2 | 0,0140 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0200 | 0,038 | 0,000 | 0,032 | 0,069 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Черёмушная, 38/1 | (цтп-5а) Жилой дом | 2 | 0,0132 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0192 | 0,035 | 0,000 | 0,032 | 0,067 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Черёмушная, 38/2 | (цтп-5а) Жилой дом | 2 | 0,0140 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0200 | 0,038 | 0,000 | 0,032 | 0,069 | Котельная "Новая" |
| Ж | ул. Черёмушная, 9 | (цтп-5а) Жилой дом | 2 | 0,0315 | 0,0000 | 0,0053 | 0,0368 | 0,084 | 0,000 | 0,028 | 0,113 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Черёмушная, 3 | (тк-6б) ООО "Аргумент" | 2 | 0,0324 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0324 | 0,083 | 0,000 | 0,000 | 0,083 | Котельная "Новая" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,3737 | 0,0000 | 0,1200 | 1,1466 | 1,086 | 0,000 | 0,665 | 1,750 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,0324 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0324 | 0,083 | 0,000 | 0,000 | 0,083 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010365 |  |  |  | 1,0808 | 0,0000 | 0,0982 | 1,1790 | 1,169 | 0,000 | 0,665 | 1,834 |  |

Таблица 92. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010366

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| О | ул. Черёмушная, 1/1 | (тк-6б) 'ИП Турсуков Ю.Ю., стоянка | 2 | 0,0323 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0311 | 0,083 | 0,000 | 0,000 | 0,083 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Черёмушная, 3 | (тк-6б) ООО"РОСС" | 2 | 0,0062 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0060 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Черёмушная, 3 | (тк-6б) ООО "Аргумент плюс" (ООО "Партнер") | 2 | 0,0832 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0060 | 0,214 | 0,000 | 0,000 | 0,214 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Черёмушная, 3/1 | (тк-6б) ИП Попов В.В. | 1 | 0,0111 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0111 | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,029 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Черёмушная, 3/1 | (тк-6б) ЗАО"Бердск" | 1 | 0,0511 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0493 | 0,131 | 0,000 | 0,000 | 0,131 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Черёмушная, 3/2 | (тк-6б) Автокомплекс "Созвездие тельца" | 2 | 0,0234 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0234 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,060 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Черёмушная, 4/1 | ООО Тара магазин "Холди" | 2 | 0,1150 | 0,0280 | 0,0447 | 0,4609 | 0,296 | 0,038 | 0,237 | 0,571 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Черёмушная, 5 | (тк-6б) МУЦ ЖКХ | 5 | 0,2155 | 0,2846 | 0,2305 | 0,4609 | 0,554 | 0,388 | 1,222 | 2,165 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Черёмушная, 5/3 | (тк-6б) СКИФ | 1 | 0,0602 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0581 | 0,155 | 0,000 | 0,000 | 0,155 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Черёмушная, 72 | (тк-6б) МУП КБУ "Здоровье" | 2 | 0,3078 |  | 0,3600 | 0,6570 | 0,792 | 0,000 | 1,909 | 2,701 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Черемушная, 5/8 | (тк-6б) ЧП Дарий СТО | 1 | 0,0150 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0145 | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,039 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Черемушная, 5в районе остановочной платформы "Торговый центр" | нестационарный объект общественного питания | 1 | 0,0239 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0239 | 0,061 | 0,000 | 0,000 | 0,061 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Черёмушная, 3/3 | (тк-6б) ИП Коротков, Автомастерская | 2 | 0,0880 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0880 | 0,226 | 0,000 | 0,000 | 0,226 | Котельная "Новая" |
| Итого общественные здания |  |  |  | 1,0326 | 0,3126 | 0,6352 | 1,3452 | 2,656 | 0,426 | 3,369 | 6,451 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010366 |  |  |  | 1,0326 | 0,3126 | 0,6352 | 1,3452 | 2,656 | 0,426 | 3,369 | 6,451 |  |

Таблица 93. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010367

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| О | ул. Автолюбителей,12 | (тк-1в) ИП Овчинников | 1 | 0,0240 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0240 | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,062 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Зеленая Роща, 5/20 | (тк-1б) ИП Прасолов | 2 | 0,0096 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0096 | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,025 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Черемушная, 3/1 | (тк-2в) Автошкола "РОСТО", проходная | 1 | 0,0289 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0289 | 0,074 | 0,000 | 0,000 | 0,074 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Черемушная, 3/1 | (тк-2в) Автошкола "РОСТО", учебный корпус | 2 | 0,1224 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1224 | 0,315 | 0,000 | 0,000 | 0,315 | Котельная "Новая" |
| О | ул. Черемушная, 3/1 | (тк-2в) Автошкола "РОСТО", гараж | 1 | 0,0637 | 0,1332 | 0,0000 | 0,1969 | 0,164 | 0,182 | 0,000 | 0,345 | Котельная "Новая" |
| П | ул. Зеленая Роща, 2 пл. | (тк-1а) Стоянка дорожной техники | 2 | 0,0552 | 0,2053 | 0,0660 | 0,3266 | 0,142 | 0,280 | 0,350 | 0,772 | Котельная "Новая" |
| П | ул. Зеленая Роща, 2 пл. | (тк-1б) ООО "Саймон", корпус №52 | 4 | 0,2740 | 0,0300 | 0,0109 | 0,3149 | 0,705 | 0,041 | 0,058 | 0,803 | Котельная "Новая" |
| П | ул. Зеленая Роща, 2 пл. | (тк-1б)ООО "Саймон" Корпус 62 | 1 | 0,0474 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0474 | 0,122 | 0,000 | 0,000 | 0,122 | Котельная "Новая" |
| П | ул. Зеленая Роща, 2 пл. | (тк-1б) ООО "Саймон", Корпус 92 | 3 | 0,0474 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0474 | 0,122 | 0,000 | 0,000 | 0,122 | Котельная "Новая" |
| П | ул. Зеленая Роща, 2 пл. | (тк-1б) ООО "Саймон", Корпус 97 | 3 | 0,0474 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0474 | 0,122 | 0,000 | 0,000 | 0,122 | Котельная "Новая" |
| П | ул. Зеленая Роща, 2 пл. | (тк-1б) ООО "Сибметалл" | 2 | 0,0165 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0165 | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,042 | Котельная "Новая" |
| П | ул. Зеленая Роща, 2 пл. | (тк-2в) КПП | 2 | 0,0054 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0054 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | Котельная "Новая" |
| П | ул. Зеленая Роща, 2 пл. | (тк-2в) Насосная станция 2-го подъема | 2 | 0,0660 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0660 | 0,170 | 0,000 | 0,000 | 0,170 | Котельная "Новая" |
| П | ул. Зеленая Роща, 2 пл. | (тк-2в) Склад реагентов | 2 | 0,0900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0900 | 0,232 | 0,000 | 0,000 | 0,232 | Котельная "Новая" |
| П | ул. Зеленая Роща, 2 пл. | (тк-2в) СКО | 4 | 0,1980 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1980 | 0,509 | 0,000 | 0,000 | 0,509 | Котельная "Новая" |
| П | ул. Зеленая Роща, 2 пл. | (тк-2в) Хлораторная | 2 | 0,0420 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0420 | 0,108 | 0,000 | 0,000 | 0,108 | Котельная "Новая" |
| П | ул. Зеленая роща, 2 пл. | (тк-1а) Локомотивное депо | 2 | 0,0420 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0420 | 0,108 | 0,000 | 0,000 | 0,108 | Котельная "Новая" |
| П | ул. Зеленая роща, 2 пл. | (тк-1а) ООО "ИТР" | 2 | 0,2148 | 0,3168 | 0,0000 | 0,5316 | 0,552 | 0,432 | 0,000 | 0,984 | Котельная "Новая" |
| П | ул. Зеленая Роща | Производственные потребители | 3 | 4,3916 | 3,5790 | 0,0000 | 7,9706 | 11,298 | 4,880 | 0,000 | 16,177 | Котельная ОАО "БЭМЗ-Энергосервис" промплощадка |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,2486 | 0,1332 | 0,0000 | 0,3818 | 0,6395 | 0,1816 | 0,0000 | 0,821 |  |
| Итого производственные здания |  |  |  | 5,5378 | 4,1311 | 0,0769 | 9,7458 | 14,4100 | 5,8142 | 0,4076 | 20,632 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010367 |  |  |  | 5,7864 | 4,2643 | 0,0769 | 10,1276 | 15,0495 | 5,9958 | 0,4076 | 21,453 |  |

Таблица 94. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010400

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Озерная, 36 | (цтп-О) Жилой дом | 1 | 0,0092 | 0,0000 | 0,0096 | 0,0188 | 0,025 | 0,000 | 0,051 | 0,076 | Котельная "Озерная" |
| Ж | ул. Озерная, 38а | (цтп-О) Жилой дом | 1 | 0,1313 | 0,0000 | 0,0098 | 0,1411 | 0,352 | 0,000 | 0,052 | 0,404 | Котельная "Озерная" |
| Ж | ул. Озерная, 40 | (цтп-О) Жилой дом | 3 | 0,1158 | 0,0000 | 0,1728 | 0,2886 | 0,310 | 0,000 | 0,398 | 0,708 | Котельная "Озерная" |
| Ж | ул. Озерная, 42 | (цтп-О) Жилой дом, Общежитие | 6 | 0,3030 | 0,0000 | 0,2990 | 0,6020 | 0,812 | 0,000 | 0,689 | 1,501 | Котельная "Озерная" |
| Ж | ул. Терешковой, 31 | (цтп-О) Жилой дом | 1 | 0,0103 | 0,0000 | 0,0020 | 0,0123 | 0,028 | 0,000 | 0,011 | 0,038 | Котельная "Озерная" |
| Ж | ул. Терешковой, 33 | (цтп-О) Жилой дом | 1 | 0,0125 | 0,0000 | 0,0026 | 0,0151 | 0,033 | 0,000 | 0,014 | 0,047 | Котельная "Озерная" |
| Ж | ул. Терешковой, 42 | (цтп-О) Жилой дом | 1 | 0,0103 | 0,0000 | 0,0026 | 0,0129 | 0,028 | 0,000 | 0,014 | 0,042 | Котельная "Озерная" |
| О | ул. Озерная, 30 | (цтп-О) Магазин | 1 | 0,0313 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0323 | 0,081 | 0,000 | 0,005 | 0,086 | Котельная "Озерная" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,5924 | 0,0000 | 0,4985 | 1,0909 | 1,587 | 0,000 | 1,228 | 1,7511 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,0313 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0323 | 0,081 | 0,000 | 0,005 | 0,4664 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010400 |  |  |  | 0,6237 | 0,0000 | 0,4995 | 1,1232 | 1,668 | 0,000 | 1,234 | 2,2175 |  |

Таблица 95. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010419

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Озерная, 37 | (цтп-О) Жилой дом | 1 | 0,0248 | 0,0000 | 0,0096 | 0,0344 | 0,067 | 0,000 | 0,051 | 0,117 | Котельная "Озерная" |
| Ж | ул. Озерная, 39 | (цтп-О) Жилой дом | 1 | 0,0331 | 0,0000 | 0,0158 | 0,0489 | 0,089 | 0,000 | 0,084 | 0,173 | Котельная "Озерная" |
| Ж | ул. Озерная, 41 | (цтп-О) Жилой дом | 1 | 0,0222 | 0,0000 | 0,0138 | 0,0360 | 0,059 | 0,000 | 0,073 | 0,133 | Котельная "Озерная" |
| Ж | ул. Озерная, 43 | (цтп-О) Жилой дом | 1 | 0,0252 | 0,0000 | 0,0119 | 0,0371 | 0,068 | 0,000 | 0,063 | 0,131 | Котельная "Озерная" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,1053 | 0,0000 | 0,0511 | 0,1564 | 0,282 | 0,000 | 0,271 | 0,553 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010419 |  |  |  | 0,1053 | 0,0000 | 0,0511 | 0,1564 | 0,282 | 0,000 | 0,271 | 0,553 |  |

Таблица 96. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010448

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименова-ние | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Авиаторов, 4 | (цтп-в/ч 64655) Жилые дома | 4 | 0,1530 | 0,0000 | 0,0292 | 0,1822 | 0,410 | 0,000 | 0,155 | 0,565 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Авиаторов,6 | (цтп-в/ч 64655) Жилые дома | 4 | 0,1530 | 0,0000 | 0,0292 | 0,1822 | 0,410 | 0,000 | 0,155 | 0,565 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Пионерская, 10 | (цтп-в/ч 64655) Жилой дом | 2 | 0,0565 | 0,0000 | 0,0119 | 0,0684 | 0,151 | 0,000 | 0,063 | 0,215 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Пионерская, 13 | (цтп-в/ч 64655) Жилой дом | 5 | 0,3433 | 0,0000 | 0,0775 | 0,4208 | 0,920 | 0,000 | 0,411 | 1,331 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Пионерская, 8 | (цтп-в/ч 64655) Жилой дом | 2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Пионерская, 9 | (цтп-в/ч 64655) Жилой дом | 2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Пионерская,12 | (цтп-в/ч 64655) Жилой дом | 5 | 0,2858 | 0,0000 | 0,0775 | 0,3633 | 0,766 | 0,000 | 0,411 | 1,177 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Советская, 54 | (цтп-в/ч 64655) Жилой дом | 5 | 0,4250 | 0,0000 | 0,1163 | 0,5413 | 1,139 | 0,000 | 0,617 | 1,755 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Советская, 56 | (цтп-в/ч 64655) Жилой дом | 5 | 0,3142 | 0,0000 | 0,0775 | 0,3917 | 0,842 | 0,000 | 0,411 | 1,253 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Советская, 58 | (цтп-в/ч 64655) Жилой дом | 5 | 0,6093 | 0,0000 | 0,1550 | 0,7643 | 1,633 | 0,000 | 0,822 | 2,455 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Советская, 60 | (цтп-в/ч 64655) Жилой дом | 5 | 0,3149 | 0,0000 | 0,0775 | 0,3924 | 0,844 | 0,000 | 0,411 | 1,255 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Советская, 62 | (цтп-в/ч 64655) Жилой дом, ТУ-1, ТУ-2 | 6 | 0,3627 | 0,0000 | 0,0930 | 0,4557 | 0,972 | 0,000 | 0,493 | 1,465 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Советская, 64 | (цтп-в/ч 64655) Жилой дом, ТУ-1, ТУ-2 | 5 | 0,7686 | 0,0000 | 0,1723 | 0,9409 | 2,059 | 0,000 | 0,914 | 2,974 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Пионерская, 1 | (цтп-в/ч 64655) Торговый центр | 2 | 0,0902 | 0,1160 | 0,0183 | 0,2246 | 0,232 | 0,158 | 0,097 | 0,488 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 3,7862 | 0,0000 | 0,9168 | 4,7031 | 10,146 | 0,000 | 4,863 | 15,009 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,0902 | 0,1160 | 0,0183 | 0,2246 | 0,232 | 0,158 | 0,097 | 0,488 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010448 |  |  |  | 3,8765 | 0,1160 | 0,9352 | 4,9277 | 10,378 | 0,158 | 4,960 | 15,497 |  |

Таблица 97. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010473

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Ленина, 10/2 | (цтп-15) Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,1944 | 0,0000 | 0,1883 | 0,3828 | 0,521 | 0,000 | 0,999 | 1,520 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 10/2 | (цтп-15) Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,2241 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2241 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 10/2 | (цтп-15) Жилой дом, ТУ-3 | 5 | 0,2111 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2111 | 0,566 | 0,000 | 0,000 | 0,566 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 10/3 | (цтп-15) Жилой дом | 5 | 0,2280 | 0,0000 | 0,1325 | 0,2962 | 0,611 | 0,000 | 0,703 | 1,314 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 10/4 | (цтп-15) Жилой дом, Магазин | 6 | 0,1236 | 0,0000 | 0,0896 | 0,2318 | 0,331 | 0,000 | 0,475 | 0,806 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 2/1 | (тк-19) Жилой дом | 1 | 0,0164 | 0,0000 | 0,0013 | 0,0238 | 0,044 | 0,000 | 0,007 | 0,051 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 2/2 | (тк-19) Жилой дом | 1 | 0,0164 | 0,0000 | 0,0013 | 0,0238 | 0,044 | 0,000 | 0,007 | 0,051 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 2/3 | (тк-19) Жилой дом | 1 | 0,0164 | 0,0000 | 0,0013 | 0,0235 | 0,044 | 0,000 | 0,007 | 0,051 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 2/4 | (тк-19) Жилой дом | 1 | 0,0384 | 0,0000 | 0,0072 | 0,0447 | 0,103 | 0,000 | 0,038 | 0,141 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Радужный мкр, 1 | (цтп-15) Жилой дом | 4 | 0,1170 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1412 | 0,314 | 0,000 | 0,000 | 0,314 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Радужный мкр, 2 | (цтп-15) Жилой дом | 4 | 0,1170 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1412 | 0,314 | 0,000 | 0,000 | 0,314 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Радужный мкр, 3 | (цтп-15) Жилой дом | 4 | 0,1170 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1450 | 0,314 | 0,000 | 0,000 | 0,314 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Радужный мкр, 4 | (цтп-15) Жилой дом | 4 | 0,1170 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1412 | 0,314 | 0,000 | 0,000 | 0,314 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Радужный мкр, 5 | (цтп-15) Жилой дом | 4 | 0,1170 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1450 | 0,314 | 0,000 | 0,000 | 0,314 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Радужный мкр, 6 | (цтп-15) Жилой дом | 3 | 0,1020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1063 | 0,273 | 0,000 | 0,000 | 0,273 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Радужный мкр, 7 к1 | (цтп-15) МФЦ | 4 | 0,1724 | 0,1158 | 0,0000 | 0,2785 | 0,444 | 0,158 | 0,000 | 0,601 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Радужный мкр, 1 | (цтп-15) Нежилое подвальное помещения №9 | 1 | 0,0070 | 0,0000 | 0,0020 | 0,0090 | 0,018 | 0,000 | 0,011 | 0,029 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Радужный мкр, 1 | (цтп-15) Нежилое подвальное помещения №5 | 1 | 0,0006 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0007 | 0,002 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Радужный мкр, 1 | (цтп-15) Нежилые помещения №№9, 10, 11 | 1 | 0,0061 | 0,0000 | 0,0061 | 0,0122 | 0,016 | 0,000 | 0,032 | 0,048 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Радужный мкр, 2 | (цтп-15) Нежилое помещение №4 | 4 | 0,0014 | 0,0000 | 0,0014 | 0,0028 | 0,004 | 0,000 | 0,007 | 0,011 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Радужный мкр, 3 | (цтп-15) Нежилое помещение №5 | 4 | 0,0015 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0015 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Радужный мкр, 3 | (цтп-15) Нежилое помещение №6 | 4 | 0,0028 | 0,0000 | 0,0056 | 0,0084 | 0,007 | 0,000 | 0,030 | 0,037 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Радужный мкр, 3 | (цтп-15) Нежилое помещение №7 | 4 | 0,0027 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0027 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Радужный мкр, 3 | (цтп-15) Нежилое помещение №9 | 4 | 0,0042 | 0,0000 | 0,0090 | 0,0132 | 0,011 | 0,000 | 0,048 | 0,059 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Радужный мкр, 3 | (цтп-15) Нежилое помещение №10 | 4 | 0,0043 | 0,0000 | 0,0090 | 0,0133 | 0,011 | 0,000 | 0,048 | 0,059 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Радужный мкр, 4 | (цтп-15) Нежилое подвальное помещения №5 | 1 | 0,0018 | 0,0000 | 0,0026 | 0,0044 | 0,005 | 0,000 | 0,014 | 0,018 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Радужный мкр, 5 | (цтп-15) Нежилое помещение №4 | 1 | 0,0015 | 0,0000 | 0,0051 | 0,0066 | 0,004 | 0,000 | 0,027 | 0,031 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Радужный мкр, 5 | (цтп-15) Нежилое подвальное помещения №5 | 1 | 0,0017 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0017 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Ленина, 6 | (тк-17) Старое ЦТП ФГУ "Гигант" ЦТП-16 | 2 | 0,3990 | 0,0000 | 0,0156 | 1,4500 | 1,026 | 0,000 | 0,083 | 1,109 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Ленина, 6 | (тк-17) Новое ЦТП ФГУ "Гигант" ЦТП-16 | 2 | 0,1450 | 0,3720 | 0,0123 | 1,4500 | 0,373 | 0,507 | 0,065 | 0,946 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Ленина, 6/1 | (цтп-15) ТРЦ "Астор" | 2 | 0,3155 | 0,0000 | 0,1060 | 0,4215 | 0,812 | 0,000 | 0,562 | 1,374 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Красная Сибирь, 2а к2 | (тк-16) АЗС | 1 | 0,0060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0059 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | Котельная "Вега" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 1,9283 | 0,1158 | 0,4216 | 2,5602 | 4,705 | 0,000 | 2,236 | 7,543 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,8950 | 0,3720 | 0,1748 | 3,3979 | 2,746 | 0,665 | 0,927 | 3,737 |  |
| Итого производственные здания |  |  |  | 0,0060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0059 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010473 |  |  |  | 2,8293 | 0,4878 | 0,5964 | 5,9639 | 7,467 | 0,665 | 3,163 | 11,295 |  |

Таблица 98. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010492

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Комсомольская, 2 | (цтп-2) Жилой дом | 2 | 0,0860 | 0,0000 | 0,0085 | 0,0945 | 0,230 | 0,000 | 0,045 | 0,276 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 2а | (цтп-2) Жилой дом | 2 | 0,0655 | 0,0000 | 0,0044 | 0,0699 | 0,176 | 0,000 | 0,023 | 0,199 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 2б | (цтп-2) Жилой дом | 2 | 0,0443 | 0,0000 | 0,0040 | 0,0483 | 0,119 | 0,000 | 0,021 | 0,140 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 2в | (цтп-1) Жилой дом | 5 | 0,3250 | 0,0000 | 0,2000 | 0,5250 | 0,871 | 0,000 | 1,061 | 1,932 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 2г | (цтп-1) Жилой дом | 9 | 0,7012 | 0,0000 | 0,3375 | 1,0387 | 1,879 | 0,000 | 1,790 | 3,669 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 4 | (цтп-2) Жилой дом | 2 | 0,0630 | 0,0000 | 0,0046 | 0,0676 | 0,169 | 0,000 | 0,024 | 0,193 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 4а | (цтп-2) Жилой дом | 2 | 0,1084 | 0,0000 | 0,0131 | 0,1216 | 0,291 | 0,000 | 0,070 | 0,360 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 4б | (цтп-2) Жилой дом | 4 | 0,2364 | 0,0000 | 0,0270 | 0,2633 | 0,633 | 0,000 | 0,143 | 0,776 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 4в | (цтп-2) Жилой дом | 5 | 0,2990 | 0,0000 | 0,0977 | 0,3967 | 0,801 | 0,000 | 0,518 | 1,319 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 6 | (цтп-2) Жилой дом | 2 | 0,1466 | 0,0000 | 0,0074 | 0,1540 | 0,393 | 0,000 | 0,039 | 0,432 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 6а | (цтп-2) Жилой дом | 2 | 0,1343 | 0,0000 | 0,0663 | 0,2006 | 0,360 | 0,000 | 0,351 | 0,711 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 8 | (цтп-2) Жилой дом | 2 | 0,0460 | 0,0000 | 0,0046 | 0,0506 | 0,123 | 0,000 | 0,024 | 0,148 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 8а | (цтп-3) Жилой дом | 3 | 0,1070 | 0,0000 | 0,0625 | 0,1695 | 0,287 | 0,000 | 0,332 | 0,618 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 10 | (цтп-2) Жилой дом | 2 | 0,0290 | 0,0000 | 0,0029 | 0,0319 | 0,078 | 0,000 | 0,015 | 0,093 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 10а | (цтп-2) Жилой дом | 2 | 0,0380 | 0,0000 | 0,0035 | 0,0415 | 0,102 | 0,000 | 0,019 | 0,120 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 12а | (цтп-3) Жилой дом | 3 | 0,1270 | 0,0000 | 0,0663 | 0,1933 | 0,340 | 0,000 | 0,351 | 0,692 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 14 | (цтп-3) Жилой дом | 9 | 0,5769 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5769 | 1,546 | 0,000 | 0,000 | 1,546 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 14а | (цтп-3) Жилой дом | 3 | 0,1070 | 0,0000 | 0,0625 | 0,1695 | 0,287 | 0,000 | 0,332 | 0,618 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 16а | (цтп-3) Жилой дом | 3 | 0,1270 | 0,0000 | 0,0663 | 0,1933 | 0,340 | 0,000 | 0,351 | 0,692 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 13а | (цтп-1) Жилой дом, ТУ-1, Магазин | 9 | 0,2410 | 0,0000 | 0,0793 | 0,3203 | 0,646 | 0,000 | 0,421 | 1,066 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 13а | (цтп-1 ) Жилой дом, ТУ-2 | 9 | 0,2410 | 0,0000 | 0,0793 | 0,3203 | 0,646 | 0,000 | 0,421 | 1,066 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 13а | (цтп-1) Жилой дом и пивбар, ТУ-3 | 9 | 0,2586 | 0,0740 | 0,0843 | 0,4169 | 0,693 | 0,000 | 0,447 | 1,140 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 13в | (цтп-1) Жилой дом | 6 | 0,4250 | 0,0000 | 0,1463 | 0,5713 | 1,139 | 0,000 | 0,776 | 1,915 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 15 | (цтп-2) Жилой дом, Аптека | 2 | 0,1130 | 0,0000 | 0,0081 | 0,1211 | 0,303 | 0,000 | 0,043 | 0,346 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 15а | (цтп-2) Жилой дом с пристройкой | 2 | 0,0949 | 0,0000 | 0,0042 | 0,0991 | 0,254 | 0,000 | 0,022 | 0,276 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 15б | (цтп-2) Жилой дом | 2 | 0,0660 | 0,0000 | 0,0046 | 0,0706 | 0,177 | 0,000 | 0,024 | 0,201 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 15в | (цтп-2) Жилой дом | 3 | 0,0768 | 0,0000 | 0,0103 | 0,0872 | 0,206 | 0,000 | 0,055 | 0,261 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 17 | (цтп-2) Жилой дом | 2 | 0,1515 | 0,0000 | 0,0059 | 0,1574 | 0,406 | 0,000 | 0,031 | 0,437 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 17а | (цтп-2) Жилой дом | 5 | 0,1392 | 0,0000 | 0,0172 | 0,1565 | 0,373 | 0,000 | 0,091 | 0,464 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 19 | (цтп-2) Жилой дом | 2 | 0,0634 | 0,0000 | 0,0058 | 0,0692 | 0,170 | 0,000 | 0,031 | 0,201 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 19а | (цтп-2) Жилой дом | 2 | 0,1347 | 0,0000 | 0,0098 | 0,1445 | 0,361 | 0,000 | 0,052 | 0,413 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 21 | (цтп-2) Жилой дом | 2 | 0,0670 | 0,0000 | 0,0053 | 0,0723 | 0,180 | 0,000 | 0,028 | 0,207 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 23 | (цтп-2) Жилой дом | 2 | 0,0634 | 0,0000 | 0,0042 | 0,0676 | 0,170 | 0,000 | 0,022 | 0,192 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 25 | (цтп-2) Жилой дом | 2 | 0,1245 | 0,0000 | 0,0083 | 0,1328 | 0,334 | 0,000 | 0,044 | 0,378 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 27 | (цтп-2) Жилой дом, ООО "Блюз", Магазин | 2 | 0,1193 | 0,0000 | 0,0760 | 0,1953 | 0,320 | 0,000 | 0,403 | 0,723 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Комсомольская, 2д | (цтп-1) ООО "Лесоторг" | 2 | 0,1575 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1575 | 0,422 | 0,000 | 0,000 | 0,422 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Комсомольская, 2д | (цтп-1) ООО "Лесоторг", Гараж | 2 | 0,0270 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0270 | 0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,072 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Комсомольская, 6а | (цтп-2) ИП Голубев В.А., офис | 1 | 0,0260 | 0,0000 | 0,0007 | 0,0267 | 0,067 | 0,000 | 0,003 | 0,070 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Ленина, 13а | (цтп-1) Магазин "Перекресток" | 9 | 0,0760 | 0,0600 | 0,0004 | 0,1364 | 0,196 | 0,082 | 0,002 | 0,280 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Ленина, 13а | (цтп-1) Павильон кафе, ИП "Марченко" | 9 | 0,0124 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0124 | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,032 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Ленина, 13а/1 | (цтп-1) Спортклуб "Олимпиец" | 3 | 0,0140 | 0,0000 | 0,0250 | 0,0390 | 0,036 | 0,000 | 0,133 | 0,169 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Ленина, 13г | (цтп-1) Библиотека | 3 | 0,1050 | 0,0000 | 0,0042 | 0,1092 | 0,270 | 0,000 | 0,022 | 0,292 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Ленина, 25 | (цтп-2) ООО "Возрождение" | 2 | 0,0501 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0501 | 0,129 | 0,000 | 0,000 | 0,129 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Ленина, 29 | (цтп-3) ООО "Амрита", Ресторан | 2 | 0,0542 | 0,0000 | 0,0022 | 0,0564 | 0,139 | 0,000 | 0,012 | 0,151 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Ленина, 29 | (цтп-3) ООО "Вилена" | 2 | 0,0356 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0356 | 0,092 | 0,000 | 0,000 | 0,092 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Комсомольская, 20 | (цтп-3) Здание ЦТП | 1 | 0,0019 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0020 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | Котельная "Вега" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 5,7470 | 0,0740 | 1,5877 | 7,4087 | 15,4002 | 0,000 | 8,421 | 23,822 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,5578 | 0,0600 | 0,0325 | 0,6503 | 1,4547 | 0,082 | 0,172 | 1,709 |  |
| Итого производственные здания |  |  |  | 0,0019 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0020 | 0,0049 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010492 |  |  |  | 6,3067 | 0,1340 | 1,6203 | 8,0609 | 16,8598 | 0,082 | 8,594 | 25,536 |  |

Таблица 99. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010494

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. К. Маркса, 3 | (цтп-13) Жилой дом, ООО "Ивушка" | 3 | 0,0995 | 0,0000 | 0,0100 | 0,1095 | 0,267 | 0,000 | 0,053 | 0,320 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. К. Маркса, 5 | (цтп-13) Жилой дом | 3 | 0,1362 | 0,0000 | 0,0105 | 0,1467 | 0,365 | 0,000 | 0,056 | 0,421 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. К. Маркса, 7 | (цтп-13) Жилой дом | 9 | 0,3442 | 0,0000 | 0,1016 | 0,4458 | 0,922 | 0,000 | 0,539 | 1,461 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. К. Маркса, 11 | (цтп-13) Жилой дом | 2 | 0,2738 | 0,0000 | 0,0638 | 0,3375 | 0,734 | 0,000 | 0,338 | 1,072 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. К. Маркса, 13 | (цтп-13) Жилой дом | 5 | 0,2575 | 0,0000 | 0,0244 | 0,2819 | 0,690 | 0,000 | 0,129 | 0,819 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Кутузова, 1 | (цтп-13) Жилой дом | 5 | 0,2154 | 0,0000 | 0,0173 | 0,2327 | 0,577 | 0,000 | 0,091 | 0,669 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 12 | (цтп-13) Жилой дом, АК СБ РФ | 5 | 0,2651 | 0,0000 | 0,0510 | 0,3161 | 0,710 | 0,000 | 0,271 | 0,981 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 12а | (цтп-13) Жилой дом | 5 | 0,2052 | 0,0000 | 0,0388 | 0,2440 | 0,550 | 0,000 | 0,206 | 0,755 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 14 | (цтп-13) Жилой дом | 5 | 0,2247 | 0,0000 | 0,0479 | 0,2725 | 0,602 | 0,000 | 0,254 | 0,856 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 16 | (цтп-13) Жилой дом | 5 | 0,2288 | 0,0000 | 0,0480 | 0,2768 | 0,613 | 0,000 | 0,254 | 0,868 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 16а | (цтп-13) Жилой дом | 5 | 0,2052 | 0,0000 | 0,0388 | 0,2440 | 0,550 | 0,000 | 0,206 | 0,755 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 18 | (цтп-13) Жилой дом | 5 | 0,2383 | 0,0000 | 0,0462 | 0,2845 | 0,639 | 0,000 | 0,245 | 0,884 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Суворова, 4 | (цтп-13) Жилой дом | 4 | 0,1165 | 0,0000 | 0,0091 | 0,1256 | 0,312 | 0,000 | 0,048 | 0,360 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Ленина, 16а | (цтп-13) ЗАО "Продсиб" | 5 | 0,0145 | 0,0000 | 0,0003 | 0,0148 | 0,037 | 0,000 | 0,002 | 0,039 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Ленина, 18 | (цтп-13) Кафе | 5 | 0,0104 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0114 | 0,027 | 0,000 | 0,005 | 0,032 | Котельная "Вега" |
| О | ул. К. Маркса, 9а | (цтп-13) МОУ ДОД ДХШ "Весна" | 2 | 0,1962 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1962 | 0,505 | 0,000 | 0,000 | 0,505 | Котельная "Вега" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 2,8103 | 0,0000 | 0,5071 | 3,3174 | 7,531 | 0,000 | 2,690 | 10,220 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,2210 | 0,0000 | 0,0014 | 0,2224 | 0,568 | 0,000 | 0,007 | 0,576 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010494 |  |  |  | 3,0313 | 0,0000 | 0,5085 | 3,5398 | 8,099 | 0,000 | 2,697 | 10,796 |  |

Таблица 100. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010496

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| О | ул. К. Маркса, 1а | (цтп-13) Хозяйственный корпус | 1 | 0,0178 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0178 | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,046 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Красная Сибирь, 1а | (цтп-13) Техэнергохимпром | 2 | 0,0420 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0420 | 0,108 | 0,000 | 0,000 | 0,108 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Красная Сибирь, 1а | (цтп-13) СТО | 2 | 0,0570 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0570 | 0,147 | 0,000 | 0,000 | 0,147 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Красная Сибирь, 1а | (цтп-13) СТО "Авто-Шик" | 2 | 0,1249 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1249 | 0,321 | 0,000 | 0,000 | 0,321 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Красная Сибирь, 1а | (цтп-13) Кун В.Э., ИП | 2 | 0,0295 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0295 | 0,076 | 0,000 | 0,000 | 0,076 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Красная Сибирь, 1а | (цтп-13) ООО Фирма Чалдон | 2 | 0,0054 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0054 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Красная Сибирь, 1а | (цтп-13) Шмаков А.Л., ИП | 2 | 0,3086 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3086 | 0,794 | 0,000 | 0,000 | 0,794 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Красная Сибирь, 1а | (цтп-13)Супрун И.П., ИП | 2 | 0,0159 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0159 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,041 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Красная Сибирь, 1а | (цтп-13) ООО Сибком | 2 | 0,0758 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0758 | 0,195 | 0,000 | 0,000 | 0,195 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Красная Сибирь, 1а | (цтп-13) Гребе | 2 | 0,0160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0160 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,041 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Красная Сибирь, 1а | (цтп-13) Гребе гараж | 2 | 0,0217 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0217 | 0,056 | 0,000 | 0,000 | 0,056 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Кутузова, 2 | (цтп-13) ОАО РСУ | 2 | 0,4303 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4303 | 1,107 | 0,000 | 0,000 | 1,107 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Кутузова, 2а | (цтп-13) Административное здание | 2 | 0,0104 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0104 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,027 | Котельная "Вега" |
| П | ул. К. Маркса, 1 | (цтп-13) Здание ЦТП | 1 | 0,0042 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0043 | 0,011 | 0,000 | 0,001 | 0,011 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Кутузова, 2б | (цтп-13) Мастерские, РБУ | 1 | 0,1000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1000 | 0,257 | 0,000 | 0,000 | 0,257 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Кутузова, 2б | (цтп-13) Автомойка | 1 | 0,0570 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0570 | 0,147 | 0,000 | 0,000 | 0,147 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Ленина, 12/1 | (цтп-13) Мастерские | 1 | 0,0581 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0581 | 0,149 | 0,000 | 0,000 | 0,149 | Котельная "Вега" |
| Итого общественные здания |  |  |  | 1,1551 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1551 | 2,972 | 0,000 | 0,000 | 2,972 |  |
| Итого производственные здания |  |  |  | 0,2193 | 0,0000 | 0,0001 | 0,2194 | 0,564 | 0,000 | 0,001 | 0,565 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010496 |  |  |  | 1,3745 | 0,0000 | 0,0001 | 1,3746 | 3,536 | 0,000 | 0,001 | 3,536 |  |

Таблица 101. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010497

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. К. Маркса, 2 | (цтп-13) Жилой дом | 1 | 0,3500 | 0,0000 | 0,0933 | 0,4433 | 0,938 | 0,000 | 0,495 | 1,433 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. К. Маркса, 2а | (цтп-13) Жилой дом, Опорный пункт | 9 | 0,3325 | 0,0000 | 0,2130 | 0,5455 | 0,891 | 0,000 | 1,130 | 2,021 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Островского, 1а | (цтп-13) Жилой дом | 5 | 0,3400 | 0,0000 | 0,1250 | 0,4650 | 0,911 | 0,000 | 0,663 | 1,574 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Островского, 1б | (цтп-13 )Жилой дом, Магазин | 5 | 0,2618 | 0,0000 | 0,0602 | 0,3220 | 0,702 | 0,000 | 0,319 | 1,021 | Котельная "Вега" |
| О | ул. К. Маркса, 2а/1 | (цтп-13) Магазин | 1 | 0,0037 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0037 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | Котельная "Вега" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 1,2843 | 0,0000 | 0,4916 | 1,7759 | 3,4416 | 0,0000 | 2,6072 | 6,049 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,0037 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0037 | 0,0096 | 0,0000 | 0,0000 | 0,010 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010497 |  |  |  | 1,2880 | 0,0000 | 0,4916 | 1,7796 | 3,4512 | 0,0000 | 2,6072 | 6,058 |  |

Таблица 102. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010498

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. К. Маркса, 2б | (цтп-13) Жилой дом | 6 | 0,3500 |  | 0,0933 | 0,4433 | 0,938 | 0,000 | 0,495 | 1,433 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Чапаева, 9 | (цтп-13) Жилой дом | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Котельная "Вега" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,3500 | 0,0000 | 0,0933 | 0,4433 | 0,938 | 0,000 | 0,495 | 1,433 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010498 |  |  |  | 0,3500 | 0,0000 | 0,0933 | 0,4433 | 0,938 | 0,000 | 0,495 | 1,433 |  |

Таблица 103. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010499

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Лазо, 8 | (цтп-13) Жилой дом | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Лазо, 16 | (цтп-13) Жилой дом | 1 | 0,0063 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0063 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,017 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Кутузова, 13 | (цтп-13) Жилой дом | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. К. Маркса, 4 | (цтп-13) Жилой дом | 9 | 0,3282 | 0,0000 | 0,1485 | 0,4767 | 0,879 | 0,000 | 0,788 | 1,667 | Котельная "Вега" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,3345 | 0,0000 | 0,1485 | 0,4830 | 0,896 | 0,000 | 0,788 | 1,684 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010499 |  |  |  | 0,3345 | 0,0000 | 0,1485 | 0,4830 | 0,896 | 0,000 | 0,788 | 1,684 |  |

Таблица 104. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010500

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. К. Маркса, 8 | (цтп-13) Жилой дом | 2 | 0,0443 | 0,0000 | 0,0024 | 0,0467 | 0,119 | 0,000 | 0,013 | 0,131 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. К. Маркса, 10 | (цтп-13) Жилой дом | 2 | 0,0491 | 0,0000 | 0,0271 | 0,0762 | 0,132 | 0,000 | 0,144 | 0,275 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. К. Маркса, 12 | (цтп-13) Жилой дом | 2 | 0,0330 | 0,0000 | 0,0075 | 0,0405 | 0,088 | 0,000 | 0,040 | 0,128 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Энергетическая, 3 | (цтп-13) Жилой дом | 2 | 0,0533 | 0,0000 | 0,0050 | 0,0583 | 0,143 | 0,000 | 0,027 | 0,170 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Энергетическая, 5 | (цтп-13) Жилой дом | 2 | 0,0527 | 0,0000 | 0,0050 | 0,0577 | 0,141 | 0,000 | 0,027 | 0,168 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Энергетическая, 7 | (цтп-13) Жилой дом | 2 | 0,0547 | 0,0000 | 0,0050 | 0,0597 | 0,146 | 0,000 | 0,027 | 0,173 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Энергетическая, 9 | (цтп-13) Жилой дом | 2 | 0,0539 | 0,0000 | 0,0050 | 0,0590 | 0,144 | 0,000 | 0,027 | 0,171 | Котельная "Вега" |
| О | ул. К. Маркса, 6 | (цтп-13) ГОРОНО, Административное здание | 1 | 0,1033 | 0,0000 | 0,0013 | 0,1046 | 0,266 | 0,000 | 0,007 | 0,272 | Котельная "Вега" |
| О | ул. К. Маркса, 6 | (цтп-13) ГОРОНО, Гараж | 1 | 0,0160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0160 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,041 | Котельная "Вега" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,3409 | 0,0000 | 0,0571 | 0,3981 | 0,914 | 0,000 | 0,303 | 1,217 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,1193 | 0,0000 | 0,0013 | 0,1206 | 0,307 | 0,000 | 0,007 | 0,314 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010500 |  |  |  | 0,4602 | 0,0000 | 0,0584 | 0,5186 | 1,220 | 0,000 | 0,310 | 1,530 |  |

Таблица 105. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010501

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Ломоносова, 1 | (цтп-13) Жилой дом | 1 | 0,0060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0060 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | Котельная "Вега" |
| Ж | Ломоносова 3 | (цтп-13) Жилой дом | 1 | 0,0050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0050 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ломоносова, 5 | (цтп-13) Жилой дом | 1 | 0,0049 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0049 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Щорса, 2 | (цтп-13) Жилой дом | 1 | 0,0071 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0071 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Щорса, 4 | (цтп-13) Жилой дом | 1 | 0,0047 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0047 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Энергетическая, 4 | (цтп-13) Жилой дом | 1 | 0,0048 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0048 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Энергетическая, 10 | (цтп-13) Жилой дом | 1 | 0,0045 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0045 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Энергетическая, 12 | (цтп-13) Жилой дом | 1 | 0,0057 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0057 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | Котельная "Вега" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0425 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0425 | 0,114 | 0,000 | 0,000 | 0,114 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010501 |  |  |  | 0,0425 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0425 | 0,114 | 0,000 | 0,000 | 0,114 |  |

Таблица 106. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010502

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Ломоносова, 2 | (цтп-13) Жилой дом | 1 | 0,0060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0060 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ломоносова, 4 | (цтп-13) Жилой дом | 1 | 0,0052 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0052 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ломоносова, 6 | (цтп-13) Жилой дом | 1 | 0,0050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0050 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | Котельная "Вега" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0162 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0162 | 0,043 | 0,000 | 0,000 | 0,043 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010502 |  |  |  | 0,0162 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0162 | 0,043 | 0,000 | 0,000 | 0,043 |  |

Таблица 107. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010504

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименова-ние | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Суворова, 13 | (цтп-1б) Жилой дом | 1 | 0,0060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0060 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0060 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010504 |  |  |  | 0,0060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0060 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |  |

Таблица 108. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010505

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | Пархоменко пер, 5 | (цтп10в) Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,2470 | 0,0000 | 0,1075 | 0,3545 | 0,662 | 0,000 | 0,570 | 1,232 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. К. Маркса, 20 | (цтп-1б) Жилой дом | 2 | 0,0566 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0566 | 0,152 | 0,000 | 0,000 | 0,152 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. К. Маркса, 22 | (цтп-1б) Жилой дом | 6 | 0,2599 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2599 | 0,696 | 0,000 | 0,000 | 0,696 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. К. Маркса, 22а | (цтп-1б) | 9 | 0,5250 | 0,0000 | 0,0842 | 0,6092 | 1,407 | 0,000 | 0,446 | 1,853 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. К. Маркса, 22а | (цтп-1б) | 9 | 0,5250 | 0,0000 | 0,0842 | 0,6092 | 1,407 | 0,000 | 0,446 | 1,853 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. К. Маркса, 22 | (цтп-1б) , РОСТО | 6 | 0,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0500 | 0,129 | 0,000 | 0,000 | 0,129 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 1,6135 | 0,0000 | 0,2758 | 1,8893 | 4,324 | 0,000 | 1,463 | 5,787 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0500 | 0,129 | 0,000 | 0,000 | 0,129 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010505 |  |  |  | 1,6635 | 0,0000 | 0,2758 | 1,9393 | 4,452 | 0,000 | 1,463 | 5,915 |  |

Таблица 109. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010506

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | Пархоменко пер, 4 | (цтп-1б) Жилой дом | 1 | 0,0083 | 0,0000 | 0,0002 | 0,0084 | 0,022 | 0,000 | 0,001 | 0,023 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | Пархоменко пер, 6 | (цтп-1б) Жилой дом | 1 | 0,0025 | 0,0000 | 0,0002 | 0,0028 | 0,007 | 0,000 | 0,001 | 0,008 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Ломоносова, 33 | (цтп-1б) Жилой дом | 1 | 0,0160 | 0,0000 | 0,0004 | 0,0164 | 0,043 | 0,000 | 0,002 | 0,045 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Ломоносова, 35 | (цтп-1б) Жилой дом | 1 | 0,0080 | 0,0000 | 0,0004 | 0,0086 | 0,021 | 0,000 | 0,002 | 0,023 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Пархоменко, 4 | (цтп-1в) Жилой дом | 1 | 0,0083 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0080 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0431 | 0,0000 | 0,0011 | 0,0442 | 0,116 | 0,000 | 0,006 | 0,121 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010506 |  |  |  | 0,0431 | 0,0000 | 0,0011 | 0,0442 | 0,116 | 0,000 | 0,006 | 0,121 |  |

Таблица 110. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010507

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Островского 45 | (цтп-1б) Жилой дом | 1 | 0,0245 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0245 | 0,066 | 0,000 | 0,000 | 0,066 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Островского 45/1 | (цтп-1б) Жилой дом | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Островского 47 | (цтп-1б) Островского 47 | 1 | 0,0080 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0080 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Островского,49 | (тк-28) ИФНС | 6 | 0,2720 | 0,0343 | 0,0042 | 0,3105 | 0,700 | 0,047 | 0,022 | 0,769 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0325 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0325 | 0,087 | 0,000 | 0,000 | 0,087 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,2720 | 0,0343 | 0,0042 | 0,3105 | 0,700 | 0,047 | 0,022 | 0,769 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010507 |  |  |  | 0,3045 | 0,0343 | 0,0042 | 0,3430 | 0,787 | 0,047 | 0,022 | 0,856 |  |

Таблица 111. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010508

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| О | ул. Островского, 54 | (тк-28) ООО"ПИК" | 10 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0090 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,0090 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0090 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010508 |  |  |  | 0,0090 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0090 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 |  |

Таблица 112. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010512

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Суворова, 38 | (тк-33) Жилой дом | 1 | 0,0170 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0170 | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,046 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0170 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0170 | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,046 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010512 |  |  |  | 0,0170 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0170 | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,046 |  |

Таблица 113. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010513

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Пушкина,10 | (тк-34) Жилой дом | 2 | 0,0110 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0110 | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,029 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0110 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0110 | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,029 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010513 |  |  |  | 0,0110 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0110 | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,029 |  |

Таблица 114. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010527

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Комсомольская, 3 | (цтп-2) Жилой дом | 5 | 0,2988 | 0,0000 | 0,0172 | 0,3160 | 0,801 | 0,000 | 0,091 | 0,892 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 5а | (цтп-2) Жилой дом, ОАО "Хлебоком" | 5 | 0,3573 | 0,0000 | 0,1037 | 0,4610 | 0,957 | 0,000 | 0,550 | 1,507 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Первомайская, 14 | (цтп-2) Жилой дом | 9 | 0,2429 | 0,0000 | 0,0693 | 0,3122 | 0,651 | 0,000 | 0,368 | 1,019 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Комсомольская, 1б | (тк-31) ООО "Факел" | 2 | 0,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1500 | 0,386 | 0,000 | 0,000 | 0,386 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Первомайская, 10/1 | (тк-31) Холди-дискаунтер | 2 | 0,3060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3060 | 0,787 | 0,000 | 0,000 | 0,787 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Первомайская, 10а | (тк-31) ЗАО "Продсиб" | 3 | 0,0530 | 0,0000 | 0,0042 | 0,0572 | 0,136 | 0,000 | 0,022 | 0,158 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Первомайская, 10б | (тк-31) лаборатория "Инвитро" | 3 | 0,1610 | 0,0000 | 0,0900 | 0,2510 | 0,414 | 0,000 | 0,477 | 0,892 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Первомайская, 12 | (тк-31) Вилор | 4 | 0,8576 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8576 | 2,206 | 0,000 | 0,000 | 2,206 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Первомайская, 12 | (тк-31) ИП "Романов" | 4 | 0,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6000 | 1,544 | 0,000 | 0,000 | 1,544 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Первомайская, 14а | (цтп-2) ДНС | 2 | 0,0158 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0158 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,041 | Котельная "Вега" |
| О | Промышленный пер, 2/4 | (цтп-2) ИП "Дминтриенко В.И." (пристройка к ЦТП) | 2 | 0,0361 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0361 | 0,093 | 0,000 | 0,000 | 0,093 | Котельная "Вега" |
| О | Промышленный пер, 2/4 | (цтп-2) Нежилое помещение | 2 | 0,0936 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0936 | 0,241 | 0,000 | 0,000 | 0,241 | Котельная "Вега" |
| П | Промышленный пер, 2/10 | (цтп-2) ООО "Мебельтранс" | 3 | 0,0993 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0993 | 0,255 | 0,000 | 0,000 | 0,255 | Котельная "Вега" |
| П | Промышленный пер, 2а | (цтп-2) ООО "Строймастер" (ИП Чанцев) | 3 | 0,0426 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0426 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,110 | Котельная "Вега" |
| П | Промышленный пер, 2а | (цтп-2) ИП Бердичевская | 3 | 0,0223 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0223 | 0,057 | 0,000 | 0,000 | 0,057 | Котельная "Вега" |
| П | Промышленный пер, 2а | (цтп-2) ИП "Денисов" | 3 | 0,0166 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0166 | 0,043 | 0,000 | 0,000 | 0,043 | Котельная "Вега" |
| П | Промышленный пер, 2а | (цтп-2) ИП Денисов | 3 | 0,0027 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0027 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Комсомольская, 5 | (цтп-2) Здание ЦТП | 2 | 0,0024 |  | 0,0001 | 0,0024 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | Котельная "Вега" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,8990 | 0,0000 | 0,1902 | 1,0892 | 2,409 | 0,000 | 1,009 | 3,418 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 2,2731 | 0,0000 | 0,0942 | 2,3673 | 5,848 | 0,000 | 0,499 | 6,347 |  |
| Итого производственные здания |  |  |  | 0,1859 | 0,0000 | 0,0001 | 0,1859 | 0,478 | 0,000 | 0,000 | 0,478 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010527 |  |  |  | 3,3580 | 0,0000 | 0,2844 | 3,6423 | 8,735 | 0,000 | 1,508 | 10,243 |  |

Таблица 115. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010528

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| О | Первомайская 9 | (тк-4) ООО "Бердский рынок" | 3 | 0,3256 | 0,6287 | 0,0000 | 0,9542 | 0,838 | 0,857 | 0,000 | 1,695 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Комсомольская, 11а | (цтп-5) ООО "Транс-Кор" | 2 | 0,0457 | 0,0733 | 0,0700 | 0,1890 | 0,118 | 0,100 | 0,091 | 0,309 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Комсомольская, 11а | (цтп-5) Сельхозпродукты | 2 | 0,2230 | 0,0250 | 0,0000 | 0,2480 | 0,574 | 0,034 | 0,000 | 0,608 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Лелюха, 18 | (цтп-8) Торгово-офисное здание (Трофимов ) | 2 | 0,3256 | 0,5174 | 0,2619 | 1,1049 | 0,838 | 0,705 | 0,604 | 2,146 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Лелюха, 25 | (ТК-4) ТЦ "Рынок" | 3 | 0,3256 | 0,5174 | 0,2619 | 1,1049 | 0,838 | 0,705 | 0,604 | 2,146 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Лелюха, 25 | (ТК-4) ООО "Рынок" | 3 | 0,2230 | 0,7261 | 0,0778 | 1,0269 | 0,574 | 0,990 | 0,413 | 1,976 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Первомайская, 7а к2 | (тк-4) БСМ СКТБ "Наука" | 2 | 1,2300 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2300 | 3,164 | 0,000 | 0,000 | 3,164 | Котельная "Вега" |
| Итого общественные здания |  |  |  | 2,6984 | 2,4878 | 0,6717 | 5,8579 | 6,9417 | 3,3920 | 1,7109 | 12,045 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010528 |  |  |  | 2,6984 | 2,4878 | 0,6717 | 5,8579 | 6,9417 | 3,3920 | 1,7109 | 12,045 |  |

Таблица 116. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010531

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Комсомольская, 24 | (цтп-5) Жилой дом, ТУ-1 | 9 | 0,1434 | 0,0000 | 0,4675 | 0,6109 | 0,384 | 0,000 | 2,480 | 2,864 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 24 | (цтп-5) Жилой дом, ТУ-2 | 9 | 0,1249 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1249 | 0,335 | 0,000 | 0,000 | 0,335 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 24 | (цтп-5) Жилой дом, ТУ-3 | 9 | 0,1249 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1249 | 0,335 | 0,000 | 0,000 | 0,335 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 24 | (цтп-5) Жилой дом, ТУ-4 | 9 | 0,1249 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1249 | 0,335 | 0,000 | 0,000 | 0,335 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 24 | (цтп-5) Жилой дом, ТУ-5, ИП Беля | 9 | 0,1249 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1249 | 0,335 | 0,000 | 0,000 | 0,335 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 24 | (цтп-5) Жилой дом, ТУ-6 | 9 | 0,1434 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1434 | 0,384 | 0,000 | 0,000 | 0,384 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Лелюха, 26 | (цтп-5) Жилой дом, ТУ-1 | 9 | 0,1578 | 0,0000 | 0,1780 | 0,3358 | 0,423 | 0,000 | 0,944 | 1,367 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Лелюха, 26 | (цтп-5) Жилой дом, ТУ-2 | 9 | 0,1369 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1369 | 0,367 | 0,000 | 0,000 | 0,367 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Лелюха, 26 | (цтп-5) Жилой дом, ТУ-3 | 9 | 0,1369 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1369 | 0,367 | 0,000 | 0,000 | 0,367 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Лелюха, 26 | (цтп-5) Жилой дом, ТУ-4 | 9 | 0,1578 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1578 | 0,423 | 0,000 | 0,000 | 0,423 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Первомайская, 11 | (цтп-5) Жилой дом, ТУ-1 | 10 | 0,1631 | 0,0000 | 0,2463 | 0,4094 | 0,437 | 0,000 | 1,306 | 1,743 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Первомайская, 11 | (цтп-5) Жилой дом, ТУ-2, ООО "Лана" | 10 | 0,1414 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1414 | 0,379 | 0,000 | 0,000 | 0,379 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Первомайская, 11 | (цтп-5) Жилой дом, ТУ-3 | 10 | 0,1414 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1414 | 0,379 | 0,000 | 0,000 | 0,379 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Первомайская, 11 | (цтп-5) Жилой дом, ТУ-4 | 10 | 0,1631 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1631 | 0,437 | 0,000 | 0,000 | 0,437 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Ленина, 29/1 | (цтп-5) ТК "Европа" | 3 | 0,2180 | 0,2012 | 0,0094 | 0,4285 | 0,561 | 0,274 | 0,050 | 0,885 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Ленина, 31 | (цтп-5) Дом культуры | 2 | 0,1780 | 0,0000 | 0,0179 | 0,1959 | 0,458 | 0,000 | 0,095 | 0,553 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Ленина, 31/1, ул. Лелюха, 28 | (цтп-5) ГУМ | 3 | 0,0942 | 0,2012 | 0,0094 | 0,3048 | 0,242 | 0,274 | 0,050 | 0,566 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Первомайская, 11а | (цтп-5) ИП "Бурмакин" | 1 | 0,0180 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0180 | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,046 | Котельная "Вега" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 1,9848 | 0,0000 | 0,8918 | 2,8766 | 5,319 | 0,000 | 4,730 | 10,049 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,5082 | 0,4023 | 0,0367 | 0,9472 | 1,307 | 0,549 | 0,194 | 2,050 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010531 |  |  |  | 2,4930 | 0,4023 | 0,9285 | 3,8238 | 6,626 | 0,549 | 4,925 | 12,099 |  |

Таблица 117. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010535

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. К. Маркса, 15 | (цтп-1б) Жилой дом | 5 | 0,3930 | 0,0000 | 0,0533 | 0,4463 | 1,053 | 0,000 | 0,283 | 1,336 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. К. Маркса, 21 | (цтп-1б) Жилой дом, ТУ-1 | 10 | 0,6725 | 0,0000 | 0,2967 | 0,9692 | 1,802 | 0,000 | 1,574 | 3,376 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. К. Маркса, 21 | (цтп-1б) Жилой дом, ТУ-2 | 10 | 0,5826 | 0,0000 | 0,3142 | 0,8968 | 1,561 | 0,000 | 1,666 | 3,228 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Ленина, 28 | (цтп-1б) Жилой дом, ТУ-1, Магазин | 5 | 0,2250 | 0,0000 | 0,0833 | 0,3083 | 0,603 | 0,000 | 0,442 | 1,045 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Ленина, 28 | (цтп-1б) Жилой дом, ТУ-2, Ремонтная мастерская | 5 | 0,2250 | 0,0000 | 0,0833 | 0,3083 | 0,603 | 0,000 | 0,442 | 1,045 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Ленина, 30 | (цтп-1б) Жилой дом | 5 | 0,5150 | 0,0000 | 0,0521 | 0,5671 | 1,380 | 0,000 | 0,276 | 1,656 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Ленина, 32 | (цтп-1б) Жилой дом | 5 | 0,2896 | 0,0000 | 0,0312 | 0,3208 | 0,776 | 0,000 | 0,165 | 0,941 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Первомайская, 26а | (цтп-1б) Жилой дом, АО «Славия» | 2 | 0,0780 | 0,0000 | 0,0030 | 0,0810 | 0,209 | 0,000 | 0,016 | 0,225 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Суворова, 1 | (цтп-1б) Жилой дом | 5 | 0,3300 | 0,0000 | 0,0579 | 0,3879 | 0,884 | 0,000 | 0,307 | 1,191 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. К. Маркса,15 | (цтп-1б) ТОО «Урожай» | 5 | 0,0630 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0630 | 0,162 | 0,000 | 0,000 | 0,162 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Ленина, 20 | (цтп-1б) ООО «Деметра» | 1 | 0,0350 | 0,0000 | 0,0013 | 0,0363 | 0,090 | 0,000 | 0,007 | 0,097 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Ленина, 26 | (цтп-1б) Детский сад №25 | 2 | 0,1700 | 0,0000 | 0,0263 | 0,1963 | 0,437 | 0,000 | 0,139 | 0,577 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Ленина, 26А | (цтп-1б) Банк ВТБ , Колесниченко А.А., | 2 | 0,0442 | 0,0000 | 0,0071 | 0,0513 | 0,114 | 0,000 | 0,038 | 0,151 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Первомайская, 26 | (цтп-1б) ТОО «Диана» | 3 | 0,0500 | 0,0000 | 0,0011 | 0,0511 | 0,129 | 0,000 | 0,006 | 0,134 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Первомайская, 26 | Гаражи | 1 | 0,0346 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0346 | 0,089 | 0,000 | 0,000 | 0,089 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Первомайская, 26 | ГСК «Омега» | 1 | 0,0860 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0860 | 0,221 | 0,000 | 0,000 | 0,221 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 3,3107 | 0,0000 | 0,9749 | 4,2857 | 8,872 | 0,000 | 5,171 | 14,043 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,4828 | 0,0000 | 0,0357 | 0,5186 | 1,242 | 0,000 | 0,190 | 1,432 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010535 |  |  |  | 3,7936 | 0,0000 | 1,0107 | 4,8042 | 10,114 | 0,000 | 5,361 | 15,475 |  |

Таблица 118. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010536

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Ленина, 34/2 | (цтп-1б) Общежитие | 5 | 0,3560 | 0,0000 | 0,1946 | 0,5506 | 0,954 | 0,000 | 1,032 | 1,986 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Островского, 53/1 | (тк-28) Жилой дом, ТУ-1 | 6 | 0,1525 | 0,0000 | 0,0213 | 0,1738 | 0,409 | 0,000 | 0,113 | 0,521 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Островского, 53/1 | (тк-28) Жилой дом, ТУ-2 | 6 | 0,1525 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1525 | 0,409 | 0,000 | 0,000 | 0,409 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Первомайская, 19 | (цтп-1б) Жилой дом | 10 | 0,2360 | 0,0000 | 0,1102 | 0,3462 | 0,632 | 0,000 | 0,585 | 1,217 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Первомайская, 21 | (цтп-1в) Жилой дом | 9 | 0,2518 | 0,2235 | 0,1067 | 0,5819 | 0,675 | 0,000 | 0,566 | 1,241 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. К. Маркса, 23 | (цтп-1б) Административное здание | 2 | 0,0844 | 0,0000 | 0,0008 | 0,0852 | 0,217 | 0,000 | 0,004 | 0,222 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. К. Маркса, 23б | (цтп-1б) Гараж | 1 | 0,0240 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0240 | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,062 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. К. Маркса, 26а | (цтп-1б) Школа№1 | 3 | 0,4255 | 0,0000 | 0,0973 | 0,5228 | 1,095 | 0,000 | 0,516 | 1,610 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. К. Маркса, 26а | (цтп-1б) Склад МБОУ СОШ №1 | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. К. Маркса, 26а | (цтп-1б) нежилое помещение | 1 | 0,0193 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0193 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Ленина, 34/1 | (цтп-1б) ПТУ-16 | 3 | 0,3680 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3680 | 0,947 | 0,000 | 0,000 | 0,947 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Ленина, 34/3 | (цтп-1б) Хозяйственный корпус | 2 | 0,4200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4200 | 1,080 | 0,000 | 0,000 | 1,080 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Островского, 53 | (цтп-1в) БЦГБ, Главный корпус | 4 | 0,3620 | 0,0000 | 0,0450 | 0,4070 | 0,931 | 0,000 | 0,239 | 1,170 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Островского, 53 | (цтп-1в) Гараж | 4 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Островского, 53 | (цтп-1в) Хозяйственный корпус | 1 | 0,0910 | 0,0000 | 0,0132 | 0,1042 | 0,234 | 0,000 | 0,070 | 0,304 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Островского, 53/1 | (тк-28) Пристройка | 1 | 0,0248 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0248 | 0,064 | 0,000 | 0,000 | 0,064 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Первомайская, 15/1 | (цтп-1в) Филиал ФГУЗ ЦГЭ | 2 | 0,0377 | 0,0000 | 0,0154 | 0,0531 | 0,097 | 0,000 | 0,082 | 0,179 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Первомайская, 21 | (цтп-1в) Офисы, пристройка | 9 | 0,0420 | 0,0000 | 0,0063 | 0,0483 | 0,108 | 0,000 | 0,033 | 0,141 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 1,1488 | 0,2235 | 0,4327 | 1,8050 | 3,078 | 0,000 | 2,295 | 5,374 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 1,8986 | 0,0000 | 0,1780 | 2,0766 | 4,884 | 0,000 | 0,944 | 5,828 |  |

Таблица 119. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010537

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. К.Маркса, 25 | (цтп-10б) Жилой дом | 4 | 0,2120 | 0,0000 | 0,0565 | 0,2685 | 0,568 | 0,000 | 0,300 | 0,868 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. К.Маркса, 31 | (цтп-10б) Жилой дом | 4 | 0,2120 | 0,0000 | 0,0587 | 0,2707 | 0,568 | 0,000 | 0,311 | 0,879 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Ленина 40 | (цтп-10б) Жилой дом | 4 | 0,1522 | 0,0000 | 0,0079 | 0,1601 | 0,408 | 0,000 | 0,042 | 0,450 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Ленина, 40/1 | (цтп-10б) Жилой дом | 9 | 0,1713 | 0,0000 | 0,0533 | 0,2246 | 0,459 | 0,000 | 0,283 | 0,742 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Ленина, 44/1 | (цтп-10б) Жилой дом | 9 | 0,1713 | 0,0000 | 0,0533 | 0,2246 | 0,459 | 0,000 | 0,283 | 0,742 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Ленина, 42/1 | (цтп-10б) Административное здание | 3 | 0,0078 | 0,0000 | 0,0004 | 0,0082 | 0,020 | 0,000 | 0,002 | 0,022 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Ленина, 42 | (цтп-10б) Административное здание, БХК | 3 | 0,0498 | 0,0000 | 0,0342 | 0,0840 | 0,128 | 0,000 | 0,181 | 0,309 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Ленина, 38 | (цтп-10б) Жилой дом | 4 | 0,2145 | 0,0000 | 0,0520 | 0,2665 | 0,575 | 0,000 | 0,276 | 0,851 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Ленина, 42 | (цтп-10б) Жилой дом | 3 | 0,1219 | 0,0000 | 0,0101 | 0,1320 | 0,327 | 0,000 | 0,054 | 0,380 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Ленина, 44 | (цтп-10б) Жилой дом. | 4 | 0,2326 | 0,0000 | 0,0301 | 0,2628 | 0,623 | 0,000 | 0,160 | 0,783 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Ленина, 46 | (цтп-10б) Жилой дом | 4 | 0,2188 | 0,0000 | 0,0637 | 0,2825 | 0,586 | 0,000 | 0,338 | 0,924 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Свердлова, 2 | (цтп-10б) Жилой дом | 4 | 0,1957 | 0,0000 | 0,0479 | 0,2436 | 0,525 | 0,000 | 0,254 | 0,778 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Свердлова, 4 | (цтп-10б) Жилой дом, Магазин | 4 | 0,2120 | 0,0000 | 0,0637 | 0,2757 | 0,568 | 0,000 | 0,338 | 0,906 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Ушакова, 1/ул. Ленина, 36 | (цтп-10б) Жилой дом | 4 | 0,1879 | 0,0075 | 0,0502 | 0,2456 | 0,504 | 0,000 | 0,266 | 0,770 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Ушакова, 3 | (цтп-10б) Жилой дом | 4 | 0,2278 | 0,0000 | 0,0555 | 0,2833 | 0,610 | 0,000 | 0,295 | 0,905 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | Вставка Ленина 40/1,44/1 | (цтп-10б) Административное здание | 4 | 0,1175 | 0,0000 | 0,0447 | 0,1622 | 0,302 | 0,000 | 0,237 | 0,539 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. К. Маркса, 29/2 | (цтп-10б) Д/с №22, (прачечная) | 1 | 0,0072 | 0,0041 | 0,0037 | 0,0149 | 0,019 | 0,006 | 0,019 | 0,044 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. К.Маркса, 27 | (цтп-10б) Центр помощи детям | 2 | 0,0860 | 0,0362 | 0,0176 | 0,1398 | 0,221 | 0,049 | 0,093 | 0,364 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. К.Маркса, 29 | (цтп-10б) Д/с №22 | 2 | 0,0921 | 0,0270 | 0,0650 | 0,1841 | 0,237 | 0,037 | 0,345 | 0,619 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 2,5301 | 0,0075 | 0,6030 | 3,1407 | 6,780 | 0,000 | 3,198 | 9,978 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,3604 | 0,0673 | 0,1655 | 0,5931 | 0,927 | 0,092 | 0,878 | 1,896 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010537 |  |  |  | 2,8906 | 0,0748 | 0,7685 | 3,7338 | 7,707 | 0,092 | 4,076 | 11,875 |  |

Таблица 120. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010538

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Горького, 6 | (тк-20) Жилой дом, ТУ-1 | 9 | 0,2350 | 0,0000 | 0,1558 | 0,3908 | 0,630 | 0,000 | 0,826 | 1,456 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Горького, 6 | (тк-20) Жилой дом, ТУ-2 | 9 | 0,2350 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2350 | 0,630 | 0,000 | 0,000 | 0,630 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Горького, 6 | (тк-20) Жилой дом, бойлер | 9 | 0,3738 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3738 | 1,002 | 0,000 | 0,000 | 1,002 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Горького, 9/1 | (тк-20) Жилой дом | 1 | 0,0139 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0139 | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,037 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. К. Маркса, 39 | (цтп-15б) Жилой дом | 3 | 0,1145 | 0,0000 | 0,0346 | 0,1491 | 0,307 | 0,000 | 0,184 | 0,490 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. К. Маркса, 41 | (цтп-15б) Жилой дом | 4 | 0,1464 | 0,0000 | 0,0579 | 0,2043 | 0,392 | 0,000 | 0,307 | 0,699 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Ленина, 56 | (цтп-15б) Жилой дом | 3 | 0,1662 | 0,0000 | 0,0284 | 0,1946 | 0,445 | 0,000 | 0,150 | 0,596 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Горького, 6 | (тк-20) ЗАГС | 1 | 0,0570 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0571 | 0,147 | 0,000 | 0,001 | 0,147 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Горького, 6 | (тк-20) Детский мир, ТУ-1 | 1 | 0,0457 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0457 | 0,117 | 0,000 | 0,000 | 0,117 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Горького, 6 | (тк-20) Детский мир, ТУ-2 | 1 | 0,0400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0400 | 0,103 | 0,000 | 0,000 | 0,103 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Горького, 6 | (тк-20) Холидей | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0009 | 0,0009 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,005 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Горького, 6а | (тк-20) Магазин | 1 | 0,0201 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0201 | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,052 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Горького, 6а | (тк-20) | 1 | 0,0069 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0069 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. К. Маркса, 37 | (цтп-15б) Детский сад №22 | 2 | 0,1660 | 0,0000 | 0,0350 | 0,2010 | 0,427 | 0,000 | 0,186 | 0,613 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. К. Маркса, 41 | (цтп-15б) Парикмахерская | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Ленина, 54 | (цтп-15б) Универсам | 3 | 0,1239 | 0,0000 | 0,0042 | 0,1281 | 0,319 | 0,000 | 0,022 | 0,341 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Ленина, 54/1 | (цтп-15б) Магазин "Монро", ООО «Албана» | 2 | 0,0440 | 0,0000 | 0,0008 | 0,0448 | 0,113 | 0,000 | 0,004 | 0,118 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Ленина, 54а | (цтп-15б) Торговый павильон "Под каблуком" | 2 | 0,0900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0900 | 0,232 | 0,000 | 0,000 | 0,232 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Ленина, 56а | (цтп-15б) Торговый павильон | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 1,2848 | 0,0000 | 0,2767 | 1,5615 | 3,443 | 0,000 | 1,468 | 4,911 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,5936 | 0,0000 | 0,0410 | 0,6345 | 1,527 | 0,000 | 0,217 | 1,744 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010538 |  |  |  | 1,8784 | 0,0000 | 0,3177 | 2,1961 | 4,970 | 0,000 | 1,685 | 6,655 |  |

Таблица 121. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010541

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. К. Маркса, 24 | (цтп-1в) Жилой дом, ТУ-1 | 10 | 0,3505 | 0,0000 | 0,2025 | 0,5529 | 0,939 | 0,000 | 0,467 | 1,406 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. К. Маркса, 24 | (цтп-1в) Жилой дом, ТУ-2 | 10 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. К. Маркса, 24 | (цтп-1в) Жилой дом, ТУ-3 | 10 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. К. Маркса, 24 | (цтп-1в) Жилой дом, ТУ-4 | 10 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Ломоносова, 43 | (цтп-1в) Жилой дом | 1 | 0,0099 | 0,0000 | 0,0008 | 0,0107 | 0,027 | 0,000 | 0,004 | 0,031 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Первомайская, 30 | (цтп-1б) Жилой дом | 1 | 0,0160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0160 | 0,043 | 0,000 | 0,000 | 0,043 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Первомайская, 32 | (цтп-1б) Жилой дом | 1 | 0,0100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0100 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,027 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Первомайская, 34 | (цтп-1б) Жилой дом | 1 | 0,0120 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0120 | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,032 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,3983 | 0,0000 | 0,2033 | 0,6017 | 1,067 | 0,000 | 0,471 | 1,538 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010541 |  |  |  | 0,3983 | 0,0000 | 0,2033 | 0,6017 | 1,067 | 0,000 | 0,471 | 1,538 |  |

Таблица 122. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010542

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Вокзальная, 2 | (цтп-8) Жилой дом, ТУ-1 | 9 | 0,1701 | 0,0000 | 0,2852 | 0,2398 | 0,456 | 0,000 | 1,513 | 1,968 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Вокзальная, 2 | (цтп-8) Жилой дом, ТУ-2 | 9 | 0,1485 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2137 | 0,398 | 0,000 | 0,000 | 0,398 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Вокзальная, 2 | (цтп-8) Жилой дом, ТУ-3 | 9 | 0,1485 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2137 | 0,398 | 0,000 | 0,000 | 0,398 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Вокзальная, 2 | (цтп-8) Жилой дом, ТУ-4 | 9 | 0,1485 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2137 | 0,398 | 0,000 | 0,000 | 0,398 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Вокзальная, 2 | (цтп-8) Жилой дом, ТУ-5 | 9 | 0,1701 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2398 | 0,456 | 0,000 | 0,000 | 0,456 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Вокзальная, 4 | (цтп-8) Жилой дом | 5 | 0,4570 | 0,0000 | 0,1325 | 0,6311 | 1,225 | 0,000 | 0,703 | 1,927 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Вокзальная, 6 | (цтп-8) Жилой дом | 5 | 0,2290 | 0,0000 | 0,0650 | 0,3153 | 0,614 | 0,000 | 0,345 | 0,958 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Вокзальная, 8 | (цтп-8) Жилой дом | 5 | 0,3400 | 0,0000 | 0,1163 | 0,4806 | 0,911 | 0,000 | 0,617 | 1,528 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Вокзальная, 10 | (цтп-8) Жилой дом | 5 | 0,3400 | 0,0000 | 0,1238 | 0,5646 | 0,911 | 0,000 | 0,656 | 1,567 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Вокзальная, 12 | (цтп-8) Жилой дом, ТУ-1 | 9 | 0,1575 | 0,0000 | 0,1104 | 0,2262 | 0,422 | 0,000 | 0,586 | 1,008 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Вокзальная, 12 | (цтп-8) Жилой дом, ТУ-2 | 9 | 0,1575 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2262 | 0,422 | 0,000 | 0,000 | 0,422 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Вокзальная, 14 | (цтп-8) Жилой дом | 5 | 0,4570 | 0,0000 | 0,1325 | 0,6311 | 1,225 | 0,000 | 0,703 | 1,927 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Вокзальная, 18 | (цтп-8) Жилой дом | 5 | 0,2378 | 0,0000 | 0,0775 | 0,3228 | 0,637 | 0,000 | 0,411 | 1,048 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Вокзальная, 20 | (цтп-8) Жилой дом | 5 | 0,3400 | 0,0000 | 0,1238 | 0,4848 | 0,911 | 0,000 | 0,656 | 1,567 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Вокзальная, 22 | (цтп-8) Жилой дом | 5 | 0,2290 | 0,0000 | 0,0775 | 0,3228 | 0,614 | 0,000 | 0,411 | 1,025 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Вокзальная, 24 | (цтп-8) Жилой дом, ТУ-1 | 9 | 0,1575 | 0,0000 | 0,1104 | 0,2262 | 0,422 | 0,000 | 0,586 | 1,008 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Вокзальная, 24 | (цтп-8) Жилой дом, ТУ-2 | 9 | 0,1575 | 0,0000 | 0,0330 | 0,2262 | 0,422 | 0,000 | 0,175 | 0,597 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Горького, 2 | (цтп-10) Жилой дом, ТУ-1 | 9 | 0,1481 | 0,0000 | 0,5546 | 0,2216 | 0,397 | 0,000 | 2,942 | 3,338 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Горького, 2 | (цтп-10) Жилой дом, ТУ-10 | 9 | 0,1481 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2216 | 0,397 | 0,000 | 0,000 | 0,397 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Горького, 2 | (цтп-10) Жилой дом, ТУ-2 | 9 | 0,1481 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2216 | 0,397 | 0,000 | 0,000 | 0,397 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Горького, 2 | (цтп-10) Жилой дом, ТУ-3 | 9 | 0,1481 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2216 | 0,397 | 0,000 | 0,000 | 0,397 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Горького, 2 | (цтп-10) Жилой дом, ТУ-4 | 9 | 0,1481 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2216 | 0,397 | 0,000 | 0,000 | 0,397 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Горького, 2 | (цтп-10) Жилой дом, ТУ-5 | 9 | 0,1291 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2216 | 0,346 | 0,000 | 0,000 | 0,346 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Горького, 2 | (цтп-10) Жилой дом, ТУ-6 | 9 | 0,1291 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1974 | 0,346 | 0,000 | 0,000 | 0,346 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Горького, 2 | (цтп-10) Жилой дом, ТУ-7 | 9 | 0,1291 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1974 | 0,346 | 0,000 | 0,000 | 0,346 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Горького, 2 | (цтп-10) Жилой дом, ТУ-8, Фотоателье | 9 | 0,1291 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1974 | 0,346 | 0,000 | 0,000 | 0,346 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Горького, 2 | (цтп-10) Жилой дом, ТУ-9 | 9 | 0,1481 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1974 | 0,397 | 0,000 | 0,000 | 0,397 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Лелюха, 3 | (цтп-8) Жилой дом, ТУ-1 | 9 | 0,1575 | 0,0000 | 0,1104 | 0,2712 | 0,422 | 0,000 | 0,586 | 1,008 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Лелюха, 3 | (цтп-8) Жилой дом, ТУ-2 | 9 | 0,1575 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2712 | 0,422 | 0,000 | 0,000 | 0,422 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Вокзальная, 4/1 | (цтп-8) Торговый центр | 1 | 0,0242 | 0,0368 | 0,0000 | 0,0965 | 0,062 | 0,050 | 0,000 | 0,112 | Котельная "Вега" |
| О | в районе ул. Вокзальная, 12 | комплекс торгово-дорожного сервиса | 1 | 0,1312 | 0,1105 | 0,0000 | 0,2417 | 0,338 | 0,151 | 0,000 | 0,488 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Вокзальная, 12 | административное здание | 1 | 0,0321 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0321 | 0,083 | 0,000 | 0,000 | 0,083 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Вокзальная, 16 | (цтп-8) ГОРОНО, Д/к №12 | 2 | 0,2636 | 0,0000 | 0,0373 | 0,3586 | 0,678 | 0,000 | 0,198 | 0,876 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Вокзальная, 26 | (цтп-8)ИП "Супрун", Сбербанк | 4 | 0,2539 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2450 | 0,653 | 0,000 | 0,000 | 0,653 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Комсомольская, 29 | (цтп-8) Школа №2 | 3 | 0,3270 | 0,0000 | 0,0308 | 0,3844 | 0,841 | 0,000 | 0,163 | 1,004 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Комсомольская, 31 | (цтп-10) Школа №14 | 3 | 0,5071 | 0,8566 | 0,0910 | 0,7410 | 1,305 | 1,168 | 0,483 | 2,955 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Лелюха, 1а | (цтп-8) Торгово-офисный центр | 2 | 0,0766 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0766 | 0,197 | 0,000 | 0,000 | 0,197 | Котельная "Вега" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 3,9540 | 0,0000 | 1,4538 | 5,8925 | 10,596 | 0,000 | 7,711 | 18,307 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 1,6157 | 1,0039 | 0,1591 | 2,0794 | 4,156 | 1,369 | 0,844 | 6,369 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010542 |  |  |  | 5,5696 | 1,0039 | 1,6129 | 7,9719 | 14,752 | 1,369 | 8,555 | 24,675 |  |

Таблица 123. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:01054

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Горького, 4 | (цтп-10) Жилой дом | 9 | 1,3167 | 0,0000 | 0,4333 | 1,7500 | 3,528 | 0,000 | 2,298 | 5,827 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 26 | (цтп-7) Жилой дом | 9 | 0,2280 | 0,0000 | 0,0775 | 0,3055 | 0,611 | 0,000 | 0,411 | 1,022 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 28 | (цтп-7) Жилой дом | 5 | 0,3400 | 0,0000 | 0,1163 | 0,4563 | 0,911 | 0,000 | 0,617 | 1,528 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 28а | (цтп-7) Жилой дом | 9 | 0,2860 | 0,0000 | 0,0854 | 0,3714 | 0,766 | 0,000 | 0,453 | 1,219 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 32 | (цтп-7) Жилой дом | 9 | 0,0333 | 0,0000 | 0,2133 | 0,2466 | 0,089 | 0,000 | 1,132 | 1,221 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 34 | (цтп-9) Жилой дом | 5 | 0,3400 | 0,0000 | 0,1163 | 0,4563 | 0,911 | 0,000 | 0,617 | 1,528 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 36 | (цтп-9) Жилой дом, ТУ-1 | 9 | 0,2825 | 0,0000 | 0,1467 | 0,4292 | 0,757 | 0,000 | 0,778 | 1,535 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская, 36 | (цтп-9) Жилой дом, ТУ-2 | 9 | 0,2825 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2825 | 0,757 | 0,000 | 0,000 | 0,757 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская,38 | (цтп-9) Жилой дом | 5 | 0,3400 | 0,0000 | 0,1163 | 0,4563 | 0,911 | 0,000 | 0,617 | 1,528 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Комсомольская,40 | (цтп-10) Жилой дом | 9 | 0,4596 | 0,0000 | 0,2133 | 0,6729 | 1,231 | 0,000 | 1,132 | 2,363 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Лелюха, 13 | (цтп-7) Жилой дом | 5 | 0,4050 | 0,0000 | 0,1325 | 0,5375 | 1,085 | 0,000 | 0,703 | 1,788 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Лелюха, 15 | (цтп-7) Жилой дом | 5 | 0,2280 | 0,0000 | 0,0775 | 0,3055 | 0,611 | 0,000 | 0,411 | 1,022 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 33 | (цтп-7) Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,3985 | 0,0000 | 0,2717 | 0,6702 | 1,068 | 0,000 | 1,441 | 2,509 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина 33 | (цтп-7) Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,3985 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3985 | 1,068 | 0,000 | 0,000 | 1,068 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 35 | (цтп-9) Жилой дом | 5 | 0,4594 | 0,0000 | 0,1550 | 0,6144 | 1,231 | 0,000 | 0,822 | 2,053 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 37 | (цтп-9) Жилой дом | 5 | 0,2280 | 0,0000 | 0,0775 | 0,3055 | 0,611 | 0,000 | 0,411 | 1,022 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 39 | (цтп-9) Жилой дом | 5 | 0,2280 | 0,0000 | 0,0775 | 0,3055 | 0,611 | 0,000 | 0,411 | 1,022 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 41 | (цтп-9) Жилой дом | 5 | 0,3400 | 0,0000 | 0,1163 | 0,4563 | 0,911 | 0,000 | 0,617 | 1,528 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 43 | (цтп-9) Жилой дом, Стоматология | 5 | 0,3537 | 0,0000 | 0,0775 | 0,4312 | 0,948 | 0,000 | 0,411 | 1,359 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 43а | (цтп-10) Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,1122 | 0,0000 | 0,0717 | 0,1839 | 0,301 | 0,000 | 0,380 | 0,681 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 43а | (цтп-10) Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,1122 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1122 | 0,301 | 0,000 | 0,000 | 0,301 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Горького, 4 | (цтп-10) Торговый павильон №1 | 1 | 0,0105 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0105 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,027 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Горького, 4 | (цтп-10) Торговый павильон №2 | 1 | 0,0250 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0250 | 0,064 | 0,000 | 0,000 | 0,064 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Горького, 4 | (цтп-10) Торговый павильон №3 | 1 | 0,0190 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0190 | 0,049 | 0,000 | 0,000 | 0,049 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Горького, 4 | (цтп-10) Торговый павильон №4 | 1 | 0,0190 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0190 | 0,049 | 0,000 | 0,000 | 0,049 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Горького, 4а | (цтп-10) ООО "Форум" | 9 | 0,1728 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1728 | 0,445 | 0,000 | 0,000 | 0,445 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Комсомольская, 28а | (цтп-7) Магазин | 9 | 0,0263 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0263 | 0,068 | 0,000 | 0,000 | 0,068 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Комсомольская, 30 | (цтп-9) Пристрой к ЦТП-9 | 2 | 0,0062 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0063 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Комсомольская, 34 | (цтп-9) Детское кафе | 5 | 0,0894 | 0,0000 | 0,0322 | 0,1216 | 0,230 | 0,000 | 0,171 | 0,401 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Ленина, 33а | (цтп-7) ГОРОНО, Д/к №27 | 2 | 0,2463 | 0,0529 | 0,0530 | 0,3522 | 0,634 | 0,072 | 0,281 | 0,987 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Ленина, 41 | (цтп-9) ООО "Версаль" | 9 | 0,0755 | 0,0633 | 0,0042 | 0,1430 | 0,194 | 0,086 | 0,022 | 0,303 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Ленина, 41а | (цтп-9) ИП "Марченко О.Н." Пиццерия | 2 | 0,0250 | 0,0774 | 0,0000 | 0,1024 | 0,064 | 0,106 | 0,000 | 0,170 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Ленина, 45 | (цтп-10) УФ и НП | 3 | 0,2851 | 0,0000 | 0,0040 | 0,2891 | 0,734 | 0,000 | 0,021 | 0,754 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Ленина, 47 | (цтп-9) ТД "Меркурий" | 3 | 0,1091 | 0,2218 | 0,0085 | 0,3394 | 0,281 | 0,302 | 0,045 | 0,628 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Ленина, 47 | (цтп-9) ТД "Меркурий-2" | 3 | 0,0799 | 0,0000 | 0,0057 | 0,0856 | 0,205 | 0,000 | 0,030 | 0,236 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Ленина, 47 | (цтп-9) Павильон "Меркурий" | 1 | 0,0190 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0190 | 0,049 | 0,000 | 0,000 | 0,049 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Ленина, 67 | (цтп-9) ОАО "Сибирьтелеком" новое здание | 2 | 0,1370 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1370 | 0,352 | 0,000 | 0,000 | 0,352 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Ленина, 67 | (цтп-9) ОАО "Сибирьтелеком" старое здание | 3 | 0,1469 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1469 | 0,378 | 0,000 | 0,000 | 0,378 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Ленина, 67 | (цтп-9) ОАО "Сибирьтелеком", гараж | 3 | 0,0260 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0260 | 0,067 | 0,000 | 0,000 | 0,067 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Ленина, 67а | (цтп-9) Магазин "Бухгалтер" | 1 | 0,0536 | 0,0128 | 0,0005 | 0,0669 | 0,138 | 0,017 | 0,003 | 0,158 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Ленина, 69 | (цтп-9) ИП Чанцев | 3 | 0,1120 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1120 | 0,288 | 0,000 | 0,000 | 0,288 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Ленина, 69 | (цтп-9) ЗАО БСТ, административное здание | 5 | 0,1700 | 0,0000 | 0,0438 | 0,2138 | 0,437 | 0,000 | 0,232 | 0,669 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Ленина, 69 | (цтп-9) ЗАО БСТ, гараж | 5 | 0,0630 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0630 | 0,162 | 0,000 | 0,000 | 0,162 | Котельная "Вега" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 7,1720 | 0,0000 | 2,5754 | 9,7474 | 19,219 | 0,000 | 13,660 | 32,879 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 1,9167 | 0,4281 | 0,1518 | 2,4967 | 4,931 | 0,584 | 0,805 | 6,320 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010543 |  |  |  | 9,0887 | 0,4281 | 2,7273 | 12,2441 | 24,150 | 0,584 | 14,465 | 39,199 |  |

Таблица 125. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010567

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Герцена, 3 | (цтп-11б) Жилой дом | 5 | 0,3045 | 0,0000 | 0,1100 | 0,4145 | 0,816 | 0,000 | 0,583 | 1,399 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. К. Маркса, 49 | (цтп-11б) Жилой дом | 2 | 0,0880 | 0,0000 | 0,0254 | 0,1134 | 0,236 | 0,000 | 0,135 | 0,371 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. К. Маркса, 49а | (цтп-11б) Жилой дом, Росгосстрах | 4 | 0,2145 | 0,0000 | 0,0756 | 0,2901 | 0,575 | 0,000 | 0,401 | 0,976 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Ленина, 102 | (цтп-11б) Общежитие | 3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Ленина, 106 | (цтп-27б) Жилой дом | 5 | 0,3400 | 0,0000 | 0,1292 | 0,4692 | 0,911 | 0,000 | 0,685 | 1,596 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Ленина, 108 | (цтп-27б) Жилой дом | 5 | 0,3400 | 0,0000 | 0,1292 | 0,4692 | 0,911 | 0,000 | 0,685 | 1,596 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Ленина, 110 | (цтп-27б) Жилой дом | 5 | 0,3400 | 0,0000 | 0,1292 | 0,4692 | 0,911 | 0,000 | 0,685 | 1,596 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. К. Маркса, 51 | (цтп-27б) Д/к № 24 | 2 | 0,2104 | 0,0000 | 0,0288 | 0,2392 | 0,541 | 0,000 | 0,153 | 0,694 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. К. Маркса, 51 | (цтп-27б) Овощехранилище, склад | 1 | 0,0019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0019 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. К. Маркса, 51 | (цтп-27б) Склад прод. Питания | 1 | 0,0054 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Кирова, 2 | Многофункциональное здание | 5 | 0,3039 | 0,1454 | 0,0142 | 0,4634 | 0,782 | 0,198 | 0,075 | 1,055 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Ленина, 100 | (цтп-11б) Школа «ЭиД» | 2 | 0,1560 | 0,0000 | 0,0267 | 0,1827 | 0,401 | 0,000 | 0,141 | 0,543 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Ленина, 104 | (цтп-11б) Лицей №7, уч. корпус | 4 | 0,2053 | 0,2268 | 0,1012 | 0,5332 | 0,528 | 0,309 | 0,537 | 1,374 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Ленина, 104 | (цтп-11б) Лицей №7, сп. корпус | 1 | 0,1077 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1077 | 0,277 | 0,000 | 0,000 | 0,277 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Ленина, 104 | (цтп-11б) Лицей №7, гараж | 1 | 0,0072 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0072 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Ленина, 104 | (цтп-11б) Лицей №7, прачечн | 1 | 0,0125 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0125 | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,032 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 1,6270 | 0,0000 | 0,5985 | 2,2255 | 4,360 | 0,000 | 3,174 | 7,534 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 1,0102 | 0,3722 | 0,1708 | 1,5532 | 2,599 | 0,507 | 0,906 | 4,012 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010567 |  |  |  | 2,6372 | 0,3722 | 0,7693 | 3,7787 | 6,959 | 0,507 | 4,080 | 11,546 |  |

Таблица 126. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010568

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Вокзальная, 50а | (цтп-11) Жилой дом | 12 | 0,3859 | 0,0000 | 0,1413 | 0,5272 | 1,034 | 0,000 | 0,749 | 1,783 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Вокзальная, 52 | (цтп-12) Жилой дом, ТУ-1, АК СБ РФ | 5 | 0,2462 | 0,0000 | 0,1010 | 0,3472 | 0,660 | 0,000 | 0,536 | 1,196 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Вокзальная,52 | (цтп-12) Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,3802 | 0,0000 | 0,1008 | 0,4811 | 1,019 | 0,000 | 0,535 | 1,554 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Горького, 1 | (цтп-12) Жилой дом, ТУ-1, ИП Пол | 9 | 0,1668 | 0,0000 | 0,4433 | 0,6102 | 0,447 | 0,000 | 1,021 | 1,469 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Горького, 1 | (цтп-12) Жилой дом, ТУ-2 | 9 | 0,1452 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1452 | 0,389 | 0,000 | 0,000 | 0,389 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Горького, 1 | (цтп-12) Жилой дом, ТУ-3 | 9 | 0,1452 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1452 | 0,389 | 0,000 | 0,000 | 0,389 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Горького, 1 | (цтп-12) Жилой дом, ТУ-4 | 9 | 0,1452 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1452 | 0,389 | 0,000 | 0,000 | 0,389 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Горького, 1 | (цтп-12) Жилой дом, ТУ-5 | 9 | 0,1452 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1452 | 0,389 | 0,000 | 0,000 | 0,389 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Горького, 1 | (цтп-12) Жилой дом, ТУ-6 | 9 | 0,1452 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1452 | 0,389 | 0,000 | 0,000 | 0,389 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Горького, 1 | (цтп-12) Жилой дом, ТУ-7 | 9 | 0,1452 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1452 | 0,389 | 0,000 | 0,000 | 0,389 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Горького, 1 | (цтп-12) Жилой дом, ТУ-8 | 9 | 0,1668 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1668 | 0,447 | 0,000 | 0,000 | 0,447 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Горького, 3 | (цтп-12) Жилой дом, МУП ТД "Мир" | 9 | 0,3200 | 0,0000 | 0,1167 | 0,4367 | 0,858 | 0,000 | 0,619 | 1,476 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Горького, 5 | (цтп-12) Жилой дом, ТУ-1 | 9 | 0,5171 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5171 | 1,386 | 0,000 | 0,000 | 1,386 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Горького, 5 | (цтп-12) Жилой дом, ТУ-2 | 9 | 0,3380 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3380 | 0,906 | 0,000 | 0,000 | 0,906 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 83 | (цтп-12) Жилой дом | 9 | 0,5327 | 0,0000 | 0,1200 | 0,6527 | 1,428 | 0,000 | 0,636 | 2,064 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 85 | (цтп-12) Жилой дом | 5 | 0,3457 | 0,0000 | 0,1292 | 0,4749 | 0,926 | 0,000 | 0,685 | 1,611 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 87 | (цтп-12) Жилой дом | 5 | 0,3400 | 0,0000 | 0,1292 | 0,4692 | 0,911 | 0,000 | 0,685 | 1,596 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Герцена, 6 (ул. Ленина, 89) | (цтп-12) Жилой дом | 5 | 0,3576 | 0,0000 | 0,1292 | 0,4868 | 0,958 | 0,000 | 0,685 | 1,643 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Вокзальная, 48 | (цтп-12) Д/к №17 | 2 | 0,1715 | 0,0601 | 0,2894 | 0,5209 | 0,441 | 0,082 | 0,667 | 1,190 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Вокзальная, 50а к1 | (цтп-11) Дентал Сервис | 2 | 0,0354 | 0,0248 | 0,0157 | 0,0759 | 0,091 | 0,034 | 0,083 | 0,208 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Вокзальная, 52 | (цтп-12) Овощехранилище | 1 | 0,0050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0050 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Вокзальная, 52в | (цтп-12) Сантехсервис, офис | 1 | 0,0048 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0049 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Горького, 1 | (цтп-12) Управление Образованием, ДЮСШ | 2 | 0,1677 | 0,0000 | 0,1245 | 0,2922 | 0,431 | 0,000 | 0,660 | 1,092 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Горького, 7/3 | (цтп-12) Лицей № 6, ТУ-1 | 3 | 0,1352 | 0,3516 | 0,4950 | 0,9818 | 0,348 | 0,479 | 1,140 | 1,968 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Горького, 7/3 | (цтп-12) Лицей № 6, ТУ-2 | 3 | 0,1352 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1352 | 0,348 | 0,000 | 0,000 | 0,348 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Горького, 7/3 | (цтп-12) Лицей № 6, ТУ-3 | 3 | 0,1440 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1440 | 0,370 | 0,000 | 0,000 | 0,370 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Ленина, 89а к.1 | (цтп-12) ГСК-5 | 1 | 0,0787 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0787 | 0,202 | 0,000 | 0,000 | 0,202 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Ленина, 89а | (цтп-12) Магазин "Микс" | 1 | 0,0117 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0117 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Горького,7/1 | (цтп-11б) Жилой дом | 5 | 0,0080 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0080 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| П | ул. Вокзальная, 52 | (цтп-12) Здание ЦТП | 1 | 0,0288 | 0,0000 | 0,0002 | 0,0290 | 0,074 | 0,000 | 0,001 | 0,075 | Котельная "Вега" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 4,9681 | 0,0000 | 1,4106 | 6,3787 | 13,3131 | 0,0000 | 6,1520 | 19,465 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,8973 | 0,4364 | 0,9247 | 2,2584 | 2,3083 | 0,5950 | 2,5514 | 5,455 |  |
| Производственные здания |  |  |  | 0,0288 | 0,0000 | 0,0002 | 0,0290 | 0,0740 | 0,0000 | 0,0010 | 0,075 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010568 |  |  |  | 5,8942 | 0,4364 | 2,3355 | 8,6661 | 15,6954 | 0,5950 | 8,7043 | 24,995 |  |

Таблица 127. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010570

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. К. Маркса, 53 | (цтп-27б) Жилой дом, Магазин | 4 | 0,1009 | 0,0000 | 0,0252 | 0,1261 | 0,270 | 0,000 | 0,134 | 0,404 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. К. Маркса, 55а | (цтп-20б) Жилой дом | 5 | 0,1103 | 0,0000 | 0,0416 | 0,1519 | 0,295 | 0,000 | 0,221 | 0,516 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. К. Маркса, 57 | (цтп-27б) Жилой дом | 10 | 0,1866 | 0,0000 | 0,0792 | 0,2658 | 0,500 | 0,000 | 0,420 | 0,920 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. К. Маркса, 71 | (цтп-21б) Жилой дом | 5 | 0,2180 | 0,0000 | 0,0775 | 0,2955 | 0,584 | 0,000 | 0,411 | 0,995 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Кирова, 1 | (цтп-27б) Жилой дом | 2 | 0,2513 | 0,0000 | 0,0404 | 0,2916 | 0,673 | 0,000 | 0,214 | 0,887 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Кирова, 5 | (цтп-27б) Жилой дом | 4 | 0,1009 | 0,0000 | 0,0250 | 0,1259 | 0,270 | 0,000 | 0,133 | 0,403 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Ленина, 116 | (цтп-27б) Жилой дом, ООО «Автохаус" | 3 | 0,1810 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1810 | 0,485 | 0,000 | 0,000 | 0,485 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Ленина, 126 | (цтп-27б) Жилой дом | 10 | 0,2489 | 0,0000 | 0,1075 | 0,3564 | 0,667 | 0,000 | 0,570 | 1,237 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Ленина, 130 | (цтп-27б) Жилой дом, АК СБ РФ | 3 | 0,1931 | 0,0000 | 0,0441 | 0,2373 | 0,517 | 0,000 | 0,234 | 0,752 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Ленина, 134 | (цтп-27б) Жилой дом | 3 | 0,1810 | 0,0000 | 0,0046 | 0,1856 | 0,485 | 0,000 | 0,024 | 0,509 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Спортивная, 1 | (цтп-21б) Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,2180 | 0,0000 | 0,0775 | 0,2955 | 0,584 | 0,000 | 0,411 | 0,995 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Спортивная, 1 | (цтп-21б) Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,2180 | 0,0000 | 0,0775 | 0,2955 | 0,584 | 0,000 | 0,411 | 0,995 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. К. Маркса, 55 | (цтп-27б) МУ «КЦСОН» | 2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. К. Маркса, 55 | (цтп-27б) Хозяйственный корпус | 2 | 0,0060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0060 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. К. Маркса, 55 | (цтп-27б) Детский сад "Кристаллик" | 2 | 0,0935 | 0,0409 | 0,0109 | 0,1453 | 0,241 | 0,056 | 0,058 | 0,354 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. К. Маркса, 71/1 | (цтп-27б) МУ ОДМ Д/к «Спутник» | 2 | 0,0550 | 0,0323 | 0,0410 | 0,1283 | 0,141 | 0,044 | 0,217 | 0,403 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. К. Маркса, 71а | (цтп-27б) Бизнес-центр Новосибирскгражданпроект | 1 | 0,0223 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0223 | 0,057 | 0,000 | 0,000 | 0,057 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Ленина, 116 | (цтп-27б) ООО «Автохаус» | 1 | 0,0091 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0092 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,024 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Ленина, 122 | (цтп-27б) Административное здание | 2 | 0,0621 | 0,0000 | 0,0043 | 0,0664 | 0,160 | 0,000 | 0,023 | 0,183 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Ленина, 132а | (цтп-27б) Торговый павильон | 1 | 0,0015 | 0,0000 | 0,0015 | 0,0030 | 0,004 | 0,000 | 0,008 | 0,012 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 2,2079 | 0,0000 | 0,6001 | 2,8080 | 5,917 | 0,000 | 3,183 | 9,0993 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,2495 | 0,0732 | 0,0578 | 0,3805 | 0,642 | 0,100 | 0,306 | 1,0480 |  |

Таблица 128. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010571

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. К. Маркса, 66 | (цтп-21б) Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,3400 | 0,0000 | 0,1163 | 0,4563 | 0,911 | 0,000 | 0,617 | 1,528 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. К. Маркса, 66 | (цтп-21б) Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. К. Маркса, 68 | (цтп-21б) Жилой дом | 5 | 0,2180 | 0,0000 | 0,0775 | 0,2955 | 0,584 | 0,000 | 0,411 | 0,995 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. К. Маркса, 70 | (цтп-21б) Жилой дом | 5 | 0,2157 | 0,0000 | 0,0159 | 0,2316 | 0,578 | 0,000 | 0,084 | 0,662 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Спортивная, 5 | (цтп-21б) Жилой дом | 5 | 0,2512 | 0,0000 | 0,1000 | 0,3512 | 0,673 | 0,000 | 0,530 | 1,204 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. К. Маркса, 64 | (цтп-21б) Столовая №1 | 1 | 0,0507 | 0,1685 | 0,0000 | 0,2192 | 0,131 | 0,230 | 0,000 | 0,360 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. К. Маркса, 70 | (цтп-21б) Мороз Е.С. | 5 | 0,0075 | 0,0000 | 0,0019 | 0,0094 | 0,019 | 0,000 | 0,010 | 0,030 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 1,0249 | 0,0000 | 0,3097 | 1,3346 | 2,746 | 0,000 | 1,642 | 4,389 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,0582 | 0,1685 | 0,0019 | 0,2287 | 0,150 | 0,230 | 0,010 | 0,390 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010571 |  |  |  | 1,0831 | 0,1685 | 0,3116 | 1,5632 | 2,896 | 0,230 | 1,653 | 4,779 |  |

Таблица 129. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010573

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Островского, 172 | (цтп-40б) Жилой дом | 5 | 0,3400 | 0,0000 | 0,1163 | 0,3958 | 0,911 | 0,000 | 0,617 | 1,528 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Островского, 174 | (цтп-40б) Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,3450 | 0,0000 | 0,1221 | 0,4208 | 0,924 | 0,000 | 0,648 | 1,572 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Островского, 174 | (цтп-40б) Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,2687 | 0,0000 | 0,0914 | 0,3333 | 0,720 | 0,000 | 0,485 | 1,205 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Пушкина, 177 | (цтп-40б) Жилой дом | 5 | 0,2365 | 0,0000 | 0,0395 | 0,2572 | 0,634 | 0,000 | 0,209 | 0,843 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Островского, 168 | (цтп-40б) Д/к №4 | 2 | 0,2400 | 0,0000 | 0,0305 | 0,2450 | 0,617 | 0,000 | 0,162 | 0,779 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Островского, 170 | (цтп-40б) КБО | 2 | 0,0660 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0667 | 0,170 | 0,000 | 0,005 | 0,175 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Пушкина, 175 | (цтп-40б) Почта АО"Ростелеком" | 4 | 0,1485 | 0,0000 | 0,0020 | 0,1580 | 0,382 | 0,000 | 0,010 | 0,392 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 1,1902 | 0,0000 | 0,3692 | 1,5595 | 3,1894 | 0,0000 | 1,9584 | 5,148 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,4545 | 0,0000 | 0,0335 | 0,4880 | 1,1692 | 0,0000 | 0,1775 | 1,347 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010573 |  |  |  | 1,6447 | 0,0000 | 0,4027 | 2,0474 | 4,3587 | 0,0000 | 2,1359 | 6,495 |  |

Таблица 130. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010581

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Кирова, 30 | (цтп-9б) Жилой дом, ТУ-1 | 10 | 0,1600 | 0,0000 | 0,3321 | 0,4921 | 0,429 | 0,000 | 1,761 | 2,190 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Кирова, 30 | (цтп-9б) Жилой дом, ТУ-2 | 10 | 0,1440 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1440 | 0,386 | 0,000 | 0,000 | 0,386 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Кирова, 30 | (цтп-9б) Жилой дом, ТУ-3 | 10 | 0,1440 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1440 | 0,386 | 0,000 | 0,000 | 0,386 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Кирова, 30 | (цтп-9б) Жилой дом, ТУ-4 | 10 | 0,1440 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1440 | 0,386 | 0,000 | 0,000 | 0,386 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Кирова, 30 | (цтп-9б) Жилой дом, ТУ-5 | 10 | 0,1600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1600 | 0,429 | 0,000 | 0,000 | 0,429 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Кирова, 30 | (цтп-9б) Жилой дом, ТУ-6 | 10 | 0,1600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1600 | 0,429 | 0,000 | 0,000 | 0,429 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Нахимова, 1 | (цтп-9б) Жилой дом | 6 | 0,1955 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1955 | 0,524 | 0,000 | 0,000 | 0,524 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Пушкина, 166 | (цтп-9б) Жилой дом, ТУ-1 | 9 | 0,3456 | 0,0000 | 0,1517 | 0,4973 | 0,926 | 0,000 | 0,804 | 1,731 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 1,4531 | 0,0000 | 0,4838 | 1,9369 | 3,894 | 0,000 | 2,566 | 6,460 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010581 |  |  |  | 1,4531 | 0,0000 | 0,4838 | 1,9369 | 3,894 | 0,000 | 2,566 | 6,460 |  |

Таблица 131. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010636

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Ленина, 136 | (цтп-28б) Жилой дом, Магазин | 9 | 0,0720 | 0,0000 | 0,0092 | 0,0812 | 0,193 | 0,000 | 0,049 | 0,242 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул.Вокзальная, 54 | (цтп-28б) Жилой дом | 9 | 0,0923 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0923 | 0,247 | 0,000 | 0,000 | 0,247 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул.Вокзальная, 54А | (цтп-28б) ИП Бархатов | 2 | 0,6704 | 0,0000 | 0,1628 | 0,8332 | 1,725 | 0,000 | 0,863 | 2,588 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,1643 | 0,0000 | 0,0092 | 0,1735 | 0,440 | 0,000 | 0,049 | 0,489 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,6704 | 0,0000 | 0,1628 | 0,8332 | 1,725 | 0,000 | 0,863 | 2,588 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010636 |  |  |  | 0,8347 | 0,0000 | 0,1719 | 1,0066 | 2,165 | 0,000 | 0,912 | 3,077 |  |

Таблица 132. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010642

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| О | ул. Ленина, 136/1 | (тк-14а) Административное здание | 1 | 0,1400 | 0,0700 | 0,0000 | 0,2026 | 0,360 | 0,095 | 0,000 | 0,456 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Спортивная, 4 | (тк-10) ФОК | 2 | 0,2630 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2702 | 0,677 | 0,000 | 0,000 | 0,677 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,4030 | 0,0700 | 0,0000 | 0,4728 | 1,037 | 0,095 | 0,000 | 1,132 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010642 |  |  |  | 0,4030 | 0,0700 | 0,0000 | 0,4728 | 1,037 | 0,095 | 0,000 | 1,132 |  |

Таблица 133. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010659

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| О | ул. Химзаводская, 10 | (тк-3) ООО"Любимые напитки" | 1 | 0,1602 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1602 | 0,412 | 0,000 | 0,000 | 0,412 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | Химзаводская 1а | (тк-2) СУ-40 | 2 | 0,1900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1900 | 0,489 | 0,000 | 0,000 | 0,489 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| П | ул. Химзаводская, 1 | Производственные потребители | до 6 | 0,0430 | 12,2000 | 0,0000 | 12,2430 | 0,111 | 16,634 | 0,000 | 16,745 | Котельная ООО "ТГК-1", промплощадка |
| П | ул. Химзаводская, 8 | (тк-3) ООО"Сибирский кожевник" | 1 | 0,1200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1200 | 0,309 | 0,000 | 0,000 | 0,309 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| П | ул. Промышленная, 1 |  |  | 0,2500 | 0,0000 | 0,0167 | 0,2667 | 0,643 | 0,000 | 0,088 | 0,732 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| П | Промышленная 6 | (тк-8) ООО "Сантехсервис" | 2 | 0,1300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1300 | 0,334 | 0,000 | 0,000 | 0,334 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| П | ул. Промышленная, 1 | (тк-8) МУП "КБУ" | 2 | 0,7760 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7760 | 1,996 | 0,000 | 0,000 | 1,996 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| П | ул. Промышленная, 8 | (тк-8) Катран-офис | 1 | 0,3780 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3780 | 0,972 | 0,000 | 0,000 | 0,972 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| П | ул. Промышленная, 4 | (тк-2) Насосная | 1 | 0,0200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0200 | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,051 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| П | ул. Химзаводская, 1 | (тк-2) | 1 | 0,0750 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0750 | 0,193 | 0,000 | 0,000 | 0,193 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| П | ул. Химзаводская, 1 | (тк-2) | 1 | 0,0750 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0750 | 0,193 | 0,000 | 0,000 | 0,193 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| П | ул. Химзаводская, 1 | (тк-2) | 2 | 0,0988 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0988 | 0,254 | 0,000 | 0,000 | 0,254 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| П | ул. Промышленная, 12 | (тк-1) |  | 0,0655 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0655 | 0,169 | 0,000 | 0,000 | 0,169 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| П | ул. Промышленная, 6/1 | (тк-1) склад ООО "Контекс" | 5 | 0,0280 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0280 | 0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,072 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| П | ул. Промышленная, 18 | (тк-2) Сибремгарант | 2 | 0,0479 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0479 | 0,123 | 0,000 | 0,000 | 0,123 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| П | ул. Промышленная, 18 | (тк-2) | 2 | 0,2060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2060 | 0,530 | 0,000 | 0,000 | 0,530 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,3502 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3502 | 0,901 | 0,000 | 0,000 | 0,901 |  |
| Итого производственные здания |  |  |  | 2,3132 | 12,2000 | 0,0167 | 14,5299 | 5,951 | 16,634 | 0,088 | 22,673 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010659 |  |  |  | 2,6634 | 12,2000 | 0,0167 | 14,8800 | 6,852 | 16,634 | 0,088 | 23,574 |  |

Таблица 134. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010685

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Северный мкр, 14 | (цтп-22) Жилой дом | 10 | 0,2388 | 0,0000 | 0,0979 | 0,3367 | 0,640 | 0,000 | 0,519 | 1,159 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Северный мкр, 15 | (цтп-22) Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,1272 | 0,0000 | 0,1846 | 0,3118 | 0,341 | 0,000 | 0,979 | 1,320 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Северный мкр, 15 | (цтп-22) Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,1108 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1108 | 0,297 | 0,000 | 0,000 | 0,297 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Северный мкр, 15 | (цтп-22) Жилой дом, ТУ-3 | 5 | 0,1108 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1108 | 0,297 | 0,000 | 0,000 | 0,297 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Северный мкр, 15 | (цтп-22) Жилой дом, ТУ-4 | 5 | 0,1272 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1272 | 0,341 | 0,000 | 0,000 | 0,341 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Северный мкр, 17/1 | (цтп-22) Жилой дом | 10 | 0,1606 | 0,0000 | 0,0583 | 0,2189 | 0,430 | 0,000 | 0,309 | 0,740 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Северный мкр, 17/2 | (цтп-22) Жилой дом | 10 | 0,1551 | 0,0000 | 0,0583 | 0,2134 | 0,416 | 0,000 | 0,309 | 0,725 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Северный мкр, 18 | (цтп-22) Жилой дом | 10 | 0,1750 | 0,0000 | 0,1104 | 0,2854 | 0,469 | 0,000 | 0,586 | 1,055 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Северный мкр, 18/1 | (цтп-22) Жилой дом | 10 | 0,3359 | 0,0000 | 0,1354 | 0,4713 | 0,900 | 0,000 | 0,718 | 1,618 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Северный мкр, 19 | (цтп-22) Жилой дом, ТУ-1 | 10 | 0,1435 | 0,0000 | 0,2958 | 0,4393 | 0,385 | 0,000 | 1,569 | 1,954 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Северный мкр, 19 | (цтп-22) Жилой дом, ТУ-2 | 10 | 0,1308 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1308 | 0,351 | 0,000 | 0,000 | 0,351 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Северный мкр, 19 | (цтп-22) Жилой дом, ТУ-3 | 10 | 0,1308 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1308 | 0,351 | 0,000 | 0,000 | 0,351 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Северный мкр, 19 | (цтп-22) Жилой дом, ТУ-4 | 10 | 0,1435 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1435 | 0,385 | 0,000 | 0,000 | 0,385 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Северный мкр, 19/1 | (цтп-22) Жилой дом | 10 | 0,1201 | 0,0000 | 0,0733 | 0,1934 | 0,322 | 0,000 | 0,389 | 0,711 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Северный мкр, 19/2 | (цтп-22) Жилой дом | 10 | 0,1201 | 0,0000 | 0,0733 | 0,1934 | 0,322 | 0,000 | 0,389 | 0,711 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Северный мкр, 20 | (цтп-22) Жилой дом, ТУ-1 | 10 | 0,0151 | 0,0000 | 0,2708 | 0,2859 | 0,040 | 0,000 | 1,436 | 1,477 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Северный мкр, 20 | (цтп-22) Жилой дом, ТУ-2 | 10 | 0,1310 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1310 | 0,351 | 0,000 | 0,000 | 0,351 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Северный мкр, 20 | (цтп-22) Жилой дом, ТУ-3 | 10 | 0,1310 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1310 | 0,351 | 0,000 | 0,000 | 0,351 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Северный мкр, 20 | (цтп-22) Жилой дом, ТУ-4 | 10 | 0,1310 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1310 | 0,351 | 0,000 | 0,000 | 0,351 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Северный мкр, 20 | (цтп-22) Жилой дом, ТУ-5 | 10 | 0,1310 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1310 | 0,351 | 0,000 | 0,000 | 0,351 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Северный мкр, 20 | (цтп-22) Жилой дом, ТУ-6 | 10 | 0,0151 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0151 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Северный мкр, 21 | (цтп-22) Жилой дом, ТУ-1 | 10 | 0,0547 | 0,0000 | 0,1636 | 0,2183 | 0,146 | 0,000 | 0,868 | 1,014 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Северный мкр, 21 | (цтп-22) Жилой дом, ТУ-2 | 10 | 0,0393 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0393 | 0,105 | 0,000 | 0,000 | 0,105 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Северный мкр, 21 | (цтп-22) Жилой дом, ТУ-3 | 10 | 0,1073 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1073 | 0,287 | 0,000 | 0,000 | 0,287 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Северный мкр, 21 | (цтп-22) Жилой дом, ТУ-4 | 10 | 0,0775 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0775 | 0,208 | 0,000 | 0,000 | 0,208 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Северный мкр, 21 | (цтп-22) Жилой дом, ТУ-5 | 10 | 0,0162 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0162 | 0,043 | 0,000 | 0,000 | 0,043 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Северный мкр, 23 | (цтп-22) Жилой дом, ТУ-1 | 9 | 0,1800 | 0,0000 | 0,4029 | 0,5829 | 0,482 | 0,000 | 2,137 | 2,619 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Северный мкр, 23 | (цтп-22) Жилой дом, ТУ-2 | 9 | 0,1800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1800 | 0,482 | 0,000 | 0,000 | 0,482 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Северный мкр, 23 | (цтп-22) Жилой дом, ТУ-3 | 9 | 0,1600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1600 | 0,429 | 0,000 | 0,000 | 0,429 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Северный мкр, 23 | (цтп-22) Жилой дом, ТУ-4 | 9 | 0,1800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1800 | 0,482 | 0,000 | 0,000 | 0,482 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Северный мкр, 23 | (цтп-22) Жилой дом, ТУ-5 | 9 | 0,1800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1800 | 0,482 | 0,000 | 0,000 | 0,482 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Первомайская, 2 | (цтп-22) ГАИ | 2 | 0,0516 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0516 | 0,133 | 0,000 | 0,000 | 0,133 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Первомайская, 2 | (цтп-22) ИП Тарасов | 4 | 0,0165 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0165 | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,042 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Первомайская, 8 | (ТК-31) ООО "Бердский торг" | 2 | 0,6395 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6395 | 1,645 | 0,000 | 0,000 | 1,645 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Северный мкр, 20/1 | (магистраль) Детский сад-ясли | 2 | 0,1858 | 0,0933 | 0,0729 | 0,3520 | 0,478 | 0,127 | 0,387 | 0,992 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Северный мкр, 20а | (цтп-22) СТО | 2 | 0,0280 | 0,0000 | 0,0125 | 0,0405 | 0,072 | 0,000 | 0,066 | 0,138 | Котельная "Вега" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 4,0595 | 0,0000 | 1,9248 | 5,9842 | 10,878 | 0,000 | 10,209 | 21,087 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,8934 | 0,0933 | 0,0729 | 1,0596 | 2,298 | 0,127 | 0,387 | 2,812 |  |
| Итого производственные здания |  |  |  | 0,0280 | 0,0000 | 0,0125 | 0,0405 | 0,072 | 0,000 | 0,066 | 0,138 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010685 |  |  |  | 4,9808 | 0,0933 | 2,0101 | 7,0843 | 13,248 | 0,127 | 10,662 | 24,037 |  |

Таблица 135. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010686

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Северный мкр, 1 | (цтп-22) Жилой дом | 10 | 0,2938 | 0,0000 | 0,0896 | 0,3835 | 0,787 | 0,000 | 0,475 | 1,263 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Северный мкр, 16 | (цтп-22) Жилой дом | 10 | 0,2574 | 0,0000 | 0,0538 | 0,3112 | 0,690 | 0,000 | 0,285 | 0,975 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Северный мкр, 2 | (цтп-22) Жилой дом | 10 | 0,8427 | 0,0000 | 0,2025 | 1,0452 | 2,258 | 0,000 | 1,074 | 3,332 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Северный мкр, 3 | (цтп-22) Жилой дом | 10 | 0,2150 | 0,0000 | 0,1106 | 0,3256 | 0,576 | 0,000 | 0,587 | 1,163 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Северный мкр, 4 | (цтп-22) Жилой дом | 5 | 0,2280 | 0,0000 | 0,0775 | 0,3055 | 0,611 | 0,000 | 0,411 | 1,022 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Северный мкр, 5 | (цтп-22) Жилой дом | 9 | 0,4280 | 0,0000 | 0,1263 | 0,5543 | 1,147 | 0,000 | 0,670 | 1,817 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Северный мкр, 6 | (цтп-22) Жилой дом | 9 | 0,4280 | 0,0000 | 0,1263 | 0,5543 | 1,147 | 0,000 | 0,670 | 1,817 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Северный мкр, 8 | (цтп-22) Жилой дом | 10 | 0,2077 | 0,0000 | 0,0610 | 0,2687 | 0,557 | 0,000 | 0,324 | 0,880 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Северный мкр, 4 | (цтп-22) Магазин | 5 | 0,0277 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0277 | 0,071 | 0,000 | 0,000 | 0,071 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Северный мкр, 4а | (цтп-22) Пивной бар | 1 | 0,0450 | 0,0475 | 0,0013 | 0,0938 | 0,116 | 0,065 | 0,007 | 0,187 | Котельная "Вега" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 2,9006 | 0,0000 | 0,8476 | 3,7482 | 7,773 | 0,000 | 4,495 | 12,268 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,0727 | 0,0475 | 0,0013 | 0,1215 | 0,187 | 0,065 | 0,007 | 0,258 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010686 |  |  |  | 2,9733 | 0,0475 | 0,8488 | 3,8696 | 7,960 | 0,065 | 4,502 | 12,527 |  |

Таблица 136. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010720

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Песчаная, 2 | (тк-32) Жилой дом | 1 | 0,0200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0200 | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,054 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Песчаная, 3 | (цтп-23) Жилой дом | 9 | 0,2158 | 0,0000 | 0,1118 | 0,3277 | 0,578 | 0,000 | 0,593 | 1,172 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Песчаная, 4 | (тк-32) Жилой дом | 1 | 0,0120 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0120 | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,032 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Песчаная, 6 | (тк-32) Жилой дом | 1 | 0,0267 | 0,0000 | 0,0020 | 0,0287 | 0,072 | 0,000 | 0,011 | 0,082 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Песчаная, 28 | (тк-32) Жилой дом | 1 | 0,0267 | 0,0000 | 0,0020 | 0,0287 | 0,072 | 0,000 | 0,011 | 0,082 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Песчаная, 30 | (тк-32) Жилой дом | 1 | 0,0267 | 0,0000 | 0,0020 | 0,0287 | 0,072 | 0,000 | 0,011 | 0,082 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Песчаная, 32 | (тк-32) Жилой дом | 1 | 0,0267 | 0,0000 | 0,0020 | 0,0287 | 0,072 | 0,000 | 0,011 | 0,082 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Песчаная, 34 | (тк-32) Жилой дом | 1 | 0,0142 | 0,0000 | 0,0004 | 0,0146 | 0,038 | 0,000 | 0,002 | 0,040 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Песчаная, 38 | (тк-32) Жилой дом | 1 | 0,0351 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0351 | 0,094 | 0,000 | 0,000 | 0,094 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Попова, 11/1 | (цтп-25) Жилой дом | 10 | 0,7505 | 0,0220 | 0,1958 | 0,9683 | 2,011 | 0,031 | 1,039 | 3,081 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Попова, 11/2 | (цтп-25) Жилой дом | 10 | 0,7505 | 0,0220 | 0,1958 | 0,9683 | 2,011 | 0,031 | 1,039 | 3,081 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Попова, 33 | (цтп-23) Жилой дом | 9 | 0,2158 | 0,0000 | 0,1118 | 0,3277 | 0,578 | 0,000 | 0,593 | 1,172 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Попова, 35 | (цтп-23) Жилой дом, ТУ-1, Магазин | 9 | 0,3498 | 0,0000 | 0,3870 | 0,7368 | 0,937 | 0,000 | 2,053 | 2,990 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Попова, 35 | (цтп-23) Жилой дом, ТУ-2 | 9 | 0,3498 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3498 | 0,937 | 0,000 | 0,000 | 0,937 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Попова,35а | (цтп-23) Жилой дом | 2 | 0,1157 | 0,0000 | 0,0688 | 0,1845 | 0,310 | 0,000 | 0,365 | 0,675 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Попова, 35б | (цтп-23) Жилой дом | 9 | 0,2158 | 0,0000 | 0,1118 | 0,3277 | 0,578 | 0,000 | 0,593 | 1,172 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Попова, 37 | (цтп-23) Жилой дом | 9 | 0,2158 | 0,0000 | 0,1118 | 0,3277 | 0,578 | 0,000 | 0,593 | 1,172 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Ленина,13 | (цтп-15) Школа №10 | 3 | 0,5755 | 0,4483 | 0,0775 | 1,1013 | 1,480 | 0,611 | 0,411 | 2,503 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Линейная | (цтп-14) ООО "Янтарь" | 1 | 0,0240 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0240 | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,062 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Линейная | цтп-14 ГУН НПК Депо (21) | 1 | 0,0204 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0204 | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,052 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Линейная, 5/17 | (цтп-15) ЗАО "Спецавтоматика" | 2 | 0,0867 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0867 | 0,223 | 0,000 | 0,000 | 0,223 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Линейная 5/17 | (цтп-14) ООО "Дентея" | 2 | 0,0078 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0078 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Линейная, 3 | (цтп-15) Трибуны стадиона "Вега" | 3 | 0,1710 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1710 | 0,440 | 0,000 | 0,000 | 0,440 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Линейная, 3 | (цтп-15) ФОК "Вега" | 3 | 0,1740 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1740 | 0,448 | 0,000 | 0,000 | 0,448 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Линейная, 3в | (цтп-14) Клуб ОФКС | 2 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,772 | 0,000 | 0,000 | 0,772 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Линейная, 5/12 | (тк-40) БСКБ "ВЕГА" | 2 | 0,0720 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0720 | 0,185 | 0,000 | 0,000 | 0,185 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Линейная, 5/12 | (тк-40) БСКБ "ВЕГА" | 2 | 0,0111 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0111 | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,029 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Линейная, 5/13 | (тк-40) ООО "ВУД-Молдинг" | 2 | 0,4120 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4120 | 1,060 | 0,000 | 0,000 | 1,060 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Линейная, 5/14 | (тк-40) Административное здание | 1 | 0,3628 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3628 | 0,933 | 0,000 | 0,000 | 0,933 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Линейная, 5/17б | (цтп-14) ГСК "ЛИНЕЙНЫЙ" | 2 | 0,0116 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0116 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Линейная, 5/3 | (цтп-15) Гараж | 2 | 0,0067 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0067 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,017 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Линейная, 5/3 | (цтп-15) Мухтарова | 2 | 0,0613 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0613 | 0,158 | 0,000 | 0,000 | 0,158 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Линейная, 5/8 | (цтп-14) ООО "Тропикола-Сибирь" | 2 | 0,0084 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0084 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Линейная, 5/8 | (цтп-14) Административное здание | 2 | 0,0161 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0161 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,041 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Линейная, 5/9 | (тк-40) Административное здание | 1 | 0,1061 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1061 | 0,273 | 0,000 | 0,000 | 0,273 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Попова | (цтп-14) Ф.Л. Козлов | 1 | 0,0060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0060 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Попова | (цтп-14) Ф.Л. Козлов (26) | 1 | 0,0060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0060 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Попова | (цтп-14) ООО "Эрида плюс" | 1 | 0,0084 | 0,0239 | 0,0000 | 0,0323 | 0,022 | 0,033 | 0,000 | 0,054 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Попова, 2а | (тк-17б) "Чистая вода" | 2 | 0,1720 | 0,4300 | 0,0000 | 0,6020 | 0,442 | 0,586 | 0,000 | 1,029 | Котельная "Вега" |
| О | Пересечеие ул.Комсомольская и ул.Ленина | (ТК-16/0) Торгово-офисное здание | 1 | 0,0725 | 0,0509 | 0,0472 | 0,1706 | 0,187 | 0,069 | 0,250 | 0,506 |  |
| П | ул. Попова, 32 | (тк-32) ЗАО "Продсиб" | 1 | 0,4392 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4392 | 1,130 | 0,000 | 0,000 | 1,130 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная | (цтп-14) ООО "Типография Ин-Кварто" | 1 | 0,3140 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3140 | 0,808 | 0,000 | 0,000 | 0,808 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5 | (цтп-14) ГУП "Бердкская типография" | 2 | 0,2190 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2190 | 0,563 | 0,000 | 0,000 | 0,563 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5 | (цтп-14) ЗАО "Типография" склад | 1 | 0,0462 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0462 | 0,119 | 0,000 | 0,000 | 0,119 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5 | (котельная), Производственные потребители | 3 | 0,2756 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2756 | 0,709 | 0,000 | 0,000 | 0,709 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 65 | производственное здание, Поцеленко | 1 | 0,0729 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0729 | 0,188 | 0,000 | 0,000 | 0,188 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/1 | (цтп-14) ООО "Алнико" | 1 | 0,0350 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0350 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/1 | (цтп-14) ООО "Арт Штамп" | 1 | 0,0280 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0280 | 0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,072 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/1 | (цтп-14) ООО "ЗМИ-Инвест" | 1 | 0,1237 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1237 | 0,318 | 0,000 | 0,000 | 0,318 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/1 | (цтп-14) ООО "Динамика Билдинг" | 1 | 0,0672 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0672 | 0,173 | 0,000 | 0,000 | 0,173 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/1 | (цтп-14) ООО "Динамика Билдинг" | 1 | 0,0925 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0925 | 0,238 | 0,000 | 0,000 | 0,238 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/1 | (цтп-14) Симаков А.М. | 2 | 0,0463 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0463 | 0,119 | 0,000 | 0,000 | 0,119 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/1 | (цтп-14) ООО "БСК" | 2 | 0,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0550 | 0,141 | 0,000 | 0,000 | 0,141 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/1 | (цтп-14) ООО "БСК" | 2 | 0,1070 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1070 | 0,275 | 0,000 | 0,000 | 0,275 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/1 | (тк-41) Тракторный бокс | 1 | 0,0685 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0685 | 0,176 | 0,000 | 0,000 | 0,176 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/10 | (тк-41) Гараж | 2 | 0,0568 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0568 | 0,146 | 0,000 | 0,000 | 0,146 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/10 | (тк-41) Пристройка гаража | 2 | 0,0216 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0216 | 0,056 | 0,000 | 0,000 | 0,056 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/10 | (цтп-14) ООО "Возрождение" | 2 | 0,0154 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0154 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/10 к1 | (тк-41) Электро ремонт | 2 | 0,0048 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0048 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/10 к1 | (тк-41) Шлакоблоки | 2 | 0,0515 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0515 | 0,132 | 0,000 | 0,000 | 0,132 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/10к4 | (цтп-14) ГУП Бердская типография | 1 | 0,2190 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2190 | 0,563 | 0,000 | 0,000 | 0,563 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/11 | (тк-41) Керамические мастерские | 2 | 0,0457 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0457 | 0,118 | 0,000 | 0,000 | 0,118 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/11 | (тк-41) Гаражи | 1 | 0,0135 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0135 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/15 | (цтп-14) Ф.Л. Козлов | 2 | 0,0060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0060 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/15 | (цтп-14) ООО "БИАС" (25) | 2 | 0,0463 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0463 | 0,119 | 0,000 | 0,000 | 0,119 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/15 | (цтп-14) Ф.Л. Козлов (гаражи) | 2 | 0,0060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0060 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/2 | (цтп-14) ООО "ПКП Мастер Пласт" (15) | 2 | 0,0347 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0347 | 0,089 | 0,000 | 0,000 | 0,089 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/2 | (цтп-14) ООО "Сатурн" | 2 | 0,3360 | 0,3180 | 0,0000 | 0,6540 | 0,864 | 0,434 | 0,000 | 1,298 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/2 | (цтп-14) ООО "Фабрика дверей Бердь" | 2 | 0,0620 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0620 | 0,159 | 0,000 | 0,000 | 0,159 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/2 | (цтп-14) ООО "Сибирский дом" | 2 | 0,0650 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0650 | 0,167 | 0,000 | 0,000 | 0,167 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/4 | (цтп-14) ООО "АВС-Л", бокс легковых автомобилей | 1 | 0,1716 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1716 | 0,441 | 0,000 | 0,000 | 0,441 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/5 | (цтп-14) ООО "АВС-Л", ремонтный бокс | 2 | 0,3156 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3156 | 0,812 | 0,000 | 0,000 | 0,812 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/5 | (цтп-14) ООО "АВС-Л" | 2 | 0,2292 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2292 | 0,590 | 0,000 | 0,000 | 0,590 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/6 | (цтп-14) ЗАО "БРЗ" (29) | 2 | 0,0245 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0245 | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,063 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/6 | (цтп-14) ОАО "БСКБ Вега" | 2 | 0,0720 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0720 | 0,185 | 0,000 | 0,000 | 0,185 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/6 | (цтп-14) ООО "ОРТО" (30) | 2 | 0,1602 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1602 | 0,412 | 0,000 | 0,000 | 0,412 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/7 | (цтп-14) ЗАО "БРЗ" (33) | 1 | 0,0840 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0840 | 0,216 | 0,000 | 0,000 | 0,216 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/7 | (цтп-14) ЗАО "БРЗ" (41) | 1 | 0,0420 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0420 | 0,108 | 0,000 | 0,000 | 0,108 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/7 | (цтп-14) ООО "Динамика Билдинг" | 1 | 0,0852 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0852 | 0,219 | 0,000 | 0,000 | 0,219 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/7 | (цтп-14) ООО "Руста" | 1 | 0,0809 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0809 | 0,208 | 0,000 | 0,000 | 0,208 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/7 | (цтп-14) ООО "Скон" (37) | 1 | 0,0780 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0780 | 0,201 | 0,000 | 0,000 | 0,201 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/7 | (цтп-14) ООО "СФЕРА" (36) | 1 | 0,0520 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0520 | 0,134 | 0,000 | 0,000 | 0,134 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/7 | (цтп-14) ЗАО "БРЗ" (35) | 1 | 0,0245 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0245 | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,063 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/7 | (цтп-14) ООО "Сфера" (34) | 1 | 0,0130 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0130 | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,033 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/7 | (цтп-14) ООО "Сфера" (34) | 1 | 0,0130 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0130 | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,033 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/7 | (цтп-14) ООО "Сфера" (34) | 1 | 0,0347 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0347 | 0,089 | 0,000 | 0,000 | 0,089 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/7 | (цтп-14) ООО "БСК" | 1 | 0,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0550 | 0,141 | 0,000 | 0,000 | 0,141 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 5/27 | контора-проходная | 1 | 0,0851 | 0,0000 | 0,0270 | 0,1121 | 0,219 | 0,000 | 0,143 | 0,362 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Линейная, 7/7 | (цтп-14) ЗАО "БРЗ" (22) | 1 | 0,0093 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0093 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,024 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Попова, 20 | (цтп-14) ЗАО "БРЗ" (31) | 1 | 0,2891 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2891 | 0,744 | 0,000 | 0,000 | 0,744 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Попова,11/3 | (тк-40) ЦТП-24, корпус 2 | 2 | 0,3037 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3037 | 0,781 | 0,000 | 0,000 | 0,781 | Котельная "Вега" |
| П | ул. Попова,11/3 | (тк-40) ЦТП-24, корпус 1 | 2 | 0,2287 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2287 | 0,588 | 0,000 | 0,000 | 0,588 | Котельная "Вега" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 3,3679 | 0,0440 | 1,3031 | 4,7150 | 9,025 | 0,062 | 6,912 | 15,998 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 2,6925 | 0,9531 | 0,1247 | 3,7702 | 6,926 | 1,299 | 0,661 | 8,887 |  |
| Итого производственные здания |  |  |  | 5,4256 | 0,3180 | 0,0270 | 5,7706 | 13,958 | 0,434 | 0,143 | 14,534 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010720 |  |  |  | 11,4859 | 1,3151 | 1,4548 | 14,2558 | 29,909 | 1,795 | 7,716 | 39,420 |  |

Таблица 137. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010731

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Бердский санаторий, 44 | Жилой дом | 3 | 0,2048 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2048 | 0,549 | 0,000 | 0,000 | 0,549 | Котельная "Коммунальщик" |
| Ж | ул. Бердский санаторий, 15 | Жилой дом | 1 | 0,0087 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0087 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 | Котельная "Коммунальщик" |
| Ж | ул. Бердский санаторий, 30, 32 | Жилой дом | 1 | 0,8695 | 0,0000 | 0,2000 | 1,0695 | 2,330 | 0,000 | 1,061 | 3,391 | Котельная "Коммунальщик" |
| Ж | ул. Бердский санаторий, 45 | Жилой дом | 3 | 0,0985 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0985 | 0,264 | 0,000 | 0,000 | 0,264 | Котельная "Коммунальщик" |
| Ж | ул. Бердский санаторий, 46 | Жилой дом | 3 | 0,2048 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2048 | 0,549 | 0,000 | 0,000 | 0,549 | Котельная "Коммунальщик" |
| Ж | ул. Бердский санаторий, 47 | Жилой дом | 3 | 0,0985 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0985 | 0,264 | 0,000 | 0,000 | 0,264 | Котельная "Коммунальщик" |
| Ж | ул. Бердский санаторий, 48 | Жилой дом | 3 | 0,0985 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0985 | 0,264 | 0,000 | 0,000 | 0,264 | Котельная "Коммунальщик" |
| Ж | ул. Бердский санаторий,36 | Жилой дом | 5 | 0,5739 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5739 | 1,538 | 0,000 | 0,000 | 1,538 | Котельная "Коммунальщик" |
| Ж | ул. Морская | Хозяйственный корпус | 1 | 0,0773 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0773 | 0,207 | 0,000 | 0,000 | 0,207 | Котельная "Коммунальщик" |
| Ж | ул. Морская | Корпус 1 | 1 | 0,0580 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0580 | 0,155 | 0,000 | 0,000 | 0,155 | Котельная "Коммунальщик" |
| Ж | ул. Морская | КПП | 1 | 0,0019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0019 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | Котельная "Коммунальщик" |
| Ж | ул. Морская | Корпус 6 | 1 | 0,0676 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0676 | 0,181 | 0,000 | 0,000 | 0,181 | Котельная "Коммунальщик" |
| Ж | ул. Морская | Корпус 4 | 1 | 0,0580 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0580 | 0,155 | 0,000 | 0,000 | 0,155 | Котельная "Коммунальщик" |
| Ж | ул. Морская | Корпус 3 | 1 | 0,0580 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0580 | 0,155 | 0,000 | 0,000 | 0,155 | Котельная "Коммунальщик" |
| Ж | ул. Морская | Корпус 2 | 1 | 0,0580 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0580 | 0,155 | 0,000 | 0,000 | 0,155 | Котельная "Коммунальщик" |
| Ж | ул. Ясная Поляна, 12 | Жилой дом | 3 | 0,0985 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0985 | 0,264 | 0,000 | 0,000 | 0,264 | Котельная "Коммунальщик" |
| Ж | ул. Ясная Поляна, 14 | Жилой дом | 3 | 0,2048 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2048 | 0,549 | 0,000 | 0,000 | 0,549 | Котельная "Коммунальщик" |
| Ж | ул. Ясная Поляна, 14а | Жилой дом | 3 | 0,0985 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0985 | 0,264 | 0,000 | 0,000 | 0,264 | Котельная "Коммунальщик" |
| О | Спорткомплекс | Корт | 2 | 0,0039 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0039 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | Котельная "Коммунальщик" |
| О | Спорткомплекс | Открытый бассейн | 2 | 0,0232 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0232 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,060 | Котельная "Коммунальщик" |
| О | Спорткомплекс | Сторожка | 1 | 0,0019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0019 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | Котельная "Коммунальщик" |
| О | ул. Бердский санаторий, 15 к1 | Сооружение | 2 | 0,0984 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0984 | 0,253 | 0,000 | 0,000 | 0,253 | Котельная "Коммунальщик" |
| О | ул. Морская 3 к1 | Гостиница | 3 | 0,7401 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7401 | 1,904 | 0,000 | 0,000 | 1,904 | Котельная "Коммунальщик" |
| О | ул. Морская 3 к3 | Гостиница | 4 | 0,1689 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1689 | 0,435 | 0,000 | 0,000 | 0,435 | Котельная "Коммунальщик" |
| О | ул. Морская 3 к4 | СПА | 1 | 0,1254 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1254 | 0,323 | 0,000 | 0,000 | 0,323 | Котельная "Коммунальщик" |
| О | ул. Морская, 3 к2 | Гостиница | 3 | 0,0434 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0434 | 0,112 | 0,000 | 0,000 | 0,112 | Котельная "Коммунальщик" |
| О | ул. Ясная Поляна, 16 | Торговый комплекс | 2 | 0,6272 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6272 | 1,613 | 0,000 | 0,000 | 1,613 | Котельная "Коммунальщик" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 2,9378 | 0,0000 | 0,2000 | 3,1378 | 2,938 | 2,938 | 2,938 | 8,813 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 1,8324 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8324 | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 5,497 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010731 |  |  |  | 4,7702 | 0,0000 | 0,2000 | 4,9702 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 14,311 |  |

Таблица 138. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010759

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| О | ул. Морская, 10 | коттедж "Полевик" | 2 | 0,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0500 | 0,129 | 0,000 | 0,000 | 0,129 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Бердская пристань, 3 | (тк-22) коттедж "Одинец" | 1 | 0,0330 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0318 | 0,085 | 0,000 | 0,000 | 0,085 | Котельная "Вега" |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0500 | 0,214 | 0,000 | 0,000 | 0,214 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010759 |  |  |  | 0,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0500 | 0,214 | 0,000 | 0,000 | 0,214 |  |

Таблица 139. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010801

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| О | ул. Ленина, 2/г | (тк-19) Дом спорта "Метелица" | 3 | 0,1001 | 0,1637 | 0,1663 | 0,4300 | 0,258 | 0,223 | 0,217 | 0,697 | Котельная "Вега" |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,1001 | 0,1637 | 0,1663 | 0,4300 | 0,258 | 0,223 | 0,217 | 0,697 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010801 |  |  |  | 0,1001 | 0,1637 | 0,1663 | 0,4300 | 0,258 | 0,223 | 0,217 | 0,697 |  |

Таблица 140. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010805

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | Изумрудный, 1 | (цтп-19) Жилой дом | 7 | 1,2120 | 0,0000 | 0,3750 | 1,5870 | 3,248 | 0,000 | 1,989 | 5,237 | Котельная "Вега" |
| Ж | Изумрудный, 2 | (цтп-19) Жилой дом | 4 | 0,1530 | 0,0000 | 0,0329 | 0,1859 | 0,410 | 0,000 | 0,175 | 0,585 | Котельная "Вега" |
| Ж | Изумрудный, 3 | (цтп-19) Жилой дом | 4 | 0,2940 | 0,0000 | 0,0508 | 0,3448 | 0,788 | 0,000 | 0,270 | 1,057 | Котельная "Вега" |
| Ж | Изумрудный, 4 | (цтп-19) Жилой дом | 4 | 0,4340 | 0,1070 | 0,1192 | 0,6602 | 1,163 | 0,150 | 0,632 | 1,945 | Котельная "Вега" |
| Ж | Изумрудный, 5 | (цтп-19) Жилой дом | 4 | 0,3300 | 0,2100 | 0,1504 | 0,6904 | 0,884 | 0,295 | 0,798 | 1,977 | Котельная "Вега" |
| Ж | Изумрудный, 6 | (цтп-19) Жилой дом | 5 | 0,1620 | 0,0000 | 0,0542 | 0,2162 | 0,434 | 0,000 | 0,287 | 0,721 | Котельная "Вега" |
| Ж | Изумрудный, 7 | (цтп-19) Жилой дом | 5 | 0,1620 | 0,0000 | 0,0542 | 0,2162 | 0,434 | 0,000 | 0,287 | 0,721 | Котельная "Вега" |
| Ж | Изумрудный, 8 | (цтп-19) Жилой дом | 5 | 0,1620 | 0,0000 | 0,0542 | 0,2162 | 0,434 | 0,000 | 0,287 | 0,721 | Котельная "Вега" |
| Ж | Изумрудный, 9 | (цтп-19) Жилой дом | 5 | 0,1620 | 0,0000 | 0,0542 | 0,2162 | 0,434 | 0,000 | 0,287 | 0,721 | Котельная "Вега" |
| Ж | Изумрудный, 10 | (цтп-19) Жилой дом | 5 | 0,2750 | 0,0000 | 0,0575 | 0,3325 | 0,737 | 0,000 | 0,305 | 1,042 | Котельная "Вега" |
| Ж | Изумрудный, 11 | (цтп-19) Жилой дом | 5 | 0,1130 | 0,0000 | 0,0442 | 0,1572 | 0,303 | 0,000 | 0,234 | 0,537 | Котельная "Вега" |
| Ж | Изумрудный, 12 | (цтп-19) Жилой дом | 5 | 0,1130 | 0,0000 | 0,0442 | 0,1572 | 0,303 | 0,000 | 0,234 | 0,537 | Котельная "Вега" |
| Ж | Изумрудный, 13 | (цтп-19) Жилой дом | 6 | 0,6264 | 0,0000 | 0,4407 | 1,0671 | 1,679 | 0,000 | 2,337 | 4,016 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Красный Сокол, 16 | (тк-21) Жилой дом | 5 | 0,2290 | 0,0000 | 0,0775 | 0,3065 | 0,614 | 0,000 | 0,411 | 1,025 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Красный сокол, 17 | (цтп-18) Жилой дом | 10 | 0,3490 | 0,0000 | 0,1458 | 0,4948 | 0,935 | 0,000 | 0,774 | 1,709 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Красный сокол, 18 | (цтп-18) Жилой дом | 3 | 0,1400 | 0,0000 | 0,0500 | 0,1900 | 0,375 | 0,000 | 0,265 | 0,640 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Красный Сокол, 19 | (цтп-18) Жилой дом | 10 | 0,1990 | 0,0000 | 0,0804 | 0,2794 | 0,533 | 0,000 | 0,426 | 0,960 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Красный Сокол, 20 | (цтп-18) Жилой дом | 3 | 0,1400 | 0,0000 | 0,0500 | 0,1900 | 0,375 | 0,000 | 0,265 | 0,640 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Красный сокол, 21 | (цтп-18) Жилой дом | 10 | 0,1800 | 0,0000 | 0,0708 | 0,2508 | 0,482 | 0,000 | 0,376 | 0,858 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Красный Сокол, 23 | (цтп-18) Жилой дом | 5 | 0,4804 | 0,0000 | 0,0567 | 0,5371 | 1,287 | 0,000 | 0,301 | 1,588 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина,1а | (тк-19б) Жилой дом, супермаркет | 5 | 0,4722 | 0,0000 | 0,1325 | 0,6047 | 1,265 | 0,000 | 0,703 | 1,968 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 7 | (цтп-17) Жилой дом | 5 | 0,2510 | 0,0000 | 0,0850 | 0,3360 | 0,673 | 0,000 | 0,451 | 1,123 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Ленина, 11 | (цтп-17) Жилой дом, ТУ-1, Супермаркет | 5 | 0,5871 | 0,0000 | 0,1683 | 0,7555 | 1,573 | 0,000 | 0,893 | 2,466 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Попова, 1 | (цтп-17) Жилой дом, Магазины | 4 | 0,2869 | 0,0000 | 0,1779 | 0,4648 | 0,769 | 0,000 | 0,410 | 1,179 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Попова, 2 | (цтп-17) Жилой дом | 4 | 0,1718 | 0,0000 | 0,0883 | 0,2602 | 0,460 | 0,000 | 0,469 | 0,929 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Попова, 3 | (цтп-17) Жилой дом | 4 | 0,1718 | 0,0000 | 0,0883 | 0,2602 | 0,460 | 0,000 | 0,469 | 0,929 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Попова, 4 | (цтп-17) Жилой дом | 4 | 0,1718 | 0,0000 | 0,0883 | 0,2602 | 0,460 | 0,000 | 0,469 | 0,929 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Попова, 5 | (цтп-17) Жилой дом | 3 | 0,1379 | 0,0000 | 0,0663 | 0,2042 | 0,370 | 0,000 | 0,351 | 0,721 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Попова, 6 | (цтп-17) Жилой дом | 3 | 0,1379 | 0,0000 | 0,0663 | 0,2042 | 0,370 | 0,000 | 0,351 | 0,721 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Попова, 7 | (цтп-17) Жилой дом | 3 | 0,1379 | 0,0000 | 0,0663 | 0,2042 | 0,370 | 0,000 | 0,351 | 0,721 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Попова, 8 | (цтп-17) Жилой дом | 3 | 0,1289 | 0,0000 | 0,0663 | 0,1951 | 0,345 | 0,000 | 0,351 | 0,697 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Попова, 9 | (цтп-17) Жилой дом, ООО "Димер" | 9 | 0,3551 | 0,0000 | 0,1508 | 0,5059 | 0,952 | 0,000 | 0,800 | 1,752 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Попова 17 | (цтп-17) Жилой дом | 2 | 0,0691 | 0,0000 | 0,0167 | 0,0858 | 0,185 | 0,000 | 0,088 | 0,274 | Котельная "Вега" |
| Ж | ул. Попова, 18 | (цтп-17) Жилой дом | 2 | 0,0673 | 0,0000 | 0,0167 | 0,0839 | 0,180 | 0,000 | 0,088 | 0,269 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Красный сокол, 23а | (цтп-18) ЗАО "Продсиб" | 1 | 0,0066 | 0,0000 | 0,0004 | 0,0069 | 0,017 | 0,000 | 0,002 | 0,019 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Ленина, 1а | (цтп-18) ООО "Эридана" | 5 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0010 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,006 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Ленина, 9а | (цтп-17) ООО "Омега" | 1 | 0,0539 | 0,0000 | 0,0007 | 0,0546 | 0,139 | 0,000 | 0,004 | 0,142 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Ленина, 11 | (цтп-17) Компания "Холидей" | 5 | 0,0293 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0294 | 0,075 | 0,000 | 0,000 | 0,076 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Ленина, 11 | (цтп-17) ЗАО "ПК Продсиб" | 5 | 0,0340 | 0,0000 | 0,0008 | 0,0348 | 0,087 | 0,000 | 0,004 | 0,091 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Попова, 9а | (цтп-17) ООО "Центр-Спорт" | 2 | 0,0516 | 0,0000 | 0,0050 | 0,0566 | 0,133 | 0,000 | 0,027 | 0,159 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Попова, 10/2 | (цтп-17) БЦГБ, терапевтический корпус | 4 | 0,3497 | 0,0000 | 0,0559 | 0,4056 | 0,900 | 0,000 | 0,296 | 1,196 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Попова, 12 | (цтп-17) Пансионат "Лесная сказка" | 4 | 0,5251 | 0,1771 | 0,0525 | 0,7547 | 1,351 | 0,241 | 0,278 | 1,871 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Попова, 12 | (цтп-17) Пансионат "Лесная сказка" спальный корпус | 1 | 0,0763 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0763 | 0,196 | 0,000 | 0,000 | 0,196 | Котельная "Вега" |
| О | ул. Попова, 15а | (цтп-17) Детский сад №16 | 2 | 0,2041 | 0,1293 | 0,0000 | 0,3334 | 0,525 | 0,176 | 0,000 | 0,701 | Котельная "Вега" |
| П | ул Попова, 8 | (цтп-17) Здание ЦТП | 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Котельная "Вега" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 9,0627 | 0,3170 | 3,3406 | 12,7203 | 24,285 | 0,445 | 17,185 | 41,915 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 1,3305 | 0,3064 | 0,1163 | 1,7533 | 3,423 | 0,418 | 0,617 | 4,458 |  |
| Итого производственные здания |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010805 |  |  |  | 10,3932 | 0,6234 | 3,4570 | 14,4736 | 27,708 | 0,863 | 17,802 | 46,373 |  |

Таблица 141. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010822

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Черемушная №51 | Жилой дом | 3 | 0,2500 | 0,0000 | 0,0700 | 3,3200 | 0,670 | 0,000 | 0,371 | 1,041 | Котельная ООО "ТВК" |
| Ж | ул. Черемушная №51 к.1 | Жилой дом | 3 | 0,2500 | 0,0000 | 0,0700 | 3,3200 | 0,670 | 0,000 | 0,371 | 1,041 | Котельная ООО "ТВК" |
| Ж | ул. Черемушная №51 к.2 | Жилой дом | 3 | 0,2500 | 0,0000 | 0,0700 | 3,3200 | 0,670 | 0,000 | 0,371 | 1,041 | Котельная ООО "ТВК" |
| Ж | ул. Черемушная №53 | Жилой дом | 3 | 0,2500 | 0,0000 | 0,0700 | 3,3200 | 0,670 | 0,000 | 0,371 | 1,041 | Котельная ООО "ТВК" |
| Ж | ул. Черемушная №53 к.1 | Жилой дом | 3 | 0,2500 | 0,0000 | 0,0700 | 3,3200 | 0,670 | 0,000 | 0,371 | 1,041 | Котельная ООО "ТВК" |
| Ж | ул. Черемушная №53 к.2 | Жилой дом | 3 | 0,2500 | 0,0000 | 0,0700 | 3,3200 | 0,670 | 0,000 | 0,371 | 1,041 | Котельная ООО "ТВК" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 1,5000 | 0,0000 | 0,4200 | 19,9200 | 4,020 | 0,000 | 2,228 | 6,247 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010822 |  |  |  | 1,5000 | 0,0000 | 0,4200 | 19,9200 | 4,020 | 0,000 | 2,228 | 6,247 |  |

Таблица 142. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010850

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Дачная, 25 | Жилой дом | 2 | 0,0081 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0081 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Дачная, 27 | Жилой дом | 1 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0020 | 0,0110 | 0,024 | 0,000 | 0,011 | 0,035 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Шевченко, 22 | Жилой дом | 2 | 0,0070 | 0,0000 | 0,0050 | 0,0120 | 0,019 | 0,000 | 0,027 | 0,045 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0241 | 0,0000 | 0,0070 | 0,0311 | 0,065 | 0,000 | 0,037 | 0,102 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010850 |  |  |  | 0,0241 | 0,0000 | 0,0070 | 0,0311 | 0,065 | 0,000 | 0,037 | 0,102 |  |

Таблица 143. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010851

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Дачная 19 | Жилой дом | 1 | 0,0100 | 0,0000 | 0,0020 | 0,0120 | 0,027 | 0,000 | 0,011 | 0,037 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Дачная 23 | Жилой дом | 2 | 0,0110 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0110 | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,029 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Левитана, 16 | Жилой дом | 2 | 0,0040 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0040 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Шевченко 17 | Жилой дом | 2 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0040 | 0,0130 | 0,024 | 0,000 | 0,021 | 0,045 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0340 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0400 | 0,091 | 0,000 | 0,032 | 0,123 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010851 |  |  |  | 0,0340 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0400 | 0,091 | 0,000 | 0,032 | 0,123 |  |

Таблица 144. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010852

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Энгельса 3 | Жилой дом | 1 | 0,0060 | 0,0000 | 0,0040 | 0,0100 | 0,016 | 0,000 | 0,021 | 0,037 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Энгельса 3 | Жилой дом | 1 | 0,0040 | 0,0000 | 0,0030 | 0,0070 | 0,011 | 0,000 | 0,016 | 0,027 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0100 | 0,0000 | 0,0070 | 0,0170 | 0,027 | 0,000 | 0,037 | 0,064 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010852 |  |  |  | 0,0100 | 0,0000 | 0,0070 | 0,0170 | 0,027 | 0,000 | 0,037 | 0,064 |  |

Таблица 145. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010853

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Дачная, 2 | Жилой дом | 2 | 0,0120 | 0,0000 | 0,0090 | 0,0210 | 0,032 | 0,000 | 0,048 | 0,080 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Дачная 6 | Жилой дом | 2 | 0,0069 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0069 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Левитана 1 | Жилой дом | 1 | 0,0140 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0140 | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,038 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Левитана, 1 | Жилой дом | 2 | 0,0028 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0028 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Левитана 5 | Жилой дом | 2 | 0,0047 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0047 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | ФГУП "УЭВ" |
| О | ул. Энгельса, 4 | магазин | 1 | 0,0442 | 0,0000 | 0,0044 | 0,0486 | 0,114 | 0,000 | 0,023 | 0,137 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0284 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0284 | 0,076 | 0,000 | 0,000 | 0,076 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,0284 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0284 | 0,076 | 0,000 | 0,000 | 0,076 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010853 |  |  |  | 0,0569 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0569 | 0,152 | 0,000 | 0,000 | 0,152 |  |

Таблица 146. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010854

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Дачная, 10 | Жилой дом | 2 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0150 | 0,024 | 0,000 | 0,032 | 0,056 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Левитана 8 | Жилой дом | 1 | 0,0250 | 0,0000 | 0,0120 | 0,0370 | 0,067 | 0,000 | 0,064 | 0,131 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Левитана, 10 | Жилой дом | 1 | 0,0127 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0127 | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,034 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0467 | 0,0000 | 0,0180 | 0,0647 | 0,125 | 0,000 | 0,095 | 0,221 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010854 |  |  |  | 0,0467 | 0,0000 | 0,0180 | 0,0647 | 0,125 | 0,000 | 0,095 | 0,221 |  |

Таблица 147. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010855

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Дачная 16 | Жилой дом | 2 | 0,0233 | 0,0000 | 0,0090 | 0,0323 | 0,062 | 0,000 | 0,048 | 0,110 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Матросова, 9 | Жилой дом | 2 | 0,0130 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0190 | 0,035 | 0,000 | 0,032 | 0,067 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Матросова, 11 | Жилой дом | 1 | 0,0080 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0080 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0443 | 0,0000 | 0,0150 | 0,0593 | 0,119 | 0,000 | 0,080 | 0,198 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010855 |  |  |  | 0,0443 | 0,0000 | 0,0150 | 0,0593 | 0,119 | 0,000 | 0,080 | 0,198 |  |

Таблица 148. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010860

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Грибоедова 3 | Жилой дом | 2 | 0,0110 | 0,0000 | 0,0020 | 0,0130 | 0,029 | 0,000 | 0,011 | 0,040 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Менделеева 6 | Жилой дом | 2 | 0,0089 | 0,0000 | 0,0003 | 0,0092 | 0,024 | 0,000 | 0,002 | 0,025 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0199 | 0,0000 | 0,0023 | 0,0222 | 0,053 | 0,000 | 0,012 | 0,066 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010860 |  |  |  | 0,0199 | 0,0000 | 0,0023 | 0,0222 | 0,053 | 0,000 | 0,012 | 0,066 |  |

Таблица 149. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010861

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Тимирязева 21 | Жилой дом | 2 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0100 | 0,024 | 0,000 | 0,005 | 0,029 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Энгельса 21 | Жилой дом | 1 | 0,0110 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0110 | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,029 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Энгельса,27 | Жилой дом | 2 | 0,0162 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0222 | 0,043 | 0,000 | 0,032 | 0,075 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0362 | 0,0000 | 0,0070 | 0,0432 | 0,097 | 0,000 | 0,037 | 0,134 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010861 |  |  |  | 0,0362 | 0,0000 | 0,0070 | 0,0432 | 0,097 | 0,000 | 0,037 | 0,134 |  |

Таблица 150. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010863

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Грибоедова 6 | Жилой дом | 1 | 0,0170 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0180 | 0,046 | 0,000 | 0,005 | 0,051 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Грибоедова 10 | Жилой дом | 2 | 0,0115 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0115 | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,031 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Пирогова 5 | Жилой дом | 2 | 0,0070 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0130 | 0,019 | 0,000 | 0,032 | 0,051 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Пирогова,9 | Жилой дом | 2 | 0,0165 | 0,0000 | 0,0095 | 0,0260 | 0,044 | 0,000 | 0,050 | 0,095 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0520 | 0,0000 | 0,0165 | 0,0685 | 0,139 | 0,000 | 0,088 | 0,227 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010863 |  |  |  | 0,0520 | 0,0000 | 0,0165 | 0,0685 | 0,139 | 0,000 | 0,088 | 0,227 |  |

Таблица 151. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010865

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Тимирязева 33 | Жилой дом | 3 | 0,0571 | 0,0000 | 0,0200 | 0,0771 | 0,153 | 0,000 | 0,106 | 0,259 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0571 | 0,0000 | 0,0200 | 0,0771 | 0,153 | 0,000 | 0,106 | 0,259 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010865 |  |  |  | 0,0571 | 0,0000 | 0,0200 | 0,0771 | 0,153 | 0,000 | 0,106 | 0,259 |  |

Таблица 152. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010866

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Большевистская, 29 | Жилой дом | 5 | 0,2778 | 0,0000 | 0,3136 | 0,5914 | 0,744 | 0,000 | 0,723 | 1,467 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,2778 | 0,0000 | 0,3136 | 0,5914 | 0,744 | 0,000 | 0,723 | 1,467 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010866 |  |  |  | 0,2778 | 0,0000 | 0,3136 | 0,5914 | 0,744 | 0,000 | 0,723 | 1,467 |  |

Таблица 153. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010867

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Дачная 13 | Жилой дом | 2 | 0,0036 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0036 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Дачная 13 | Жилой дом | 2 | 0,0055 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0055 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Дачная 15 | Жилой дом | 1 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0020 | 0,0110 | 0,024 | 0,000 | 0,011 | 0,035 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Тимирязева 16 | Жилой дом | 1 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0090 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,024 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Энгельса 12 | Жилой дом | 2 | 0,0220 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0220 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,059 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0491 | 0,0000 | 0,0020 | 0,0511 | 0,132 | 0,000 | 1,5912 | 1,723 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010867 |  |  |  | 0,0491 | 0,0000 | 0,0020 | 0,0511 | 0,132 | 0,000 | 1,5912 | 1,723 |  |

Таблица 154. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010868

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Корчагина 7 | Жилой дом | 2 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0090 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,024 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Корчагина 9 | Жилой дом | 2 | 0,0050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0050 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Корчагина 13 | Жилой дом | 1 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0090 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,024 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Пирогова 12 | Жилой дом | 1 | 0,0090 | 0,0000 | 0,0030 | 0,0120 | 0,024 | 0,000 | 0,016 | 0,040 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0320 | 0,0000 | 0,0030 | 0,0350 | 0,086 | 0,000 | 0,016 | 0,102 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010868 |  |  |  | 0,0320 | 0,0000 | 0,0030 | 0,0350 | 0,086 | 0,000 | 0,016 | 0,102 |  |

Таблица 155. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010869

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Тимирязева 4а | Жилой дом | 1 | 0,0330 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0330 | 0,088 | 0,000 | 0,000 | 0,088 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Тимирязева 6 | Жилой дом | 1 | 0,0030 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0030 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,008 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Тимирязева 8 | Жилой дом | 1 | 0,0070 | 0,0000 | 0,0050 | 0,0120 | 0,019 | 0,000 | 0,027 | 0,045 | ФГУП "УЭВ" |
| О | ул. Пирогова, 1а | Здание детского сада №5 | 2 | 0,1230 | 0,0000 | 0,1748 | 0,2978 | 0,316 | 0,000 | 0,228 | 0,544 | ФГУП "УЭВ" |
| О | ул. Пирогова, 1а | Холодильник | 1 | 0,0104 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0104 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,027 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0430 | 0,0000 | 0,0050 | 0,0480 | 0,115 | 0,000 | 0,027 | 0,142 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,1334 | 0,0000 | 0,1748 | 0,3082 | 0,343 | 0,000 | 0,228 | 0,571 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010869 |  |  |  | 0,1764 | 0,0000 | 0,1798 | 0,3562 | 0,458 | 0,000 | 0,254 | 0,713 |  |

Таблица 156. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010870

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| О | ул. Пирогова, 40/1 | Торговый комплекс | 2 | 0,0960 | 0,0713 | 0,0000 | 0,1673 | 0,247 | 0,097 | 0,000 | 0,344 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,0960 | 0,0713 | 0,0000 | 0,1673 | 0,247 | 0,097 | 0,000 | 0,344 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010870 |  |  |  | 0,0960 | 0,0713 | 0,0000 | 0,1673 | 0,247 | 0,097 | 0,000 | 0,344 |  |

Таблица 157. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010871

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Дзержинского, 39 | Жилой дом | 2 | 0,0220 | 0,0000 | 0,0100 | 0,0320 | 0,059 | 0,000 | 0,053 | 0,112 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0220 | 0,0000 | 0,0100 | 0,0320 | 0,059 | 0,000 | 0,053 | 0,112 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010871 |  |  |  | 0,0220 | 0,0000 | 0,0100 | 0,0320 | 0,059 | 0,000 | 0,053 | 0,112 |  |

Таблица 158. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010876

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | Речк.зона отдыха 5/4 -2 | Жилой дом | 1 | 0,0062 | 0,0000 | 0,0023 | 0,0085 | 0,017 | 0,000 | 0,012 | 0,029 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | Речк.зона отдыха 5/4-1 | Жилой дом | 1 | 0,0062 | 0,0000 | 0,0023 | 0,0085 | 0,017 | 0,000 | 0,012 | 0,029 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | Речкуновская зона отдыха, д.5/3 | Жилой дом | 2 | 0,0289 | 0,0000 | 0,0109 | 0,0398 | 0,077 | 0,000 | 0,058 | 0,135 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | Речкуновская зона отдыха, д.5/7 | Жилой дом | 2 | 0,0367 | 0,0000 | 0,0231 | 0,0598 | 0,098 | 0,000 | 0,053 | 0,152 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | Речкуновская зона отдыха, терр. МК Сибиряк, к.1 | Жилой дом | 11 | 0,8871 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8871 | 2,377 | 0,000 | 0,000 | 2,377 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | Речкуновская зона отдыха, терр. МК Сибиряк, к.3 | Жилой дом | 3 | 0,0931 | 0,0000 | 0,0909 | 0,1840 | 0,249 | 0,000 | 0,482 | 0,732 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | Речкуновская зона отдыха, терр. МК Сибиряк, к.4 | Жилой дом | 3 | 0,1260 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1260 | 0,338 | 0,000 | 0,000 | 0,338 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | терр. Санатория "Речкуновский", д.4 | Жилой дом | 3 | 0,2485 | 0,0000 | 0,2133 | 0,4618 | 0,666 | 0,000 | 1,131 | 1,797 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | Речкуновская зона отдыха, терр. МК Сибиряк, к.2 | Жилой дом | 6 | 0,3599 | 0,1222 | 0,3500 | 0,8321 | 0,965 | 0,172 | 1,856 | 2,992 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | Речкуновская зона отдыха, терр. МК Сибиряк, к.5 | Жилой дом | 3 | 0,1260 | 0,0000 | 0,0990 | 0,2250 | 0,338 | 0,000 | 0,525 | 0,863 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | Речкуновская зона отдыха, терр. МК Сибиряк, к.6 | Жилой дом | 5 | 0,1520 | 0,0000 | 0,1890 | 0,3410 | 0,407 | 0,000 | 1,002 | 1,410 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Речкуновская зона отдыха | Спальный корпус N1 | 1 | 0,3500 | 0,0000 | 0,2256 | 0,5756 | 0,900 | 0,000 | 0,520 | 1,420 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Речкуновская зона отдыха | Спальный корпус 2 | 1 | 0,1600 | 0,0000 | 0,0490 | 0,2090 | 0,412 | 0,000 | 0,260 | 0,672 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Речкуновская зона отдыха | Спальный корпус 3 | 1 | 0,3794 | 0,0760 | 0,0800 | 0,5354 | 0,976 | 0,104 | 0,424 | 1,504 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Речкуновская зона отдыха | Теплый склад зд.2 | 1 | 0,0100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0100 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,026 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Речкуновская зона отдыха | Коттедж | 2 | 0,0418 | 0,0000 | 0,0420 | 0,0838 | 0,108 | 0,000 | 0,223 | 0,330 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Речкуновская зона отдыха | Столовая персонала | 1 | 0,0150 | 0,0000 | 0,0350 | 0,0500 | 0,039 | 0,000 | 0,186 | 0,224 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Речкуновская зона отдыха | Пищеблок(расширен) | 1 | 0,1432 | 0,0000 | 0,3000 | 0,4432 | 0,368 | 0,000 | 1,591 | 1,960 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Речкуновская зона отдыха | Спортпавильон | 1 | 0,1568 | 0,0000 | 0,0300 | 0,1868 | 0,403 | 0,000 | 0,159 | 0,562 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Речкуновская зона отдыха | Гараж | 1 | 0,0400 | 0,0000 | 0,0100 | 0,0500 | 0,103 | 0,000 | 0,053 | 0,156 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Речкуновская зона отдыха | Кан.насосная зд.43 | 1 | 0,0787 | 0,0000 | 0,0160 | 0,0947 | 0,202 | 0,000 | 0,085 | 0,287 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Речкуновская зона отдыха | Клуб с адм-леч.корп. | 1 | 0,3623 | 0,0000 | 0,4580 | 0,8203 | 0,932 | 0,000 | 1,055 | 1,987 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Речкуновская зона отдыха | Гостевой дом | 1 | 0,0302 | 0,0000 | 0,0617 | 0,0919 | 0,078 | 0,000 | 0,142 | 0,220 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Речкуновская зона отдыха | Выставочный комплекс | 2 | 0,0818 | 0,1327 | 0,1516 | 0,3662 | 0,211 | 0,181 | 0,349 | 0,741 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Речкуновская зона отдыха | Гараж на 3 а/машины | 1 | 0,0450 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0450 | 0,116 | 0,000 | 0,000 | 0,116 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Речкуновская зона отдыха | Спальный корпус -3 | 1 | 0,1823 | 0,0000 | 0,1500 | 0,3323 | 0,469 | 0,000 | 3,796 | 4,265 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Речкуновская зона отдыха | Стол-техн.мастерская | 1 | 0,1660 | 0,0000 | 0,0040 | 0,1700 | 0,427 | 0,000 | 0,021 | 0,448 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Речкуновская зона отдыха | Лодочная станция с причалом | 1 | 0,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0500 | 0,129 | 0,000 | 0,000 | 0,129 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Речкуновская зона отдыха | Оздоровительный комплекс с бассейном | 2 | 0,0750 | 0,0000 | 0,0250 | 0,1000 | 0,193 | 0,000 | 0,133 | 0,326 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Речкуновская з/от,5/6 | Жилой дом №6 (г.Бердск, Речкуновская зона отдыха, дом 5/6) | 2 | 0,0187 | 0,0000 | 0,0217 | 0,0404 | 0,048 | 0,000 | 0,050 | 0,098 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Речкуновская зона отдых | Канализационная станция | 1 | 0,0197 | 0,0304 | 0,0000 | 0,0501 | 0,051 | 0,041 | 0,000 | 0,092 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Новосибирская ул., г.Бе | Здание канализационной насосной станции (КНС-44) | 1 | 0,0210 | 0,2040 | 0,0160 | 0,2410 | 0,054 | 0,278 | 0,085 | 0,417 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Речкуновская зона отдыха,6/9 | Зд спал корп Реч/зон | 1 | 0,0240 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0240 | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,062 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Речк. зона отдыха, д.5А | Здание профилактория | 2 | 0,3835 | 0,0000 | 0,2980 | 0,6815 | 0,987 | 0,000 | 0,687 | 1,673 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Речкуновская зона отдыха, терр. МК Сибиряк, к.1 | Нежилое помещ. S=265,4 кв.м. | 11 | 0,0195 | 0,0000 | 0,0085 | 0,0281 | 0,050 | 0,000 | 0,045 | 0,095 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Речкуновская зона отдыха, терр. МК Сибиряк, к.1 | Нежилое помещ. S=9.7 кв.м. | 11 | 0,0007 | 0,0000 | 0,0037 | 0,0044 | 0,002 | 0,000 | 0,020 | 0,022 | ФГУП "УЭВ" |
| О | Речкуновская зона отдыха, терр. МК Сибиряк, к.1 | Нежилое помещ. S=60,4 кв.м. | 11 | 0,0044 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0044 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 2,0706 | 0,1222 | 0,9807 | 3,1735 | 5,549 | 0,172 | 5,132 | 10,852 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 2,8591 | 0,4431 | 1,9859 | 5,2881 | 7,355 | 0,604 | 9,883 | 17,842 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010876 |  |  |  | 4,9297 | 0,5653 | 2,9666 | 8,4616 | 12,904 | 0,776 | 15,016 | 28,695 |  |

Таблица 159. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010881

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| О | ул. Кирова, 29 | (цтп-3б) МУ ГУ ЖКХ ГЦ | 1 | 0,1520 |  | 0,0000 | 0,1520 | 0,391 | 0,000 | 0,000 | 0,391 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Кирова, 29 к1 | (цтп-3б) ГЦДТ | 1 | 0,0500 |  | 0,0000 | 0,0500 | 0,129 | 0,000 | 0,000 | 0,129 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Котовского, 20 | (цтп-мсч-129) Школа №8 | 4 | 0,4526 | 0,1900 | 0,0579 | 0,7005 | 1,164 | 0,259 | 0,307 | 1,730 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,6546 | 0,1900 | 0,0579 | 0,9025 | 1,684 | 0,259 | 0,307 | 2,250 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010881 |  |  |  | 0,6546 | 0,1900 | 0,0579 | 0,9025 | 1,684 | 0,259 | 0,307 | 2,250 |  |

Таблица 160. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:010882

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. К. Маркса, 56 | (цтп-11б) Жилой дом, ТУ-1 | 5 | 0,2023 | 0,0000 | 0,1537 | 0,3560 | 0,542 | 0,000 | 0,815 | 1,357 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. К. Маркса, 56 | (цтп-11б) Жилой дом, ТУ-2 | 5 | 0,2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2023 | 0,542 | 0,000 | 0,000 | 0,542 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. К. Маркса, 56 | (цтп-11б) Жилой дом, 1 вв | 5 | 0,4046 | 0,0000 | 0,1537 | 0,5583 | 1,084 | 0,000 | 0,815 | 1,899 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Лермонтова, 15 | (цтп-9в) Жилой дом | 2 | 0,0280 | 0,0000 | 0,0145 | 0,0425 | 0,075 | 0,000 | 0,077 | 0,152 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Лермонтова, 17 | (цтп-9в) Жилой дом, ТУ-1 | 9 | 0,2410 | 0,0000 | 0,1083 | 0,3493 | 0,646 | 0,000 | 0,575 | 1,220 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Лермонтова, 17 | (цтп-9в) Жилой дом, ТУ-2 | 9 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Островского, 77 | (цтп-9в) Жилой дом, ТУ-1 | 10 | 0,2904 | 0,0000 | 0,0813 | 0,3717 | 0,778 | 0,000 | 0,431 | 1,209 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Островского, 77 | (цтп-9в) Жилой дом, ТУ-2 | 10 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Островского, 79 | (цтп-9в) Жилой дом, ТУ-1 | 10 | 0,1760 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1760 | 0,472 | 0,000 | 0,000 | 0,472 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Островского, 79 | (цтп-9в) Жилой дом, ТУ-2 | 10 | 0,2010 | 0,0000 | 0,2403 | 0,4413 | 0,539 | 0,000 | 1,275 | 1,813 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Островского, 79 | (цтп-9в) Жилой дом, ТУ-3 | 10 | 0,2010 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2010 | 0,539 | 0,000 | 0,000 | 0,539 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Островского, 81 | (цтп-9в) Жилой дом, ТУ-1 | 10 | 0,1563 | 0,0000 | 0,0804 | 0,2367 | 0,419 | 0,000 | 0,426 | 0,845 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Ж | ул. Островского, 81 | (цтп-9в) Жилой дом, ТУ-2 | 10 | 0,1563 | 0,0000 | 0,0804 | 0,2367 | 0,419 | 0,000 | 0,426 | 0,845 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| О | ул. Островского, 79а | (цтп-9в) Лиана | 1 | 0,0040 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0040 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | Котельная ООО "ТГК-1" город |
| Итого жилые здания |  |  |  | 2,2591 | 0,0000 | 0,9126 | 3,1717 | 6,0537 | 0,0000 | 4,8407 | 10,894 |  |
| Итого общественные здания |  |  |  | 0,0040 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0040 | 0,0103 | 0,0000 | 0,0000 | 0,010 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:010882 |  |  |  | 2,2631 | 0,0000 | 0,9126 | 3,1757 | 6,0640 | 0,0000 | 4,8407 | 10,905 |  |

Таблица 161. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:32:164602

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Большевистская, 2 | Жилой дом | 5 | 0,2852 | 0,0000 | 0,2380 | 0,5232 | 0,764 | 0,000 | 0,548 | 1,313 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Большевистская, 2а | Жилой дом | 9 | 0,4574 | 0,0000 | 0,3022 | 0,7596 | 1,226 | 0,000 | 0,696 | 1,922 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Большевистская, 2б | Жилой дом | 9 | 0,4782 | 0,0000 | 0,5040 | 0,9822 | 1,281 | 0,000 | 1,161 | 2,443 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | ул. Большевистская, д.4 | Жилой дом | 4 | 0,1574 | 0,0000 | 0,1880 | 0,3454 | 0,422 | 0,000 | 0,997 | 1,419 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | Территория Санатория "Жемчужина", д.13 | Жилой дом | 2 | 0,0437 | 0,0000 | 0,0198 | 0,0635 | 0,117 | 0,000 | 0,105 | 0,222 | ФГУП "УЭВ" |
| Ж | БДО, ул. Речкуновская Зона Отдыха | Жилой комплекс | до 6 | 0,5500 | 0,0000 | 0,1500 | 0,7000 | 1,474 | 0,000 | 0,796 | 2,269 | Котельная №4 ИП Голубев |
| Итого жилые здания |  |  |  | 1,9719 | 0,0000 | 1,4020 | 3,3739 | 5,284 | 0,000 | 4,304 | 9,588 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:32:164602 |  |  |  | 1,9719 | 0,0000 | 1,4020 | 3,3739 | 5,284 | 0,000 | 4,304 | 9,588 |  |

Таблица 162. Тепловые нагрузки в горячей воде потребителей города Бердска по кадастровой зоне 54:35:121010

| Признак потребителя | Адресная привязка | Наименование | Этажность здания | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Годовое теплопотребление, тыс. Гкал |  |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма | отопление | вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Ж | ул. Лесная 5а | Жилой дом | 2 | 0,0200 | 0,0000 | 0,0220 | 0,0420 | 0,054 | 0,000 | 0,051 | 0,104 | ФГУП "УЭВ" |
| Итого жилые здания |  |  |  | 0,0200 | 0,0000 | 0,0220 | 0,0420 | 0,054 | 0,000 | 0,051 | 0,104 |  |
| ИТОГО по кадастровой зоне 54:35:121010 |  |  |  | 0,0200 | 0,0000 | 0,0220 | 0,0420 | 0,054 | 0,000 | 0,051 | 0,104 |  |