ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА БЕРДСКА НА ПЕРИОД ДО 2040 Г.

ГЛАВА 14 «Ценовые (тарифные) последствия»

БЕРДСК 2021

# Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Содержание

1	Общие положения	4

2	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	5

2.1	Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения ООО «ТГК-1»	6

2.2	Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения и результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для потребителей ЕТО МУП «КБУ»	9

2.3	Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения и результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для потребителей ЕТО ООО «Коммунальщик»	13

3	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	17

Перечень таблиц

Таблица 2.1. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет в зоне действия котельной ООО «ТГК-1»	7

Таблица 2.2. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учета НДС) в зоне ЕТО МУП «КБУ»	10

Таблица 2.3. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ООО «Коммунальщик»	14

Перечень рисунков

Рисунок 2.1. Расчетный и прогнозной тарифы на тепловую энергию в зоне действия котельной ООО «ТГК-1»	8

Рисунок 2.2. Расчетный и прогнозной тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО МУП «КБУ»	12

Рисунок 2.3. Расчетный и прогнозной тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ООО «Коммунальщик»	16

Общие положения

Ценовые (тарифные) последствия выполняются в соответствии с п 81 «Требований к схемам теплоснабжения» (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012г., с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации №405 от 3 апреля 2017г) и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ №760-э от 13 июня 2013 года.

В соответствии с пунктом 81 Требований к схеме теплоснабжения ценовые (тарифные) последствия должны содержать:

а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения;

б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации;

в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

Для анализа тарифных последствий для потребителей результаты расчётов представлены в настоящей книге в соответствии с утверждённым тарифом Департаментом по тарифам Новосибирской области.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. При этом необходимо отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным документом, а утверждаемый тариф на тепловую энергию в рамках регулирования зависит от установленного предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Долгосрочные параметры регулирования и тарифов на тепловую энергию на 2019-2021 годы утверждены соответствующими протоколами Департамента по тарифам Новосибирской области (ДТ Новосибирской области).

Анализ влияния реализации проектов Схемы теплоснабжения для потребителей теплоснабжающих организаций города выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки (далее – НВВ).

Прогнозные значения НВВ определены с учетом установленных производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии за 2019 г., принятые по материалам тарифных дел, индексов инфляции, а также изменения технико-экономических показателей работы источников теплоснабжения при реализации мероприятий Схемы.

Тарифные последствия для каждой организации определены по методу, используемому ею для установления тарифов 2019 году.

Тарифные (ценовые) последствия для потребителей теплоснабжающих организаций города определяются в сопоставлении с изменением тарифа с учетом темпов роста по прогнозам Минэкономразвития РФ (см. книгу 12).

Ценовые последствия для потребителей при реализации проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению графически представлены на рисунках 2.1– 2.,35

Результаты выполненных расчетов ценовых последствий отражают не сам тариф, а возможности финансирования программы мероприятий схемы теплоснабжения за счет существующих тарифных источников финансирования.

Прогноз приведен в 2 вариантах: расчетная цена на тепловую энергию при реализации мероприятий схемы теплоснабжения и прогноз тарифа в соответствии с предельными индексами роста тарифа, установленными Минэкономразвития России.

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения ООО «ТГК 1»

В утвержденной необходимой валовой выручке на производство и транспорт тепловой энергии на 2021 год отсутствуют средства на капитальные вложения. Таким образом, корректнее говорить не о ценовых последствиях реализации тех или иных проектов, а о возможных схемах финансирования такой реализации.

В таблице Таблица 2.1 представлена тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в зоне ООО «ТГК-1». При этом в соответствии с принятым сценарием развития предполагается закрытие существующей котельной ООО «ТГК-1» в 2023 году и замещение подключенной нагрузки новой котельной.

На рис. Рисунок 2.1 представлены результаты расчёта тарифных последствий для потребителя. Видно, что для реализации мероприятий Схемы на горизонт планирования до 2023 г. имеется нехватка собственных средств в рамках прогнозируемого тарифа в соответствии с прогнозом МЭР (расчётный тариф выше, чем тариф, прогнозируемы МЭР).

Таким образом, своевременная полная реализация программы реконструкции только за счет собственных источников финансирования в текущих условиях невозможна. Для реализации мероприятий требуются привлеченные средства в виде кредитов, займов или бюджетное финансирование. Виды и объемы привлеченных средств на финансирование проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению должны быть определены в финансовом плане организации при утверждении инвестиционной программы теплоснабжающей организации.

Таблица 2.1. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет в зоне действия котельной ООО «ТГК-1»

| Показатель | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 173,60 | 173,60 | 173,60 | 122,15 | 122,15 | 122,15 | 122,15 | 122,15 | 172,15 | 172,15 | 172,15 | 172,15 | 172,15 | 172,15 | 172,15 | 172,15 | 172,15 | 172,15 | 172,15 | 172,15 |
| Подключенная нагрузка в гор. воде | Гкал/ч | 95,8 | 96,6 | 97,2 | 98,3 | 98,3 | 103,5 | 108,6 | 113,8 | 119,0 | 124,1 | 126,2 | 128,4 | 130,5 | 132,7 | 134,8 | 136,8 | 138,7 | 140,6 | 142,6 | 144,5 |
| Отпуск теплоэнергии с коллекторов | тыс.Гкал | 240,5 | 240,5 | 232,5 | 238,6 | 238,6 | 256,1 | 273,6 | 291,1 | 308,6 | 326,1 | 326,8 | 327,5 | 328,2 | 329,0 | 329,7 | 347,5 | 365,4 | 383,3 | 401,1 | 419,0 |
| Расход угля | тыс.т | 58,338 | 58,338 | 29,433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход газа | млн.м3 | – | – | 15,272 | 32,088 | 32,088 | 34,442 | 36,795 | 39,148 | 41,502 | 43,855 | 43,949 | 44,043 | 44,137 | 44,231 | 44,325 | 46,727 | 49,128 | 51,530 | 53,931 | 56,333 |
| Расход мазута | тыс.т | 4,300 | 4,300 | 1,858 | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Калькуляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе | тыс. руб. | 153 239 | 170 796 | 168 706 | 179 563 | 185 953 | 203 578 | 224 948 | 247 432 | 271 081 | 295 943 | 308 745 | 318 852 | 329 290 | 340 070 | 351 203 | 378 477 | 410 935 | 445 026 | 480 818 | 518 384 |
| расходы на топливо | тыс. руб. | 128 878,75 | 145 596,69 | 142 685,03 | 153 879,73 | 158 496,12 | 175 224,26 | 192 813,44 | 211 300,26 | 230 722,77 | 251 120,45 | 259 208,30 | 267 555,40 | 276 170,05 | 285 060,77 | 294 236,38 | 319 483,13 | 345 979,87 | 373 778,88 | 402 934,45 | 433 502,96 |
| расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 18 013,38 | 18 624,95 | 19 183,70 | 18 886,16 | 20 139,02 | 20 743,19 | 23 447,63 | 26 295,67 | 29 293,49 | 32 447,51 | 35 764,41 | 36 935,70 | 38 145,09 | 39 393,79 | 40 683,09 | 42 014,29 | 46 131,27 | 50 457,46 | 55 001,70 | 59 773,18 |
| расходы на воду | тыс. руб. | 3 397,85 | 3 519,98 | 3 660,78 | 3 638,99 | 3 918,06 | 4 074,79 | 4 650,77 | 5 266,30 | 5 923,64 | 6 625,14 | 7 373,28 | 7 688,69 | 8 017,53 | 8 360,38 | 8 717,83 | 9 090,50 | 10 078,18 | 11 130,33 | 12 250,53 | 13 442,54 |
| расходы на водоотведение | тыс. руб. | 2 948,74 | 3 054,73 | 3 176,92 | 3 158,01 | 3 400,20 | 3 536,20 | 4 036,05 | 4 570,23 | 5 140,69 | 5 749,47 | 6 398,72 | 6 672,44 | 6 957,82 | 7 255,35 | 7 565,55 | 7 888,96 | 8 746,10 | 9 659,18 | 10 631,32 | 11 665,78 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 48 221,97 | 50 150,85 | 52 156,88 | 54 243,16 | 56 412,88 | 58 669,40 | 61 016,18 | 63 456,82 | 65 995,10 | 68 634,90 | 71 380,30 | 74 235,51 | 77 204,93 | 80 293,12 | 83 504,85 | 86 845,04 | 90 318,85 | 93 931,60 | 97 688,86 | 101 596,42 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 13 295,57 | 14 426,09 | 15 191,02 | 90 060,89 | 90 794,11 | 91 280,17 | 91 786,96 | 147 372,31 | 147 923,05 | 148 497,10 | 149 095,39 | 152 726,62 | 157 206,72 | 161 817,13 | 166 563,07 | 243 189,08 | 245 406,36 | 191 948,80 | 118 100,00 | 119 826,07 |
| НВВ | тыс. руб. | 220 014,77 | 240 762,18 | 241 443,21 | 331 281,88 | 340 788,12 | 361 622,06 | 386 399,65 | 468 753,54 | 496 102,81 | 524 821,45 | 541 336,93 | 558 310,82 | 576 608,13 | 595 509,62 | 615 036,91 | 724 732,42 | 763 755,48 | 747 640,41 | 712 555,73 | 756 744,87 |
| Тариф на тепловую энергию, без учета НДС | руб./Гкал | 1 207,90 | 1 326,98 | 1 330,74 | 1 910,29 | 1 898,15 | 2 014,19 | 1 961,08 | 2 185,02 | 2 138,12 | 2 103,29 | 2 027,33 | 2 085,32 | 2 147,95 | 2 212,48 | 2 278,99 | 2 678,39 | 2 647,82 | 2 440,81 | 2 198,10 | 2 212,51 |
| Тариф по прогнозам МЭР | руб./Гкал | 1 207,90 | 1 256,22 | 1 306,46 | 1 358,72 | 1 413,07 | 1 469,60 | 1 528,38 | 1 589,51 | 1 653,09 | 1 719,22 | 1 787,99 | 1 859,51 | 1 933,89 | 2 011,24 | 2 091,69 | 2 175,36 | 2 262,37 | 2 352,87 | 2 446,98 | 2 544,86 |

Рисунок 2.1. Расчетный и прогнозной тарифы на тепловую энергию в зоне действия котельной ООО «ТГК-1»

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения и результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для потребителей ЕТО МУП «КБУ»

В утвержденной необходимой валовой выручке на производство и транспорт тепловой энергии на 2019…2021 годы отсутствуют средства на капитальные вложения. Таким образом, корректнее говорить не о ценовых последствиях реализации тех или иных проектов, а о возможных схемах финансирования такой реализации.

В таблице Таблица 2.2 представлена тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в зоне ЕТО МУП «КБУ».

На рис. Рисунок 2.2 представлены результаты расчёта тарифных последствий для потребителя. Видно, что для реализации мероприятий Схемы на горизонт планирования до 2040 г.

Видно, что на всём горизонте прогнозирования до 2040 г. мероприятия Схемы теплоснабжения могут быть осуществлены в рамках прогнозного тарифа МЭР без привлечения дополнительных средств.

Таблица 2.2. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учета НДС) в зоне ЕТО МУП «КБУ»

| Показатель | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 243,8 | 243,8 | 279,8 | 279,8 | 279,8 | 279,8 | 279,8 | 279,8 | 279,8 | 279,8 | 309,8 | 309,8 | 309,8 | 309,8 | 329,8 | 329,8 | 329,8 | 329,8 | 329,8 | 329,8 |
| Подключенная нагрузка в гор. воде | Гкал/ч | 215,5 | 216,7 | 218,7 | 218,7 | 219,0 | 241,7 | 243,7 | 245,6 | 247,5 | 249,4 | 261,3 | 263,6 | 266,0 | 268,3 | 270,7 | 280,0 | 281,5 | 282,9 | 284,4 | 285,9 |
| Отпуск теплоэнергии с коллекторов | тыс.Гкал | 508,8 | 512,7 | 514,8 | 514,1 | 514,7 | 528,1 | 541,4 | 554,8 | 568,1 | 581,5 | 581,9 | 582,2 | 582,6 | 582,9 | 583,3 | 598,3 | 613,4 | 628,5 | 643,6 | 658,6 |
| Топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход угля | тыс.т | 20,91 | 20,91 | 20,49 | 20,09 | 20,09 | 20,51 | 20,93 | 21,35 | 21,77 | 22,18 | 22,21 | 22,24 | 22,26 | 22,29 | 22,32 | 22,93 | 23,54 | 24,15 | 24,76 | 25,37 |
| Расход газа | млн.м3 | 60,18 | 60,72 | 61,19 | 61,25 | 61,33 | 62,95 | 64,57 | 66,19 | 67,81 | 69,44 | 69,47 | 69,50 | 69,54 | 69,57 | 69,61 | 71,37 | 73,13 | 74,89 | 76,65 | 78,41 |
| Калькуляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе | тыс. руб. | 635 680,43 | 665 101,49 | 835 313,55 | 1 044 716,67 | 1 081 894,95 | 1 175 928,52 | 1 276 825,53 | 1 383 706,11 | 1 496 877,08 | 1 616 659,86 | 1 677 524,58 | 1 741 440,96 | 1 807 838,72 | 1 876 815,69 | 1 948 473,61 | 2 036 641,47 | 2 128 432,41 | 2 297 956,88 | 2 477 406,11 | 2 667 297,24 |
| расходы на топливо | тыс. руб. | 337 795 | 361 094 | 378 092 | 392 579 | 404 494 | 426 919 | 451 553 | 477 260 | 504 074 | 532 033 | 550 501 | 568 023 | 586 109 | 604 775 | 624 042 | 657 385 | 694 909 | 734 144 | 775 162 | 818 038 |
| расходы на воду | тыс. руб. | 5 521 | 5 712 | 7 155 | 8 924 | 9 288 | 10 169 | 11 107 | 12 103 | 13 160 | 14 283 | 14 858 | 15 476 | 16 119 | 16 789 | 17 486 | 18 421 | 19 380 | 21 002 | 22 723 | 24 549 |
| расходы на водоотведение | тыс. руб. | 1 527 | 1 580 | 1 979 | 2 468 | 2 569 | 2 813 | 3 072 | 3 347 | 3 640 | 3 951 | 4 110 | 4 280 | 4 458 | 4 644 | 4 836 | 5 095 | 5 360 | 5 809 | 6 285 | 6 790 |
| расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 75 490 | 78 358 | 80 709 | 83 130 | 85 624 | 88 193 | 90 839 | 93 564 | 96 371 | 99 262 | 102 240 | 105 307 | 108 466 | 111 720 | 115 072 | 118 524 | 122 080 | 125 742 | 129 514 | 133 400 |
| расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 215 348 | 218 358 | 367 378 | 557 615 | 579 920 | 647 835 | 720 255 | 797 432 | 879 631 | 967 131 | 1 005 816 | 1 048 354 | 1 092 686 | 1 138 888 | 1 187 037 | 1 237 216 | 1 286 705 | 1 411 260 | 1 543 721 | 1 684 521 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 154 978,56 | 161 177,70 | 167 624,81 | 174 329,80 | 181 302,99 | 188 555,11 | 196 097,31 | 203 941,21 | 212 098,85 | 220 582,81 | 229 406,12 | 238 582,37 | 248 125,66 | 258 050,69 | 268 372,71 | 279 107,62 | 290 271,93 | 301 882,80 | 313 958,12 | 326 516,44 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 52 213,39 | 54 301,09 | 56 940,73 | 65 061,33 | 73 130,29 | 81 005,52 | 89 501,53 | 103 304,04 | 117 639,60 | 132 529,42 | 147 995,65 | 166 090,60 | 186 902,51 | 210 032,34 | 235 572,81 | 270 240,85 | 305 045,27 | 335 347,33 | 361 920,31 | 389 311,94 |
| НВВ | тыс. руб. | 885 794,64 | 894 329,34 | 1 077 146,78 | 1 305 704,31 | 1 358 693,28 | 1 469 798,08 | 1 588 819,07 | 1 719 555,49 | 1 857 559,15 | 2 003 191,87 | 2 089 604,33 | 2 182 113,20 | 2 280 238,74 | 2 383 696,47 | 2 492 698,21 | 2 628 091,64 | 2 767 748,81 | 2 982 690,65 | 3 204 497,76 | 3 438 264,30 |
| Тариф на тепловую энергию, без учета НДС | руб./Гкал | 1636,66 | 1661,00 | 1660,83 | 1678,81 | 1745,65 | 1793,68 | 1846,33 | 1907,17 | 1970,41 | 2036,12 | 2123,44 | 2214,13 | 2310,23 | 2411,45 | 2517,96 | 2620,78 | 2728,55 | 2821,82 | 2914,10 | 3009,96 |
| Тариф по прогнозам МЭР | руб./Гкал | 1 636,66 | 1 702,13 | 1 770,21 | 1 841,02 | 1 914,66 | 1 991,25 | 2 070,90 | 2 153,73 | 2 239,88 | 2 329,48 | 2 422,66 | 2 519,56 | 2 620,35 | 2 725,16 | 2 834,17 | 2 947,53 | 3 065,43 | 3 188,05 | 3 315,57 | 3 448,20 |

Рисунок 2.2. Расчетный и прогнозной тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО МУП «КБУ»

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения и результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для потребителей ЕТО ООО «Коммунальщик»

В таблице Таблица 2.3 представлена тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в зонах теплоснабжения ЕТО ООО «Коммунальщик».

На рис. Рисунок 2.3 представлены результаты расчёта тарифных последствий для потребителя.

Таким образом, своевременная полная реализация программы реконструкции только за счет собственных источников финансирования в текущих условиях не возможна. Для реализации мероприятий требуются привлеченные средства в виде кредитов, займов или бюджетное финансирование. Виды и объемы привлеченных средств на финансирование проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению должны быть определены в финансовом плане организации при утверждении инвестиционной программы теплоснабжающей организации.

Таблица 2.3. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ООО «Коммунальщик»

| Показатель | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Подключенная нагрузка в гор. воде | Гкал/ч | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
| Отпуск теплоэнергии с коллекторов | тыс.Гкал | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,534 | 8,819 | 9,103 | 9,388 | 9,672 | 9,985 | 10,297 | 10,610 | 10,923 | 11,235 | 11,235 | 11,235 | 11,235 | 11,235 | 11,235 |
| Топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход газа | млн.м3 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,200 | 1,238 | 1,276 | 1,314 | 1,352 | 1,394 | 1,437 | 1,479 | 1,522 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 |
| Калькуляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе | тыс. руб. | 9808 | 9178 | 9487 | 9808 | 10062 | 10673 | 11310 | 11974 | 12666 | 13387 | 14185 | 15018 | 15886 | 16790 | 17733 | 18211 | 18703 | 19210 | 19732 | 20270 |
| расходы на топливо | тыс. руб. | 7790 | 7418 | 7715 | 8023 | 8264 | 8790 | 9339 | 9914 | 10514 | 11142 | 11838 | 12565 | 13325 | 14119 | 14949 | 15397 | 15859 | 16335 | 16825 | 17330 |
| расходы на воду | тыс. руб. | 216 | 195 | 203 | 211 | 219 | 237 | 256 | 276 | 297 | 320 | 345 | 371 | 399 | 429 | 460 | 479 | 498 | 518 | 538 | 560 |
| расходы на водоотведение | тыс. руб. | 122 | 110 | 114 | 119 | 124 | 134 | 144 | 156 | 168 | 180 | 195 | 209 | 225 | 242 | 260 | 270 | 281 | 292 | 304 | 316 |
| расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 1680 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1513 | 1571 | 1629 | 1687 | 1744 | 1809 | 1873 | 1937 | 2001 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 3172 | 3299 | 3431 | 3568 | 3711 | 3859 | 4014 | 4174 | 4341 | 4515 | 4695 | 4883 | 5078 | 5282 | 5493 | 5713 | 5941 | 6179 | 6426 | 6683 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1107 | 1000 | 1033 | 1068 | 1103 | 1140 | 1307 | 3162 | 3342 | 3530 | 3725 | 3771 | 3820 | 3871 | 3924 | 3979 | 4036 | 2413 | 2475 | 2539 |
| НВВ | тыс. руб. | 13959 | 13751 | 14234 | 14736 | 15176 | 15991 | 16968 | 19667 | 20727 | 21830 | 23028 | 24120 | 25258 | 26443 | 27679 | 28445 | 29237 | 28374 | 29221 | 30097 |
| Тариф на тепловую энергию, без учета НДС | руб./Гкал | 1818,50 | 2067,78 | 2140,42 | 2215,97 | 2282,12 | 2312,71 | 2363,60 | 2642,30 | 2689,12 | 2738,34 | 2786,29 | 2818,61 | 2853,98 | 2892,31 | 2933,52 | 3014,72 | 3098,67 | 3007,22 | 3096,98 | 3189,80 |
| Тариф по прогнозам МЭР | руб./Гкал | 1 818,53 | 1 891,27 | 1 966,92 | 2 045,60 | 2 127,42 | 2 212,52 | 2 301,02 | 2 393,06 | 2 488,78 | 2 588,34 | 2 691,87 | 2 799,54 | 2 911,53 | 3 027,99 | 3 149,11 | 3 275,07 | 3 406,07 | 3 542,32 | 3 684,01 | 3 831,37 |

Рисунок 2.3. Расчетный и прогнозной тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ООО «Коммунальщик»

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

Тарифные последствия реализации мероприятий МУП «КБУ позволяют в долгосрочной перспективе не превышать принятые тарифы в прогнозах по сценарным условиям МЭР (Минэкономразвития РФ). Для ООО «ТГК-1» и ООО «Коммунальщик» реализация мероприятий Схемы невозможна в рамках прогнозного тарифа МЭР и потребует привлечения дополнительных инвестиций:

- ООО «ТГК-1» – до 2039 гг.

- ООО «Коммунальщик» – до 2032 г.