ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА БЕРДСКА НА ПЕРИОД ДО 2040 Г.

ГЛАВА 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения"

БЕРДСК 2021 г.

1.	Структура предложений и проектов	4

1.1	Структура предложений	4

1.2	Классификация проектов	4

- Список таблиц

Таблица 1.1. Сводные капитальные затраты по тепловым сетям и сооружениям на них на период до 2040 года в ценах 2021 года с НДС, тыс. рублей. Зона действия котельной ТГК 1. Сценарий 1	6

Таблица 1.2. Сводные капитальные затраты по тепловым сетям и сооружениям на них на период до 2040 года в ценах 2021 года с НДС, тыс. рублей. Зона действия котельной ТГК 1. Сценарий 2	17

Таблица 1.3. Сводные капитальные затраты по тепловым сетям и сооружениям на них на период до 2040 года в ценах 2021 года с НДС, тыс. рублей. Зона действия котельной ТГК 1. Сценарий 3	29

Таблица 1.4. Сводные капитальные затраты по тепловым сетям и сооружениям на них на период до 2040 года в ценах 2021 года с НДС, тыс. рублей. Зона действия котельных «Новая», «Коммунальщик»	44

Таблица 1.5 Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2021 года, тыс. рублей. Сценарий 1 зона действия ООО "ТГК-1"	53

Таблица 1.6 Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2021 года, тыс. рублей. Сценарий 2 зона действия ООО "ТГК-1"	54

Таблица 1.7 Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2021 года, тыс. рублей. Сценарий 3 зона действия ООО "ТГК-1"	54

Таблица 1.8. Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2021 года, тыс. рублей. Сценарий 1 зона действия котельной "Новая"	56

Таблица 1.9. Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2021 года, тыс. рублей. Сценарий 2 зона действия котельной "Новая"	57

Таблица 1.10. Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2021 года, тыс. рублей. Сценарий 2 зона действия котельной "Озерная"	57

Таблица 1.11. Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2021 года, тыс. рублей. Зона действия котельной "Коммунальщик"	58

Таблица 1.12. Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2021 года, тыс. рублей. Сценарий 1 зона действия котельной ООО "М-300"	58

Таблица 1.13. Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2021 года, тыс. рублей. Зона действия новой котельной на 7 районе	58

Таблица 1.14. Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2021 года, тыс. рублей. Зона действия новой котельной на 8 районе	60

Структура предложений и проектов

Структура предложений

Предложения по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепла, тепловых сетей, насосных станций сформированы по группам проектов, реализация которых направлена на обеспечение теплоснабжения новых потребителей по существующим и вновь создаваемым источникам, тепловым сетям и сохранение теплоснабжения существующих потребителей от существующих источников, тепловых сетей при условии надежности системы теплоснабжения.

Решения приняты на основе расчетов, выполненных по периодам планирования в сооттветствии с разработанным мастер-планом развития системы теплоснабжения. Для расчетов использована электронноя модель системы теплоснабжения города Бердска, описание которой приведено в Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения»;

Основными эффектами от реализации этих проектов является расширение и сохранение теплоснабжения потребителей на уровне современных проектных требований к надежности и безопасности теплоснабжения.

Классификация проектов

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых источников, тепловых сетей, насосных станций сформированы в составе пяти групп по источникам и тепловым сетям и насосным стациям:

ТС Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей:

  - Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей;

  - Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей;

ТС Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:

  - Строительство и реконструкция участков тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

ТС Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа (в составе подгруппы реконструкция существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа):

3.1 Реконструкция существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа;

3.2 Реконструкция существующих ЦТП в целях снижения уровня износа;

ТС Группа 4. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности и повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения:

4.1 Повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения;

ИТ Группа 1 Модернизация и реконструкция действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года.

Все проекты имеют единую классификацию следующего вида: ИТ или ТС-xx.yy (zzz), где:

- хx – номер зоны деятельности ЕТО, к которой относится реализуемый проект. Номер зоны деятельности ЕТО определяется на основе Главы 15.

- yy – номер группы проекта

- zzz – номер проекта внутри группы.

Таблица 1.1. Сводные капитальные затраты по тепловым сетям и сооружениям на них на период до 2040 года в ценах 2021 года с НДС, тыс. рублей. Зона действия котельной ТГК 1. Сценарий 1

| Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Диаметр трубопровода после перекладки, мм | Длина участка, м | Срок реализации проекта | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | ИТОГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС-2.1.1.1 (1) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до жилого дома по ул. Пионерская, 24 стр | Котельная ООО "ТГК 1" | 2Дср107,1 | 368,80 | 2021 | 13753,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13753,68 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 1091,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1091,56 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 4366,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4366,25 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 5457,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5457,81 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 10915,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10915,62 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 545,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,78 |
|  | НДС |  |  |  |  | 2292,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2292,28 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 13753,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13753,68 |
| ТС-2.1.1.2 (2) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-14 до административно-складского комплекса по ул. Ленина/ул. Спортивная | Котельная ООО "ТГК 1" | 2Дср61,7 | 49,73 | 2021 | 1505,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1505,50 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 119,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,48 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 477,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,94 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 597,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,42 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 1194,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1194,84 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 59,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,74 |
|  | НДС |  |  |  |  | 250,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,92 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 1505,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1505,50 |
| ТС-2.1.1.3 (3) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-16/3 до здания для обслуживания автотранспорта по ул. Ленина/ул. Комсомольская | Котельная "Вега" | 2Дср31,8 | 11,75 | 2022 | 0,00 | 328,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,13 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,04 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 104,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,17 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 130,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,21 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 260,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,42 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 13,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,02 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 54,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,69 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 328,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,13 |
| ТС-2.1.1.4 (4) | Внутриквартальная тепловая сеть от тк13 до индивидуального жилого дома по ул. Цветочная, 1 | Котельная ООО "ТГК 1" | 2Дср41,7 | 17,40 | 2022 | 0,00 | 508,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,84 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 40,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,38 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 161,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,54 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 201,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,92 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 403,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,84 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 20,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,19 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 84,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,81 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 508,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,84 |
| ТС-2.1.1.5 (5) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-3а до магазина "Мария-Ра" по ул. Первомайская, 16 | Котельная "Вега" | 2Дср51,2 | 28,25 | 2022 | 0,00 | 855,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,41 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 67,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,89 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 271,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,56 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 339,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,45 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 678,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,89 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 33,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,94 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 142,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,57 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 855,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,41 |
| ТС-2.1.1.6 (6) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-14а до магазина "Мария-Ра" по ул. Ленина, 136 | Котельная ООО "ТГК 1" | 2Дср51,2 | 28,25 | 2022 | 0,00 | 855,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,41 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 67,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,89 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 271,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,56 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 339,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,45 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 678,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,89 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 33,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,94 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 142,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,57 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 855,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,41 |
| ТС-1.1.1.7 (7) | Внутриквартальная тепловая сеть от узел 8.2-2 до производственного здания по ул. Химзаводская, 1г | Котельная ООО "ТГК 1" | 2Дср39 | 15,40 | 2022 | 0,00 | 440,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,36 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 34,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,95 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 139,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,80 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 174,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,74 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 349,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,49 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 17,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,47 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 73,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,39 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 440,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,36 |
| ТС-2.1.1.8 (8) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-4-21 до здания по ул. К.Марска, 64 (доп. мощность) | Котельная ООО "ТГК 1" | 2Дср59,8 | 44,83 | 2022 | 0,00 | 1357,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1357,43 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 107,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,73 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 430,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,93 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 538,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,66 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 1077,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1077,32 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 53,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,87 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 226,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,24 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 1357,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1357,43 |
| ТС-2.1.1.9 (9) | Внутриквартальная тепловая сеть от узел26 до холла стоматологической клиники по ул. К.Маркса, 21 | Котельная ООО "ТГК 1" | 2Дср28,6 | 10,74 | 2022 | 0,00 | 299,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,94 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 95,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,22 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 119,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,02 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 238,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,04 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,90 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 49,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,99 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 299,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,94 |
| ТС-0.1.1.10 (10) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 дожилого дома по ул. Ленина, 124 | Газовая котельная № 10 | 2Дср73,5 | 90,41 | 2022 | 0,00 | 2925,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2925,19 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 232,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,16 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 928,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928,63 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 1160,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1160,79 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 2321,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2321,58 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 116,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,08 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 487,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,53 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 2925,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2925,19 |
| ТС-2.1.1.11 (11) | Внутриквартальная тепловая сеть от врезки на "Чистую воду" до административного здания по ул. Попова, 1а | Котельная "Вега" | 2Дср71,8 | 83,30 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 2695,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2695,34 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 213,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,92 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 855,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,66 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1069,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1069,58 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2139,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2139,16 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 106,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,96 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 449,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,22 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2695,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2695,34 |
| ТС-2.1.1.12 (12) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК 13 до здания ж/д вокзала по ул. Вокзальная, 35 | Котельная "Вега" (ЦТП) | 2Дср91,4 | 89,92 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 3002,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3002,76 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 238,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,31 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 953,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953,26 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1191,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1191,57 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2383,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2383,15 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 119,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,16 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 500,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,46 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3002,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3002,76 |
| ТС-2.1.1.13 (13) | Внутриквартальная тепловая сеть (ГВС) от ТК 13 до здания ж/д вокзала по ул. Вокзальная, 35 | Котельная "Вега" (ЦТП) | 2Дср65,5 | 34,72 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 1051,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1051,16 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 83,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,43 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 333,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,70 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 417,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,13 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 834,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,26 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 41,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,71 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 175,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,19 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1051,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1051,16 |
| ТС-0.1.1.14 (14) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-16-1 до здания закрытой автостоянки по ул. П. Морозова | Газовая котельная № 10 | 2Дср81,6 | 132,65 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 4429,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4429,76 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 351,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,57 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1406,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1406,27 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1757,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1757,84 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3515,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3515,69 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 175,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,78 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 738,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,29 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 4429,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4429,76 |
| ТС-2.1.1.15 (15) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-15.1 до здания обслуживания автотранспорта по ул. Герцена, 1 | Котельная "Вега" | 2Дср38,6 | 15,12 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 432,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,19 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 34,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,30 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 137,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,20 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 171,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,50 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 343,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,01 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 17,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,15 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 72,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,03 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 432,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,19 |
| ТС-0.1.1.16 (16) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-1-15 до магазина смешанных товаров по ул. М. Горького, 6 | Газовая котельная № 10 | 2Дср53,6 | 32,20 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 975,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975,01 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 77,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,38 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 309,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,53 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 386,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,91 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 773,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773,81 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 38,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,69 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 162,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,50 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 975,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975,01 |
| ТС-0.1.1.17 (17) | Внутриквартальная тепловая сеть от узлаТК-2-2 до завода металлоконструкций по ул. Химзавоская, 1в | Газовая котельная № 10 | 2Дср90,1 | 191,58 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6397,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6397,70 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,75 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2031,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2031,02 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2538,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2538,77 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5077,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5077,54 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,88 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1066,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1066,28 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6397,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6397,70 |
| ТС-0.1.1.18 (18) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 (ТК-8) до производственного здания по ул. Промышленная, 1 | Газовая котельная № 10 | 2Дср58,1 | 40,94 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1239,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1239,65 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,39 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,54 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,93 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983,85 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,19 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,61 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1239,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1239,65 |
| ТС-2.1.1.19 (19) | Строительство тепловой сети от ТК-4 до ТК-48.2 | Котельная "Вега" | 2Ду259 | 700,00 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45934,28 | 0,00 | 0,00 | 45934,28 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3645,58 | 0,00 | 0,00 | 3645,58 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14582,31 | 0,00 | 0,00 | 14582,31 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18227,89 | 0,00 | 0,00 | 18227,89 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36455,78 | 0,00 | 0,00 | 36455,78 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1822,79 | 0,00 | 0,00 | 1822,79 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7655,71 | 0,00 | 0,00 | 7655,71 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45934,28 | 0,00 | 0,00 | 45934,28 |
| ТС-2.1.1.20 (20) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-48.2 до многоэтажной жилой застройки (ул. К.Маркса - ул. Островского - ул. Первомайская) | Котельная "Вега" | 2Дср124 | 644,40 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24031,77 | 0,00 | 0,00 | 24031,77 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1907,28 | 0,00 | 0,00 | 1907,28 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7629,13 | 0,00 | 0,00 | 7629,13 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9536,42 | 0,00 | 0,00 | 9536,42 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19072,83 | 0,00 | 0,00 | 19072,83 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953,64 | 0,00 | 0,00 | 953,64 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4005,29 | 0,00 | 0,00 | 4005,29 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24031,77 | 0,00 | 0,00 | 24031,77 |
| ТС-2.1.1.21 (21) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-30 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Первомайская - ул. Пушкина) | Котельная "Вега" | 2Дср121,7 | 600,35 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22389,10 | 0,00 | 0,00 | 22389,10 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1776,91 | 0,00 | 0,00 | 1776,91 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7107,65 | 0,00 | 0,00 | 7107,65 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8884,56 | 0,00 | 0,00 | 8884,56 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17769,13 | 0,00 | 0,00 | 17769,13 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888,46 | 0,00 | 0,00 | 888,46 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3731,52 | 0,00 | 0,00 | 3731,52 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22389,10 | 0,00 | 0,00 | 22389,10 |
| ТС-2.1.1.22 (22) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-46/1 до многоэтажной жилой застройки (Водобачный пер.) | Котельная "Вега" | 2Дср114,2 | 471,75 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17593,21 | 0,00 | 0,00 | 17593,21 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1396,29 | 0,00 | 0,00 | 1396,29 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5585,15 | 0,00 | 0,00 | 5585,15 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6981,43 | 0,00 | 0,00 | 6981,43 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13962,87 | 0,00 | 0,00 | 13962,87 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,14 | 0,00 | 0,00 | 698,14 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2932,20 | 0,00 | 0,00 | 2932,20 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17593,21 | 0,00 | 0,00 | 17593,21 |
| ТС-2.1.1.23 (23) | Внутриквартальная тепловая сеть от тк3 до среднеэтажной жилой застройки (ул. К.Маркса - ул. Кутузова) | Котельная "Вега" (ЦТП) | 2Дср111,7 | 188,21 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7018,99 | 0,00 | 0,00 | 7018,99 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,06 | 0,00 | 0,00 | 557,06 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2228,25 | 0,00 | 0,00 | 2228,25 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2785,31 | 0,00 | 0,00 | 2785,31 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5570,63 | 0,00 | 0,00 | 5570,63 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,53 | 0,00 | 0,00 | 278,53 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1169,83 | 0,00 | 0,00 | 1169,83 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7018,99 | 0,00 | 0,00 | 7018,99 |
| ТС-2.1.1.24 (24) | Внутриквартальная тепловая сеть (ГВС) от тк3 до среднеэтажной жилой застройки (ул. К.Маркса - ул. Кутузова) | Котельная "Вега" (ЦТП) | 2Дср111,2 | 219,95 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8202,68 | 0,00 | 0,00 | 8202,68 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651,01 | 0,00 | 0,00 | 651,01 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2604,03 | 0,00 | 0,00 | 2604,03 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3255,03 | 0,00 | 0,00 | 3255,03 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6510,06 | 0,00 | 0,00 | 6510,06 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,50 | 0,00 | 0,00 | 325,50 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1367,11 | 0,00 | 0,00 | 1367,11 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8202,68 | 0,00 | 0,00 | 8202,68 |
| ТС-0.1.1.25 (25) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-38 до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Газовая котельная № 10 | 2Дср122,2 | 610,17 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22755,03 | 0,00 | 0,00 | 22755,03 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1805,95 | 0,00 | 0,00 | 1805,95 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7223,82 | 0,00 | 0,00 | 7223,82 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9029,77 | 0,00 | 0,00 | 9029,77 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18059,55 | 0,00 | 0,00 | 18059,55 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902,98 | 0,00 | 0,00 | 902,98 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3792,50 | 0,00 | 0,00 | 3792,50 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22755,03 | 0,00 | 0,00 | 22755,03 |
| ТС-0.1.1.26 (26) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-20а до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Островского - ул. Щетинкина) | Газовая котельная № 10 | 2Дср68,8 | 71,53 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2165,60 | 0,00 | 0,00 | 2165,60 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,87 | 0,00 | 0,00 | 171,87 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,49 | 0,00 | 0,00 | 687,49 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859,37 | 0,00 | 0,00 | 859,37 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1718,73 | 0,00 | 0,00 | 1718,73 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,94 | 0,00 | 0,00 | 85,94 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,93 | 0,00 | 0,00 | 360,93 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2165,60 | 0,00 | 0,00 | 2165,60 |
| ТС-0.1.1.27 (27) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-28 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Пушкина - ул. Ушакова - ул. Первомайская) | Газовая котельная № 10 | 2Дср112,2 | 440,89 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16442,34 | 0,00 | 0,00 | 16442,34 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1304,95 | 0,00 | 0,00 | 1304,95 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5219,79 | 0,00 | 0,00 | 5219,79 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6524,74 | 0,00 | 0,00 | 6524,74 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13049,47 | 0,00 | 0,00 | 13049,47 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,47 | 0,00 | 0,00 | 652,47 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2740,39 | 0,00 | 0,00 | 2740,39 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16442,34 | 0,00 | 0,00 | 16442,34 |
| ТС-0.1.1.28 (28) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40 до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская) | Газовая котельная № 10 | 2Дср90,1 | 191,95 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6410,19 | 0,00 | 0,00 | 6410,19 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,75 | 0,00 | 0,00 | 508,75 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2034,98 | 0,00 | 0,00 | 2034,98 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2543,73 | 0,00 | 0,00 | 2543,73 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5087,45 | 0,00 | 0,00 | 5087,45 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,37 | 0,00 | 0,00 | 254,37 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1068,36 | 0,00 | 0,00 | 1068,36 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6410,19 | 0,00 | 0,00 | 6410,19 |
| ТС-0.1.1.29 (29) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская) | Газовая котельная № 10 | 2Дср79,2 | 118,75 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3842,28 | 0,00 | 0,00 | 3842,28 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,94 | 0,00 | 0,00 | 304,94 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1219,77 | 0,00 | 0,00 | 1219,77 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1524,71 | 0,00 | 0,00 | 1524,71 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3049,43 | 0,00 | 0,00 | 3049,43 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,47 | 0,00 | 0,00 | 152,47 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,38 | 0,00 | 0,00 | 640,38 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3842,28 | 0,00 | 0,00 | 3842,28 |
| ТС-0.1.1.30 (30) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до малоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Газовая котельная № 10 | 2Дср98,5 | 268,28 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8959,32 | 0,00 | 0,00 | 8959,32 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,06 | 0,00 | 0,00 | 711,06 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2844,23 | 0,00 | 0,00 | 2844,23 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3555,29 | 0,00 | 0,00 | 3555,29 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7110,57 | 0,00 | 0,00 | 7110,57 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,53 | 0,00 | 0,00 | 355,53 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1493,22 | 0,00 | 0,00 | 1493,22 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8959,32 | 0,00 | 0,00 | 8959,32 |
| ТС-0.1.1.31 (31) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-21 до малоэтажной жилой застройки (территория в/ч 64655) | Газовая котельная № 10 (ЦТП) | 2Дср99,6 | 122,52 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4091,55 | 0,00 | 0,00 | 4091,55 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,73 | 0,00 | 0,00 | 324,73 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1298,90 | 0,00 | 0,00 | 1298,90 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1623,63 | 0,00 | 0,00 | 1623,63 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3247,26 | 0,00 | 0,00 | 3247,26 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,36 | 0,00 | 0,00 | 162,36 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,92 | 0,00 | 0,00 | 681,92 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4091,55 | 0,00 | 0,00 | 4091,55 |
| ТС-0.1.1.32 (32) | Внутриквартальная тепловая сеть (ГВС) от до малоэтажной жилой застройки (территория в/ч 64655) | Газовая котельная № 10 (ЦТП) | 2Дср95,1 | 122,52 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4091,55 | 0,00 | 0,00 | 4091,55 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,73 | 0,00 | 0,00 | 324,73 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1298,90 | 0,00 | 0,00 | 1298,90 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1623,63 | 0,00 | 0,00 | 1623,63 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3247,26 | 0,00 | 0,00 | 3247,26 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,36 | 0,00 | 0,00 | 162,36 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,92 | 0,00 | 0,00 | 681,92 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4091,55 | 0,00 | 0,00 | 4091,55 |
| ТС-2.1.1.33 (33) | Строительство тепловой сети от ТК-4 до УТ-1 БХК | Котельная "Вега" | 2Ду207 | 450,00 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24792,82 | 0,00 | 0,00 | 24792,82 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1967,68 | 0,00 | 0,00 | 1967,68 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7870,74 | 0,00 | 0,00 | 7870,74 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9838,42 | 0,00 | 0,00 | 9838,42 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19676,84 | 0,00 | 0,00 | 19676,84 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983,84 | 0,00 | 0,00 | 983,84 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4132,14 | 0,00 | 0,00 | 4132,14 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24792,82 | 0,00 | 0,00 | 24792,82 |
| ТС-2.1.1.34 (34) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 БХК до многоэтажной жилой застройки (площадка ОАО "БХК") | Котельная "Вега" | 2Дср119,1 | 552,92 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20620,00 | 0,00 | 0,00 | 20620,00 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1636,51 | 0,00 | 0,00 | 1636,51 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6546,03 | 0,00 | 0,00 | 6546,03 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8182,54 | 0,00 | 0,00 | 8182,54 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16365,08 | 0,00 | 0,00 | 16365,08 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818,25 | 0,00 | 0,00 | 818,25 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3436,67 | 0,00 | 0,00 | 3436,67 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20620,00 | 0,00 | 0,00 | 20620,00 |
| ТС-0.1.1.35 (35) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-20а до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Островского - ул. Целинная) | Газовая котельная № 10 | 2Дср138,5 | 976,27 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40467,59 | 0,00 | 0,00 | 40467,59 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3211,71 | 0,00 | 0,00 | 3211,71 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12846,86 | 0,00 | 0,00 | 12846,86 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16058,57 | 0,00 | 0,00 | 16058,57 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32117,14 | 0,00 | 0,00 | 32117,14 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1605,86 | 0,00 | 0,00 | 1605,86 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6744,60 | 0,00 | 0,00 | 6744,60 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40467,59 | 0,00 | 0,00 | 40467,59 |
| ТС-0.1.1.36 (36) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская - пер. Горького) | Газовая котельная № 10 | 2Дср118 | 533,15 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19882,76 | 0,00 | 0,00 | 19882,76 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1578,00 | 0,00 | 0,00 | 1578,00 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6311,99 | 0,00 | 0,00 | 6311,99 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7889,98 | 0,00 | 0,00 | 7889,98 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15779,96 | 0,00 | 0,00 | 15779,96 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789,00 | 0,00 | 0,00 | 789,00 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3313,79 | 0,00 | 0,00 | 3313,79 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19882,76 | 0,00 | 0,00 | 19882,76 |
| ТС-0.1.1.37 (37) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до кинотеатра во II мкр | Газовая котельная № 10 | 2Дср61,4 | 48,78 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1476,76 | 0,00 | 0,00 | 1476,76 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,20 | 0,00 | 0,00 | 117,20 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,81 | 0,00 | 0,00 | 468,81 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,02 | 0,00 | 0,00 | 586,02 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1172,04 | 0,00 | 0,00 | 1172,04 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,60 | 0,00 | 0,00 | 58,60 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,13 | 0,00 | 0,00 | 246,13 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1476,76 | 0,00 | 0,00 | 1476,76 |
| ТС-2.1.1.38 (38) | Внутриквартальная тепловая сеть от тк-5а до городского центра культуры и досуга во II мкр | Котельная "Вега" | 2Дср69,8 | 75,31 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2280,25 | 0,00 | 0,00 | 2280,25 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,97 | 0,00 | 0,00 | 180,97 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,89 | 0,00 | 0,00 | 723,89 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904,86 | 0,00 | 0,00 | 904,86 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1809,72 | 0,00 | 0,00 | 1809,72 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,49 | 0,00 | 0,00 | 90,49 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,04 | 0,00 | 0,00 | 380,04 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2280,25 | 0,00 | 0,00 | 2280,25 |
| ТС-0.1.1.39 (39) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-19 до музея в III мкр | Газовая котельная № 10 | 2Дср52,2 | 29,77 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,48 | 0,00 | 0,00 | 901,48 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,55 | 0,00 | 0,00 | 71,55 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,18 | 0,00 | 0,00 | 286,18 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,73 | 0,00 | 0,00 | 357,73 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,46 | 0,00 | 0,00 | 715,46 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,77 | 0,00 | 0,00 | 35,77 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,25 | 0,00 | 0,00 | 150,25 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,48 | 0,00 | 0,00 | 901,48 |
| ТС-0.1.1.40 (40) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до школы на 1000 мест во II мкр | Газовая котельная № 10 | 2Дср93 | 216,22 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7220,75 | 0,00 | 0,00 | 7220,75 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573,08 | 0,00 | 0,00 | 573,08 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2292,30 | 0,00 | 0,00 | 2292,30 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2865,38 | 0,00 | 0,00 | 2865,38 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5730,75 | 0,00 | 0,00 | 5730,75 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,54 | 0,00 | 0,00 | 286,54 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1203,46 | 0,00 | 0,00 | 1203,46 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7220,75 | 0,00 | 0,00 | 7220,75 |
| ТС-0.1.1.41 (41) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-21б до школы на 1000 мест во II мкр | Газовая котельная № 10 | 2Дср93 | 216,22 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7220,75 | 0,00 | 0,00 | 7220,75 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573,08 | 0,00 | 0,00 | 573,08 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2292,30 | 0,00 | 0,00 | 2292,30 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2865,38 | 0,00 | 0,00 | 2865,38 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5730,75 | 0,00 | 0,00 | 5730,75 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,54 | 0,00 | 0,00 | 286,54 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1203,46 | 0,00 | 0,00 | 1203,46 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7220,75 | 0,00 | 0,00 | 7220,75 |
| ТС-0.1.1.42 (42) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до социально-реабилитационного центра | Газовая котельная № 10 | 2Дср50,9 | 27,87 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,89 | 0,00 | 0,00 | 843,89 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,98 | 0,00 | 0,00 | 66,98 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,90 | 0,00 | 0,00 | 267,90 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,88 | 0,00 | 0,00 | 334,88 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,75 | 0,00 | 0,00 | 669,75 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,49 | 0,00 | 0,00 | 33,49 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,65 | 0,00 | 0,00 | 140,65 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,89 | 0,00 | 0,00 | 843,89 |
| ТС-0.1.1.43 (43) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до социального приюта для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей | Газовая котельная № 10 | 2Дср53,3 | 31,68 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,06 | 0,00 | 0,00 | 959,06 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,12 | 0,00 | 0,00 | 76,12 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,46 | 0,00 | 0,00 | 304,46 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,58 | 0,00 | 0,00 | 380,58 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,16 | 0,00 | 0,00 | 761,16 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,06 | 0,00 | 0,00 | 38,06 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,84 | 0,00 | 0,00 | 159,84 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,06 | 0,00 | 0,00 | 959,06 |
| ТС-0.1.1.44 (44) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до стационара на 440 коек | Газовая котельная № 10 | 2Дср102,5 | 312,67 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11660,53 | 0,00 | 0,00 | 11660,53 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,44 | 0,00 | 0,00 | 925,44 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3701,75 | 0,00 | 0,00 | 3701,75 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4627,19 | 0,00 | 0,00 | 4627,19 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9254,39 | 0,00 | 0,00 | 9254,39 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,72 | 0,00 | 0,00 | 462,72 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1943,42 | 0,00 | 0,00 | 1943,42 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11660,53 | 0,00 | 0,00 | 11660,53 |
| ТС-0.1.1.45 (45) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-18-1 до учебного корпуса на 600 мест (Лицей № 7) | Газовая котельная № 10 | 2Дср85,9 | 160,11 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5347,01 | 0,00 | 0,00 | 5347,01 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,37 | 0,00 | 0,00 | 424,37 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1697,46 | 0,00 | 0,00 | 1697,46 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2121,83 | 0,00 | 0,00 | 2121,83 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4243,66 | 0,00 | 0,00 | 4243,66 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,18 | 0,00 | 0,00 | 212,18 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891,17 | 0,00 | 0,00 | 891,17 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5347,01 | 0,00 | 0,00 | 5347,01 |
| ТС-0.1.1.46 (46) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-39 до социально-реабилитационного центра для сирот | Газовая котельная № 10 | 2Дср50,9 | 27,87 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,89 | 0,00 | 0,00 | 843,89 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,98 | 0,00 | 0,00 | 66,98 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,90 | 0,00 | 0,00 | 267,90 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,88 | 0,00 | 0,00 | 334,88 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,75 | 0,00 | 0,00 | 669,75 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,49 | 0,00 | 0,00 | 33,49 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,65 | 0,00 | 0,00 | 140,65 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,89 | 0,00 | 0,00 | 843,89 |
| ТС-0.1.1.47 (47) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-14а_УТ-1 до комплексного центра социального обслуживания | Газовая котельная № 10 | 2Дср50,9 | 27,87 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,89 | 0,00 | 0,00 | 843,89 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,98 | 0,00 | 0,00 | 66,98 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,90 | 0,00 | 0,00 | 267,90 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,88 | 0,00 | 0,00 | 334,88 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,75 | 0,00 | 0,00 | 669,75 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,49 | 0,00 | 0,00 | 33,49 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,65 | 0,00 | 0,00 | 140,65 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,89 | 0,00 | 0,00 | 843,89 |
| ТС-0.1.1.48 (48) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до учреждения доп.образования детей в сфере культуры | Газовая котельная № 10 | 2Дср67,1 | 65,85 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1993,55 | 0,00 | 0,00 | 1993,55 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,22 | 0,00 | 0,00 | 158,22 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,87 | 0,00 | 0,00 | 632,87 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791,09 | 0,00 | 0,00 | 791,09 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1582,18 | 0,00 | 0,00 | 1582,18 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,11 | 0,00 | 0,00 | 79,11 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,26 | 0,00 | 0,00 | 332,26 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1993,55 | 0,00 | 0,00 | 1993,55 |
| ТС-0.1.1.49 (49) | Внутриквартальная тепловая сеть от тк11а до детского сада на 600 мест | Газовая котельная № 10 (ЦТП) | 2Дср79,9 | 56,37 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1823,75 | 0,00 | 0,00 | 1823,75 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,74 | 0,00 | 0,00 | 144,74 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,97 | 0,00 | 0,00 | 578,97 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,71 | 0,00 | 0,00 | 723,71 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1447,42 | 0,00 | 0,00 | 1447,42 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,37 | 0,00 | 0,00 | 72,37 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,96 | 0,00 | 0,00 | 303,96 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1823,75 | 0,00 | 0,00 | 1823,75 |
| ТС-0.1.1.50 (50) | Внутриквартальная тепловая сеть (ГВС) от тк11а до детского сада на 600 мест | Газовая котельная № 10 (ЦТП) | 2Дср57,3 | 24,07 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,67 | 0,00 | 0,00 | 728,67 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,83 | 0,00 | 0,00 | 57,83 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,32 | 0,00 | 0,00 | 231,32 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,15 | 0,00 | 0,00 | 289,15 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,31 | 0,00 | 0,00 | 578,31 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,92 | 0,00 | 0,00 | 28,92 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,67 | 0,00 | 0,00 | 728,67 |
| ТС-0.1.1.51 (51) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до детского сада на 600 мест | Газовая котельная № 10 | 2Дср65,4 | 60,16 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1821,39 | 0,00 | 0,00 | 1821,39 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,55 | 0,00 | 0,00 | 144,55 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,22 | 0,00 | 0,00 | 578,22 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,77 | 0,00 | 0,00 | 722,77 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1445,55 | 0,00 | 0,00 | 1445,55 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,28 | 0,00 | 0,00 | 72,28 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,56 | 0,00 | 0,00 | 303,56 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1821,39 | 0,00 | 0,00 | 1821,39 |
| ТС-0.1.1.52 (52) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-39 до социального приюта для детей, оставшихся без попечения родителей | Газовая котельная № 10 | 2Дср53,3 | 31,68 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,06 | 0,00 | 0,00 | 959,06 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,12 | 0,00 | 0,00 | 76,12 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,46 | 0,00 | 0,00 | 304,46 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,58 | 0,00 | 0,00 | 380,58 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,16 | 0,00 | 0,00 | 761,16 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,06 | 0,00 | 0,00 | 38,06 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,84 | 0,00 | 0,00 | 159,84 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,06 | 0,00 | 0,00 | 959,06 |
| ТС-2.1.1.53 (53) | Внутриквартальная тепловая сеть от до многоэтажной жилой застройки (ул. К.Маркса - ул. Островского - ул. Первомайская) | Котельная "Вега" | 2Дср111,4 | 429,07 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16001,22 | 0,00 | 16001,22 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1269,94 | 0,00 | 1269,94 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5079,75 | 0,00 | 5079,75 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6349,69 | 0,00 | 6349,69 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12699,38 | 0,00 | 12699,38 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,97 | 0,00 | 634,97 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2666,87 | 0,00 | 2666,87 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16001,22 | 0,00 | 16001,22 |
| ТС-0.1.1.54 (54) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-30 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Первомайская - ул. Пушкина) | Котельная "Вега" | 2Дср97,1 | 254,37 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8494,60 | 0,00 | 8494,60 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674,17 | 0,00 | 674,17 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2696,70 | 0,00 | 2696,70 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3370,87 | 0,00 | 3370,87 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6741,75 | 0,00 | 6741,75 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,09 | 0,00 | 337,09 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1415,77 | 0,00 | 1415,77 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8494,60 | 0,00 | 8494,60 |
| ТС-2.1.1.55 (55) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-46/1 до многоэтажной жилой застройки (Водобачный пер.) | Котельная "Вега" | 2Дср101,6 | 301,60 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11247,44 | 0,00 | 11247,44 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,65 | 0,00 | 892,65 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3570,62 | 0,00 | 3570,62 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4463,27 | 0,00 | 4463,27 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8926,54 | 0,00 | 8926,54 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,33 | 0,00 | 446,33 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1874,57 | 0,00 | 1874,57 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11247,44 | 0,00 | 11247,44 |
| ТС-2.1.1.56 (56) | Внутриквартальная тепловая сеть от уз.б до многоэтажной застройки по ул. Комсомольская | Котельная "Вега" | 2Дср68,2 | 69,63 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2108,26 | 0,00 | 2108,26 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,32 | 0,00 | 167,32 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,29 | 0,00 | 669,29 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836,61 | 0,00 | 836,61 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1673,22 | 0,00 | 1673,22 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,66 | 0,00 | 83,66 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,38 | 0,00 | 351,38 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2108,26 | 0,00 | 2108,26 |
| ТС-2.1.1.57 (57) | Строительство тепловой сети от ТК-48.2 до ТК-30 | Котельная "Вега" | 2Ду207 | 250,00 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13773,79 | 0,00 | 13773,79 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1093,16 | 0,00 | 1093,16 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4372,63 | 0,00 | 4372,63 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5465,79 | 0,00 | 5465,79 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10931,58 | 0,00 | 10931,58 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,58 | 0,00 | 546,58 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2295,63 | 0,00 | 2295,63 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13773,79 | 0,00 | 13773,79 |
| ТС-0.1.1.58 (58) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-39 до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Газовая котельная № 10 | 2Дср114,8 | 480,81 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17930,93 | 0,00 | 17930,93 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1423,09 | 0,00 | 1423,09 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5692,36 | 0,00 | 5692,36 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7115,45 | 0,00 | 7115,45 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14230,90 | 0,00 | 14230,90 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,54 | 0,00 | 711,54 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2988,49 | 0,00 | 2988,49 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17930,93 | 0,00 | 17930,93 |
| ТС-0.1.1.59 (59) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-20а до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Островского - ул. Щетинкина) | Газовая котельная № 10 | 2Дср76,3 | 103,67 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3354,16 | 0,00 | 3354,16 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,20 | 0,00 | 266,20 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1064,81 | 0,00 | 1064,81 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1331,02 | 0,00 | 1331,02 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2662,03 | 0,00 | 2662,03 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,10 | 0,00 | 133,10 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,03 | 0,00 | 559,03 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3354,16 | 0,00 | 3354,16 |
| ТС-0.1.1.60 (60) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-28 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Пушкина - ул. Ушакова - ул. Первомайская) | Газовая котельная № 10 | 2Дср97 | 253,44 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8463,59 | 0,00 | 8463,59 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,71 | 0,00 | 671,71 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2686,86 | 0,00 | 2686,86 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3358,57 | 0,00 | 3358,57 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6717,14 | 0,00 | 6717,14 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,86 | 0,00 | 335,86 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1410,60 | 0,00 | 1410,60 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8463,59 | 0,00 | 8463,59 |
| ТС-0.1.1.61 (61) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40 до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская) | Газовая котельная № 10 | 2Дср77,8 | 111,21 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3598,32 | 0,00 | 3598,32 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,58 | 0,00 | 285,58 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1142,32 | 0,00 | 1142,32 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1427,90 | 0,00 | 1427,90 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2855,81 | 0,00 | 2855,81 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,79 | 0,00 | 142,79 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,72 | 0,00 | 599,72 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3598,32 | 0,00 | 3598,32 |
| ТС-0.1.1.62 (62) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская) | Газовая котельная № 10 | 2Дср68,2 | 69,63 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2108,26 | 0,00 | 2108,26 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,32 | 0,00 | 167,32 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,29 | 0,00 | 669,29 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836,61 | 0,00 | 836,61 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1673,22 | 0,00 | 1673,22 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,66 | 0,00 | 83,66 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,38 | 0,00 | 351,38 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2108,26 | 0,00 | 2108,26 |
| ТС-0.1.1.63 (63) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до малоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Газовая котельная № 10 | 2Дср104 | 330,18 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12313,53 | 0,00 | 12313,53 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977,26 | 0,00 | 977,26 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3909,06 | 0,00 | 3909,06 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4886,32 | 0,00 | 4886,32 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9772,65 | 0,00 | 9772,65 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,63 | 0,00 | 488,63 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2052,26 | 0,00 | 2052,26 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12313,53 | 0,00 | 12313,53 |
| ТС-0.1.1.64 (64) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-21 до малоэтажной жилой застройки (территория в/ч 64655) | Газовая котельная № 10 (ЦТП) | 2Дср124,9 | 286,81 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10695,88 | 0,00 | 10695,88 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848,88 | 0,00 | 848,88 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3395,52 | 0,00 | 3395,52 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4244,40 | 0,00 | 4244,40 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8488,79 | 0,00 | 8488,79 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,44 | 0,00 | 424,44 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1782,65 | 0,00 | 1782,65 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10695,88 | 0,00 | 10695,88 |
| ТС-0.1.1.65 (65) | Внутриквартальная тепловая сеть (ГВС) от до малоэтажной жилой застройки (территория в/ч 64655) | Газовая котельная № 10 (ЦТП) | 2Дср117,6 | 271,99 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10143,41 | 0,00 | 10143,41 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,03 | 0,00 | 805,03 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3220,13 | 0,00 | 3220,13 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4025,16 | 0,00 | 4025,16 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8050,33 | 0,00 | 8050,33 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,52 | 0,00 | 402,52 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1690,57 | 0,00 | 1690,57 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10143,41 | 0,00 | 10143,41 |
| ТС-2.1.1.66 (66) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 БХК до многоэтажной жилой застройки (площадка ОАО "БХК") | Котельная "Вега" | 2Дср111,9 | 435,44 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16238,82 | 0,00 | 16238,82 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1288,79 | 0,00 | 1288,79 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5155,18 | 0,00 | 5155,18 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6443,97 | 0,00 | 6443,97 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12887,95 | 0,00 | 12887,95 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644,40 | 0,00 | 644,40 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2706,47 | 0,00 | 2706,47 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16238,82 | 0,00 | 16238,82 |
| ТС-0.1.1.67 (67) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-20 до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Островского - ул. Б.Хмельницкого) | Газовая котельная № 10 | 2Дср128,8 | 744,58 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30863,97 | 0,00 | 30863,97 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2449,52 | 0,00 | 2449,52 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9798,09 | 0,00 | 9798,09 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12247,61 | 0,00 | 12247,61 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24495,21 | 0,00 | 24495,21 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1224,76 | 0,00 | 1224,76 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5143,99 | 0,00 | 5143,99 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30863,97 | 0,00 | 30863,97 |
| ТС-0.1.1.68 (68) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская - пер. Горького) | Газовая котельная № 10 | 2Дср93,8 | 222,75 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7438,61 | 0,00 | 7438,61 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,37 | 0,00 | 590,37 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2361,46 | 0,00 | 2361,46 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2951,83 | 0,00 | 2951,83 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5903,66 | 0,00 | 5903,66 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,18 | 0,00 | 295,18 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1239,77 | 0,00 | 1239,77 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7438,61 | 0,00 | 7438,61 |
| ТС-2.1.1.69 (69) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-48.2 до Цирка в I мкр | Котельная "Вега" | 2Дср84,5 | 150,73 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5033,62 | 0,00 | 5033,62 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,49 | 0,00 | 399,49 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1597,97 | 0,00 | 1597,97 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1997,47 | 0,00 | 1997,47 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3994,94 | 0,00 | 3994,94 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,75 | 0,00 | 199,75 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838,94 | 0,00 | 838,94 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5033,62 | 0,00 | 5033,62 |
| ТС-2.1.1.70 (70) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-48.2 до многоэтажной жилой застройки (ул. К.Маркса - ул. Островского - ул. Первомайская) | Котельная "Вега" | 2Дср111,4 | 429,07 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16001,22 | 16001,22 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1269,94 | 1269,94 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5079,75 | 5079,75 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6349,69 | 6349,69 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12699,38 | 12699,38 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,97 | 634,97 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2666,87 | 2666,87 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16001,22 | 16001,22 |
| ТС-2.1.1.71 (71) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-30 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Первомайская - ул. Пушкина) | Котельная "Вега" | 2Дср97,1 | 254,37 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8494,60 | 8494,60 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674,17 | 674,17 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2696,70 | 2696,70 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3370,87 | 3370,87 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6741,75 | 6741,75 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,09 | 337,09 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1415,77 | 1415,77 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8494,60 | 8494,60 |
| ТС-2.1.1.72 (72) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-46/1 до многоэтажной жилой застройки (Водобачный пер.) | Котельная "Вега" | 2Дср101,6 | 301,60 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11247,44 | 11247,44 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,65 | 892,65 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3570,62 | 3570,62 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4463,27 | 4463,27 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8926,54 | 8926,54 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,33 | 446,33 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1874,57 | 1874,57 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11247,44 | 11247,44 |
| ТС-0.1.1.73 (73) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40 до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Газовая котельная № 10 | 2Дср114,8 | 480,81 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17930,93 | 17930,93 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1423,09 | 1423,09 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5692,36 | 5692,36 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7115,45 | 7115,45 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14230,90 | 14230,90 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,54 | 711,54 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2988,49 | 2988,49 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17930,93 | 17930,93 |
| ТС-0.1.1.74 (74) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до малоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Газовая котельная № 10 | 2Дср104 | 330,18 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12313,53 | 12313,53 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977,26 | 977,26 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3909,06 | 3909,06 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4886,32 | 4886,32 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9772,65 | 9772,65 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,63 | 488,63 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2052,26 | 2052,26 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12313,53 | 12313,53 |
| ТС-2.1.1.75 (75) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 БХК до многоэтажной жилой застройки (площадка ОАО "БХК") | Котельная "Вега" | 2Дср111,9 | 435,44 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16238,82 | 16238,82 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1288,79 | 1288,79 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5155,18 | 5155,18 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6443,97 | 6443,97 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12887,95 | 12887,95 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644,40 | 644,40 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2706,47 | 2706,47 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16238,82 | 16238,82 |
| ТС-0.1.1.76 (76) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-20 до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Островского - ул. Б.Хмельницкого) | Газовая котельная № 10 | 2Дср128,8 | 744,58 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30863,97 | 30863,97 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2449,52 | 2449,52 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9798,09 | 9798,09 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12247,61 | 12247,61 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24495,21 | 24495,21 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1224,76 | 1224,76 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5143,99 | 5143,99 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30863,97 | 30863,97 |
| ТС-0.1.1.77 (77) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская - пер. Горького) | Газовая котельная № 10 | 2Дср93,8 | 222,75 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7438,61 | 7438,61 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,37 | 590,37 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2361,46 | 2361,46 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2951,83 | 2951,83 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5903,66 | 5903,66 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,18 | 295,18 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1239,77 | 1239,77 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7438,61 | 7438,61 |
| ТС-0.1.1.78 (78) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до дворца спорта | Газовая котельная № 10 | 2Дср67,1 | 65,85 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1993,55 | 1993,55 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,22 | 158,22 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,87 | 632,87 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791,09 | 791,09 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1582,18 | 1582,18 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,11 | 79,11 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,26 | 332,26 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1993,55 | 1993,55 |
| ТС-0.1.2.79 (79) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-40 до ТК-40а | Газовая котельная № 10 | 2Ду309 | 518 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46174,41 | 0,00 | 46174,41 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3664,64 | 0,00 | 3664,64 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14658,54 | 0,00 | 14658,54 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18323,18 | 0,00 | 18323,18 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36646,36 | 0,00 | 36646,36 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1832,32 | 0,00 | 1832,32 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7695,74 | 0,00 | 7695,74 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46174,41 | 0,00 | 46174,41 |
| ТС-2.1.2.80 (80) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-15 до ТК-16 | Газовая котельная № 10 | 2Ду616 | 210 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42650,66 | 0,00 | 42650,66 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3384,97 | 0,00 | 3384,97 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13539,89 | 0,00 | 13539,89 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16924,87 | 0,00 | 16924,87 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33849,73 | 0,00 | 33849,73 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1692,49 | 0,00 | 1692,49 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7108,44 | 0,00 | 7108,44 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42650,66 | 0,00 | 42650,66 |
| ТС-2.1.2.81 (81) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-16 до ТК-17 | Газовая котельная № 10 | 2Ду616 | 290 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58898,53 | 0,00 | 58898,53 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4674,49 | 0,00 | 4674,49 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18697,95 | 0,00 | 18697,95 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23372,43 | 0,00 | 23372,43 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46744,87 | 0,00 | 46744,87 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2337,24 | 0,00 | 2337,24 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9816,42 | 0,00 | 9816,42 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58898,53 | 0,00 | 58898,53 |
| ТС-2.1.2.82 (82) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-17 до ТК-17а | Газовая котельная № 10 | 2Ду616 | 141 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28636,87 | 0,00 | 28636,87 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2272,77 | 0,00 | 2272,77 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9091,07 | 0,00 | 9091,07 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11363,84 | 0,00 | 11363,84 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22727,68 | 0,00 | 22727,68 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1136,38 | 0,00 | 1136,38 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4772,81 | 0,00 | 4772,81 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28636,87 | 0,00 | 28636,87 |
| ТС-2.1.2.83 (83) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-17а до ТК-18 | Газовая котельная № 10 | 2Ду616 | 234 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47525,02 | 0,00 | 47525,02 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3771,83 | 0,00 | 3771,83 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15087,31 | 0,00 | 15087,31 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18859,14 | 0,00 | 18859,14 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37718,27 | 0,00 | 37718,27 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1885,91 | 0,00 | 1885,91 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7920,84 | 0,00 | 7920,84 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47525,02 | 0,00 | 47525,02 |
| ТС-2.1.2.84 (84) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-18 до ТК-19 | Газовая котельная № 10 | 2Ду616 | 254 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51586,99 | 51586,99 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4094,21 | 4094,21 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16376,82 | 16376,82 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20471,03 | 20471,03 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40942,06 | 40942,06 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2047,10 | 2047,10 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8597,83 | 8597,83 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51586,99 | 51586,99 |
| ТС-2.3.1.85 (85) | Реконструкция ЦТП 21Б | Котельная ООО "ТГК 1" |  |  | 2021-2022 | 19280,24 | 3622,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22902,76 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 1530,18 | 287,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1817,68 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 6120,71 | 1150,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7270,72 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 7650,89 | 1437,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9088,40 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 15301,78 | 2875,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18176,79 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 765,09 | 143,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908,84 |
|  | НДС |  |  |  |  | 3213,37 | 603,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3817,13 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 19280,24 | 3622,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22902,77 |
| ТС-0.4.1.86 (86) | Строительство тепловой сети от БМГК № 1 до т. ЦТП-8б | БМГК № 1 | 150 | 20 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 917,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917,39 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 72,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,81 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 291,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,23 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 364,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,04 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 728,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,08 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,40 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 152,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,90 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 917,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917,39 |
| ТС-0.4.1.87 (87) | Строительство тепловой сети от узла МУП КБУ до УТ-1 | БМГК № 1 | 82 | 160 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 5343,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5343,19 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 424,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,06 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1696,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1696,25 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2120,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2120,31 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 4240,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4240,63 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 212,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,03 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 890,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,53 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 5343,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5343,19 |
| ТС-0.4.1.88 (88) | Строительство тепловой сети от Газовой котельной № 10 до ТК-9 | Газовая котельная № 10 | 804 | 200 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 20166,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20166,90 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1600,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1600,55 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 6402,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6402,19 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 8002,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8002,74 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 16005,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16005,48 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 800,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,27 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3361,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3361,15 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 20166,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20166,90 |
| ТС-2.4.1.89 (89) | Строительство тепловой сети (перемычки) от ТК-48.2 до ТК-48 | Котельная "Вега", Газовая котельная № 10 | 250 | 30 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1968,61 | 0,00 | 1968,61 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,24 | 0,00 | 156,24 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,96 | 0,00 | 624,96 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781,20 | 0,00 | 781,20 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1562,39 | 0,00 | 1562,39 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,12 | 0,00 | 78,12 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,10 | 0,00 | 328,10 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1968,61 | 0,00 | 1968,61 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 34539,42 | 11193,21 | 39013,70 | 7637,36 | 0 | 346615,69 | 405662,52 | 174109,66 | 1018771,55 |

Примечание: в данной таблице по предложениям по строительству тепловых сетей с целью подключения потребителей диаметры и протяженности тепловых сетей определены укрупненно и на стадии работы по заявке, стадии проектирования и детальной проработки возможны уточнения данных величин.

Таблица 1.2. Сводные капитальные затраты по тепловым сетям и сооружениям на них на период до 2040 года в ценах 2021 года с НДС, тыс. рублей. Зона действия котельной ТГК 1. Сценарий 2

| Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Диаметр трубопровода после перекладки, мм | Длина участка, м | Срок реализации проекта | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | ИТОГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС-2.1.1.1 (1) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до жилого дома по ул. Пионерская, 24 стр | Котельная ООО "ТГК 1" | 2Дср107,1 | 368,80 | 2021 | 13753,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13753,68 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 1091,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1091,56 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 4366,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4366,25 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 5457,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5457,81 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 10915,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10915,62 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 545,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,78 |
|  | НДС |  |  |  |  | 2292,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2292,28 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 13753,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13753,68 |
| ТС-2.1.1.2 (2) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-14 до административно-складского комплекса по ул. Ленина/ул. Спортивная | Котельная ООО "ТГК 1" | 2Дср61,7 | 49,73 | 2021 | 1505,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1505,50 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 119,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,48 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 477,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,94 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 597,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,42 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 1194,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1194,84 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 59,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,74 |
|  | НДС |  |  |  |  | 250,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,92 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 1505,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1505,50 |
| ТС-2.1.1.3 (3) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-16/3 до здания для обслуживания автотранспорта по ул. Ленина/ул. Комсомольская | Котельная "Вега" | 2Дср31,8 | 11,75 | 2022 | 0,00 | 328,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,13 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,04 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 104,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,17 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 130,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,21 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 260,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,42 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 13,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,02 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 54,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,69 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 328,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,13 |
| ТС-2.1.1.4 (4) | Внутриквартальная тепловая сеть от тк13 до индивидуального жилого дома по ул. Цветочная, 1 | Котельная ООО "ТГК 1" | 2Дср41,7 | 17,40 | 2022 | 0,00 | 508,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,84 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 40,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,38 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 161,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,54 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 201,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,92 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 403,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,84 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 20,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,19 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 84,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,81 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 508,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,84 |
| ТС-2.1.1.5 (5) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-3а до магазина "Мария-Ра" по ул. Первомайская, 16 | Котельная "Вега" | 2Дср51,2 | 28,25 | 2022 | 0,00 | 855,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,41 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 67,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,89 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 271,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,56 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 339,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,45 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 678,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,89 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 33,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,94 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 142,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,57 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 855,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,41 |
| ТС-2.1.1.6 (6) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-14а до магазина "Мария-Ра" по ул. Ленина, 136 | Котельная ООО "ТГК 1" | 2Дср51,2 | 28,25 | 2022 | 0,00 | 855,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,41 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 67,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,89 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 271,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,56 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 339,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,45 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 678,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,89 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 33,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,94 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 142,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,57 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 855,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,41 |
| ТС-1.1.1.7 (7) | Внутриквартальная тепловая сеть от узел 8.2-2 до производственного здания по ул. Химзаводская, 1г | Котельная ООО "ТГК 1" | 2Дср39 | 15,40 | 2022 | 0,00 | 440,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,36 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 34,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,95 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 139,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,80 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 174,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,74 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 349,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,49 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 17,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,47 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 73,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,39 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 440,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,36 |
| ТС-2.1.1.8 (8) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-4-21 до здания по ул. К.Марска, 64 (доп. мощность) | Котельная ООО "ТГК 1" | 2Дср59,8 | 44,83 | 2022 | 0,00 | 1357,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1357,43 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 107,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,73 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 430,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,93 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 538,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,66 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 1077,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1077,32 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 53,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,87 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 226,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,24 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 1357,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1357,43 |
| ТС-2.1.1.9 (9) | Внутриквартальная тепловая сеть от узел26 до холла стоматологической клиники по ул. К.Маркса, 21 | Котельная ООО "ТГК 1" | 2Дср28,6 | 10,74 | 2022 | 0,00 | 299,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,94 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 95,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,22 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 119,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,02 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 238,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,04 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,90 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 49,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,99 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 299,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,94 |
| ТС-0.1.1.10 (10) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 дожилого дома по ул. Ленина, 124 | Газовая котельная № 10 | 2Дср73,5 | 90,41 | 2022 | 0,00 | 2925,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2925,19 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 232,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,16 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 928,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928,63 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 1160,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1160,79 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 2321,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2321,58 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 116,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,08 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 487,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,53 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 2925,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2925,19 |
| ТС-2.1.1.11 (11) | Внутриквартальная тепловая сеть от врезки на "Чистую воду" до административного здания по ул. Попова, 1а | Котельная "Вега" | 2Дср71,8 | 83,30 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 2695,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2695,34 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 213,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,92 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 855,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,66 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1069,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1069,58 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2139,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2139,16 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 106,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,96 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 449,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,22 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2695,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2695,34 |
| ТС-2.1.1.12 (12) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК 13 до здания ж/д вокзала по ул. Вокзальная, 35 | Котельная "Вега" (ЦТП) | 2Дср91,4 | 89,92 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 3002,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3002,76 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 238,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,31 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 953,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953,26 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1191,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1191,57 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2383,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2383,15 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 119,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,16 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 500,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,46 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3002,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3002,76 |
| ТС-2.1.1.13 (13) | Внутриквартальная тепловая сеть (ГВС) от ТК 13 до здания ж/д вокзала по ул. Вокзальная, 35 | Котельная "Вега" | 2Дср65,5 | 34,72 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 1051,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1051,16 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 83,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,43 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 333,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,70 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 417,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,13 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 834,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,26 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 41,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,71 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 175,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,19 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1051,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1051,16 |
| ТС-0.1.1.14 (14) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-16-1 до здания закрытой автостоянки по ул. П. Морозова | Газовая котельная № 10 | 2Дср81,6 | 132,65 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 4429,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4429,76 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 351,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,57 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1406,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1406,27 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1757,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1757,84 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3515,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3515,69 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 175,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,78 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 738,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,29 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 4429,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4429,76 |
| ТС-2.1.1.15 (15) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-15.1 до здания обслуживания автотранспорта по ул. Герцена, 1 | Котельная "Вега" | 2Дср38,6 | 15,12 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 432,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,19 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 34,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,30 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 137,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,20 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 171,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,50 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 343,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,01 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 17,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,15 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 72,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,03 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 432,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,19 |
| ТС-0.1.1.16 (16) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-1-15 до магазина смешанных товаров по ул. М. Горького, 6 | Газовая котельная № 10 | 2Дср53,6 | 32,20 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 975,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975,01 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 77,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,38 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 309,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,53 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 386,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,91 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 773,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773,81 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 38,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,69 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 162,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,50 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 975,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975,01 |
| ТС-0.1.1.17 (17) | Внутриквартальная тепловая сеть от узлаТК-2-2 до завода металлоконструкций по ул. Химзавоская, 1в | Газовая котельная № 10 | 2Дср90,1 | 191,58 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6397,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6397,70 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,75 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2031,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2031,02 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2538,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2538,77 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5077,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5077,54 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,88 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1066,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1066,28 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6397,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6397,70 |
| ТС-0.1.1.18 (18) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 (ТК-8) до производственного здания по ул. Промышленная, 1 | Газовая котельная № 10 | 2Дср58,1 | 40,94 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1239,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1239,65 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,39 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,54 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,93 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983,85 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,19 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,61 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1239,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1239,65 |
| ТС-2.1.1.19 (19) | Строительство тепловой сети от ТК-4 до ТК-48.2 | Котельная "Вега" | 2Ду259 | 700,00 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45934,28 | 0,00 | 0,00 | 45934,28 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3645,58 | 0,00 | 0,00 | 3645,58 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14582,31 | 0,00 | 0,00 | 14582,31 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18227,89 | 0,00 | 0,00 | 18227,89 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36455,78 | 0,00 | 0,00 | 36455,78 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1822,79 | 0,00 | 0,00 | 1822,79 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7655,71 | 0,00 | 0,00 | 7655,71 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45934,28 | 0,00 | 0,00 | 45934,28 |
| ТС-2.1.1.20 (20) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-48.2 до многоэтажной жилой застройки (ул. К.Маркса - ул. Островского - ул. Первомайская) | Котельная "Вега" | 2Дср124 | 644,40 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24031,77 | 0,00 | 0,00 | 24031,77 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1907,28 | 0,00 | 0,00 | 1907,28 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7629,13 | 0,00 | 0,00 | 7629,13 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9536,42 | 0,00 | 0,00 | 9536,42 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19072,83 | 0,00 | 0,00 | 19072,83 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953,64 | 0,00 | 0,00 | 953,64 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4005,29 | 0,00 | 0,00 | 4005,29 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24031,77 | 0,00 | 0,00 | 24031,77 |
| ТС-0.1.1.21 (21) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-30 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Первомайская - ул. Пушкина) | Газовая котельная № 10 | 2Дср121,7 | 600,35 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22389,10 | 0,00 | 0,00 | 22389,10 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1776,91 | 0,00 | 0,00 | 1776,91 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7107,65 | 0,00 | 0,00 | 7107,65 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8884,56 | 0,00 | 0,00 | 8884,56 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17769,13 | 0,00 | 0,00 | 17769,13 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888,46 | 0,00 | 0,00 | 888,46 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3731,52 | 0,00 | 0,00 | 3731,52 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22389,10 | 0,00 | 0,00 | 22389,10 |
| ТС-2.1.1.22 (22) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-46/1 до многоэтажной жилой застройки (Водобачный пер.) | Котельная "Вега" | 2Дср114,2 | 471,75 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17593,21 | 0,00 | 0,00 | 17593,21 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1396,29 | 0,00 | 0,00 | 1396,29 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5585,15 | 0,00 | 0,00 | 5585,15 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6981,43 | 0,00 | 0,00 | 6981,43 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13962,87 | 0,00 | 0,00 | 13962,87 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,14 | 0,00 | 0,00 | 698,14 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2932,20 | 0,00 | 0,00 | 2932,20 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17593,21 | 0,00 | 0,00 | 17593,21 |
| ТС-0.1.1.23 (23) | Внутриквартальная тепловая сеть от тк3 до среднеэтажной жилой застройки (ул. К.Маркса - ул. Кутузова) | Газовая котельная № 10 (ЦТП) | 2Дср111,7 | 188,21 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7018,99 | 0,00 | 0,00 | 7018,99 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,06 | 0,00 | 0,00 | 557,06 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2228,25 | 0,00 | 0,00 | 2228,25 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2785,31 | 0,00 | 0,00 | 2785,31 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5570,63 | 0,00 | 0,00 | 5570,63 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,53 | 0,00 | 0,00 | 278,53 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1169,83 | 0,00 | 0,00 | 1169,83 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7018,99 | 0,00 | 0,00 | 7018,99 |
| ТС-0.1.1.24 (24) | Внутриквартальная тепловая сеть (ГВС) от тк3 до среднеэтажной жилой застройки (ул. К.Маркса - ул. Кутузова) | Газовая котельная № 10 (ЦТП) | 2Дср111,2 | 219,95 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8202,68 | 0,00 | 0,00 | 8202,68 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651,01 | 0,00 | 0,00 | 651,01 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2604,03 | 0,00 | 0,00 | 2604,03 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3255,03 | 0,00 | 0,00 | 3255,03 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6510,06 | 0,00 | 0,00 | 6510,06 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,50 | 0,00 | 0,00 | 325,50 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1367,11 | 0,00 | 0,00 | 1367,11 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8202,68 | 0,00 | 0,00 | 8202,68 |
| ТС-0.1.1.25 (25) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-38 до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Газовая котельная № 10 | 2Дср122,2 | 610,17 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22755,03 | 0,00 | 0,00 | 22755,03 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1805,95 | 0,00 | 0,00 | 1805,95 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7223,82 | 0,00 | 0,00 | 7223,82 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9029,77 | 0,00 | 0,00 | 9029,77 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18059,55 | 0,00 | 0,00 | 18059,55 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902,98 | 0,00 | 0,00 | 902,98 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3792,50 | 0,00 | 0,00 | 3792,50 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22755,03 | 0,00 | 0,00 | 22755,03 |
| ТС-0.1.1.26 (26) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-20а до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Островского - ул. Щетинкина) | Газовая котельная № 10 | 2Дср68,8 | 71,53 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2165,60 | 0,00 | 0,00 | 2165,60 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,87 | 0,00 | 0,00 | 171,87 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,49 | 0,00 | 0,00 | 687,49 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859,37 | 0,00 | 0,00 | 859,37 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1718,73 | 0,00 | 0,00 | 1718,73 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,94 | 0,00 | 0,00 | 85,94 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,93 | 0,00 | 0,00 | 360,93 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2165,60 | 0,00 | 0,00 | 2165,60 |
| ТС-0.1.1.27 (27) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-28 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Пушкина - ул. Ушакова - ул. Первомайская) | Газовая котельная № 10 | 2Дср112,2 | 440,89 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16442,34 | 0,00 | 0,00 | 16442,34 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1304,95 | 0,00 | 0,00 | 1304,95 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5219,79 | 0,00 | 0,00 | 5219,79 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6524,74 | 0,00 | 0,00 | 6524,74 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13049,47 | 0,00 | 0,00 | 13049,47 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,47 | 0,00 | 0,00 | 652,47 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2740,39 | 0,00 | 0,00 | 2740,39 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16442,34 | 0,00 | 0,00 | 16442,34 |
| ТС-0.1.1.28 (28) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40 до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская) | Газовая котельная № 10 | 2Дср90,1 | 191,95 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6410,19 | 0,00 | 0,00 | 6410,19 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,75 | 0,00 | 0,00 | 508,75 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2034,98 | 0,00 | 0,00 | 2034,98 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2543,73 | 0,00 | 0,00 | 2543,73 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5087,45 | 0,00 | 0,00 | 5087,45 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,37 | 0,00 | 0,00 | 254,37 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1068,36 | 0,00 | 0,00 | 1068,36 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6410,19 | 0,00 | 0,00 | 6410,19 |
| ТС-0.1.1.29 (29) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская) | Газовая котельная № 10 | 2Дср79,2 | 118,75 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3842,28 | 0,00 | 0,00 | 3842,28 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,94 | 0,00 | 0,00 | 304,94 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1219,77 | 0,00 | 0,00 | 1219,77 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1524,71 | 0,00 | 0,00 | 1524,71 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3049,43 | 0,00 | 0,00 | 3049,43 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,47 | 0,00 | 0,00 | 152,47 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,38 | 0,00 | 0,00 | 640,38 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3842,28 | 0,00 | 0,00 | 3842,28 |
| ТС-0.1.1.30 (30) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до малоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Газовая котельная № 10 | 2Дср98,5 | 268,28 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8959,32 | 0,00 | 0,00 | 8959,32 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,06 | 0,00 | 0,00 | 711,06 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2844,23 | 0,00 | 0,00 | 2844,23 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3555,29 | 0,00 | 0,00 | 3555,29 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7110,57 | 0,00 | 0,00 | 7110,57 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,53 | 0,00 | 0,00 | 355,53 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1493,22 | 0,00 | 0,00 | 1493,22 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8959,32 | 0,00 | 0,00 | 8959,32 |
| ТС-0.1.1.31 (31) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-21 до малоэтажной жилой застройки (территория в/ч 64655) | Газовая котельная № 10 (ЦТП) | 2Дср99,6 | 122,52 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4091,55 | 0,00 | 0,00 | 4091,55 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,73 | 0,00 | 0,00 | 324,73 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1298,90 | 0,00 | 0,00 | 1298,90 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1623,63 | 0,00 | 0,00 | 1623,63 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3247,26 | 0,00 | 0,00 | 3247,26 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,36 | 0,00 | 0,00 | 162,36 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,92 | 0,00 | 0,00 | 681,92 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4091,55 | 0,00 | 0,00 | 4091,55 |
| ТС-0.1.1.32 (32) | Внутриквартальная тепловая сеть (ГВС) от до малоэтажной жилой застройки (территория в/ч 64655) | Газовая котельная № 10 (ЦТП) | 2Дср95,1 | 122,52 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4091,55 | 0,00 | 0,00 | 4091,55 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,73 | 0,00 | 0,00 | 324,73 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1298,90 | 0,00 | 0,00 | 1298,90 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1623,63 | 0,00 | 0,00 | 1623,63 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3247,26 | 0,00 | 0,00 | 3247,26 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,36 | 0,00 | 0,00 | 162,36 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,92 | 0,00 | 0,00 | 681,92 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4091,55 | 0,00 | 0,00 | 4091,55 |
| ТС-2.1.1.33 (33) | Строительство тепловой сети от ТК-4 до УТ-1 БХК | Котельная "Вега" | 2Ду207 | 450,00 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24792,82 | 0,00 | 0,00 | 24792,82 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1967,68 | 0,00 | 0,00 | 1967,68 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7870,74 | 0,00 | 0,00 | 7870,74 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9838,42 | 0,00 | 0,00 | 9838,42 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19676,84 | 0,00 | 0,00 | 19676,84 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983,84 | 0,00 | 0,00 | 983,84 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4132,14 | 0,00 | 0,00 | 4132,14 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24792,82 | 0,00 | 0,00 | 24792,82 |
| ТС-2.1.1.34 (34) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 БХК до многоэтажной жилой застройки (площадка ОАО "БХК") | Котельная "Вега" | 2Дср119,1 | 552,92 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20620,00 | 0,00 | 0,00 | 20620,00 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1636,51 | 0,00 | 0,00 | 1636,51 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6546,03 | 0,00 | 0,00 | 6546,03 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8182,54 | 0,00 | 0,00 | 8182,54 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16365,08 | 0,00 | 0,00 | 16365,08 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818,25 | 0,00 | 0,00 | 818,25 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3436,67 | 0,00 | 0,00 | 3436,67 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20620,00 | 0,00 | 0,00 | 20620,00 |
| ТС-0.1.1.35 (35) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-20а до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Островского - ул. Целинная) | Газовая котельная № 10 | 2Дср138,5 | 976,27 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40467,59 | 0,00 | 0,00 | 40467,59 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3211,71 | 0,00 | 0,00 | 3211,71 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12846,86 | 0,00 | 0,00 | 12846,86 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16058,57 | 0,00 | 0,00 | 16058,57 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32117,14 | 0,00 | 0,00 | 32117,14 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1605,86 | 0,00 | 0,00 | 1605,86 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6744,60 | 0,00 | 0,00 | 6744,60 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40467,59 | 0,00 | 0,00 | 40467,59 |
| ТС-0.1.1.36 (36) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская - пер. Горького) | Газовая котельная № 10 | 2Дср118 | 533,15 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19882,76 | 0,00 | 0,00 | 19882,76 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1578,00 | 0,00 | 0,00 | 1578,00 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6311,99 | 0,00 | 0,00 | 6311,99 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7889,98 | 0,00 | 0,00 | 7889,98 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15779,96 | 0,00 | 0,00 | 15779,96 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789,00 | 0,00 | 0,00 | 789,00 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3313,79 | 0,00 | 0,00 | 3313,79 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19882,76 | 0,00 | 0,00 | 19882,76 |
| ТС-0.1.1.37 (37) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до кинотеатра во II мкр | Газовая котельная № 10 | 2Дср61,4 | 48,78 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1476,76 | 0,00 | 0,00 | 1476,76 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,20 | 0,00 | 0,00 | 117,20 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,81 | 0,00 | 0,00 | 468,81 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,02 | 0,00 | 0,00 | 586,02 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1172,04 | 0,00 | 0,00 | 1172,04 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,60 | 0,00 | 0,00 | 58,60 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,13 | 0,00 | 0,00 | 246,13 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1476,76 | 0,00 | 0,00 | 1476,76 |
| ТС-2.1.1.38 (38) | Внутриквартальная тепловая сеть от тк-5а до городского центра культуры и досуга во II мкр | Котельная "Вега" | 2Дср69,8 | 75,31 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2280,25 | 0,00 | 0,00 | 2280,25 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,97 | 0,00 | 0,00 | 180,97 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,89 | 0,00 | 0,00 | 723,89 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904,86 | 0,00 | 0,00 | 904,86 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1809,72 | 0,00 | 0,00 | 1809,72 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,49 | 0,00 | 0,00 | 90,49 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,04 | 0,00 | 0,00 | 380,04 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2280,25 | 0,00 | 0,00 | 2280,25 |
| ТС-0.1.1.39 (39) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-19 до музея в III мкр | Газовая котельная № 10 | 2Дср52,2 | 29,77 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,48 | 0,00 | 0,00 | 901,48 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,55 | 0,00 | 0,00 | 71,55 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,18 | 0,00 | 0,00 | 286,18 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,73 | 0,00 | 0,00 | 357,73 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,46 | 0,00 | 0,00 | 715,46 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,77 | 0,00 | 0,00 | 35,77 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,25 | 0,00 | 0,00 | 150,25 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,48 | 0,00 | 0,00 | 901,48 |
| ТС-0.1.1.40 (40) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до школы на 1000 мест во II мкр | Газовая котельная № 10 | 2Дср93 | 216,22 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7220,75 | 0,00 | 0,00 | 7220,75 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573,08 | 0,00 | 0,00 | 573,08 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2292,30 | 0,00 | 0,00 | 2292,30 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2865,38 | 0,00 | 0,00 | 2865,38 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5730,75 | 0,00 | 0,00 | 5730,75 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,54 | 0,00 | 0,00 | 286,54 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1203,46 | 0,00 | 0,00 | 1203,46 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7220,75 | 0,00 | 0,00 | 7220,75 |
| ТС-0.1.1.41 (41) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-21б до школы на 1000 мест во II мкр | Газовая котельная № 10 | 2Дср93 | 216,22 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7220,75 | 0,00 | 0,00 | 7220,75 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573,08 | 0,00 | 0,00 | 573,08 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2292,30 | 0,00 | 0,00 | 2292,30 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2865,38 | 0,00 | 0,00 | 2865,38 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5730,75 | 0,00 | 0,00 | 5730,75 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,54 | 0,00 | 0,00 | 286,54 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1203,46 | 0,00 | 0,00 | 1203,46 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7220,75 | 0,00 | 0,00 | 7220,75 |
| ТС-0.1.1.42 (42) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до социально-реабилитационного центра | Газовая котельная № 10 | 2Дср50,9 | 27,87 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,89 | 0,00 | 0,00 | 843,89 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,98 | 0,00 | 0,00 | 66,98 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,90 | 0,00 | 0,00 | 267,90 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,88 | 0,00 | 0,00 | 334,88 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,75 | 0,00 | 0,00 | 669,75 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,49 | 0,00 | 0,00 | 33,49 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,65 | 0,00 | 0,00 | 140,65 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,89 | 0,00 | 0,00 | 843,89 |
| ТС-0.1.1.43 (43) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до социального приюта для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей | Газовая котельная № 10 | 2Дср53,3 | 31,68 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,06 | 0,00 | 0,00 | 959,06 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,12 | 0,00 | 0,00 | 76,12 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,46 | 0,00 | 0,00 | 304,46 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,58 | 0,00 | 0,00 | 380,58 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,16 | 0,00 | 0,00 | 761,16 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,06 | 0,00 | 0,00 | 38,06 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,84 | 0,00 | 0,00 | 159,84 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,06 | 0,00 | 0,00 | 959,06 |
| ТС-0.1.1.44 (44) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до стационара на 440 коек | Газовая котельная № 10 | 2Дср102,5 | 312,67 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11660,53 | 0,00 | 0,00 | 11660,53 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,44 | 0,00 | 0,00 | 925,44 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3701,75 | 0,00 | 0,00 | 3701,75 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4627,19 | 0,00 | 0,00 | 4627,19 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9254,39 | 0,00 | 0,00 | 9254,39 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,72 | 0,00 | 0,00 | 462,72 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1943,42 | 0,00 | 0,00 | 1943,42 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11660,53 | 0,00 | 0,00 | 11660,53 |
| ТС-0.1.1.45 (45) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-18-1 до учебного корпуса на 600 мест (Лицей № 7) | Газовая котельная № 10 | 2Дср85,9 | 160,11 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5347,01 | 0,00 | 0,00 | 5347,01 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,37 | 0,00 | 0,00 | 424,37 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1697,46 | 0,00 | 0,00 | 1697,46 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2121,83 | 0,00 | 0,00 | 2121,83 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4243,66 | 0,00 | 0,00 | 4243,66 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,18 | 0,00 | 0,00 | 212,18 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891,17 | 0,00 | 0,00 | 891,17 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5347,01 | 0,00 | 0,00 | 5347,01 |
| ТС-0.1.1.46 (46) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-39 до социально-реабилитационного центра для сирот | Газовая котельная № 10 | 2Дср50,9 | 27,87 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,89 | 0,00 | 0,00 | 843,89 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,98 | 0,00 | 0,00 | 66,98 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,90 | 0,00 | 0,00 | 267,90 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,88 | 0,00 | 0,00 | 334,88 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,75 | 0,00 | 0,00 | 669,75 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,49 | 0,00 | 0,00 | 33,49 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,65 | 0,00 | 0,00 | 140,65 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,89 | 0,00 | 0,00 | 843,89 |
| ТС-0.1.1.47 (47) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-14а_УТ-1 до комплексного центра социального обслуживания | Газовая котельная № 10 | 2Дср50,9 | 27,87 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,89 | 0,00 | 0,00 | 843,89 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,98 | 0,00 | 0,00 | 66,98 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,90 | 0,00 | 0,00 | 267,90 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,88 | 0,00 | 0,00 | 334,88 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,75 | 0,00 | 0,00 | 669,75 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,49 | 0,00 | 0,00 | 33,49 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,65 | 0,00 | 0,00 | 140,65 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,89 | 0,00 | 0,00 | 843,89 |
| ТС-0.1.1.48 (48) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до учреждения доп.образования детей в сфере культуры | Газовая котельная № 10 | 2Дср67,1 | 65,85 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1993,55 | 0,00 | 0,00 | 1993,55 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,22 | 0,00 | 0,00 | 158,22 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,87 | 0,00 | 0,00 | 632,87 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791,09 | 0,00 | 0,00 | 791,09 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1582,18 | 0,00 | 0,00 | 1582,18 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,11 | 0,00 | 0,00 | 79,11 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,26 | 0,00 | 0,00 | 332,26 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1993,55 | 0,00 | 0,00 | 1993,55 |
| ТС-0.1.1.49 (49) | Внутриквартальная тепловая сеть от тк11а до детского сада на 600 мест | Газовая котельная № 10 (ЦТП) | 2Дср79,9 | 56,37 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1823,75 | 0,00 | 0,00 | 1823,75 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,74 | 0,00 | 0,00 | 144,74 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,97 | 0,00 | 0,00 | 578,97 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,71 | 0,00 | 0,00 | 723,71 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1447,42 | 0,00 | 0,00 | 1447,42 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,37 | 0,00 | 0,00 | 72,37 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,96 | 0,00 | 0,00 | 303,96 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1823,75 | 0,00 | 0,00 | 1823,75 |
| ТС-0.1.1.50 (50) | Внутриквартальная тепловая сеть (ГВС) от тк11а до детского сада на 600 мест | Газовая котельная № 10 (ЦТП) | 2Дср57,3 | 24,07 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,67 | 0,00 | 0,00 | 728,67 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,83 | 0,00 | 0,00 | 57,83 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,32 | 0,00 | 0,00 | 231,32 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,15 | 0,00 | 0,00 | 289,15 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,31 | 0,00 | 0,00 | 578,31 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,92 | 0,00 | 0,00 | 28,92 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,67 | 0,00 | 0,00 | 728,67 |
| ТС-0.1.1.51 (51) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до детского сада на 600 мест | Газовая котельная № 10 | 2Дср65,4 | 60,16 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1821,39 | 0,00 | 0,00 | 1821,39 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,55 | 0,00 | 0,00 | 144,55 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,22 | 0,00 | 0,00 | 578,22 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,77 | 0,00 | 0,00 | 722,77 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1445,55 | 0,00 | 0,00 | 1445,55 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,28 | 0,00 | 0,00 | 72,28 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,56 | 0,00 | 0,00 | 303,56 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1821,39 | 0,00 | 0,00 | 1821,39 |
| ТС-0.1.1.52 (52) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-39 до социального приюта для детей, оставшихся без попечения родителей | Газовая котельная № 10 | 2Дср53,3 | 31,68 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,06 | 0,00 | 0,00 | 959,06 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,12 | 0,00 | 0,00 | 76,12 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,46 | 0,00 | 0,00 | 304,46 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,58 | 0,00 | 0,00 | 380,58 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,16 | 0,00 | 0,00 | 761,16 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,06 | 0,00 | 0,00 | 38,06 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,84 | 0,00 | 0,00 | 159,84 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,06 | 0,00 | 0,00 | 959,06 |
| ТС-2.1.1.53 (53) | Внутриквартальная тепловая сеть от до многоэтажной жилой застройки (ул. К.Маркса - ул. Островского - ул. Первомайская) | Котельная "Вега" | 2Дср111,4 | 429,07 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16001,22 | 0,00 | 16001,22 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1269,94 | 0,00 | 1269,94 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5079,75 | 0,00 | 5079,75 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6349,69 | 0,00 | 6349,69 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12699,38 | 0,00 | 12699,38 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,97 | 0,00 | 634,97 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2666,87 | 0,00 | 2666,87 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16001,22 | 0,00 | 16001,22 |
| ТС-0.1.1.54 (54) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-30 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Первомайская - ул. Пушкина) | Газовая котельная № 10 | 2Дср97,1 | 254,37 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8494,60 | 0,00 | 8494,60 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674,17 | 0,00 | 674,17 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2696,70 | 0,00 | 2696,70 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3370,87 | 0,00 | 3370,87 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6741,75 | 0,00 | 6741,75 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,09 | 0,00 | 337,09 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1415,77 | 0,00 | 1415,77 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8494,60 | 0,00 | 8494,60 |
| ТС-2.1.1.55 (55) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-46/1 до многоэтажной жилой застройки (Водобачный пер.) | Котельная "Вега" | 2Дср101,6 | 301,60 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11247,44 | 0,00 | 11247,44 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,65 | 0,00 | 892,65 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3570,62 | 0,00 | 3570,62 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4463,27 | 0,00 | 4463,27 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8926,54 | 0,00 | 8926,54 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,33 | 0,00 | 446,33 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1874,57 | 0,00 | 1874,57 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11247,44 | 0,00 | 11247,44 |
| ТС-2.1.1.56 (56) | Внутриквартальная тепловая сеть от уз.б до многоэтажной застройки по ул. Комсомольская | Котельная "Вега" | 2Дср68,2 | 69,63 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2108,26 | 0,00 | 2108,26 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,32 | 0,00 | 167,32 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,29 | 0,00 | 669,29 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836,61 | 0,00 | 836,61 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1673,22 | 0,00 | 1673,22 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,66 | 0,00 | 83,66 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,38 | 0,00 | 351,38 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2108,26 | 0,00 | 2108,26 |
| ТС-2.1.1.57 (57) | Строительство тепловой сети от ТК-48.2 до ТК-30 | Котельная "Вега" | 2Ду207 | 250,00 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13773,79 | 0,00 | 13773,79 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1093,16 | 0,00 | 1093,16 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4372,63 | 0,00 | 4372,63 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5465,79 | 0,00 | 5465,79 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10931,58 | 0,00 | 10931,58 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,58 | 0,00 | 546,58 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2295,63 | 0,00 | 2295,63 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13773,79 | 0,00 | 13773,79 |
| ТС-0.1.1.58 (58) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-39 до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Газовая котельная № 10 | 2Дср114,8 | 480,81 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17930,93 | 0,00 | 17930,93 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1423,09 | 0,00 | 1423,09 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5692,36 | 0,00 | 5692,36 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7115,45 | 0,00 | 7115,45 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14230,90 | 0,00 | 14230,90 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,54 | 0,00 | 711,54 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2988,49 | 0,00 | 2988,49 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17930,93 | 0,00 | 17930,93 |
| ТС-0.1.1.59 (59) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-20а до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Островского - ул. Щетинкина) | Газовая котельная № 10 | 2Дср76,3 | 103,67 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3354,16 | 0,00 | 3354,16 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,20 | 0,00 | 266,20 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1064,81 | 0,00 | 1064,81 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1331,02 | 0,00 | 1331,02 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2662,03 | 0,00 | 2662,03 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,10 | 0,00 | 133,10 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,03 | 0,00 | 559,03 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3354,16 | 0,00 | 3354,16 |
| ТС-0.1.1.60 (60) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-28 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Пушкина - ул. Ушакова - ул. Первомайская) | Газовая котельная № 10 | 2Дср97 | 253,44 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8463,59 | 0,00 | 8463,59 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,71 | 0,00 | 671,71 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2686,86 | 0,00 | 2686,86 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3358,57 | 0,00 | 3358,57 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6717,14 | 0,00 | 6717,14 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,86 | 0,00 | 335,86 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1410,60 | 0,00 | 1410,60 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8463,59 | 0,00 | 8463,59 |
| ТС-0.1.1.61 (61) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40 до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская) | Газовая котельная № 10 | 2Дср77,8 | 111,21 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3598,32 | 0,00 | 3598,32 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,58 | 0,00 | 285,58 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1142,32 | 0,00 | 1142,32 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1427,90 | 0,00 | 1427,90 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2855,81 | 0,00 | 2855,81 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,79 | 0,00 | 142,79 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,72 | 0,00 | 599,72 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3598,32 | 0,00 | 3598,32 |
| ТС-0.1.1.62 (62) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская) | Газовая котельная № 10 | 2Дср68,2 | 69,63 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2108,26 | 0,00 | 2108,26 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,32 | 0,00 | 167,32 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,29 | 0,00 | 669,29 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836,61 | 0,00 | 836,61 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1673,22 | 0,00 | 1673,22 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,66 | 0,00 | 83,66 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,38 | 0,00 | 351,38 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2108,26 | 0,00 | 2108,26 |
| ТС-0.1.1.63 (63) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до малоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Газовая котельная № 10 | 2Дср104 | 330,18 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12313,53 | 0,00 | 12313,53 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977,26 | 0,00 | 977,26 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3909,06 | 0,00 | 3909,06 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4886,32 | 0,00 | 4886,32 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9772,65 | 0,00 | 9772,65 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,63 | 0,00 | 488,63 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2052,26 | 0,00 | 2052,26 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12313,53 | 0,00 | 12313,53 |
| ТС-0.1.1.64 (64) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-21 до малоэтажной жилой застройки (территория в/ч 64655) | Газовая котельная № 10 (ЦТП) | 2Дср124,9 | 286,81 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10695,88 | 0,00 | 10695,88 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848,88 | 0,00 | 848,88 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3395,52 | 0,00 | 3395,52 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4244,40 | 0,00 | 4244,40 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8488,79 | 0,00 | 8488,79 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,44 | 0,00 | 424,44 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1782,65 | 0,00 | 1782,65 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10695,88 | 0,00 | 10695,88 |
| ТС-0.1.1.65 (65) | Внутриквартальная тепловая сеть (ГВС) от до малоэтажной жилой застройки (территория в/ч 64655) | Газовая котельная № 10 (ЦТП) | 2Дср117,6 | 271,99 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10143,41 | 0,00 | 10143,41 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,03 | 0,00 | 805,03 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3220,13 | 0,00 | 3220,13 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4025,16 | 0,00 | 4025,16 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8050,33 | 0,00 | 8050,33 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,52 | 0,00 | 402,52 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1690,57 | 0,00 | 1690,57 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10143,41 | 0,00 | 10143,41 |
| ТС-2.1.1.66 (66) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 БХК до многоэтажной жилой застройки (площадка ОАО "БХК") | Котельная "Вега" | 2Дср111,9 | 435,44 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16238,82 | 0,00 | 16238,82 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1288,79 | 0,00 | 1288,79 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5155,18 | 0,00 | 5155,18 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6443,97 | 0,00 | 6443,97 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12887,95 | 0,00 | 12887,95 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644,40 | 0,00 | 644,40 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2706,47 | 0,00 | 2706,47 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16238,82 | 0,00 | 16238,82 |
| ТС-0.1.1.67 (67) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-20 до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Островского - ул. Б.Хмельницкого) | Газовая котельная № 10 | 2Дср128,8 | 744,58 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30863,97 | 0,00 | 30863,97 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2449,52 | 0,00 | 2449,52 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9798,09 | 0,00 | 9798,09 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12247,61 | 0,00 | 12247,61 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24495,21 | 0,00 | 24495,21 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1224,76 | 0,00 | 1224,76 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5143,99 | 0,00 | 5143,99 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30863,97 | 0,00 | 30863,97 |
| ТС-0.1.1.68 (68) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская - пер. Горького) | Газовая котельная № 10 | 2Дср93,8 | 222,75 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7438,61 | 0,00 | 7438,61 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,37 | 0,00 | 590,37 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2361,46 | 0,00 | 2361,46 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2951,83 | 0,00 | 2951,83 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5903,66 | 0,00 | 5903,66 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,18 | 0,00 | 295,18 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1239,77 | 0,00 | 1239,77 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7438,61 | 0,00 | 7438,61 |
| ТС-2.1.1.69 (69) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-48.2 до Цирка в I мкр | Котельная "Вега" | 2Дср84,5 | 150,73 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5033,62 | 0,00 | 5033,62 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,49 | 0,00 | 399,49 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1597,97 | 0,00 | 1597,97 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1997,47 | 0,00 | 1997,47 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3994,94 | 0,00 | 3994,94 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,75 | 0,00 | 199,75 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838,94 | 0,00 | 838,94 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5033,62 | 0,00 | 5033,62 |
| ТС-2.1.1.70 (70) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-48.2 до многоэтажной жилой застройки (ул. К.Маркса - ул. Островского - ул. Первомайская) | Котельная "Вега" | 2Дср111,4 | 429,07 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16001,22 | 16001,22 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1269,94 | 1269,94 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5079,75 | 5079,75 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6349,69 | 6349,69 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12699,38 | 12699,38 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,97 | 634,97 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2666,87 | 2666,87 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16001,22 | 16001,22 |
| ТС-2.1.1.71 (71) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-30 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Первомайская - ул. Пушкина) | Котельная "Вега" | 2Дср97,1 | 254,37 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8494,60 | 8494,60 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674,17 | 674,17 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2696,70 | 2696,70 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3370,87 | 3370,87 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6741,75 | 6741,75 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,09 | 337,09 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1415,77 | 1415,77 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8494,60 | 8494,60 |
| ТС-2.1.1.72 (72) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-46/1 до многоэтажной жилой застройки (Водобачный пер.) | Котельная "Вега" | 2Дср101,6 | 301,60 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11247,44 | 11247,44 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,65 | 892,65 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3570,62 | 3570,62 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4463,27 | 4463,27 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8926,54 | 8926,54 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,33 | 446,33 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1874,57 | 1874,57 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11247,44 | 11247,44 |
| ТС-0.1.1.73 (73) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40 до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Газовая котельная № 10 | 2Дср114,8 | 480,81 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17930,93 | 17930,93 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1423,09 | 1423,09 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5692,36 | 5692,36 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7115,45 | 7115,45 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14230,90 | 14230,90 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,54 | 711,54 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2988,49 | 2988,49 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17930,93 | 17930,93 |
| ТС-0.1.1.74 (74) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до малоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Газовая котельная № 10 | 2Дср104 | 330,18 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12313,53 | 12313,53 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977,26 | 977,26 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3909,06 | 3909,06 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4886,32 | 4886,32 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9772,65 | 9772,65 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,63 | 488,63 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2052,26 | 2052,26 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12313,53 | 12313,53 |
| ТС-2.1.1.75 (75) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 БХК до многоэтажной жилой застройки (площадка ОАО "БХК") | Котельная "Вега" | 2Дср111,9 | 435,44 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16238,82 | 16238,82 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1288,79 | 1288,79 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5155,18 | 5155,18 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6443,97 | 6443,97 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12887,95 | 12887,95 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644,40 | 644,40 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2706,47 | 2706,47 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16238,82 | 16238,82 |
| ТС-0.1.1.76 (76) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-20 до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Островского - ул. Б.Хмельницкого) | Газовая котельная № 10 | 2Дср128,8 | 744,58 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30863,97 | 30863,97 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2449,52 | 2449,52 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9798,09 | 9798,09 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12247,61 | 12247,61 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24495,21 | 24495,21 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1224,76 | 1224,76 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5143,99 | 5143,99 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30863,97 | 30863,97 |
| ТС-0.1.1.77 (77) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская - пер. Горького) | Газовая котельная № 10 | 2Дср93,8 | 222,75 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7438,61 | 7438,61 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,37 | 590,37 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2361,46 | 2361,46 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2951,83 | 2951,83 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5903,66 | 5903,66 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,18 | 295,18 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1239,77 | 1239,77 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7438,61 | 7438,61 |
| ТС-0.1.1.78 (78) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до дворца спорта | Газовая котельная № 10 | 2Дср67,1 | 65,85 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1993,55 | 1993,55 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,22 | 158,22 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,87 | 632,87 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791,09 | 791,09 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1582,18 | 1582,18 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,11 | 79,11 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,26 | 332,26 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1993,55 | 1993,55 |
| ТС-0.1.2.79 (79) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-40 до ТК-40а | Газовая котельная № 10 | 2Ду309 | 518 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46174,41 | 0,00 | 46174,41 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3664,64 | 0,00 | 3664,64 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14658,54 | 0,00 | 14658,54 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18323,18 | 0,00 | 18323,18 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36646,36 | 0,00 | 36646,36 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1832,32 | 0,00 | 1832,32 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7695,74 | 0,00 | 7695,74 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46174,41 | 0,00 | 46174,41 |
| ТС-2.1.2.80 (80) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-15 до ТК-16 | Газовая котельная № 10 | 2Ду616 | 210 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42650,66 | 0,00 | 42650,66 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3384,97 | 0,00 | 3384,97 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13539,89 | 0,00 | 13539,89 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16924,87 | 0,00 | 16924,87 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33849,73 | 0,00 | 33849,73 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1692,49 | 0,00 | 1692,49 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7108,44 | 0,00 | 7108,44 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42650,66 | 0,00 | 42650,66 |
| ТС-2.1.2.81 (81) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-16 до ТК-17 | Газовая котельная № 10 | 2Ду616 | 290 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58898,53 | 0,00 | 58898,53 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4674,49 | 0,00 | 4674,49 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18697,95 | 0,00 | 18697,95 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23372,43 | 0,00 | 23372,43 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46744,87 | 0,00 | 46744,87 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2337,24 | 0,00 | 2337,24 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9816,42 | 0,00 | 9816,42 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58898,53 | 0,00 | 58898,53 |
| ТС-2.1.2.82 (82) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-17 до ТК-17а | Газовая котельная № 10 | 2Ду616 | 141 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28636,87 | 0,00 | 28636,87 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2272,77 | 0,00 | 2272,77 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9091,07 | 0,00 | 9091,07 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11363,84 | 0,00 | 11363,84 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22727,68 | 0,00 | 22727,68 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1136,38 | 0,00 | 1136,38 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4772,81 | 0,00 | 4772,81 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28636,87 | 0,00 | 28636,87 |
| ТС-2.1.2.83 (83) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-17а до ТК-18 | Газовая котельная № 10 | 2Ду616 | 234 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47525,02 | 0,00 | 47525,02 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3771,83 | 0,00 | 3771,83 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15087,31 | 0,00 | 15087,31 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18859,14 | 0,00 | 18859,14 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37718,27 | 0,00 | 37718,27 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1885,91 | 0,00 | 1885,91 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7920,84 | 0,00 | 7920,84 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47525,02 | 0,00 | 47525,02 |
| ТС-2.1.2.84 (84) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-18 до ТК-19 | Газовая котельная № 10 | 2Ду616 | 254 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51586,99 | 51586,99 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4094,21 | 4094,21 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16376,82 | 16376,82 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20471,03 | 20471,03 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40942,06 | 40942,06 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2047,10 | 2047,10 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8597,83 | 8597,83 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51586,99 | 51586,99 |
| ТС-2.3.1.85 (85) | Реконструкция ЦТП 21Б | Котельная ООО "ТГК 1" |  |  | 2021-2022 | 19280,24 | 3622,52 |  |  |  |  |  |  | 22902,76 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 1530,18 | 287,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1817,68 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 6120,71 | 1150,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7270,72 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 7650,89 | 1437,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9088,40 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 15301,78 | 2875,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18176,79 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 765,09 | 143,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908,84 |
|  | НДС |  |  |  |  | 3213,37 | 603,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3817,13 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 19280,24 | 3622,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22902,77 |
| ТС-0.4.1.86 (86) | Строительство тепловой сети от БМГК № 1 до т. ЦТП-8б | БМГК № 1 | 150 | 20 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 917,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917,39 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 72,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,81 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 291,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,23 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 364,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,04 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 728,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,08 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,40 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 152,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,90 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 917,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917,39 |
| ТС-0.4.1.87 (87) | Строительство тепловой сети от узла МУП КБУ до т. 1 (военкомат) | БМГК № 1 | 82 | 160 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 5343,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5343,19 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 424,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,06 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1696,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1696,25 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2120,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2120,31 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 4240,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4240,63 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 212,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,03 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 890,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,53 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 5343,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5343,19 |
| ТС-0.4.1.88 (88) | Строительство тепловой сети от Газовой котельной № 10 до ТК-9 | Газовая котельная № 10 | 804 | 200 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 20166,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20166,90 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1600,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1600,55 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 6402,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6402,19 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 8002,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8002,74 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 16005,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16005,48 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 800,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,27 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3361,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3361,15 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 20166,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20166,90 |
| ТС-0.4.1.89 (89) | Строительство тепловой сети от Газовой котельной № 10 до ТК-8 | Газовая котельная № 10 | 350 | 250 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 12636,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12636,80 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1002,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1002,92 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 4011,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4011,68 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 5014,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5014,60 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 10029,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10029,21 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 501,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,46 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2106,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2106,13 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 12636,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12636,80 |
| ТС-2.4.1.90 (90) | Строительство тепловой сети (перемычки) от ТК-48.2 до ТК-48 | Котельная "Вега", Газовая котельная № 10 | 250 | 30 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1968,61 | 0,00 | 1968,61 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,24 | 0,00 | 156,24 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,96 | 0,00 | 624,96 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781,20 | 0,00 | 781,20 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1562,39 | 0,00 | 1562,39 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,12 | 0,00 | 78,12 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,10 | 0,00 | 328,10 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1968,61 | 0,00 | 1968,61 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 34539,42 | 11193,2 | 51650,5 | 7637,36 | 0 | 346615,69 | 405662,52 | 174109,66 | 1031408,4 |

Примечание: в данной таблице по предложениям по строительству тепловых сетей с целью подключения потребителей диаметры и протяженности тепловых сетей определены укрупненно и на стадии работы по заявке, стадии проектирования и детальной проработки возможны уточнения данных величин.

Таблица 1.3. Сводные капитальные затраты по тепловым сетям и сооружениям на них на период до 2040 года в ценах 2021 года с НДС, тыс. рублей. Зона действия котельной ТГК 1. Сценарий 3

| Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Диаметр трубопровода после перекладки, мм | Длина участка, м | Срок реализации проекта | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | ИТОГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС-2.1.1.1 (1) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до жилого дома по ул. Пионерская, 24 стр | Котельная ООО "ТГК 1" | 2Дср107,1 | 368,80 | 2021 | 13753,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13753,68 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 1091,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1091,56 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 4366,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4366,25 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 5457,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5457,81 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 10915,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10915,62 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 545,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,78 |
|  | НДС |  |  |  |  | 2292,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2292,28 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 13753,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13753,68 |
| ТС-2.1.1.2 (2) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-14 до административно-складского комплекса по ул. Ленина/ул. Спортивная | Котельная ООО "ТГК 1" | 2Дср61,7 | 49,73 | 2021 | 1505,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1505,50 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 119,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,48 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 477,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,94 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 597,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,42 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 1194,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1194,84 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 59,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,74 |
|  | НДС |  |  |  |  | 250,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,92 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 1505,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1505,50 |
| ТС-2.1.1.3 (3) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-16/3 до здания для обслуживания автотранспорта по ул. Ленина/ул. Комсомольская | Котельная "Вега" | 2Дср31,8 | 11,75 | 2022 | 0,00 | 328,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,13 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,04 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 104,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,17 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 130,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,21 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 260,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,42 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 13,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,02 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 54,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,69 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 328,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,13 |
| ТС-2.1.1.4 (4) | Внутриквартальная тепловая сеть от тк13 до индивидуального жилого дома по ул. Цветочная, 1 | Котельная ООО "ТГК 1" | 2Дср41,7 | 17,40 | 2022 | 0,00 | 508,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,84 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 40,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,38 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 161,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,54 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 201,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,92 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 403,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,84 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 20,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,19 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 84,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,81 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 508,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,84 |
| ТС-2.1.1.5 (5) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-3а до магазина "Мария-Ра" по ул. Первомайская, 16 | Котельная "Вега" | 2Дср51,2 | 28,25 | 2022 | 0,00 | 855,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,41 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 67,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,89 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 271,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,56 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 339,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,45 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 678,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,89 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 33,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,94 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 142,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,57 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 855,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,41 |
| ТС-2.1.1.6 (6) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-14а до магазина "Мария-Ра" по ул. Ленина, 136 | Котельная ООО "ТГК 1" | 2Дср51,2 | 28,25 | 2022 | 0,00 | 855,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,41 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 67,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,89 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 271,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,56 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 339,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,45 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 678,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,89 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 33,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,94 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 142,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,57 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 855,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,41 |
| ТС-1.1.1.7 (7) | Внутриквартальная тепловая сеть от узел 8.2-2 до производственного здания по ул. Химзаводская, 1г | Котельная ООО "ТГК 1" | 2Дср39 | 15,40 | 2022 | 0,00 | 440,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,36 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 34,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,95 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 139,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,80 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 174,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,74 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 349,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,49 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 17,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,47 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 73,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,39 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 440,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,36 |
| ТС-2.1.1.8 (8) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-4-21 до здания по ул. К.Марска, 64 (доп. мощность) | Котельная ООО "ТГК 1" | 2Дср59,8 | 44,83 | 2022 | 0,00 | 1357,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1357,43 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 107,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,73 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 430,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,93 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 538,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,66 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 1077,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1077,32 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 53,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,87 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 226,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,24 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 1357,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1357,43 |
| ТС-2.1.1.9 (9) | Внутриквартальная тепловая сеть от узел26 до холла стоматологической клиники по ул. К.Маркса, 21 | Котельная ООО "ТГК 1" | 2Дср28,6 | 10,74 | 2022 | 0,00 | 299,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,94 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 95,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,22 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 119,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,02 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 238,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,04 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,90 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 49,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,99 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 299,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,94 |
| ТС-0.1.1.10 (10) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 дожилого дома по ул. Ленина, 124 | Газовая котельная № 10 | 2Дср73,5 | 90,41 | 2022 | 0,00 | 2925,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2925,19 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 232,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,16 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 928,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928,63 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 1160,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1160,79 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 2321,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2321,58 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 116,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,08 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 487,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,53 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 2925,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2925,19 |
| ТС-2.1.1.11 (11) | Внутриквартальная тепловая сеть от врезки на "Чистую воду" до административного здания по ул. Попова, 1а | Котельная "Вега" | 2Дср71,8 | 83,30 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 2695,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2695,34 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 213,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,92 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 855,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,66 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1069,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1069,58 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2139,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2139,16 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 106,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,96 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 449,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,22 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2695,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2695,34 |
| ТС-2.1.1.12 (12) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК 13 до здания ж/д вокзала по ул. Вокзальная, 35 | Котельная "Вега" (ЦТП) | 2Дср91,4 | 89,92 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 3002,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3002,76 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 238,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,31 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 953,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953,26 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1191,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1191,57 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2383,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2383,15 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 119,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,16 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 500,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,46 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3002,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3002,76 |
| ТС-2.1.1.13 (13) | Внутриквартальная тепловая сеть (ГВС) от ТК 13 до здания ж/д вокзала по ул. Вокзальная, 35 | Котельная "Вега" (ЦТП) | 2Дср65,5 | 34,72 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 1051,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1051,16 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 83,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,43 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 333,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,70 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 417,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,13 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 834,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,26 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 41,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,71 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 175,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,19 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1051,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1051,16 |
| ТС-0.1.1.14 (14) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-16-1 до здания закрытой автостоянки по ул. П. Морозова | БМГК № 4 | 2Дср101,7 | 132,65 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 4946,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4946,86 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 392,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,61 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1570,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1570,43 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1963,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1963,04 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3926,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3926,08 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 196,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,30 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 824,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824,48 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 4946,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4946,86 |
| ТС-2.1.1.15 (15) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-15.1 до здания обслуживания автотранспорта по ул. Герцена, 1 | Котельная "Вега" | 2Дср38,6 | 15,12 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 432,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,19 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 34,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,30 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 137,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,20 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 171,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,50 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 343,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,01 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 17,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,15 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 72,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,03 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 432,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,19 |
| ТС-0.1.1.16 (16) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-1-15 до магазина смешанных товаров по ул. М. Горького, 6 | Котельная "Вега" | 2Дср53,6 | 32,20 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 975,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975,01 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 77,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,38 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 309,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,53 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 386,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,91 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 773,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773,81 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 38,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,69 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 162,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,50 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 975,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975,01 |
| ТС-0.1.1.17 (17) | Внутриквартальная тепловая сеть от узлаТК-2-2 до завода металлоконструкций по ул. Химзавоская, 1в | БМГК № 7 | 2Дср112,3 | 191,58 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7144,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7144,52 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,03 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2268,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2268,10 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2835,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2835,13 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5670,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5670,25 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,51 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1190,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1190,75 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7144,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7144,52 |
| ТС-0.1.1.18 (18) | Внутриквартальная тепловая сеть от узла 1-1 до производственного здания по ул. Промышленная, 1 | БМГК № 7 | 2Дср72,4 | 40,94 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1324,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1324,78 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,14 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,57 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,71 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1051,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1051,41 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,57 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,80 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1324,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1324,78 |
| ТС-0.1.1.19 (19) | Строительство тепловой сети от БМГК № 5 до В-1 | БМГК № 5 | 2Ду207 | 500,00 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27547,57 | 0,00 | 0,00 | 27547,57 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2186,32 | 0,00 | 0,00 | 2186,32 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8745,26 | 0,00 | 0,00 | 8745,26 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10931,58 | 0,00 | 0,00 | 10931,58 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21863,15 | 0,00 | 0,00 | 21863,15 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1093,16 | 0,00 | 0,00 | 1093,16 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4591,26 | 0,00 | 0,00 | 4591,26 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27547,57 | 0,00 | 0,00 | 27547,57 |
| ТС-0.1.1.20 (20) | Внутриквартальная тепловая сеть от В-1 до кинотеатра | БМГК № 5 | 2Дср76,5 | 48,78 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1578,17 | 0,00 | 0,00 | 1578,17 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,25 | 0,00 | 0,00 | 125,25 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,01 | 0,00 | 0,00 | 501,01 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626,26 | 0,00 | 0,00 | 626,26 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1252,52 | 0,00 | 0,00 | 1252,52 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,63 | 0,00 | 0,00 | 62,63 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,03 | 0,00 | 0,00 | 263,03 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1578,17 | 0,00 | 0,00 | 1578,17 |
| ТС-0.1.1.21 (21) | Внутриквартальная тепловая сеть от В-1 до школы на 1000 мест | БМГК № 5 | 2Дср115,9 | 216,22 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8063,63 | 0,00 | 0,00 | 8063,63 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639,97 | 0,00 | 0,00 | 639,97 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2559,88 | 0,00 | 0,00 | 2559,88 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3199,86 | 0,00 | 0,00 | 3199,86 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6399,71 | 0,00 | 0,00 | 6399,71 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,99 | 0,00 | 0,00 | 319,99 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1343,94 | 0,00 | 0,00 | 1343,94 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8063,63 | 0,00 | 0,00 | 8063,63 |
| ТС-0.1.1.22 (22) | Внутриквартальная тепловая сеть от В-1 до социально-реабилитационного центра | БМГК № 5 | 2Дср63,5 | 27,87 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,89 | 0,00 | 0,00 | 843,89 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,98 | 0,00 | 0,00 | 66,98 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,90 | 0,00 | 0,00 | 267,90 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,88 | 0,00 | 0,00 | 334,88 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,75 | 0,00 | 0,00 | 669,75 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,49 | 0,00 | 0,00 | 33,49 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,65 | 0,00 | 0,00 | 140,65 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,89 | 0,00 | 0,00 | 843,89 |
| ТС-0.1.1.23 (23) | Внутриквартальная тепловая сеть от В-1 до социального приюта для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей | БМГК № 5 | 2Дср66,4 | 31,68 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,06 | 0,00 | 0,00 | 959,06 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,12 | 0,00 | 0,00 | 76,12 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,46 | 0,00 | 0,00 | 304,46 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,58 | 0,00 | 0,00 | 380,58 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,16 | 0,00 | 0,00 | 761,16 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,06 | 0,00 | 0,00 | 38,06 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,84 | 0,00 | 0,00 | 159,84 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,06 | 0,00 | 0,00 | 959,06 |
| ТС-0.1.1.24 (24) | Внутриквартальная тепловая сеть от В-1 до стационара на 440 коек | БМГК № 5 | 2Дср127,8 | 312,67 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12960,65 | 0,00 | 0,00 | 12960,65 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1028,62 | 0,00 | 0,00 | 1028,62 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4114,49 | 0,00 | 0,00 | 4114,49 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5143,12 | 0,00 | 0,00 | 5143,12 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10286,23 | 0,00 | 0,00 | 10286,23 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,31 | 0,00 | 0,00 | 514,31 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2160,11 | 0,00 | 0,00 | 2160,11 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12960,65 | 0,00 | 0,00 | 12960,65 |
| ТС-0.1.1.25 (25) | Внутриквартальная тепловая сеть от В-1 до учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры на 680 мест | БМГК № 5 | 2Дср83,6 | 65,85 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2198,89 | 0,00 | 0,00 | 2198,89 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,52 | 0,00 | 0,00 | 174,52 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,06 | 0,00 | 0,00 | 698,06 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872,58 | 0,00 | 0,00 | 872,58 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1745,15 | 0,00 | 0,00 | 1745,15 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,26 | 0,00 | 0,00 | 87,26 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,48 | 0,00 | 0,00 | 366,48 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2198,89 | 0,00 | 0,00 | 2198,89 |
| ТС-0.1.1.26 (26) | Внутриквартальная тепловая сеть от В-1 до детского сада на 600 мест | БМГК № 5 | 2Дср81,5 | 60,16 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2009,00 | 0,00 | 0,00 | 2009,00 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,44 | 0,00 | 0,00 | 159,44 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,78 | 0,00 | 0,00 | 637,78 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,22 | 0,00 | 0,00 | 797,22 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1594,44 | 0,00 | 0,00 | 1594,44 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,72 | 0,00 | 0,00 | 79,72 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,83 | 0,00 | 0,00 | 334,83 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2009,00 | 0,00 | 0,00 | 2009,00 |
| ТС-0.1.1.27 (27) | Внутриквартальная тепловая сеть от до малоэтажной жилой застройки (территория в/ч 64655) | БМГК № 5 (ЦТП) | 2Дср99,6 | 122,52 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4091,55 | 0,00 | 0,00 | 4091,55 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,73 | 0,00 | 0,00 | 324,73 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1298,90 | 0,00 | 0,00 | 1298,90 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1623,63 | 0,00 | 0,00 | 1623,63 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3247,26 | 0,00 | 0,00 | 3247,26 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,36 | 0,00 | 0,00 | 162,36 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,92 | 0,00 | 0,00 | 681,92 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4091,55 | 0,00 | 0,00 | 4091,55 |
| ТС-0.1.1.28 (28) | Внутриквартальная тепловая сеть (ГВС) от до малоэтажной жилой застройки (территория в/ч 64655) | БМГК № 5 (ЦТП) | 2Дср95,1 | 122,52 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4091,55 | 0,00 | 0,00 | 4091,55 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,73 | 0,00 | 0,00 | 324,73 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1298,90 | 0,00 | 0,00 | 1298,90 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1623,63 | 0,00 | 0,00 | 1623,63 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3247,26 | 0,00 | 0,00 | 3247,26 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,36 | 0,00 | 0,00 | 162,36 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,92 | 0,00 | 0,00 | 681,92 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4091,55 | 0,00 | 0,00 | 4091,55 |
| ТС-0.1.1.29 (29) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-2 до малоэтажной жилой застройки (ул. М. Горького) | БМГК № 5 | 2Дср122,7 | 268,28 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10005,16 | 0,00 | 0,00 | 10005,16 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794,06 | 0,00 | 0,00 | 794,06 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3176,24 | 0,00 | 0,00 | 3176,24 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3970,30 | 0,00 | 0,00 | 3970,30 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7940,60 | 0,00 | 0,00 | 7940,60 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,03 | 0,00 | 0,00 | 397,03 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1667,53 | 0,00 | 0,00 | 1667,53 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10005,16 | 0,00 | 0,00 | 10005,16 |
| ТС-0.1.1.30 (30) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-3 до среднеэтажной жилой застройки (ул. М. Горького, ул. Пионерская) | БМГК № 5 | 2Дср98,7 | 118,75 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3965,72 | 0,00 | 0,00 | 3965,72 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,74 | 0,00 | 0,00 | 314,74 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1258,96 | 0,00 | 0,00 | 1258,96 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1573,70 | 0,00 | 0,00 | 1573,70 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3147,40 | 0,00 | 0,00 | 3147,40 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,37 | 0,00 | 0,00 | 157,37 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,95 | 0,00 | 0,00 | 660,95 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3965,72 | 0,00 | 0,00 | 3965,72 |
| ТС-0.1.1.31 (31) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-4 до среднеэтажной жилой застройки (ул. М. Горького, ул. Пионерская) | БМГК № 5 | 2Дср112,3 | 191,95 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7158,46 | 0,00 | 0,00 | 7158,46 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,13 | 0,00 | 0,00 | 568,13 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2272,53 | 0,00 | 0,00 | 2272,53 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2840,66 | 0,00 | 0,00 | 2840,66 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5681,32 | 0,00 | 0,00 | 5681,32 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,07 | 0,00 | 0,00 | 284,07 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1193,08 | 0,00 | 0,00 | 1193,08 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7158,46 | 0,00 | 0,00 | 7158,46 |
| ТС-0.1.1.32 (32) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М. Горького, ул. Пионерская, пер. Горького) | БМГК № 5 | 2Дср147 | 533,15 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22099,65 | 0,00 | 0,00 | 22099,65 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1753,94 | 0,00 | 0,00 | 1753,94 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7015,76 | 0,00 | 0,00 | 7015,76 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8769,70 | 0,00 | 0,00 | 8769,70 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17539,40 | 0,00 | 0,00 | 17539,40 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876,97 | 0,00 | 0,00 | 876,97 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3683,27 | 0,00 | 0,00 | 3683,27 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22099,65 | 0,00 | 0,00 | 22099,65 |
| ТС-2.1.1.33 (33) | Внутриквартальная тепловая сеть от тк-5а до городского центра культуры и досуга | Котельная "Вега" | 2Дср69,8 | 75,31 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2280,25 | 0,00 | 0,00 | 2280,25 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,97 | 0,00 | 0,00 | 180,97 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,89 | 0,00 | 0,00 | 723,89 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904,86 | 0,00 | 0,00 | 904,86 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1809,72 | 0,00 | 0,00 | 1809,72 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,49 | 0,00 | 0,00 | 90,49 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,04 | 0,00 | 0,00 | 380,04 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2280,25 | 0,00 | 0,00 | 2280,25 |
| ТС-2.1.1.34 (34) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-20 до музея | Котельная "Вега" | 2Дср52,2 | 29,77 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,48 | 0,00 | 0,00 | 901,48 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,55 | 0,00 | 0,00 | 71,55 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,18 | 0,00 | 0,00 | 286,18 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,73 | 0,00 | 0,00 | 357,73 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,46 | 0,00 | 0,00 | 715,46 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,77 | 0,00 | 0,00 | 35,77 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,25 | 0,00 | 0,00 | 150,25 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,48 | 0,00 | 0,00 | 901,48 |
| ТС-2.1.1.35 (35) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-21б до школы на 1000 мест | Котельная "Вега" | 2Дср93 | 216,22 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7220,75 | 0,00 | 0,00 | 7220,75 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573,08 | 0,00 | 0,00 | 573,08 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2292,30 | 0,00 | 0,00 | 2292,30 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2865,38 | 0,00 | 0,00 | 2865,38 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5730,75 | 0,00 | 0,00 | 5730,75 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,54 | 0,00 | 0,00 | 286,54 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1203,46 | 0,00 | 0,00 | 1203,46 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7220,75 | 0,00 | 0,00 | 7220,75 |
| ТС-2.1.1.36 (36) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-39 до социально-реабилитационного центра для сирот | Котельная "Вега" | 2Дср50,9 | 27,87 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,89 | 0,00 | 0,00 | 843,89 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,98 | 0,00 | 0,00 | 66,98 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,90 | 0,00 | 0,00 | 267,90 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,88 | 0,00 | 0,00 | 334,88 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,75 | 0,00 | 0,00 | 669,75 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,49 | 0,00 | 0,00 | 33,49 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,65 | 0,00 | 0,00 | 140,65 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,89 | 0,00 | 0,00 | 843,89 |
| ТС-2.1.1.37 (37) | Внутриквартальная тепловая сеть от тк11а до детского сада на 600 мест | Котельная "Вега" (ЦТП) | 2Дср79,9 | 56,37 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1823,75 | 0,00 | 0,00 | 1823,75 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,74 | 0,00 | 0,00 | 144,74 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,97 | 0,00 | 0,00 | 578,97 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,71 | 0,00 | 0,00 | 723,71 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1447,42 | 0,00 | 0,00 | 1447,42 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,37 | 0,00 | 0,00 | 72,37 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,96 | 0,00 | 0,00 | 303,96 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1823,75 | 0,00 | 0,00 | 1823,75 |
| ТС-2.1.1.38 (38) | Внутриквартальная тепловая сеть (ГВС) от тк11а до детского сада на 600 мест | Котельная "Вега" (ЦТП) | 2Дср57,3 | 24,07 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,67 | 0,00 | 0,00 | 728,67 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,83 | 0,00 | 0,00 | 57,83 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,32 | 0,00 | 0,00 | 231,32 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,15 | 0,00 | 0,00 | 289,15 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,31 | 0,00 | 0,00 | 578,31 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,92 | 0,00 | 0,00 | 28,92 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,67 | 0,00 | 0,00 | 728,67 |
| ТС-2.1.1.39 (39) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-39 до социального приюта для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей | Котельная "Вега" | 2Дср53,3 | 31,68 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,06 | 0,00 | 0,00 | 959,06 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,12 | 0,00 | 0,00 | 76,12 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,46 | 0,00 | 0,00 | 304,46 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,58 | 0,00 | 0,00 | 380,58 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,16 | 0,00 | 0,00 | 761,16 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,06 | 0,00 | 0,00 | 38,06 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,84 | 0,00 | 0,00 | 159,84 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,06 | 0,00 | 0,00 | 959,06 |
| ТС-2.1.1.40 (40) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-46/1 до многоэтажной жилой застройки (Водобачный пер.) | Котельная "Вега" | 2Дср114,2 | 471,75 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17593,21 | 0,00 | 0,00 | 17593,21 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1396,29 | 0,00 | 0,00 | 1396,29 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5585,15 | 0,00 | 0,00 | 5585,15 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6981,43 | 0,00 | 0,00 | 6981,43 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13962,87 | 0,00 | 0,00 | 13962,87 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,14 | 0,00 | 0,00 | 698,14 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2932,20 | 0,00 | 0,00 | 2932,20 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17593,21 | 0,00 | 0,00 | 17593,21 |
| ТС-2.1.1.41 (41) | Внутриквартальная тепловая сеть от тк3 до среднеэтажной жилой застройки (ул. К. Маркса, ул. Кутузова) | Котельная "Вега" (ЦТП) | 2Дср111,7 | 188,21 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7018,99 | 0,00 | 0,00 | 7018,99 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,06 | 0,00 | 0,00 | 557,06 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2228,25 | 0,00 | 0,00 | 2228,25 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2785,31 | 0,00 | 0,00 | 2785,31 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5570,63 | 0,00 | 0,00 | 5570,63 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,53 | 0,00 | 0,00 | 278,53 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1169,83 | 0,00 | 0,00 | 1169,83 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7018,99 | 0,00 | 0,00 | 7018,99 |
| ТС-2.1.1.42 (42) | Внутриквартальная тепловая сеть (ГВС) от тк3 до среднеэтажной жилой застройки (ул. К. Маркса, ул. Кутузова) | Котельная "Вега" (ЦТП) | 2Дср111,2 | 219,95 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8202,68 | 0,00 | 0,00 | 8202,68 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651,01 | 0,00 | 0,00 | 651,01 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2604,03 | 0,00 | 0,00 | 2604,03 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3255,03 | 0,00 | 0,00 | 3255,03 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6510,06 | 0,00 | 0,00 | 6510,06 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,50 | 0,00 | 0,00 | 325,50 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1367,11 | 0,00 | 0,00 | 1367,11 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8202,68 | 0,00 | 0,00 | 8202,68 |
| ТС-2.1.1.43 (43) | Строительсво тепловой сети от ТК-4 до ТК-48.2 | Котельная "Вега" | 2Ду408 | 700,00 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73767,73 | 0,00 | 0,00 | 73767,73 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5854,58 | 0,00 | 0,00 | 5854,58 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23418,33 | 0,00 | 0,00 | 23418,33 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29272,91 | 0,00 | 0,00 | 29272,91 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58545,81 | 0,00 | 0,00 | 58545,81 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2927,29 | 0,00 | 0,00 | 2927,29 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12294,62 | 0,00 | 0,00 | 12294,62 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73767,73 | 0,00 | 0,00 | 73767,73 |
| ТС-2.1.1.44 (44) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-48.2 до многоэтажной жилой застройки (ул. К. Маркса, ул. Островского, ул. Первомайская) | Котельная "Вега" | 2Дср124 | 644,40 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24031,77 | 0,00 | 0,00 | 24031,77 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1907,28 | 0,00 | 0,00 | 1907,28 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7629,13 | 0,00 | 0,00 | 7629,13 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9536,42 | 0,00 | 0,00 | 9536,42 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19072,83 | 0,00 | 0,00 | 19072,83 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953,64 | 0,00 | 0,00 | 953,64 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4005,29 | 0,00 | 0,00 | 4005,29 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24031,77 | 0,00 | 0,00 | 24031,77 |
| ТС-2.1.1.45 (45) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-30 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Первомайская, ул. Пушкина) | Котельная "Вега" | 2Дср121,7 | 600,35 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22389,10 | 0,00 | 0,00 | 22389,10 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1776,91 | 0,00 | 0,00 | 1776,91 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7107,65 | 0,00 | 0,00 | 7107,65 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8884,56 | 0,00 | 0,00 | 8884,56 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17769,13 | 0,00 | 0,00 | 17769,13 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888,46 | 0,00 | 0,00 | 888,46 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3731,52 | 0,00 | 0,00 | 3731,52 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22389,10 | 0,00 | 0,00 | 22389,10 |
| ТС-2.1.1.46 (46) | Строительсво тепловой сети от ТК-4 до УТ-1 БХК | Котельная "Вега" | 2Ду207 | 450,00 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24792,82 | 0,00 | 0,00 | 24792,82 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1967,68 | 0,00 | 0,00 | 1967,68 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7870,74 | 0,00 | 0,00 | 7870,74 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9838,42 | 0,00 | 0,00 | 9838,42 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19676,84 | 0,00 | 0,00 | 19676,84 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983,84 | 0,00 | 0,00 | 983,84 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4132,14 | 0,00 | 0,00 | 4132,14 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24792,82 | 0,00 | 0,00 | 24792,82 |
| ТС-2.1.1.47 (47) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 БХК до многоэтажной жилой застройки (площадка ОАО "БХК") | Котельная "Вега" | 2Дср119,1 | 552,92 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20620,00 | 0,00 | 0,00 | 20620,00 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1636,51 | 0,00 | 0,00 | 1636,51 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6546,03 | 0,00 | 0,00 | 6546,03 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8182,54 | 0,00 | 0,00 | 8182,54 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16365,08 | 0,00 | 0,00 | 16365,08 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818,25 | 0,00 | 0,00 | 818,25 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3436,67 | 0,00 | 0,00 | 3436,67 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20620,00 | 0,00 | 0,00 | 20620,00 |
| ТС-2.1.1.48 (48) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-20а до многоэтажной жилой застройки (ул. М. Горького, ул. Островского, ул. Щетинкина) | Котельная "Вега" | 2Дср68,8 | 71,53 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2165,60 | 0,00 | 0,00 | 2165,60 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,87 | 0,00 | 0,00 | 171,87 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,49 | 0,00 | 0,00 | 687,49 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859,37 | 0,00 | 0,00 | 859,37 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1718,73 | 0,00 | 0,00 | 1718,73 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,94 | 0,00 | 0,00 | 85,94 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,93 | 0,00 | 0,00 | 360,93 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2165,60 | 0,00 | 0,00 | 2165,60 |
| ТС-2.1.1.49 (49) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-38 до многоэтажной жилой застройки (ул. М. Горького) | Котельная "Вега" | 2Дср122,2 | 610,17 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22755,03 | 0,00 | 0,00 | 22755,03 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1805,95 | 0,00 | 0,00 | 1805,95 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7223,82 | 0,00 | 0,00 | 7223,82 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9029,77 | 0,00 | 0,00 | 9029,77 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18059,55 | 0,00 | 0,00 | 18059,55 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902,98 | 0,00 | 0,00 | 902,98 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3792,50 | 0,00 | 0,00 | 3792,50 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22755,03 | 0,00 | 0,00 | 22755,03 |
| ТС-2.1.1.50 (50) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-28 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Пушкина, ул. Ушакова, ул. Первомайская) | Котельная "Вега" | 2Дср112,2 | 440,89 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16442,34 | 0,00 | 0,00 | 16442,34 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1304,95 | 0,00 | 0,00 | 1304,95 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5219,79 | 0,00 | 0,00 | 5219,79 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6524,74 | 0,00 | 0,00 | 6524,74 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13049,47 | 0,00 | 0,00 | 13049,47 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,47 | 0,00 | 0,00 | 652,47 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2740,39 | 0,00 | 0,00 | 2740,39 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16442,34 | 0,00 | 0,00 | 16442,34 |
| ТС-2.1.1.51 (51) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-20а до многоэтажной жилой застройки (ул. М. Горького, ул. Островского, ул. Б. Хмельницкого) | Котельная "Вега" | 2Дср138,5 | 976,27 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40467,59 | 0,00 | 0,00 | 40467,59 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3211,71 | 0,00 | 0,00 | 3211,71 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12846,86 | 0,00 | 0,00 | 12846,86 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16058,57 | 0,00 | 0,00 | 16058,57 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32117,14 | 0,00 | 0,00 | 32117,14 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1605,86 | 0,00 | 0,00 | 1605,86 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6744,60 | 0,00 | 0,00 | 6744,60 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40467,59 | 0,00 | 0,00 | 40467,59 |
| ТС-0.1.1.52 (52) | Внутриквартальная тепловая сеть от до учебного корпуса на 600 мест (Лицей № 7) | БМГК № 4 | 2Дср107 | 160,11 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5971,18 | 0,00 | 0,00 | 5971,18 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,90 | 0,00 | 0,00 | 473,90 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1895,61 | 0,00 | 0,00 | 1895,61 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2369,51 | 0,00 | 0,00 | 2369,51 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4739,03 | 0,00 | 0,00 | 4739,03 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,95 | 0,00 | 0,00 | 236,95 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,20 | 0,00 | 0,00 | 995,20 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5971,18 | 0,00 | 0,00 | 5971,18 |
| ТС-0.1.1.53 (53) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-18-1 до комплексного центра социального обслуживания | БМГК № 4 | 2Дср63,5 | 27,87 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,89 | 0,00 | 0,00 | 843,89 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,98 | 0,00 | 0,00 | 66,98 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,90 | 0,00 | 0,00 | 267,90 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,88 | 0,00 | 0,00 | 334,88 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,75 | 0,00 | 0,00 | 669,75 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,49 | 0,00 | 0,00 | 33,49 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,65 | 0,00 | 0,00 | 140,65 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,89 | 0,00 | 0,00 | 843,89 |
| ТС-0.1.1.54 (54) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-21 до малоэтажной жилой застройки (территория в/ч 64655) | БМГК № 5 (ЦТП) | 2Дср124,9 | 286,81 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10695,88 | 0,00 | 10695,88 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848,88 | 0,00 | 848,88 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3395,52 | 0,00 | 3395,52 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4244,40 | 0,00 | 4244,40 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8488,79 | 0,00 | 8488,79 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,44 | 0,00 | 424,44 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1782,65 | 0,00 | 1782,65 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10695,88 | 0,00 | 10695,88 |
| ТС-0.1.1.55 (55) | Внутриквартальная тепловая сеть (ГВС) от ТК-21 до малоэтажной жилой застройки (территория в/ч 64655) | БМГК № 5 (ЦТП) | 2Дср118,5 | 279,40 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10419,76 | 0,00 | 10419,76 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,96 | 0,00 | 826,96 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3307,86 | 0,00 | 3307,86 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4134,82 | 0,00 | 4134,82 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8269,65 | 0,00 | 8269,65 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,48 | 0,00 | 413,48 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1736,63 | 0,00 | 1736,63 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10419,76 | 0,00 | 10419,76 |
| ТС-0.1.1.56 (56) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-2 до малоэтажной жилой застройки (ул. М. Горького) | БМГК № 5 | 2Дср129,6 | 330,18 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13686,47 | 0,00 | 13686,47 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1086,23 | 0,00 | 1086,23 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4344,91 | 0,00 | 4344,91 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5431,14 | 0,00 | 5431,14 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10862,28 | 0,00 | 10862,28 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543,11 | 0,00 | 543,11 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2281,08 | 0,00 | 2281,08 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13686,47 | 0,00 | 13686,47 |
| ТС-0.1.1.57 (57) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-3 до среднеэтажной жилой застройки (ул. М. Горького, ул. Пионерская) | БМГК № 5 | 2Дср85 | 69,63 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2325,42 | 0,00 | 2325,42 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,56 | 0,00 | 184,56 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,23 | 0,00 | 738,23 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,79 | 0,00 | 922,79 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1845,57 | 0,00 | 1845,57 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,28 | 0,00 | 92,28 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,57 | 0,00 | 387,57 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2325,42 | 0,00 | 2325,42 |
| ТС-0.1.1.58 (58) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-4 до среднеэтажной жилой застройки (ул. М. Горького, ул. Пионерская) | БМГК № 5 | 2Дср97 | 111,21 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3713,92 | 0,00 | 3713,92 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,76 | 0,00 | 294,76 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1179,02 | 0,00 | 1179,02 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1473,78 | 0,00 | 1473,78 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2947,56 | 0,00 | 2947,56 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,38 | 0,00 | 147,38 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,99 | 0,00 | 618,99 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3713,92 | 0,00 | 3713,92 |
| ТС-0.1.1.59 (59) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М. Горького, ул. Пионерская, пер. Горького) | БМГК № 5 | 2Дср116,8 | 222,75 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8306,93 | 0,00 | 8306,93 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659,28 | 0,00 | 659,28 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2637,12 | 0,00 | 2637,12 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3296,40 | 0,00 | 3296,40 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6592,80 | 0,00 | 6592,80 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,64 | 0,00 | 329,64 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1384,49 | 0,00 | 1384,49 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8306,93 | 0,00 | 8306,93 |
| ТС-2.1.1.60 (60) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-48.2 до цирка | Котельная "Вега" | 2Дср83,1 | 141,34 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4719,91 | 0,00 | 4719,91 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,60 | 0,00 | 374,60 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1498,38 | 0,00 | 1498,38 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1872,98 | 0,00 | 1872,98 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3745,96 | 0,00 | 3745,96 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,30 | 0,00 | 187,30 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,65 | 0,00 | 786,65 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4719,91 | 0,00 | 4719,91 |
| ТС-2.1.1.61 (61) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-46/1 до многоэтажной жилой застройки (Водобачный пер.) | Котельная "Вега" | 2Дср101,6 | 301,60 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11247,44 | 0,00 | 11247,44 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,65 | 0,00 | 892,65 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3570,62 | 0,00 | 3570,62 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4463,27 | 0,00 | 4463,27 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8926,54 | 0,00 | 8926,54 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,33 | 0,00 | 446,33 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1874,57 | 0,00 | 1874,57 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11247,44 | 0,00 | 11247,44 |
| ТС-2.1.1.62 (62) | Внутриквартальная тепловая сеть от уз.б до многоэтажной жилой застройки (ул. Комсомольская) | Котельная "Вега" (ЦТП) | 2Дср79,9 | 56,37 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1823,75 | 0,00 | 1823,75 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,74 | 0,00 | 144,74 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,97 | 0,00 | 578,97 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,71 | 0,00 | 723,71 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1447,42 | 0,00 | 1447,42 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,37 | 0,00 | 72,37 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,96 | 0,00 | 303,96 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1823,75 | 0,00 | 1823,75 |
| ТС-2.1.1.63 (63) | Внутриквартальная тепловая сеть (ГВС) от уз.б до многоэтажной жилой застройки (ул. Комсомольская) | Котельная "Вега" (ЦТП) | 2Дср78,5 | 62,05 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2007,80 | 0,00 | 2007,80 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,35 | 0,00 | 159,35 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,40 | 0,00 | 637,40 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796,75 | 0,00 | 796,75 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1593,49 | 0,00 | 1593,49 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,67 | 0,00 | 79,67 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,63 | 0,00 | 334,63 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2007,80 | 0,00 | 2007,80 |
| ТС-2.1.1.64 (64) | Строительсво тепловой сети от ТК-48.2 до ТК-30 | Котельная "Вега" | 2Ду359 | 250,00 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22707,26 | 0,00 | 22707,26 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1802,16 | 0,00 | 1802,16 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7208,65 | 0,00 | 7208,65 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9010,82 | 0,00 | 9010,82 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18021,63 | 0,00 | 18021,63 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,08 | 0,00 | 901,08 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3784,54 | 0,00 | 3784,54 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22707,26 | 0,00 | 22707,26 |
| ТС-2.1.1.65 (65) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-48.2 до многоэтажной жилой застройки (ул. К. Маркса, ул. Островского, ул. Первомайская) | Котельная "Вега" | 2Дср111,4 | 429,07 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16001,22 | 0,00 | 16001,22 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1269,94 | 0,00 | 1269,94 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5079,75 | 0,00 | 5079,75 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6349,69 | 0,00 | 6349,69 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12699,38 | 0,00 | 12699,38 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,97 | 0,00 | 634,97 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2666,87 | 0,00 | 2666,87 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16001,22 | 0,00 | 16001,22 |
| ТС-2.1.1.66 (66) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-30 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Первомайская, ул. Пушкина) | Котельная "Вега" | 2Дср97,1 | 254,37 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8494,60 | 0,00 | 8494,60 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674,17 | 0,00 | 674,17 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2696,70 | 0,00 | 2696,70 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3370,87 | 0,00 | 3370,87 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6741,75 | 0,00 | 6741,75 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,09 | 0,00 | 337,09 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1415,77 | 0,00 | 1415,77 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8494,60 | 0,00 | 8494,60 |
| ТС-2.1.1.67 (67) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 БХК до многоэтажной жилой застройки (площадка ОАО "БХК") | Котельная "Вега" | 2Дср111,9 | 435,44 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16238,82 | 0,00 | 16238,82 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1288,79 | 0,00 | 1288,79 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5155,18 | 0,00 | 5155,18 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6443,97 | 0,00 | 6443,97 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12887,95 | 0,00 | 12887,95 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644,40 | 0,00 | 644,40 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2706,47 | 0,00 | 2706,47 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16238,82 | 0,00 | 16238,82 |
| ТС-2.1.1.68 (68) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-20а до многоэтажной жилой застройки (ул. М. Горького, ул. Островского, ул. Щетинкина) | Котельная "Вега" | 2Дср76,3 | 103,67 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3354,16 | 0,00 | 3354,16 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,20 | 0,00 | 266,20 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1064,81 | 0,00 | 1064,81 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1331,02 | 0,00 | 1331,02 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2662,03 | 0,00 | 2662,03 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,10 | 0,00 | 133,10 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,03 | 0,00 | 559,03 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3354,16 | 0,00 | 3354,16 |
| ТС-2.1.1.69 (69) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-25 до многоэтажной жилой застройки (ул. М. Горького) | Котельная "Вега" | 2Дср114,8 | 480,81 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17930,93 | 0,00 | 17930,93 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1423,09 | 0,00 | 1423,09 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5692,36 | 0,00 | 5692,36 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7115,45 | 0,00 | 7115,45 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14230,90 | 0,00 | 14230,90 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,54 | 0,00 | 711,54 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2988,49 | 0,00 | 2988,49 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17930,93 | 0,00 | 17930,93 |
| ТС-2.1.1.70 (70) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-28 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Пушкина, ул. Ушакова, ул. Первомайская) | Котельная "Вега" | 2Дср97 | 253,44 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8463,59 | 0,00 | 8463,59 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,71 | 0,00 | 671,71 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2686,86 | 0,00 | 2686,86 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3358,57 | 0,00 | 3358,57 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6717,14 | 0,00 | 6717,14 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,86 | 0,00 | 335,86 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1410,60 | 0,00 | 1410,60 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8463,59 | 0,00 | 8463,59 |
| ТС-2.1.1.71 (71) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-20 до многоэтажной жилой застройки (ул. М. Горького, ул. Островского, ул. Б. Хмельницкого) | Котельная "Вега" | 2Дср128,8 | 744,58 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30863,97 | 0,00 | 30863,97 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2449,52 | 0,00 | 2449,52 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9798,09 | 0,00 | 9798,09 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12247,61 | 0,00 | 12247,61 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24495,21 | 0,00 | 24495,21 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1224,76 | 0,00 | 1224,76 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5143,99 | 0,00 | 5143,99 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30863,97 | 0,00 | 30863,97 |
| ТС-0.1.1.72 (72) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-2 до малоэтажной жилой застройки (ул. М. Горького) | БМГК № 5 | 2Дср129,6 | 330,18 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13686,47 | 13686,47 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1086,23 | 1086,23 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4344,91 | 4344,91 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5431,14 | 5431,14 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10862,28 | 10862,28 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543,11 | 543,11 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2281,08 | 2281,08 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13686,47 | 13686,47 |
| ТС-0.1.1.73 (73) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-3 до среднеэтажной жилой застройки (ул. М. Горького, ул. Пионерская, пер. Горького) | БМГК № 5 | 2Дср116,8 | 222,75 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8306,93 | 8306,93 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659,28 | 659,28 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2637,12 | 2637,12 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3296,40 | 3296,40 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6592,80 | 6592,80 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,64 | 329,64 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1384,49 | 1384,49 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8306,93 | 8306,93 |
| ТС-0.1.1.74 (74) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-4 до дворца спорта | БМГК № 5 | 2Дср83,6 | 65,85 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2198,89 | 2198,89 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,52 | 174,52 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,06 | 698,06 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872,58 | 872,58 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1745,15 | 1745,15 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,26 | 87,26 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,48 | 366,48 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2198,89 | 2198,89 |
| ТС-2.1.1.75 (75) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-48.2 до многоэтажной жилой застройки (ул. К. Маркса, ул. Островского, ул. Первомайская) | Котельная "Вега" | 2Дср111,4 | 429,07 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16001,22 | 16001,22 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1269,94 | 1269,94 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5079,75 | 5079,75 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6349,69 | 6349,69 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12699,38 | 12699,38 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,97 | 634,97 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2666,87 | 2666,87 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16001,22 | 16001,22 |
| ТС-2.1.1.76 (76) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-46/1 до многоэтажной жилой застройки (Водобачный пер.) | Котельная "Вега" | 2Дср101,6 | 301,60 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11247,44 | 11247,44 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,65 | 892,65 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3570,62 | 3570,62 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4463,27 | 4463,27 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8926,54 | 8926,54 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,33 | 446,33 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1874,57 | 1874,57 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11247,44 | 11247,44 |
| ТС-2.1.1.77 (77) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-30 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Первомайская, ул. Пушкина) | Котельная "Вега" | 2Дср97,1 | 254,37 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8494,60 | 8494,60 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674,17 | 674,17 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2696,70 | 2696,70 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3370,87 | 3370,87 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6741,75 | 6741,75 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,09 | 337,09 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1415,77 | 1415,77 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8494,60 | 8494,60 |
| ТС-2.1.1.78 (78) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 БХК до многоэтажной жилой застройки (площадка ОАО "БХК") | Котельная "Вега" | 2Дср111,9 | 435,44 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16238,82 | 16238,82 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1288,79 | 1288,79 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5155,18 | 5155,18 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6443,97 | 6443,97 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12887,95 | 12887,95 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644,40 | 644,40 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2706,47 | 2706,47 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16238,82 | 16238,82 |
| ТС-2.1.1.79 (79) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-25 до многоэтажной жилой застройки (ул. М. Горького) | Котельная "Вега" | 2Дср114,8 | 480,81 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17930,93 | 17930,93 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1423,09 | 1423,09 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5692,36 | 5692,36 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7115,45 | 7115,45 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14230,90 | 14230,90 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,54 | 711,54 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2988,49 | 2988,49 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17930,93 | 17930,93 |
| ТС-2.1.1.80 (80) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-39 до среднеэтажной жилой застройки (ул. М. Горького, ул. Островского, ул. Б. Хмельницкого) | Котельная "Вега" | 2Дср128,8 | 744,58 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30863,97 | 30863,97 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2449,52 | 2449,52 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9798,09 | 9798,09 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12247,61 | 12247,61 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24495,21 | 24495,21 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1224,76 | 1224,76 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5143,99 | 5143,99 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30863,97 | 30863,97 |
| ТС-0.1.2.81 (81) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-25 до ТК-5 | БМГК № 5 | 2Ду150 | 118 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6225,23 | 0,00 | 0,00 | 6225,23 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,07 | 0,00 | 0,00 | 494,07 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1976,26 | 0,00 | 0,00 | 1976,26 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2470,33 | 0,00 | 0,00 | 2470,33 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4940,66 | 0,00 | 0,00 | 4940,66 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,03 | 0,00 | 0,00 | 247,03 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1037,54 | 0,00 | 0,00 | 1037,54 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6225,23 | 0,00 | 0,00 | 6225,23 |
| ТС-0.1.2.82 (82) | Реконструкция участка тепловых сетей от УТ-1 до УТ-2 | БМГК № 5 | 2Ду408 | 220 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26643,18 | 0,00 | 0,00 | 26643,18 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2114,54 | 0,00 | 0,00 | 2114,54 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8458,15 | 0,00 | 0,00 | 8458,15 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10572,69 | 0,00 | 0,00 | 10572,69 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21145,38 | 0,00 | 0,00 | 21145,38 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1057,27 | 0,00 | 0,00 | 1057,27 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4440,53 | 0,00 | 0,00 | 4440,53 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26643,18 | 0,00 | 0,00 | 26643,18 |
| ТС-0.1.2.83 (83) | Реконструкция участка тепловых сетей от УТ-2 до УТ-3 | БМГК № 5 | 2Ду359 | 240 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25042,30 | 0,00 | 0,00 | 25042,30 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1987,48 | 0,00 | 0,00 | 1987,48 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7949,94 | 0,00 | 0,00 | 7949,94 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9937,42 | 0,00 | 0,00 | 9937,42 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19874,84 | 0,00 | 0,00 | 19874,84 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993,74 | 0,00 | 0,00 | 993,74 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4173,72 | 0,00 | 0,00 | 4173,72 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25042,30 | 0,00 | 0,00 | 25042,30 |
| ТС-0.1.2.84 (84) | Реконструкция участка тепловых сетей от УТ-3 до УТ-4 | БМГК № 5 | 2Ду359 | 170 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17738,30 | 0,00 | 0,00 | 17738,30 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1407,80 | 0,00 | 0,00 | 1407,80 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5631,21 | 0,00 | 0,00 | 5631,21 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7039,01 | 0,00 | 0,00 | 7039,01 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14078,01 | 0,00 | 0,00 | 14078,01 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,90 | 0,00 | 0,00 | 703,90 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2956,38 | 0,00 | 0,00 | 2956,38 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17738,30 | 0,00 | 0,00 | 17738,30 |
| ТС-0.1.2.85 (85) | Реконструкция участка тепловых сетей от УТ-4 до ТК-40а | БМГК № 5 | 2Ду359 | 140 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14608,01 | 0,00 | 0,00 | 14608,01 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1159,37 | 0,00 | 0,00 | 1159,37 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4637,46 | 0,00 | 0,00 | 4637,46 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5796,83 | 0,00 | 0,00 | 5796,83 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11593,66 | 0,00 | 0,00 | 11593,66 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,68 | 0,00 | 0,00 | 579,68 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2434,67 | 0,00 | 0,00 | 2434,67 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14608,01 | 0,00 | 0,00 | 14608,01 |
| ТС-2.1.2.86 (86) | Реконструкция участка тепловых сетей от уз.б до ТК-1 | Котельная "Вега" | 2Ду702 | 93 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23528,62 | 23528,62 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1867,35 | 1867,35 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7469,40 | 7469,40 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9336,75 | 9336,75 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18673,51 | 18673,51 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933,68 | 933,68 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3921,44 | 3921,44 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23528,62 | 23528,62 |
| ТС-2.1.2.87 (87) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-1 до ТК-2 | Котельная "Вега" | 2Ду702 | 156 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39467,36 | 39467,36 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3132,33 | 3132,33 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12529,32 | 12529,32 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15661,65 | 15661,65 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31323,30 | 31323,30 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1566,16 | 1566,16 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6577,89 | 6577,89 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39467,36 | 39467,36 |
| ТС-0.2.1.88 (88) | Строительство тепловой сети от БМГК № 4 до ТК-14а | БМГК № 4 | 515 | 150 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 20797,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20797,12 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1650,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1650,57 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 6602,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6602,26 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 8252,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8252,83 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 16505,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16505,65 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 825,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,28 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3466,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3466,19 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 20797,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20797,12 |
| ТС-0.2.1.89 (89) | Реконструкция тепловой сети от ТК-14а до ТК-14 | БМГК № 4 | 515 | 270 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 43048,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43048,28 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3416,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3416,53 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 13666,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13666,12 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 17082,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17082,65 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 34165,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34165,30 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1708,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1708,27 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 7174,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7174,71 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 43048,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43048,28 |
| ТС-0.2.1.90 (90) | Реконструкция тепловой сети от ТК-18 до ЦТП-11б | БМГК № 4 | 309 | 623 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 55534,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55534,09 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 4407,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4407,47 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 17629,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17629,87 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 22037,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22037,34 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 44074,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44074,68 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2203,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2203,73 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 9255,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9255,68 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 55534,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55534,09 |
| ТС-0.2.1.91 (91) | Реконструкция тепловой сети от ТК-1-21 до ТК-3 | БМГК № 4 | 207 | 96 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 6075,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6075,02 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 482,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,14 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1928,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1928,58 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2410,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2410,72 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 4821,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4821,44 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 241,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,07 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1012,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1012,50 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 6075,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6075,02 |
| ТС-0.2.1.92 (92) | Реконструкция тепловой сети от ТК-3 до ТК-4-21 | БМГК № 4 | 150 | 96 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 5064,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5064,60 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 401,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,95 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1607,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1607,81 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2009,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2009,76 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 4019,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4019,52 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 200,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,98 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 844,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844,10 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 5064,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5064,60 |
| ТС-0.2.1.93 (93) | Реконструкция тепловой сети от ТК-2*2 до ТК-2*3 | БМГК № 4 | 125 | 71 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 3376,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3376,66 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 267,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,99 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1071,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1071,95 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1339,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1339,94 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2679,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2679,89 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 133,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,99 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 562,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,78 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3376,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3376,66 |
| ТС-0.2.1.94 (94) | Реконструкция тепловой сети от у21-1 до узла21-2 | БМГК № 4 | 82 | 72 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 2769,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2769,31 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 219,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,79 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 879,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879,15 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1098,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1098,93 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2197,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2197,87 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 109,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,89 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 461,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,55 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2769,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2769,31 |
| ТС-0.2.1.95 (95) | Реконструкция тепловой сети от ТК-16-1 до ЦТП МСЧ-129 | БМГК № 4 | 207 | 187 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 11833,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11833,63 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 939,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939,18 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3756,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3756,71 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 4695,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4695,89 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 9391,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9391,77 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 469,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,59 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1972,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1972,27 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 11833,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11833,63 |
| ТС-0.2.1.96 (96) | Реконструкция тепловой сети от ТК-2М до ТК-2* | БМГК № 4 | 100 | 82 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 3516,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3516,21 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 279,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,06 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1116,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1116,26 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1395,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1395,32 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2790,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2790,65 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 139,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,53 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 586,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,04 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3516,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3516,21 |
| ТС-0.2.1.97 (97) | Реконструкция тепловой сети от ТК-1-20 до ТК-2-20 | БМГК № 4 | 125 | 55 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 2615,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2615,72 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 207,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,60 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 830,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,39 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1037,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1037,98 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2075,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2075,97 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 103,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,80 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 435,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,95 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2615,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2615,72 |
| ТС-0.2.1.98 (98) | Реконструкция тепловой сети от ТК-2-20 до ТК-3 | БМГК № 4 | 100 | 79 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 3387,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3387,57 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 268,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,85 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1075,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1075,42 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1344,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1344,27 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2688,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2688,55 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 134,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,43 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 564,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,60 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3387,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3387,57 |
| ТС-0.2.1.99 (99) | Реконструкция тепловой сети от ТК-3 до ТК-4 | БМГК № 4 | 82 | 23 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 884,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884,64 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 70,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,21 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 280,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,84 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 351,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,05 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 702,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,10 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,10 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 147,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,44 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 884,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884,64 |
| ТС-0.2.1.100 (100) | Переключение тепловой сети на новую точку подключения (узел 1-1) | БМГК № 7 | 82 | 100 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 3339,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3339,49 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 265,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,04 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1060,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1060,16 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1325,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1325,20 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2650,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2650,39 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 132,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,52 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 556,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,58 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3339,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3339,49 |
| ТС-2.3.1.101 (101) | Реконструкция ЦТП 21Б | Котельная ООО "ТГК 1" |  |  | 2021-2022 | 19280,24 | 3622,52 |  |  |  |  |  |  | 22902,76 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 1530,18 | 287,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1817,68 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 6120,71 | 1150,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7270,72 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 7650,89 | 1437,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9088,40 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 15301,78 | 2875,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18176,79 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 765,09 | 143,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908,84 |
|  | НДС |  |  |  |  | 3213,37 | 603,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3817,13 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 19280,24 | 3622,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22902,77 |
| ТС-0.4.1.102 (102) | Строительство тепловой сети от БМГК № 8 до УТ-1 внутриквартальных тепловых сетей | БМГК № 8 | 100 | 20 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 745,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,86 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 59,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,20 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 236,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,78 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 295,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,98 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 591,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,96 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 29,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,60 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 124,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,31 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 745,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,86 |
| ТС-0.4.1.103 (103) | Строительство тепловой сети от БМГК № 1 до т. ЦТП-8б | БМГК № 1 | 150 | 20 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 917,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917,39 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 72,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,81 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 291,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,23 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 364,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,04 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 728,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,08 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,40 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 152,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,90 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 917,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917,39 |
| ТС-0.4.1.104 (104) | Строительство тепловой сети от узла МУП КБУ до т. 1 (военкомат) | БМГК № 1 | 82 | 160 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 5343,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5343,19 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 424,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,06 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1696,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1696,25 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2120,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2120,31 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 4240,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4240,63 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 212,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,03 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 890,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,53 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 5343,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5343,19 |
| ТС-0.4.1.105 (105) | Строительство тепловой сети от БМГК № 7 до ТК-8.1 | БМГК № 7 | 207 | 100 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 5509,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5509,51 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 437,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,26 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1749,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1749,05 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2186,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2186,32 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 4372,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4372,63 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 218,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,63 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 918,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918,25 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 5509,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5509,51 |
| ТС-0.4.1.106 (106) | Реконструкция тепловой сети от ТК-8.1 до ТК-8.2 | БМГК № 7 | 125 | 245 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 7799,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7799,73 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 619,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,03 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2476,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2476,11 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3095,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3095,13 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 6190,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6190,26 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 309,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,51 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1299,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1299,96 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 7799,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7799,73 |
| ТС-0.4.1.107 (107) | Реконструкция тепловой сети от ТК-4 до ТК-8 | БМГК № 7 | 150 | 263 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 13874,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13874,88 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1101,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1101,18 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 4404,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4404,72 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 5505,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5505,91 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 11011,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11011,81 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 550,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,59 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2312,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2312,48 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 13874,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13874,88 |
| ТС-0.4.1.108 (108) | Реконструкция тепловой сети от ТК-3 до ТК-4 | БМГК № 7 | 150 | 175 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 9232,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9232,34 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 732,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,73 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2930,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2930,90 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3663,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3663,63 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 7327,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7327,25 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 366,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,36 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1538,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1538,72 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 9232,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9232,34 |
| ТС-0.4.1.109 (109) | Реконструкция тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 | БМГК № 7 | 150 | 114 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 6014,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6014,21 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 477,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,32 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1909,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1909,27 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2386,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2386,59 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 4773,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4773,18 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 238,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,66 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1002,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1002,37 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 6014,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6014,21 |
| ТС-0.4.1.110 (110) | Реконструкция тепловой сети от узла 1-1 до ТК-2 | БМГК № 7 | 150 | 14 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 738,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,59 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 58,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,62 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 234,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,47 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 293,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,09 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 586,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,18 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 29,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,31 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 123,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,10 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 738,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,59 |
| ТС-0.4.1.111 (111) | Реконструкция тепловой сети от узла 1-1 до узла "насосная" | БМГК № 7 | 52 | 413 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 9445,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9445,18 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 749,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,62 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2998,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2998,47 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3748,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3748,09 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 7496,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7496,17 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 374,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,81 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1574,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1574,20 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 9445,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9445,18 |
| ТС-0.4.1.112 (112) | Реконструкция тепловой сети от узла "насосная" до производственно-складского здания по ул. Химзаводская, 1 | БМГК № 7 | 70 | 10 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 245,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,59 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 19,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,49 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 77,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,96 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 97,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,46 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 194,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,91 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,75 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 40,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,93 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 245,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,59 |
| ТС-0.4.1.113 (113) | Строительство тепловой сети от БМГК № 6 до т.1 | БМГК № 6 | 150 | 20 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 917,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917,39 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 72,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,81 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 291,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,23 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 364,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,04 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 728,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,08 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,40 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 152,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,90 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 917,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917,39 |
| ТС-0.4.1.114 (114) | Строительство тепловой сети от БМГК № 5 до УТ-1 | БМГК № 5 | 515 | 50 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 6932,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6932,37 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 550,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,19 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2200,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2200,75 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2750,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2750,94 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 5501,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5501,88 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 275,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,09 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1155,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1155,40 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 6932,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6932,37 |
| ТС-0.4.1.115 (115) | Реконструкция тепловой сети от ТК-12 до ТК-13 | БМГК № 5 | 207 | 49 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 3100,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3100,79 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 246,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,09 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 984,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,38 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1230,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1230,47 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2460,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2460,95 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 123,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,05 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 516,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,80 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3100,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3100,79 |
| ТС-0.4.1.116 (116) | Реконструкция тепловой сети от ТК-14 до ТК-15 | БМГК № 5 | 150 | 68 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 3587,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3587,42 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 284,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,72 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1138,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1138,86 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1423,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1423,58 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2847,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2847,16 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 142,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,36 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 597,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,90 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3587,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3587,42 |
| ТС-0.4.1.117 (117) | Строительство тепловой сети от БМГК № 3 до УТ-1 | БМГК № 3 | 309 | 20 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 1551,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1551,50 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 123,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,13 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 492,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,54 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 615,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,67 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1231,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1231,35 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 61,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,57 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 258,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,58 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1551,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1551,50 |
| ТС-2.4.1.118 (118) | Строительство тепловой сети (перемычки) от ТК-48.2 до ТК-48 | Котельная "Вега" | 250 | 30 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1968,61 | 0,00 | 1968,61 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,24 | 0,00 | 156,24 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,96 | 0,00 | 624,96 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781,20 | 0,00 | 781,20 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1562,39 | 0,00 | 1562,39 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,12 | 0,00 | 78,12 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,10 | 0,00 | 328,10 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1968,61 | 0,00 | 1968,61 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 34539,42 | 11193,2 | 247962,1 | 8469,3 | 0 | 499649,73 | 194970,44 | 187965,24 | 1184749,54 |

Примечание: в данной таблице по предложениям по строительству тепловых сетей с целью подключения потребителей диаметры и протяженности тепловых сетей определены укрупненно и на стадии работы по заявке, стадии проектирования и детальной проработки возможны уточнения данных величин.

Таблица 1.4. Сводные капитальные затраты по тепловым сетям и сооружениям на них на период до 2040 года в ценах 2021 года с НДС, тыс. рублей. Зона действия котельных «Новая», «Коммунальщик»

| Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Диаметр трубопровода после перекладки, мм | Длина участка, м | Срок реализации проекта | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | ИТОГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС-2.1.1.1 (1) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-6Б до жилого дома по ул. Микрорайон | Котельная "Новая" | 2Дср81,3 | 130,89 | 2022 | 0,00 | 4371,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4371,07 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 346,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,91 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 1387,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1387,64 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 1734,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1734,55 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 3469,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3469,11 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 173,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,46 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 728,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,51 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 4371,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4371,07 |
| ТС-2.1.1.2 (2) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-6 до жилого дома 3 ГП по ул. Звездная (Салаирская) | Котельная "Новая" | 2Дср72,4 | 85,62 | 2022 | 0,00 | 2770,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2770,14 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 219,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,85 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 879,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879,41 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 1099,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1099,26 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 2198,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2198,52 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 109,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,93 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 461,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,69 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 2770,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2770,14 |
| ТС-2.1.1.3 (3) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-6 до жилого дома 6 ГП по ул. Звездная (Салаирская) | Котельная "Новая" | 2Дср78,9 | 116,85 | 2022 | 0,00 | 3780,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3780,63 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 300,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,05 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 1200,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,20 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 1500,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,25 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 3000,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,50 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 150,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,03 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 630,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,11 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 3780,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3780,63 |
| ТС-2.1.1.4 (4) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК до нежилых помещений № 1 и № 2 по ул. Рогачева, 22а | Котельная "Новая" | 2Дср37 | 14,17 | 2022 | 0,00 | 404,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,96 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 32,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,14 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 128,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,56 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 160,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,70 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 321,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,40 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 16,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,07 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 67,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,49 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 404,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,96 |
| ТС-2.1.1.5 (5) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-6 до жилого дома 5 ГП по ул. Звездная, 3 стр. (ул. Салаирская) | Котельная "Новая" | 2Дср80 | 122,87 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 3975,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3975,52 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 315,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,52 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1262,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1262,07 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1577,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1577,59 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3155,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3155,17 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 157,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,76 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 662,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,59 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3975,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3975,52 |
| ТС-2.1.1.6 (6) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-4 до жилого дома 7 ГП по ул. Звездная, 4 стр. (ул. Салаирская) | Котельная "Новая" | 2Дср80 | 122,87 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 3975,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3975,52 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 315,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,52 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1262,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1262,07 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1577,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1577,59 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3155,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3155,17 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 157,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,76 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 662,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,59 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3975,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3975,52 |
| ТС-2.1.1.7 (7) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-стадион до футбольного поля по ул. Боровая, 101/1 | Котельная "Новая" | 2Дср71,6 | 82,26 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 2661,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2661,50 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 211,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,23 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 844,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844,92 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1056,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1056,15 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2112,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2112,30 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 105,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,62 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 443,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,58 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2661,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2661,50 |
| ТС-2.1.1.8 (8) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК7/10 до магазина товаров эпизодического спроса по ул. Лунная, 11б | Котельная "Новая" | 2Дср65,1 | 59,21 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1792,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1792,69 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,28 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569,11 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,38 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1422,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1422,77 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,14 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,78 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1792,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1792,69 |
| ТС-2.1.1.9 (9) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ//мкрн 25а до торгово-офисного центра по ул. Микрорайон, 25а | Котельная "Новая" | 2Дср49 | 25,21 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737,03 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,49 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,98 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,47 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,95 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,25 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,84 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737,03 |
| ТС-2.1.1.10 (10) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-4А до многоэтажной жилой застройки (ул. Боровая - ул. Микрорайон - ул. Линейная) | Котельная "Новая" | 2Дср163,7 | 1792,99 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82243,27 | 0,00 | 0,00 | 82243,27 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6527,24 | 0,00 | 0,00 | 6527,24 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26108,97 | 0,00 | 0,00 | 26108,97 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32636,22 | 0,00 | 0,00 | 32636,22 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65272,44 | 0,00 | 0,00 | 65272,44 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3263,62 | 0,00 | 0,00 | 3263,62 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13707,21 | 0,00 | 0,00 | 13707,21 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82243,27 | 0,00 | 0,00 | 82243,27 |
| ТС-2.1.1.11 (11) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-12В до среднеэтажной жилой застройки (ул. Рогачева - ул. Красная Сибирь - ул. Рабочая) | Котельная "Новая" | 2Дср146,6 | 1206,13 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49995,53 | 0,00 | 0,00 | 49995,53 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3967,90 | 0,00 | 0,00 | 3967,90 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15871,60 | 0,00 | 0,00 | 15871,60 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19839,50 | 0,00 | 0,00 | 19839,50 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39678,99 | 0,00 | 0,00 | 39678,99 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1983,95 | 0,00 | 0,00 | 1983,95 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8332,59 | 0,00 | 0,00 | 8332,59 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49995,53 | 0,00 | 0,00 | 49995,53 |
| ТС-2.1.1.12 (12) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-5 до многоэтажной жилой застройки (ул. Звездная (Салаирская)) | Котельная "Новая" | 2Дср125,8 | 679,42 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28162,68 | 0,00 | 0,00 | 28162,68 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2235,13 | 0,00 | 0,00 | 2235,13 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8940,53 | 0,00 | 0,00 | 8940,53 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11175,67 | 0,00 | 0,00 | 11175,67 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22351,34 | 0,00 | 0,00 | 22351,34 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1117,57 | 0,00 | 0,00 | 1117,57 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4693,78 | 0,00 | 0,00 | 4693,78 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28162,68 | 0,00 | 0,00 | 28162,68 |
| ТС-6.1.1.13 (13) | Строительство тепловой сети от Котельной "Коммунальщик" до УТ-1 Ком | Котельная "Коммунальщик" | 2Ду150 | 400,00 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18347,72 | 0,00 | 0,00 | 18347,72 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1456,17 | 0,00 | 0,00 | 1456,17 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5824,67 | 0,00 | 0,00 | 5824,67 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7280,84 | 0,00 | 0,00 | 7280,84 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14561,69 | 0,00 | 0,00 | 14561,69 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,08 | 0,00 | 0,00 | 728,08 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3057,95 | 0,00 | 0,00 | 3057,95 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18347,72 | 0,00 | 0,00 | 18347,72 |
| ТС-6.1.1.14 (14) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 Ком до среднеэтажной жилой застройки (ул. Морская) | Котельная "Коммунальщик" | 2Дср111,1 | 184,47 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6879,47 | 0,00 | 0,00 | 6879,47 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,99 | 0,00 | 0,00 | 545,99 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2183,96 | 0,00 | 0,00 | 2183,96 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2729,95 | 0,00 | 0,00 | 2729,95 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5459,89 | 0,00 | 0,00 | 5459,89 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,99 | 0,00 | 0,00 | 272,99 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1146,58 | 0,00 | 0,00 | 1146,58 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6879,47 | 0,00 | 0,00 | 6879,47 |
| ТС-0.1.1.15 (15) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до малоэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2Дср165 | 824,88 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37836,76 | 0,00 | 0,00 | 37836,76 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3002,92 | 0,00 | 0,00 | 3002,92 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12011,67 | 0,00 | 0,00 | 12011,67 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15014,59 | 0,00 | 0,00 | 15014,59 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30029,18 | 0,00 | 0,00 | 30029,18 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1501,46 | 0,00 | 0,00 | 1501,46 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6306,13 | 0,00 | 0,00 | 6306,13 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37836,76 | 0,00 | 0,00 | 37836,76 |
| ТС-0.1.1.16 (16) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2Дср105,3 | 150,73 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5621,20 | 0,00 | 0,00 | 5621,20 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,13 | 0,00 | 0,00 | 446,13 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1784,51 | 0,00 | 0,00 | 1784,51 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2230,64 | 0,00 | 0,00 | 2230,64 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4461,27 | 0,00 | 0,00 | 4461,27 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,06 | 0,00 | 0,00 | 223,06 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,87 | 0,00 | 0,00 | 936,87 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5621,20 | 0,00 | 0,00 | 5621,20 |
| ТС-0.1.1.17 (17) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2Дср182,7 | 1206,13 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55324,21 | 0,00 | 0,00 | 55324,21 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4390,81 | 0,00 | 0,00 | 4390,81 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17563,24 | 0,00 | 0,00 | 17563,24 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21954,05 | 0,00 | 0,00 | 21954,05 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43908,10 | 0,00 | 0,00 | 43908,10 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2195,41 | 0,00 | 0,00 | 2195,41 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9220,70 | 0,00 | 0,00 | 9220,70 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55324,21 | 0,00 | 0,00 | 55324,21 |
| ТС-0.1.1.18 (18) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до социально-реабилитационного центра для сирот | Новая котельная VIII мкр | 2Дср63,5 | 27,87 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,89 | 0,00 | 0,00 | 843,89 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,98 | 0,00 | 0,00 | 66,98 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,90 | 0,00 | 0,00 | 267,90 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,88 | 0,00 | 0,00 | 334,88 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,75 | 0,00 | 0,00 | 669,75 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,49 | 0,00 | 0,00 | 33,49 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,65 | 0,00 | 0,00 | 140,65 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,89 | 0,00 | 0,00 | 843,89 |
| ТС-0.1.1.19 (19) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до дома-интерната для детей-инвалидов | Новая котельная VIII мкр | 2Дср86,3 | 73,42 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2451,90 | 0,00 | 0,00 | 2451,90 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 194,60 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778,38 | 0,00 | 0,00 | 778,38 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,98 | 0,00 | 0,00 | 972,98 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1945,95 | 0,00 | 0,00 | 1945,95 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,30 | 0,00 | 0,00 | 97,30 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,65 | 0,00 | 0,00 | 408,65 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2451,90 | 0,00 | 0,00 | 2451,90 |
| ТС-0.1.1.20 (20) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до социального приюта для детей и подростков | Новая котельная VIII мкр | 2Дср63,5 | 27,87 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,89 | 0,00 | 0,00 | 843,89 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,98 | 0,00 | 0,00 | 66,98 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,90 | 0,00 | 0,00 | 267,90 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,88 | 0,00 | 0,00 | 334,88 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,75 | 0,00 | 0,00 | 669,75 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,49 | 0,00 | 0,00 | 33,49 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,65 | 0,00 | 0,00 | 140,65 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,89 | 0,00 | 0,00 | 843,89 |
| ТС-0.1.1.21 (21) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями | Новая котельная VIII мкр | 2Дср63,5 | 27,87 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,89 | 0,00 | 0,00 | 843,89 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,98 | 0,00 | 0,00 | 66,98 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,90 | 0,00 | 0,00 | 267,90 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,88 | 0,00 | 0,00 | 334,88 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,75 | 0,00 | 0,00 | 669,75 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,49 | 0,00 | 0,00 | 33,49 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,65 | 0,00 | 0,00 | 140,65 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,89 | 0,00 | 0,00 | 843,89 |
| ТС-0.1.1.22 (22) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до поликлиники на 570 мест | Новая котельная VIII мкр | 2Дср136,7 | 404,45 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16764,89 | 0,00 | 0,00 | 16764,89 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1330,55 | 0,00 | 0,00 | 1330,55 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5322,19 | 0,00 | 0,00 | 5322,19 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6652,74 | 0,00 | 0,00 | 6652,74 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13305,47 | 0,00 | 0,00 | 13305,47 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,27 | 0,00 | 0,00 | 665,27 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2794,15 | 0,00 | 0,00 | 2794,15 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16764,89 | 0,00 | 0,00 | 16764,89 |
| ТС-0.1.1.23 (23) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2Дср145 | 506,12 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20979,16 | 0,00 | 0,00 | 20979,16 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1665,01 | 0,00 | 0,00 | 1665,01 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6660,05 | 0,00 | 0,00 | 6660,05 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8325,07 | 0,00 | 0,00 | 8325,07 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16650,13 | 0,00 | 0,00 | 16650,13 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,51 | 0,00 | 0,00 | 832,51 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3496,53 | 0,00 | 0,00 | 3496,53 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20979,16 | 0,00 | 0,00 | 20979,16 |
| ТС-0.1.1.24 (24) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2Дср179,5 | 1129,74 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51820,34 | 0,00 | 0,00 | 51820,34 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4112,73 | 0,00 | 0,00 | 4112,73 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16450,90 | 0,00 | 0,00 | 16450,90 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20563,63 | 0,00 | 0,00 | 20563,63 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41127,25 | 0,00 | 0,00 | 41127,25 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2056,36 | 0,00 | 0,00 | 2056,36 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8636,72 | 0,00 | 0,00 | 8636,72 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51820,34 | 0,00 | 0,00 | 51820,34 |
| ТС-0.1.1.25 (25) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до малоэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2Дср132,8 | 362,35 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15019,80 | 0,00 | 0,00 | 15019,80 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1192,05 | 0,00 | 0,00 | 1192,05 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4768,19 | 0,00 | 0,00 | 4768,19 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5960,24 | 0,00 | 0,00 | 5960,24 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11920,48 | 0,00 | 0,00 | 11920,48 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,02 | 0,00 | 0,00 | 596,02 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2503,30 | 0,00 | 0,00 | 2503,30 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15019,80 | 0,00 | 0,00 | 15019,80 |
| ТС-2.1.1.26 (26) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-4А до многоэтажной жилой застройки (ул. Боровая - ул. Микрорайон - ул. Линейная) | Котельная "Новая" | 2Дср152,4 | 1387,16 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63628,21 | 0,00 | 63628,21 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5049,86 | 0,00 | 5049,86 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20199,43 | 0,00 | 20199,43 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25249,29 | 0,00 | 25249,29 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50498,58 | 0,00 | 50498,58 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2524,93 | 0,00 | 2524,93 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10604,70 | 0,00 | 10604,70 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63628,21 | 0,00 | 63628,21 |
| ТС-2.1.1.27 (27) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-12В до среднеэтажной жилой застройки (ул. Рогачева - ул. Красная Сибирь - ул. Рабочая) | Котельная "Новая" | 2Дср103,6 | 325,58 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12141,81 | 0,00 | 12141,81 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963,64 | 0,00 | 963,64 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3854,54 | 0,00 | 3854,54 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4818,18 | 0,00 | 4818,18 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9636,36 | 0,00 | 9636,36 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,82 | 0,00 | 481,82 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023,64 | 0,00 | 2023,64 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12141,81 | 0,00 | 12141,81 |
| ТС-6.1.1.28 (28) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 Ком до среднеэтажной жилой застройки (ул. Морская) | Котельная "Коммунальщик" | 2Дср114 | 203,16 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7576,53 | 0,00 | 7576,53 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601,31 | 0,00 | 601,31 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2405,25 | 0,00 | 2405,25 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3006,56 | 0,00 | 3006,56 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6013,12 | 0,00 | 6013,12 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,66 | 0,00 | 300,66 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1262,75 | 0,00 | 1262,75 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7576,53 | 0,00 | 7576,53 |
| ТС-0.1.1.29 (29) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до малоэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2Дср144,4 | 498,89 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20679,77 | 0,00 | 20679,77 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1641,25 | 0,00 | 1641,25 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6565,01 | 0,00 | 6565,01 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8206,26 | 0,00 | 8206,26 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16412,52 | 0,00 | 16412,52 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,63 | 0,00 | 820,63 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3446,63 | 0,00 | 3446,63 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20679,77 | 0,00 | 20679,77 |
| ТС-0.1.1.30 (30) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2Дср98,1 | 115,93 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3871,32 | 0,00 | 3871,32 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,25 | 0,00 | 307,25 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1228,99 | 0,00 | 1228,99 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1536,24 | 0,00 | 1536,24 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3072,48 | 0,00 | 3072,48 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,62 | 0,00 | 153,62 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,22 | 0,00 | 645,22 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3871,32 | 0,00 | 3871,32 |
| ТС-0.1.1.31 (31) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2Дср170,4 | 930,99 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42703,79 | 0,00 | 42703,79 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3389,19 | 0,00 | 3389,19 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13556,76 | 0,00 | 13556,76 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16945,95 | 0,00 | 16945,95 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33891,89 | 0,00 | 33891,89 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1694,59 | 0,00 | 1694,59 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7117,30 | 0,00 | 7117,30 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42703,79 | 0,00 | 42703,79 |
| ТС-0.1.1.32 (32) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2Дср136,8 | 405,36 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16802,74 | 0,00 | 16802,74 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1333,55 | 0,00 | 1333,55 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5334,20 | 0,00 | 5334,20 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6667,75 | 0,00 | 6667,75 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13335,51 | 0,00 | 13335,51 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,78 | 0,00 | 666,78 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2800,46 | 0,00 | 2800,46 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16802,74 | 0,00 | 16802,74 |
| ТС-0.1.1.33 (33) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2Дср167,4 | 870,78 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39941,97 | 0,00 | 39941,97 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3170,00 | 0,00 | 3170,00 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12679,99 | 0,00 | 12679,99 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15849,99 | 0,00 | 15849,99 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31699,98 | 0,00 | 31699,98 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1585,00 | 0,00 | 1585,00 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6657,00 | 0,00 | 6657,00 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39941,97 | 0,00 | 39941,97 |
| ТС-0.1.1.34 (34) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до малоэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2Дср144,7 | 502,51 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20829,50 | 0,00 | 20829,50 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1653,13 | 0,00 | 1653,13 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6612,54 | 0,00 | 6612,54 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8265,67 | 0,00 | 8265,67 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16531,35 | 0,00 | 16531,35 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,57 | 0,00 | 826,57 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3471,58 | 0,00 | 3471,58 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20829,50 | 0,00 | 20829,50 |
| ТС-2.1.1.35 (35) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-4А до многоэтажной жилой застройки (ул. Боровая - ул. Микрорайон - ул. Линейная) | Котельная "Новая" | 2Дср152,4 | 1387,16 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63628,21 | 63628,21 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5049,86 | 5049,86 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20199,43 | 20199,43 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25249,29 | 25249,29 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50498,58 | 50498,58 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2524,93 | 2524,93 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10604,70 | 10604,70 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63628,21 | 63628,21 |
| ТС-0.1.1.36 (36) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до малоэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2Дср144,4 | 498,89 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20679,77 | 20679,77 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1641,25 | 1641,25 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6565,01 | 6565,01 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8206,26 | 8206,26 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16412,52 | 16412,52 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,63 | 820,63 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3446,63 | 3446,63 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20679,77 | 20679,77 |
| ТС-0.1.1.37 (37) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2Дср98,1 | 115,93 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3871,32 | 3871,32 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,25 | 307,25 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1228,99 | 1228,99 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1536,24 | 1536,24 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3072,48 | 3072,48 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,62 | 153,62 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,22 | 645,22 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3871,32 | 3871,32 |
| ТС-0.1.1.38 (38) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2Дср170,4 | 930,99 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42703,79 | 42703,79 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3389,19 | 3389,19 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13556,76 | 13556,76 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16945,95 | 16945,95 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33891,89 | 33891,89 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1694,59 | 1694,59 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7117,30 | 7117,30 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42703,79 | 42703,79 |
| ТС-0.1.1.39 (39) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до Детского сада на 400 мест | Новая котельная VII мкр | 2Дср73,6 | 43,08 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1393,86 | 1393,86 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,62 | 110,62 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,50 | 442,50 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,12 | 553,12 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1106,24 | 1106,24 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,31 | 55,31 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,31 | 232,31 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1393,86 | 1393,86 |
| ТС-0.1.1.40 (40) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до Детского сада на 400 мест | Новая котельная VII мкр | 2Дср73,6 | 43,08 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1393,86 | 1393,86 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,62 | 110,62 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,50 | 442,50 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,12 | 553,12 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1106,24 | 1106,24 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,31 | 55,31 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,31 | 232,31 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1393,86 | 1393,86 |
| ТС-0.1.1.41 (41) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до МФЦ | Новая котельная VII мкр | 2Дср60 | 24,07 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,67 | 728,67 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,83 | 57,83 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,32 | 231,32 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,15 | 289,15 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,31 | 578,31 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,92 | 28,92 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 | 121,44 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,67 | 728,67 |
| ТС-0.1.1.42 (42) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до дворца спорта | Новая котельная VII мкр | 2Дср83,6 | 65,85 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2198,89 | 2198,89 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,52 | 174,52 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,06 | 698,06 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872,58 | 872,58 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1745,15 | 1745,15 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,26 | 87,26 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,48 | 366,48 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2198,89 | 2198,89 |
| ТС-0.1.1.43 (43) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2Дср135,2 | 388,00 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16083,02 | 16083,02 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1276,43 | 1276,43 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5105,72 | 5105,72 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6382,15 | 6382,15 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12764,30 | 12764,30 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,22 | 638,22 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2680,50 | 2680,50 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16083,02 | 16083,02 |
| ТС-0.1.1.44 (44) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2Дср167,4 | 870,78 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39941,97 | 39941,97 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3170,00 | 3170,00 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12679,99 | 12679,99 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15849,99 | 15849,99 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31699,98 | 31699,98 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1585,00 | 1585,00 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6657,00 | 6657,00 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39941,97 | 39941,97 |
| ТС-0.1.1.45 (45) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до малоэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2Дср144,7 | 502,51 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20829,50 | 20829,50 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1653,13 | 1653,13 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6612,54 | 6612,54 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8265,67 | 8265,67 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16531,35 | 16531,35 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,57 | 826,57 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3471,58 | 3471,58 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20829,50 | 20829,50 |
| ТС-0.1.1.46 (46) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до учреждения клубного типа | Новая котельная VIII мкр | 2Дср91 | 88,56 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2957,32 | 2957,32 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,71 | 234,71 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938,83 | 938,83 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1173,54 | 1173,54 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2347,08 | 2347,08 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,35 | 117,35 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,89 | 492,89 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2957,32 | 2957,32 |
| ТС-0.1.1.47 (47) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до детского сада на 400 мест | Новая котельная VIII мкр | 2Дср73,6 | 43,08 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1393,86 | 1393,86 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,62 | 110,62 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,50 | 442,50 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,12 | 553,12 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1106,24 | 1106,24 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,31 | 55,31 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,31 | 232,31 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1393,86 | 1393,86 |
| ТС-0.1.1.48 (48) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до детского сада на 400 мест | Новая котельная VIII мкр | 2Дср73,6 | 43,08 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1393,86 | 1393,86 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,62 | 110,62 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,50 | 442,50 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,12 | 553,12 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1106,24 | 1106,24 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,31 | 55,31 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,31 | 232,31 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1393,86 | 1393,86 |
| ТС-0.1.1.49 (49) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до детского сада на 400 мест | Новая котельная VIII мкр | 2Дср73,6 | 43,08 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1393,86 | 1393,86 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,62 | 110,62 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,50 | 442,50 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,12 | 553,12 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1106,24 | 1106,24 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,31 | 55,31 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,31 | 232,31 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1393,86 | 1393,86 |
| ТС-0.1.1.50 (50) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до школы на 1900 мест | Новая котельная VIII мкр | 2Дср136 | 397,14 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16461,99 | 16461,99 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1306,51 | 1306,51 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5226,03 | 5226,03 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6532,54 | 6532,54 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13065,07 | 13065,07 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,25 | 653,25 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2743,67 | 2743,67 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16461,99 | 16461,99 |
| ТС-2.1.2.51 (51) | Реконструкция участка тепловых сетей от Котельной "Новая" до УТ//кот.Новая | Котельная "Новая" | 2Ду801 | 26 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3013,60 | 0,00 | 0,00 | 3013,60 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,17 | 0,00 | 0,00 | 239,17 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956,70 | 0,00 | 0,00 | 956,70 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1195,87 | 0,00 | 0,00 | 1195,87 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2391,75 | 0,00 | 0,00 | 2391,75 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,59 | 0,00 | 0,00 | 119,59 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,27 | 0,00 | 0,00 | 502,27 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3013,60 | 0,00 | 0,00 | 3013,60 |
| ТС-2.1.2.52 (52) | Реконструкция участка тепловых сетей от УТ//кот.Новая до ТК//1.1 | Котельная "Новая" | 2Ду702 | 63 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6442,62 | 0,00 | 0,00 | 6442,62 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,32 | 0,00 | 0,00 | 511,32 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2045,28 | 0,00 | 0,00 | 2045,28 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2556,60 | 0,00 | 0,00 | 2556,60 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5113,19 | 0,00 | 0,00 | 5113,19 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,66 | 0,00 | 0,00 | 255,66 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1073,77 | 0,00 | 0,00 | 1073,77 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6442,62 | 0,00 | 0,00 | 6442,62 |
| ТС-2.1.2.53 (53) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК//1.1 до ТК//цех 52 | Котельная "Новая" | 2Ду702 | 12 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1227,17 | 0,00 | 0,00 | 1227,17 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,39 | 0,00 | 0,00 | 97,39 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,58 | 0,00 | 0,00 | 389,58 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,97 | 0,00 | 0,00 | 486,97 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,94 | 0,00 | 0,00 | 973,94 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,70 | 0,00 | 0,00 | 48,70 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,53 | 0,00 | 0,00 | 204,53 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1227,17 | 0,00 | 0,00 | 1227,17 |
| ТС-2.1.2.54 (54) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК//цех 52 до ТК-1Б | Котельная "Новая" | 2Ду702 | 40 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4090,55 | 0,00 | 0,00 | 4090,55 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,65 | 0,00 | 0,00 | 324,65 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1298,59 | 0,00 | 0,00 | 1298,59 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1623,24 | 0,00 | 0,00 | 1623,24 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3246,47 | 0,00 | 0,00 | 3246,47 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,32 | 0,00 | 0,00 | 162,32 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,76 | 0,00 | 0,00 | 681,76 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4090,55 | 0,00 | 0,00 | 4090,55 |
| ТС-2.1.2.55 (55) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-1Б до Точки спуска//ТК-1Б | Котельная "Новая" | 2Ду702 | 80 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8181,11 | 0,00 | 0,00 | 8181,11 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,29 | 0,00 | 0,00 | 649,29 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2597,18 | 0,00 | 0,00 | 2597,18 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3246,47 | 0,00 | 0,00 | 3246,47 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6492,94 | 0,00 | 0,00 | 6492,94 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,65 | 0,00 | 0,00 | 324,65 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1363,52 | 0,00 | 0,00 | 1363,52 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8181,11 | 0,00 | 0,00 | 8181,11 |
| ТС-2.1.2.56 (56) | Реконструкция участка тепловых сетей от Точки спуска//ТК-1Б до ТК-1В | Котельная "Новая" | 2Ду702 | 30 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7589,88 | 0,00 | 0,00 | 7589,88 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602,37 | 0,00 | 0,00 | 602,37 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2409,48 | 0,00 | 0,00 | 2409,48 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3011,86 | 0,00 | 0,00 | 3011,86 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6023,71 | 0,00 | 0,00 | 6023,71 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,19 | 0,00 | 0,00 | 301,19 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1264,98 | 0,00 | 0,00 | 1264,98 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7589,88 | 0,00 | 0,00 | 7589,88 |
| ТС-2.1.2.57 (57) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-1В до ТК-2В | Котельная "Новая" | 2Ду702 | 110 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27829,55 | 0,00 | 0,00 | 27829,55 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2208,69 | 0,00 | 0,00 | 2208,69 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8834,78 | 0,00 | 0,00 | 8834,78 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11043,47 | 0,00 | 0,00 | 11043,47 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22086,94 | 0,00 | 0,00 | 22086,94 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1104,35 | 0,00 | 0,00 | 1104,35 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4638,26 | 0,00 | 0,00 | 4638,26 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27829,55 | 0,00 | 0,00 | 27829,55 |
| ТС-2.3.1.58 (58) | Реконструкция внутриквартальных сетей на территории Микрорайона | Котельная "Новая" |  |  | 2021-2022 | 3660,66 | 9597,05 |  |  |  |  |  |  | 13257,71 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 290,53 | 761,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1052,20 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 1162,11 | 3046,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4208,80 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 1452,64 | 3808,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5261,00 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 2905,28 | 7616,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10521,99 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 145,26 | 380,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,10 |
|  | НДС |  |  |  |  | 610,11 | 1599,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2209,62 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 3660,66 | 9597,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13257,71 |
| ТС-2.3.1.59 (59) | Реконструкция ветхих тепловых сетей МУП "КБУ" | МУП "КБУ" |  |  | 2023-2040 |  |  | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 22500,00 | 22500,00 | 22500,00 | 81000,00 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 1785,71 | 1785,71 | 1785,71 | 6428,57 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1428,57 | 1428,57 | 1428,57 | 7142,86 | 7142,86 | 7142,86 | 25714,29 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1785,71 | 1785,71 | 1785,71 | 8928,57 | 8928,57 | 8928,57 | 32142,86 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 3571,43 | 3571,43 | 3571,43 | 17857,14 | 17857,14 | 17857,14 | 64285,71 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 178,57 | 178,57 | 178,57 | 892,86 | 892,86 | 892,86 | 3214,29 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 3750,00 | 3750,00 | 3750,00 | 13500,00 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 22500,00 | 22500,00 | 22500,00 | 81000,00 |
| ТС-0.4.1.60 (60) | Строительство тепловой сети от БМГК № 8 до УТ-1 | БМГК № 8 | 100 | 20 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 745,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,86 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 59,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,20 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 236,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,78 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 295,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,98 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 591,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,96 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 29,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,60 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 124,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,31 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 745,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,86 |
| ТС-2.4.1.61 (61) | Строительство тепловой сети от ТК//ЦТП-1А до ТК-10В/1 | Котельная "Новая" | 250 | 480 | 2039-2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15748,90 | 15748,90 | 31497,79 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1249,91 | 1249,91 | 2499,82 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4999,65 | 4999,65 | 9999,30 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6249,56 | 6249,56 | 12499,12 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12499,12 | 12499,12 | 24998,25 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,96 | 624,96 | 1249,91 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2624,82 | 2624,82 | 5249,63 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15748,90 | 15748,90 | 31497,79 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 3660,66 | 20923,85 | 12094,98 | 736,54 | 3266,26 | 456035,79 | 247607,24 | 256485,37 | 1000810,7 |

Примечание: в данной таблице по предложениям по строительству тепловых сетей с целью подключения потребителей диаметры и протяженности тепловых сетей определены укрупненно и на стадии работы по заявке, стадии проектирования и детальной проработки возможны уточнения данных величин.

Таблица 1.5 Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2021 года, тыс. рублей. Сценарий 1 зона действия ООО "ТГК-1"

| Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Описание мероприятия | Срок реализации | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТ-1.1.1 | Строительство новой котельной взамен существующей ООО "ТГК-1" | Газовая котельная 10 | Строительство новой котельной взамен существующей ООО "ТГК-1" тепловой мощностью 120 Гкал/час с увеличением тепловой мощности до 170 Гкал/час к 2035 году | 2022-2040 | 0,0 | 108127,8 | 991792,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313338,2 | 0,0 | 1413258,0 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  | 0,0 | 87482,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26397,1 | 0,0 | 113879,1 |
|  | Оборудование |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 641936,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160810,1 | 0,0 | 802746,7 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 160484,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66302,6 | 0,0 | 226786,8 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  | 0,0 | 87482,0 | 802420,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 253509,8 | 0,0 | 1143412,6 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  | 0,0 | 2624,5 | 24072,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7605,3 | 0,0 | 34302,4 |
|  | НДС |  |  |  | 0,0 | 18021,3 | 165298,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52223,0 | 0,0 | 235543,0 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  | 0,0 | 108127,8 | 991792,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313338,2 | 0,0 | 1413258,0 |
|  | Строительство новой котельной БМГК-1 на базе ЦТП-8б | Газовая котельная 1 | Строительство новой котельной БМГК-1 на базе ЦТП-8б с установленной тепловой мощностью 2,15 Гкал/час | 2022-2023 | 0,0 | 14494,3 | 14981,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29475,9 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  | 0,0 | 1759,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1759,0 |
|  | Оборудование |  |  |  | 0,0 | 9967,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9967,8 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 12121,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12121,0 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  | 0,0 | 11726,8 | 12121,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23847,8 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  | 0,0 | 351,8 | 363,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 715,4 |
|  | НДС |  |  |  | 0,0 | 2415,7 | 2496,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4912,6 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  | 0,0 | 14494,3 | 14981,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29475,9 |
|  | Увеличение установленной тепловой мощности котельной "Вега" | Котельная "Вега" | Увеличение установленной тепловой мощности котельной "Вега" до 160 Гкал/ч к 2035 году | 2040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28483,5 | 0,0 | 28483,5 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1157,8 | 0,0 | 1157,8 |
|  | Оборудование |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10420,8 | 0,0 | 10420,8 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11578,7 | 0,0 | 11578,7 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23157,3 | 0,0 | 23157,3 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 694,7 | 0,0 | 694,7 |
|  | НДС |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4631,5 | 0,0 | 4631,5 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28483,5 | 0,0 | 28483,5 |

Таблица 1.6 Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2021 года, тыс. рублей. Сценарий 2 зона действия ООО "ТГК-1"

| Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Описание мероприятия | Срок реализации | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТ-1.2.1 | Строительство новой котельной взамен существующей ООО "ТГК-1" | Газовая котельная 10 | Строительство новой котельной взамен существующей ООО "ТГК-1" тепловой мощностью 120 Гкал/час с увеличением тепловой мощности до 170 Гкал/час к 2035 году | 2022-2040 | 0,0 | 108127,8 | 991792,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313338,2 | 0,0 | 1413258,0 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  | 0,0 | 87482,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26397,1 | 0,0 | 113879,1 |
|  | Оборудование |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 641936,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160810,1 | 0,0 | 802746,7 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 160484,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66302,6 | 0,0 | 226786,8 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  | 0,0 | 87482,0 | 802420,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 253509,8 | 0,0 | 1143412,6 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  | 0,0 | 2624,5 | 24072,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7605,3 | 0,0 | 34302,4 |
|  | НДС |  |  |  | 0,0 | 18021,3 | 165298,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52223,0 | 0,0 | 235543,0 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  | 0,0 | 108127,8 | 991792,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313338,2 | 0,0 | 1413258,0 |
|  | Строительство новой котельной БМГК-1 на базе ЦТП-8б | Газовая котельная 1 | Строительство новой котельной БМГК-1 на базе ЦТП-8б с установленной тепловой мощностью 2,15 Гкал/час | 2022-2023 | 0,0 | 14494,3 | 14981,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29475,9 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  | 0,0 | 1759,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1759,0 |
|  | Оборудование |  |  |  | 0,0 | 9967,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9967,8 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 12121,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12121,0 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  | 0,0 | 11726,8 | 12121,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23847,8 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  | 0,0 | 351,8 | 363,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 715,4 |
|  | НДС |  |  |  | 0,0 | 2415,7 | 2496,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4912,6 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  | 0,0 | 14494,3 | 14981,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29475,9 |
|  | Увеличение установленной тепловой мощности котельной "Вега" | Котельная "Вега" | Увеличение установленной тепловой мощности котельной "Вега" до 160 Гкал/ч к 2035 году | 2040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28483,5 | 0,0 | 28483,5 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1157,8 | 0,0 | 1157,8 |
|  | Оборудование |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10420,8 | 0,0 | 10420,8 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11578,7 | 0,0 | 11578,7 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23157,3 | 0,0 | 23157,3 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 694,7 | 0,0 | 694,7 |
|  | НДС |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4631,5 | 0,0 | 4631,5 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28483,5 | 0,0 | 28483,5 |

Таблица 1.7 Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2021 года, тыс. рублей. Сценарий 3 зона действия ООО "ТГК-1"

| Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Описание мероприятия | Срок реализации | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТ-1.3.1 | Строительство новой котельной БМГК-1 (ЦТП-8б) | Газовая котельная 1 | Строительство новой котельной БМГК-1 (ЦТП-8б) с установленной тепловой мощностью 2,15 Гкал/час | 2022-2023 | 0,0 | 14494,3 | 14981,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29475,9 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  | 0,0 | 1759,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1759,0 |
|  | Оборудование |  |  |  | 0,0 | 9967,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9967,8 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 12121,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12121,0 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  | 0,0 | 11726,8 | 12121,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23847,8 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  | 0,0 | 351,8 | 363,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 715,4 |
|  | НДС |  |  |  | 0,0 | 2415,7 | 2496,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4912,6 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  | 0,0 | 14494,3 | 14981,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29475,9 |
| ИТ-1.3.2 | Строительство новой котельной БМГК-3 (ЦТП 1в, 1б, 10б) | Газовая котельная 3 | Строительство новой котельной БМГК-3 (ЦТП 1в, 1б, 10б) с установленной тепловой мощностью 20 Гкал/час | 2022-2023 | 0,0 | 94881,4 | 20162,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115043,8 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  | 0,0 | 11514,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11514,7 |
|  | Оборудование |  |  |  | 0,0 | 65250,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65250,2 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 16312,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16312,6 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  | 0,0 | 76764,9 | 16312,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93077,5 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  | 0,0 | 2302,9 | 489,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2792,3 |
|  | НДС |  |  |  | 0,0 | 15813,6 | 3360,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19174,0 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  | 0,0 | 94881,4 | 20162,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115043,8 |
| ИТ-1.3.3 | Строительство новой котельной БМГК-4 (ЦТП 11б, 9в, 20б, 9б, 3б, МСЧ 129, 40б, 41б, 21б, 27б, 28б) | Газовая котельная 4 | Строительство новой котельной БМГК-4 (ЦТП 11б, 9в, 20б, 9б, 3б, МСЧ 129, 40б, 41б, 21б, 27б, 28б) с установленной тепловой мощностью 50 Гкал/час | 2022-2023 | 0,0 | 231388,1 | 81950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313338,1 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  | 0,0 | 26397,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26397,1 |
|  | Оборудование |  |  |  | 0,0 | 160810,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160810,1 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 66302,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66302,6 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  | 0,0 | 187207,2 | 66302,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 253509,8 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  | 0,0 | 5616,2 | 1989,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7605,3 |
|  | НДС |  |  |  | 0,0 | 38564,7 | 13658,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52223,0 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  | 0,0 | 231388,1 | 81950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313338,1 |
| ИТ-1.3.4 | Строительство новой котельной БМГК-5 (ЦТП в/ч 64655, в/ч 12212) | Газовая котельная 5 | Строительство новой котельной БМГК-5 (ЦТП в/ч 64655, в/ч 12212) с установленной тепловой мощностью 10 Гкал/час к 2023 году с увеличением тепловой мощности до 40 Гкал/час к 2040 | 2022-2040 | 0,0 | 41625,3 | 41625,3 | 0,0 | 0,0 | 166501,2 | 0,0 | 83250,6 | 333002,4 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  | 0,0 | 3367,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6735,5 | 0,0 | 3367,7 | 13471,0 |
|  | Оборудование |  |  |  | 0,0 | 30309,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60619,4 | 0,0 | 30309,7 | 121238,7 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 33677,4 | 0,0 | 0,0 | 67354,8 | 0,0 | 33677,4 | 134709,7 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  | 0,0 | 33677,4 | 33677,4 | 0,0 | 0,0 | 134709,7 | 0,0 | 67354,8 | 269419,4 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  | 0,0 | 1010,3 | 1010,3 | 0,0 | 0,0 | 4041,3 | 0,0 | 2020,6 | 8082,6 |
|  | НДС |  |  |  | 0,0 | 6937,5 | 6937,5 | 0,0 | 0,0 | 27750,2 | 0,0 | 13875,1 | 55500,4 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  | 0,0 | 41625,3 | 41625,3 | 0,0 | 0,0 | 166501,2 | 0,0 | 83250,6 | 333002,4 |
| ИТ-1.3.5 | Строительство новой котельной БМГК-6 (ЦТП пос. Мичуринский) | Газовая котельная 6 | Строительство новой котельной БМГК-6 (ЦТП пос. Мичуринский) с установленной тепловой мощностью 1,72 Гкал/час | 2022-2023 | 0,0 | 17407,9 | 17407,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34815,8 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  | 0,0 | 1408,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1408,4 |
|  | Оборудование |  |  |  | 0,0 | 12675,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12675,7 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 14084,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14084,1 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  | 0,0 | 14084,1 | 14084,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28168,2 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  | 0,0 | 422,5 | 422,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 845,0 |
|  | НДС |  |  |  | 0,0 | 2901,3 | 2901,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5802,6 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  | 0,0 | 17407,9 | 17407,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34815,8 |
| ИТ-1.3.6 | Строительство новой котельной БМГК-7 (потребители на ул.ул. Промышленная, Барнаульская, Химзаводская ) | Газовая котельная 7 | Строительство новой котельной БМГК-7 (потребители на ул.ул. Промышленная, Барнаульская, Химзаводская ) с установленной тепловой мощностью 4,3 Гкал/час | 2022-2023 | 0,0 | 30477,7 | 30477,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60955,4 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  | 0,0 | 2465,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2465,8 |
|  | Оборудование |  |  |  | 0,0 | 22192,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22192,5 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 24658,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24658,3 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  | 0,0 | 24658,3 | 24658,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49316,7 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  | 0,0 | 739,7 | 739,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1479,5 |
|  | НДС |  |  |  | 0,0 | 5079,6 | 5079,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10159,2 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  | 0,0 | 30477,7 | 30477,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60955,4 |
| ИТ-1.3.7 | Реконструкция котельной "Вега" | котельная "Вега" | Реконструкция котла типа КВ-ТС-20 ст.№7 с переводом на работу на природном газе | 2022-2023 | 0,0 | 14311,2 | 14311,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28622,5 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  | 0,0 | 1157,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1157,8 |
|  | Оборудование |  |  |  | 0,0 | 10420,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10420,8 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 11578,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11578,7 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  | 0,0 | 11578,6 | 11578,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23157,3 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  | 0,0 | 347,4 | 347,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 694,7 |
|  | НДС |  |  |  | 0,0 | 2385,2 | 2385,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4770,4 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  | 0,0 | 14311,2 | 14311,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28622,5 |
| ИТ-1.3.8 | Реконструкция котельной "Вега" | котельная "Вега" | Модернизация котла типа КВ-ТС-20 ст.№2 | 2022-2023 | 0,0 | 9272,8 | 9272,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18545,6 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  | 0,0 | 750,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,2 |
|  | Оборудование |  |  |  | 0,0 | 6752,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6752,0 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 7502,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7502,3 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  | 0,0 | 7502,3 | 7502,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15004,5 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  | 0,0 | 225,1 | 225,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,1 |
|  | НДС |  |  |  | 0,0 | 1545,5 | 1545,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3090,9 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  | 0,0 | 9272,8 | 9272,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18545,6 |
| ИТ-1.3.9 | Увеличение установленной мощности котельной "Вега" | котельная "Вега" | Увеличение установленной мощности котельной "Вега" до 160 Гкал/час в 2023 году, до 180 Гкал/час в 2030, до 200 Гкал/час в 2035 году, до 220 Гкал/час в 2040 году | 2022-2040 | 0,0 | 0,0 | 38852,6 | 0,0 | 0,0 | 38852,6 | 38852,6 | 38852,6 | 155410,6 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1571,7 | 0,0 | 0,0 | 1571,7 | 1571,7 | 1571,7 | 6286,7 |
|  | Оборудование |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 9430,2 | 0,0 | 0,0 | 9430,2 | 9430,2 | 9430,2 | 37721,0 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 20432,3 | 0,0 | 0,0 | 20432,3 | 20432,3 | 20432,3 | 81729,0 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 31434,2 | 0,0 | 0,0 | 31434,2 | 31434,2 | 31434,2 | 125736,7 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 943,0 | 0,0 | 0,0 | 943,0 | 943,0 | 943,0 | 3772,1 |
|  | НДС |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 6475,4 | 0,0 | 0,0 | 6475,4 | 6475,4 | 6475,4 | 25901,8 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 38852,6 | 0,0 | 0,0 | 38852,6 | 38852,6 | 38852,6 | 155410,6 |

Таблица 1.8. Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2021 года, тыс. рублей. Сценарий 1 зона действия котельной "Новая"

| Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Описание мероприятия | Срок реализации | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТ-2.1.1 | Увеличение установленной мощности котельной "Новая" | Котельная "Новая" | Увеличение установленной мощности котельной "Новая" до 135 Гкал/час к 2023 году и до 165 Гкал/час к 2030 году | 2022-2030 | 0,0 | 15998,1 | 29710,9 | 0,0 | 0,0 | 38852,6 | 0,0 | 0,0 | 84561,6 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  | 0,0 | 1849,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1571,7 | 0,0 | 0,0 | 3420,7 |
|  | Оборудование |  |  |  | 0,0 | 11094,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9430,2 | 0,0 | 0,0 | 20524,6 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 24037,9 | 0,0 | 0,0 | 20432,3 | 0,0 | 0,0 | 44470,2 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  | 0,0 | 12943,4 | 24037,9 | 0,0 | 0,0 | 31434,2 | 0,0 | 0,0 | 68415,6 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  | 0,0 | 388,3 | 721,1 | 0,0 | 0,0 | 943,0 | 0,0 | 0,0 | 2052,5 |
|  | НДС |  |  |  | 0,0 | 2666,3 | 4951,8 | 0,0 | 0,0 | 6475,4 | 0,0 | 0,0 | 14093,6 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  | 0,0 | 15998,1 | 29710,9 | 0,0 | 0,0 | 38852,6 | 0,0 | 0,0 | 84561,6 |

Таблица 1.9. Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2021 года, тыс. рублей. Сценарий 2 зона действия котельной "Новая"

| Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Описание мероприятия | Срок реализации | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТ-2.1.2 | Увеличение установленной мощности котельной "Новая" | Котельная "Новая" | Увеличение установленной мощности котельной "Новая" до 135 Гкал/час к 2023 году и до 165 Гкал/час к 2030 году | 2022-2030 | 0,0 | 15998,1 | 29710,9 | 0,0 | 0,0 | 38852,6 | 0,0 | 0,0 | 84561,6 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  | 0,0 | 1849,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1571,7 | 0,0 | 0,0 | 3420,7 |
|  | Оборудование |  |  |  | 0,0 | 11094,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9430,2 | 0,0 | 0,0 | 20524,6 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 24037,9 | 0,0 | 0,0 | 20432,3 | 0,0 | 0,0 | 44470,2 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  | 0,0 | 12943,4 | 24037,9 | 0,0 | 0,0 | 31434,2 | 0,0 | 0,0 | 68415,6 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  | 0,0 | 388,3 | 721,1 | 0,0 | 0,0 | 943,0 | 0,0 | 0,0 | 2052,5 |
|  | НДС |  |  |  | 0,0 | 2666,3 | 4951,8 | 0,0 | 0,0 | 6475,4 | 0,0 | 0,0 | 14093,6 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  | 0,0 | 15998,1 | 29710,9 | 0,0 | 0,0 | 38852,6 | 0,0 | 0,0 | 84561,6 |
| ИТ-2.1.3 | Строительство новой котельной БМГК-8 на базе ЦТП "Лесхоз" | Газовая котельная 8 | Строительство новой котельной БМГК-8 на базе ЦТП "Лесхоз" с установленной тепловой мощностью 1 Гкал/час | 2022-2023 | 0,0 | 9589,9 | 14541,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24131,4 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  | 0,0 | 976,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 976,2 |
|  | Оборудование |  |  |  | 0,0 | 6782,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6782,6 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 11765,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11765,0 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  | 0,0 | 7758,8 | 11765,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19523,8 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  | 0,0 | 232,8 | 352,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 585,7 |
|  | НДС |  |  |  | 0,0 | 1598,3 | 2423,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4021,9 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  | 0,0 | 9589,9 | 14541,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24131,4 |

Таблица 1.10. Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2021 года, тыс. рублей. Сценарий 2 зона действия котельной "Озерная"

| Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Описание мероприятия | Срок реализации | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТ-2.1.4 | Перевод котельной "Озерная" на природный газ | Котельная "Озерная" | Перевод котельной "Озерная" на природный газ | 2022-2023 | 0,0 | 2605,5 | 2605,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5211,0 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  | 0,0 | 295,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 295,1 |
|  | Оборудование |  |  |  | 0,0 | 1178,4 | 1370,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2548,6 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0,0 | 634,5 | 737,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1372,3 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  | 0,0 | 2108,0 | 2108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4216,0 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  | 0,0 | 63,2 | 63,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,5 |
|  | НДС |  |  |  | 0,0 | 434,2 | 434,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 868,5 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  | 0,0 | 2605,5 | 2605,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5211,0 |

Таблица 1.11. Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2021 года, тыс. рублей. Зона действия котельной "Коммунальщик"

| Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Описание мероприятия | Срок реализации | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТ-6.1.1 | Увеличение установленной мощности котельной "Коммунальщик" | Котельная "Коммунальщик" | Увеличение установленной мощности котельной "Коммунальщик" до 7,5 Гкал/час | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16088,9 | 0,0 | 0,0 | 16088,9 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,8 | 0,0 | 0,0 | 650,8 |
|  | Оборудование |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4555,9 | 0,0 | 0,0 | 4555,9 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7810,1 | 0,0 | 0,0 | 7810,1 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13016,9 | 0,0 | 0,0 | 13016,9 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 390,5 | 0,0 | 0,0 | 390,5 |
|  | НДС |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2681,5 | 0,0 | 0,0 | 2681,5 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16088,9 | 0,0 | 0,0 | 16088,9 |

Таблица 1.12. Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2021 года, тыс. рублей. Сценарий 1 зона действия котельной ООО "М-300"

| Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Описание мероприятия | Срок реализации | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТ-7.1.1 | Перевод котельной ООО "М-300" на природный газ | Котельная ООО "М-300" | Перевод котельной ООО "М-300" на природный газ | 2022-2023 | 0,0 | 4520,5 | 4559,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9080,1 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  | 0,0 | 474,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 474,3 |
|  | Оборудование |  |  |  | 0,0 | 2125,9 | 2424,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4550,1 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0,0 | 1057,2 | 1264,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2322,0 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  | 0,0 | 3657,4 | 3689,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7346,4 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  | 0,0 | 109,7 | 110,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,4 |
|  | НДС |  |  |  | 0,0 | 753,4 | 759,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1513,4 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  | 0,0 | 4520,5 | 4559,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9080,1 |

Таблица 1.13. Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2021 года, тыс. рублей. Зона действия новой котельной на 7 районе

| Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Описание мероприятия | Срок реализации | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТ-9.1.1 | Строительство новой газовой котельной на 7 районе | Новая котельная на 7 районе | Строительство новой газовой котельной на 7 районе с тепловой мощностью 30 Гкал/час к 2030 году и увеличением до 40 Гкал/час к 2040 году | 2030-2040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142322,2 | 0,0 | 47440,7 | 189762,9 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5757,4 | 0,0 | 1919,1 | 7676,5 |
|  | Оборудование |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47210,4 | 0,0 | 15736,8 | 62947,2 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62179,6 | 0,0 | 20726,5 | 82906,1 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115147,4 | 0,0 | 38382,5 | 153529,9 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3454,4 | 0,0 | 1151,5 | 4605,9 |
|  | НДС |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23720,4 | 0,0 | 7906,8 | 31627,2 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142322,2 | 0,0 | 47440,7 | 189762,9 |

Таблица 1.14. Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2021 года, тыс. рублей. Зона действия новой котельной на 8 районе

| Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Описание мероприятия | Срок реализации | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТ-10.1.1 | Строительство новой газовой котельной на 8 районе | Новая котельная на 8 районе | Строительство новой газовой котельной на 8 районе с тепловой мощностью 20 Гкал/час к 2030 году и увеличением до 50 Гкал/час к 2040 году | 2030-2040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94881,5 | 83092,9 | 94881,5 | 272855,8 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3838,2 | 3361,4 | 3838,2 | 11037,9 |
|  | Оборудование |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31473,6 | 27563,2 | 31473,6 | 90510,4 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41453,1 | 36302,7 | 41453,1 | 119208,9 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76764,9 | 67227,3 | 76764,9 | 220757,1 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2302,9 | 2016,8 | 2302,9 | 6622,7 |
|  | НДС |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15813,6 | 13848,8 | 15813,6 | 45476,0 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94881,5 | 83092,9 | 94881,5 | 272855,8 |