ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА БЕРДСКА НА ПЕРИОД ДО 2040 Г.

Глава 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения"

БЕРДСК 2021

Содержание

1	Перечень замечаний и предложений, поступивших при разработке и утверждении схемы теплоснабжения г. Бердска.	3

Перечень замечаний и предложений, поступивших при разработке и утверждении схемы теплоснабжения г. Бердска.

При обсуждении и ознакомлении со схемой теплоснабжения г. Бердска на период до 2040 года поступили следующие замечания:

- На заседании рабочей группы со стороны члена рабочей группы А. Ю. Кожина по поводу низкого уровня рассчитанного тарифа для предлагаемой к проектированию и установке газовой котельной ГК 10;

- При размещении проекта схемы теплоснабжения на сайте администрации города поступили замечания от ООО «ТГК-1». Письмо с замечаниями представлено на Рис. 1-1. И Рис. 1-2

Рис. 1-1 Замечания ООО «ТГК-1»

Рис.1-2 Приложение к письму с замечаниями ООО «ТГК-1»

В Таблице 1-1 приведен перечень учтенных замечаний и предложений, а также всех изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Табл. 1-1. Таблица поступивших замечаний (предложений) и ответов на замечания (предложения) к проекту схемы теплоснабжения г. Бердска

| N п/п | N книги, страницы | Существующий текст | Предложения новой редакции | Принятое решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Книга 0 Схема теплоснабжения, стр. 216. | Рисунок 15-1 Расчетный и прогнозной тарифы на тепловую энергию при реализации мероприятий по закрытию котельной ООО «ТГК-1» | Низкий тариф для новой котельной ГК-10 | Пересчитан тариф, исправлена техническая ошибка вычислений. Внесены изменения в Книгу 0 стр.216. и в Главу 14 Обосновывающих материалов стр.9 |
| 2 | Книга 0 Схема теплоснабжения, стр. 18. | Таблица1.4 стр.18 №№; Наименование ЕТО; Объемы потребления тепла в 2020 г., Гкал/год. 1; ООО "ТГК-1" (Промплощадка); 58,566. 2; МУП "КБУ", в том числе по источникам:; 534,572. «Новая»; 185,012. «Вега»; 171,62. «ТГК-1» (город); 174,3. «Озерная»; 1,21. «Южная»; 2,43. 3; ООО «БЭМЗ-Энергосервис», в том числе:; 28,106. Рассвет. 4; ИП Голубев В.А.; 2,974. 5; ФГУП «УЭВ»; 57,119. 6; ООО «Коммунальщик»; 6,65. 7; ООО "М-300"; 12,5. 8; ООО "ЦСТ"; 1,483. ИТОГО; 701,97. | Таблица1.4 стр.18 №№; Наименование ЕТО; Объемы потребления тепла в 2020 г., Гкал/год. 1; ООО "ТГК-1" (Промплощадка); 49,07. 2; МУП "КБУ", в том числе по источникам:; 534,572. «Новая»; 185,012. «Вега»; 171,62. «ТГК-1» (город); 173,57. «Озерная»; 1,21. «Южная»; 2,43. 3; ООО «БЭМЗ-Энергосервис», в том числе:; 28,106. Рассвет. 4; ИП Голубев В.А.; 2,974. 5; ФГУП «УЭВ»; 57,119. 6; ООО «Коммунальщик»; 6,65. 7; ООО "М-300"; 12,5. 8; ООО "ЦСТ"; 1,483. ИТОГО; 704,20. | Замечание учтено в новой редакции. |
| 3 | Книга 0 Схема теплоснабжения, стр. 29. |  | Не указана зона действия котельной ООО «ТГК-1» на Рисунке 2-1 в районе промышленной площадки. | Замечание учтено в новой редакции. |
| 4 | Книга 0 Схема теплоснабжения, стр. 39. | Таблица 1.0-13 Сводный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных города Бердска Не заполнена часть баланса по пару. | Таблица 1.0-13 Сводный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных города Бердска. Представлены данные по части баланса пара | Вновь поступившие данные внесены в таблицу |
| 5 | Книга 0 Схема теплоснабжения, стр. 117 | N системы теплоснабжения; Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения; Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч; Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения. 1; Котельная «ТГК 1», промышленная площадка; 196; ООО «ТГК 1». 2; Котельная «ТГК 1», вывод город; 196; ООО «ТГК 1» МУП «Комбинат бытовых услуг». | В таблице 10-1. Реестр утверждаемых теплоснабжающих организаций в графе располагаемая мощность источника неверно указаны мощности по котельной ООО «ТГК-1» N системы теплоснабжения; Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения; Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч; Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения. 1; Котельная «ТГК 1», промышленная площадка; 84,31; ООО «ТГК 1». 2; Котельная «ТГК 1», вывод город; 89,28; ООО «ТГК 1» МУП «Комбинат бытовых услуг». | Замечание учтено в новой редакции. |