## Slide 1: Замечания, поступившие к СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА БЕРДСКА НА 2022 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2040 Г.

## Slide 2: Перечень замечаний и предложений, поступивших при разработке и утверждении схемы теплоснабжения г. Бердска.
При обсуждении и ознакомлении со схемой теплоснабжения г. Бердска на период до 2040 года поступили следующие замечания:
На заседании рабочей группы со стороны члена рабочей группы А. Ю. Кожина по поводу низкого уровня рассчитанного тарифа для предлагаемой к проектированию и установке газовой котельной ГК 10;
При размещении проекта схемы теплоснабжения на сайте администрации города поступили замечания от ООО «ТГК-1».

## Slide 3: Замечания ООО «ТГК-1»

## Slide 4: Замечания ООО «ТГК-1»

## Slide 5: Замечание 1
Расчетный и прогнозной тарифы на тепловую энергию в зоне действия котельной ООО «ТГК 1» (до 2023 года), газовой котельной №10 (с 2023 года)
Chart: 
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Тарифы на тепловую энергию | 1207.9001 | 1326.9817 | 1330.7352 | 1223.9817 | 913.8207 | 967.1698 | 956.1936 | 1040.5938 | 1032.0223 | 1027.4727 | 1003.1581 | 1033.1596 | 1065.3851 | 1098.6083 | 1132.8633 | 1195.3103 | 1199.7758 | 1140.3414 | 1042.624 | 1062.3266
Тариф по прогнозам МЭР | 1207.9001 | 1256.2161 | 1306.4647 | 1358.7233 | 1413.0722 | 1469.5951 | 1528.3789 | 1589.5141 | 1653.0946 | 1719.2184 | 1787.9872 | 1859.5067 | 1933.8869 | 2011.2424 | 2091.6921 | 2175.3598 | 2262.3742 | 2352.8691 | 2446.9839 | 2544.8633

## Slide 6: Замечание 1
Расчетный и прогнозной тарифы на тепловую энергию в зоне действия котельной ООО «ТГК 1» (до 2023 года), газовой котельной №10 (с 2023 года)
Chart: 
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Тарифы на тепловую энергию | 1207.9001 | 1326.9817 | 1330.7352 | 1910.2944 | 1898.146 | 2014.1884 | 1961.0817 | 2185.0203 | 2138.1244 | 2103.2931 | 2027.3253 | 2085.3248 | 2147.9462 | 2212.4805 | 2278.9927 | 2678.3883 | 2647.8236 | 2440.8145 | 2198.0996 | 2212.5087
Тариф по прогнозам МЭР | 1207.9001 | 1256.2161 | 1306.4647 | 1358.7233 | 1413.0722 | 1469.5951 | 1528.3789 | 1589.5141 | 1653.0946 | 1719.2184 | 1787.9872 | 1859.5067 | 1933.8869 | 2011.2424 | 2091.6921 | 2175.3598 | 2262.3742 | 2352.8691 | 2446.9839 | 2544.8633

## Slide 7: Замечание 2
№№ | Наименование ЕТО | Объемы потребления тепла в 2020 г., Гкал/год
1 | ООО "ТГК-1" (Промплощадка) | 58,566
2 | МУП "КБУ", в том числе по источникам: | 534,572
 | «Новая» | 185,012
 | «Вега» | 171,62
 | «ТГК-1» (город) | 174,3
 | «Озерная» | 1,21
 | «Южная» | 2,43
3 | ООО «БЭМЗ-Энергосервис», в том числе: | 28,106
 | Рассвет | 
4 | ИП Голубев В.А. | 2,974
5 | ФГУП «УЭВ» | 57,119
6 | ООО «Коммунальщик» | 6,65
7 | ООО "М-300" | 12,5
8 | ООО "ЦСТ" | 1,483
ИТОГО |  | 701,97
№№ | Наименование ЕТО | Объемы потребления тепла в 2020 г., Гкал/год
1 | ООО "ТГК-1" (Промплощадка) | 49,07
2 | МУП "КБУ", в том числе по источникам: | 534,572
 | «Новая» | 185,012
 | «Вега» | 171,62
 | «ТГК-1» (город) | 173,57
 | «Озерная» | 1,21
 | «Южная» | 2,43
3 | ООО «БЭМЗ-Энергосервис», в том числе: | 28,106
 | Рассвет | 
4 | ИП Голубев В.А. | 2,974
5 | ФГУП «УЭВ» | 57,119
6 | ООО «Коммунальщик» | 6,65
7 | ООО "М-300" | 12,5
8 | ООО "ЦСТ" | 1,483
ИТОГО |  | 704,20
Книга 0 Схема теплоснабжения, стр. 18, Таблица1.4 стр.18

## Slide 8: Замечание 3. Зоны деятельности ЕТО
N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО
1 | ООО «ТГК 1»
2 | МУП «Комбинат бытовых услуг»
3 | ООО «БЭМЗ-Энергосервис»
4 | ИП Голубев В. А.
5 | ФГУП «УЭВ»
6 | ООО «Коммунальщик»
7 | ООО «М-300»
8 | ООО «ТВК»

## Slide 9: Замечание 3. Зоны деятельности ЕТО
N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО
1 | ООО «ТГК 1»
2 | МУП «Комбинат бытовых услуг»
3 | ООО «БЭМЗ-Энергосервис»
4 | ИП Голубев В. А.
5 | ФГУП «УЭВ»
6 | ООО «Коммунальщик»
7 | ООО «М-300»
8 | ООО «ТВК»

## Slide 10: Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки по г. Бердску на 01.01.2021
N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
1 | Котельная «ТГК 1», промышленная площадка | 196 | ООО «ТГК 1»
2 | Котельная «ТГК 1», вывод город | 196 | ООО «ТГК 1» МУП «Комбинат бытовых услуг»
N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
1 | Котельная «ТГК 1», промышленная площадка | 84,31 | ООО «ТГК 1»
2 | Котельная «ТГК 1», вывод город | 89,28 | ООО «ТГК 1» МУП «Комбинат бытовых услуг»