Актуализация схемы теплоснабжения

города Бердска Новосибирской области

на 2027 год и на период до 2040 года

Книга 2 Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Муниципальное казенное учреждение

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска

Директор   МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

г. Бердска                                                                                                               ___________  Каликин С.В.

подпись

Разработчик:

Генеральный директор ООО «НП ТЭКтест-32»                                                  ___________   Полякова О.А.

подпись

2026 г.

Оглавление

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	8

а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	8

б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	11

в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	27

Состав документа

Наименование документа

Утверждаемая часть. Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2027 год и на период до 2040 года.

Обосновывающие материалы. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Обосновывающие материалы. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Обосновывающие материалы. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Обосновывающие материалы. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Обосновывающие материалы. Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 10. Перспективные топливные балансы

Обосновывающие материалы. Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Обосновывающие материалы. Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Обосновывающие материалы. Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Обосновывающие материалы. Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

.

Настоящий отчет сформирован в рамках формирования Книги 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Данная работа выполнена в соответствии c Контрактом №006 от 28.01.2026 г., заключенному между МКУ «УЖКХ» г. Бердска и ООО «НП ТЭКтест-32».

Паспорт схемы теплоснабжения

| Наименование схемы | Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2027 год и на период до 2040 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы теплоснабжения | - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» (ред. 08.08.2024); - Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (ред. 18.03.2025); - Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Минэнерго РФ и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. 20.03.2025); - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. 23.07.2025); - Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»; - Генеральный план города Бердска Новосибирской области, утвержденный решением Совета депутатов города Бердска от 07.11.2019 № 323; - Схема теплоснабжения города Бердска на 2026 год, утвержденная постановлением администрации города Бердска от 19.06.2025 № 1851/65 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2027 год и на период до 2040 года». - Иные действующие нормативно-правовые документы, относящиеся к предмету настоящего задания. |
| Заказчики схемы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска. |
| Основные разработчики схемы теплоснабжения | ООО «НП ТЭКтест-32» |
| Цели разработки схемы теплоснабжения | Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска на 2027 год и на период до 2040 года как базового документа, определяющего стратегию и единую техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения поселения, с соблюдением следующих принципов: а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; в) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; г) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе; д) обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения. е) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения. |
| Сроки и этапы реализации схемы теплоснабжения | Расчетный срок: на 2027 год и на период до 2040 года. |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы теплоснабжения | – обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; - обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; – снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения в установленные сроки. – соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; - оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. |

Термины и определения

При формировании Схемы теплоснабжения использованы следующие термины и определения:

Тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

Теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

Тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

Теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

Теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения;

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Рассчитать тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей в каждой системе теплоснабжения возможно приблизительно с учетом индекса дефлятора Минэкономразвития. Прогноз тарифов приведен в таблице 14.2.1.

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. При этом необходимо отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным документом, а утверждаемый тариф на тепловую энергию в рамках регулирования зависит от установленного предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Платформой прогнозирования является принятая на момент разработки схемы теплоснабжения структура формирования тарифов на производство и передачу тепловой энергии соответствующих организаций с внесением изменений в топливно-энергетические балансы, обусловленных перспективой развития систем теплоснабжения.

Тарифы на коммунальные услуги указаны в таблице 14.1

Таблица 14.1 – Данные о ценах (тарифах) в сфере теплоснабжения г. Бердска, руб./Гкал.

| Наименование ЕТО | 2021 г. | 2022 г. | с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «КБУ» | 1644,05 | 1724,7 | 1962,92 | 1 962,92 | 2 149,39 | 2 149,39 | 2 405,16 | 2 327,70 | 2 330,81 | Приказ департамента по тарифам НСО от 19.12.2025 № 620-ТЭ/НПА |
| Котельная ООО «ТГК 1», ул. Химзаводская, 11/1 вывод с коллектора на город (МУП «КБУ») | 1 207,90 | 1 282,33 | 1 422,45 | 1 422,45 | 1 557,58 | 1 557,58 | 1 742,93 | 1742,93 | 1929,42 | Постановление от 19.12.2025 г. № 623- ТЭ/НПА |
| Котельная ООО «ТГК 1», ул. Химзаводская.11/1 вывод на промплощадку |  |  |  |  |  |  |  | 2765,8 | 3061,74 | Соглашение сторон в соответствии с частями 2.1 (пункт 3), 2.2 и 2.3 ст. 8 ФЗ- 190 и п 5(5) Основ ценообразования № 1075 |
| Котельная ООО «ТГК 1», ул. Xимзаводская, 11/1 вывод с коллектора пар |  |  |  |  |  |  |  | 1948,8 | 2157,32 |  |
| ИП Голубев В.А. | 1733,64 | 1823,77 | 1655,58 | 1655,58 | 1897,25 | 1997,8 | 2235,53 | 1997,8 | 2235,53 | Приказ департамента по тарифам НСОм№631-ТЭ/НПА от 20.12.2024г |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2400,53 | 2685,97 | Приказ департамента по тарифам НСОм№631-ТЭ/НПА от 20.12.2024г |
| ООО «Коммунальщик» | 1818,91 | 1868,11 | 1868,11 | 1 824,76 | 1 824,76 | 1824,76 | 2041,87 | 2041,87 | 2260,15 | Приказ департамента по тарифам НСО №623-ТЭ/НПА от 29.12.2025 |
| ООО «ТВК» | 1628,2 | 1708,09 | 1908,78 | 2 290,54 | 2 345,46 | 2150,48 | 2406,37 | 2406,37 | 2 663,61 | Приказ департамента по тарифам НСО 638-В/НПА от 19.12.2025, №14097091 |
| ФГУП «УЭВ» | 1208,58 | 1235,75 | 1416,1 | 1416,1 | 1 860,54 | 1 860,54 | 2081,94 | 31,21/2116,64 | 34,54/2343,12 | Приказ департамента по тарифам № 610-ТЭ/НПА от 19.12.2025 |
| АО "БЭМЗ" | дерегулирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Рассчитать тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей в каждой системе теплоснабжения возможно приблизительно с учетом индекса дефлятора Минэкономразвития Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Таблица 14.2.  Прогнозируемые изменения цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора на 2026-2028 гг., %.

| Показатели |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прогноз |  |  |
| Газ - индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая населения |  | 9,6% с 1 октября | 9,1% с 1 июля | 7,0% с 1 июля |
| - индексация оптовых цен для населения |  | 9,6% с 1 октября | 9,1% с 1 июля | 7,0% с 1 июля |
| - индексация тарифов на транспортировку газа по распределительным газопроводам |  | 11,6% с 1 октября | 11,1% с 1 июля | 7,0% с 1 июля |
| Электроэнергия - индексация тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям ЕНЭС 2>- 3) |  | 16,0%4) с 1 октября | 14,7%4) с 1 июля | 12,0%4) с 1 июля |
| - для населения 3) |  | 15,2% с 1 октября | 15,3% с 1 июля | 11,2% с 1 июля |
| - для прочих потребителей 3) |  | 15,2% с 1 октября | 13,0% с 1 июля | 8,9% с 1 июля |
| Индексация тарифов на электроэнергию для населения |  | 11,3% с 1 октября | 8,6% с 1 июля | 9,1% с 1 июля |
| Справочно: |  |  |  |  |
| Прогноз роста конечной цены электроэнергии для прочих потребителей |  | 14,3% | 11,0% | 7,8% |
| Прогноз роста одноставочной цены электроэнергии с учетом мощности на оптовом рынке (ОРЭМ) - по данным Ассоциации "НП Совет рынка" |  | 14,8% | 10,2% | 7,3% |
| Прогноз роста одноставочной цены электроэнергии с учетом мощности в рамках регулируемых договоров - по данным ФАС России |  | 9,0% | 3,8% | 7,9% |
| Индексация регулируемых тарифов на тепловую энергию для всех категорий потребителей | 9,9% с 1 октября | 9,3% с 1 июля | 6,8% с 1 июля |
| Индексация тарифов на услуги водоснабжения для всех категорий потребителей | 9,8% с 1 октября | 8,9% с 1 июля | 5,9% с 1 июля |
| Индексация тарифов на услуги водоотведения для всех категорий потребителей | 9,3% с 1 октября | 8,6% с 1 июля | 5,8% с 1 июля |
| Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги - размер индексации | 9,9% с 1 октября | 8,7% с 1 июля | 7,1% с 1 июля |

Рост оптовой цены на газ на 21,3 % с 1 июля 2025 г. для предприятий электроэнергетики и организаций ЖКХ, для прочих промышленных потребителей - на 10,3 процента.

2)Без учета надбавки на поэтапное доведение мощности потребителей, подключенных к сетям ЕНЭС, на период до 2025 года включительно в размере по 2,5 % ежегодно.

3) ' Без учета индивидуальных решений Правительства Российской Федерации, соглашений об условиях осуществления регулируемых видов деятельности и решений ФАС России о

согласовании заявлений региональных органов регулирования об установлении тарифов, отличных от предельных уровней тарифов.

4) ' С учетом надбавки на финансирование мероприятий по строительству систем накопления электрической энергии на Юге России - 1,0 % ежегодно.

Таблица 14.2.1. Калькуляция себестоимости полезно отпущенной тепловой энергии и передачи тепловой энергии по предприятию (тарифно-балансовая расчетная модель)

Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учета НДС) в зоне ЕТО МУП «КБУ»

| Показатель | Единицы измерения | 2025 (факт) | 2026 (план ДТ) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 243,80 | 243,80 | 279,8 | 329,8 | 329,8 | 329,8 | 329,8 | 329,8 | 329,8 | 329,8 |
| Подключенная нагрузка в гор. воде | Гкал/ч | 202,36 | 202,36 | 221,7 | 245,2 | 248 | 250,7 | 267,4 | 269,1 | 270,8 | 289,4 |
| Отпуск теплоэнергии с коллекторов | тыс. Гкал | 496,68 | 517,80 | 584 | 595,4 | 606,8 | 618,2 | 647,2 | 653,4 | 659,6 | 703,9 |
| Расход угля | тыс. т | 25,22 | 15,75 | 15,246 | 15,477 | 15,709 | 15,94 | 16,55 | 16,697 | 16,843 | 17,75 |
| Расход газа | тыс. м3 | 60 478,89 | 52 046,34 | 74720 | 74720 | 74750 | 74800 | 76378 | 77103 | 77828 | 83162 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе | тыс. руб. | 977 197,51 | 920 238,50 | 950 464 | 1 008 203 | 1 070 105 | 1 168 907 | 1 246 943 | 1 308 229 | 1 369 985 | 1 871 344 |
| расходы на топливо | тыс. руб. | 536 536,64 | 476 953,38 | 537 712 | 564 167 | 592 932 | 622 885 | 670 384 | 699 992 | 728 446 | 962 011 |
| расходы на воду | тыс. руб. | 3 753,80 | 4 076,17 | 7 920 | 8 520 | 9 156 | 10 095 | 11 022 | 11 632 | 12 274 | 17 609 |
| расходы на водоотведение | тыс. руб. | 2 136,87 | 2 349,45 | 1 346 | 1 448 | 1 556 | 1 716 | 1 873 | 1 977 | 2 086 | 2 993 |
| расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 96 422,74 | 114 375,14 | 102 114 | 105 177 | 108 333 | 111 583 | 114 930 | 118 378 | 121 929 | 149 958 |
| расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 292 208,48 | 322 484,36 | 301 372 | 328 891 | 358 129 | 422 630 | 448 734 | 476 250 | 505 250 | 738 775 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 382 069,93 | 390 798,21 | 196 456 | 204 314 | 212 486 | 220 986 | 229 825 | 239 018 | 248 579 | 327 113 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 209 494,14 | 137 017,85 | 74 763 | 87 953 | 103 360 | 121 074 | 146 315 | 172 297 | 199 063 | 418 645 |
| НВВ (с учётом корректировки) | тыс. руб. | 1 562 210,81 | 1 205 761,46 | 1 221 684,00 | 1 300 471 | 1 385 952 | 1 510 968 | 1 623 084 | 1 719 546 | 1 817 628 | 2 617 103,93 |
| Тариф на тепловую энергию, без учета НДС | руб./Гкал | 2 220,76 | 2 328,63 | 2115,61 | 2177,2 | 2245,68 | 2309,35 | 2362,97 | 2466,89 | 2570,12 | 3394,35 |

Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ООО «Коммунальщик»

| Наименование расходов | Ед.изм | 2025 (факт) | 2026 (план ) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка) | Гкал | 9185 | 9 758,49 | 9 758,49 | 9 758,49 | 9 758,49 | 9 758,49 | 9 758,49 | 9 758,49 | 9 758,49 | 9 758,49 |
| Расход теплоэнергии, на собственные нужды | Гкал | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| то же в % от выработки.тепловой энергии | % | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергий | Гкал | 8886 | 9 532,49 | 9 532,49 | 9 532,49 | 9 532,49 | 9 532,49 | 9 532,49 | 9 532,49 | 9 532,49 | 9 532,49 |
| Покупка Тспловойэнсргии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть | Гкал | 8 886,00 | 9 532,49 | 9 532,49 | 9 532,49 | 9 532,49 | 9 532,49 | 9 532,49 | 9 532,49 | 9 532,49 | 9 532,49 |
| Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 299 | 299,1 | 299,1 | 299,1 | 299,1 | 299,1 | 299,1 | 299,1 | 299,1 | 299,1 |
| то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть | % | 3,36 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | Гкал | 8 886,00 | 9 233,39 | 9 233,39 | 9 233,39 | 9 233,39 | 9 233,39 | 9 233,39 | 9 233,39 | 9 233,39 | 9 233,39 |
| собственное потребление | Гкал | 0 | 0,00 , | 0,00 , | 0,00 , | 0,00 , | 0,00 , | 0,00 , | 0,00 , | 0,00 , | 0,00 , |
| бюджетные потребители | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие | Гкал | 3 809,67 | 3 809,67 | 3 809,67 | 3 809,67 | 3 809,67 | 3 809,67 | 3 809,67 | 3 809,67 | 3 809,67 | 3 809,67 |
| население | Гкал | 5 076,33 | 5 423,72 | 5 423,72 | 5 423,72 | 5 423,72 | 5 423,72 | 5 423,72 | 5 423,72 | 5 423,72 | 5 423,72 |
| Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на топливо (по видам топлива) | тыс.руб. | 17 307,49 | 17 913,25 | 17 913,25 | 17 913,25 | 17 913,25 | 17 913,25 | 17 913,25 | 17 913,25 | 17 913,25 | 17 913,25 |
| Газ природный | тыс.руб. | 17 307,49 | 17 913,25 | 17 913,25 | 17 913,25 | 17 913,25 | 17 913,25 | 17 913,25 | 17 913,25 | 17 913,25 | 17 913,25 |
| объём топлива | тыс. м3 | 2 011,42 | 2 011,42 | 2 011,42 | 2 011,42 | 2 011,42 | 2 011,42 | 2 011,42 | 2 011,42 | 2 011,42 | 2 011,42 |
| цена топлива с учётом транспортировки | руб/тыс.м3 | 8 604,61 | 8 905,77 | 8 905,77 | 8 905,77 | 8 905,77 | 8 905,77 | 8 905,77 | 8 905,77 | 8 905,77 | 8 905,77 |
| расход электроэнергии на технологические цели | тыс. кВт* ч | 175,64 | 175,64 | 175,64 | 175,64 | 175,64 | 175,64 | 175,64 | 175,64 | 175,64 | 175,64 |
| цена на электроэнергию | руб/кВт*ч | 7,15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 150,38 | 159,43 | 159,43 | 159,43 | 159,43 | 159,43 | 159,43 | 159,43 | 159,43 | 159,43 |
| Расход воды на технологические цели | тыс.м3 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 |
| тариф на воду | руб./м3 | 28,11 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
| ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 18 713,72 | 19 477,80 | 19 477,80 | 19 477,80 | 19 477,80 | 19 477,80 | 19 477,80 | 19 477,80 | 19 477,80 | 19 477,80 |
| Прибыль (расходы из прибыли) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предпринимательская прибыль |  | 363,33 | 397,51 | 397,51 | 397,51 | 397,51 | 397,51 | 397,51 | 397,51 | 397,51 | 397,51 |
| • • ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего) | тыс.руб. | 24 937,40 | 26 260,98 | 26 260,98 | 26 260,98 | 26 260,98 | 26 260,98 | 26 260,98 | 26 260,98 | 26 260,98 | 26 260,98 |
| 1 полугодие | тыс.руб. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 полугодие | тыс.руб. | 24 937,40 | 26 260,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 9 233,39 | 9 233,39 | 9 233,39 | 9 233,39 | 9 233,39 | 9 233,39 | 9 233,39 | 9 233,39 | 9 233,39 | 9 233,39 |
| 1 полугодие | Гкал | 5 540,03 | 5 540,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 полугодие | Гкал | 3 693,35 | 3 693,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тарифы на тепловую» энергию | руб/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 полугодие | руб/Гкал | 2 041,87 | 2 041,87 | 2 260,15 | 2 470,34 | 2 638,33 | 2 817,73 | 3 009,34 | 3 213,97 | 3 432,52 | 3 665,94 |
| 2 полугодие | руб/Гкал | 2 406,37 | 2 260,15 | 2 470,34 | 2 638,33 | 2 817,73 | 3 009,34 | 3 213,97 | 3 432,52 | 3 665,94 | 3 915,22 |

Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет в зоне действия котельной ООО «ТГК 1»

| Показатель | Единицы измерения | 2025 (факт) | 2026 (план ) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 124,14 | 124,14 | 124,14 | 124,14 | 124,14 | Постановлением № 232/65 от 29.01.2026 г. определен срок работы котельной ООО «ТГК 1»: до 18.05.2029 года. |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка в гор. воде | Гкал/ч | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоэнергии с коллекторов | тыс. Гкал | 179 609 | 179 609 | 179 609 | 179 609 | 76 975 |  |  |  |  |  |
| Расход угля | тыс. т | 57976,7 | 57976,7 | 57976,7 | 57976,7 | 24 847 |  |  |  |  |  |
| Расход газа | млн.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Расход мазута | тыс. т | 0,29871 | 0,29871 | 0,29871 | 0,29871 | 0 |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе | тыс. руб. | 216403 | 220 819 | 234 068 | 248 112 | 262 999 |  |  |  |  |  |
| расходы на топливо | тыс. руб. | 193037 | 196 977 | 208 796 | 221 323 | 234 603 |  |  |  |  |  |
| расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 18280 | 18 652,79 | 19 772 | 20 958 | 22 216 |  |  |  |  |  |
| расходы на воду | тыс. руб. | 3330 | 3 397,85 | 3 602 | 3 818 | 4 047 |  |  |  |  |  |
| расходы на водоотведение | тыс. руб. | 1755 | 1 790,60 | 1 898 | 2 012 | 2 133 |  |  |  |  |  |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 48169 | 49 151,82 | 52 101 | 55 227 | 58 541 |  |  |  |  |  |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 16054 | 16 381,66 | 17 365 | 18 406 | 19 511 |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 280078 | 285 794 | 302 942 | 321 118 | 340 385 |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию, без учета НДС | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 полугодие | руб./Гкал | 1 557,58 | 1 742,93 | 1 929,42 | 2 108,86 | 2 252,26 |  |  |  |  |  |
| 2 полугодие | руб./Гкал | 1742,93 | 1 929,42 | 2 108,86 | 2 252,26 | 2 405,41 |  |  |  |  |  |

Тарифно-балансовая модель ФГУП "УЭВ"

| Наименование расходов |  | 2024 г. |  | 2026 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. измерения | по муниципальным образованиям |  | по муниципальным образованиям |  |  |
|  |  | г. Новосибирск | г. Бердск, Новосибирский район | г. Новосибирск |  | г. Бердск, Новосибирский район |
| Баланс тепловой энергия |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии тепловым источников (выработка) | Гкал | I 158 299,48 | 51 794^9 | 1 148979^6 |  | 52 236,70 |
| Расход теплоэнергии на собственные нужды | Гкал | 51 398 | 2298.32 | 53 251,98 |  | 2421,02 |
| то же а % от выработки тепловой энергии | % | 4,44 | 4,44 | 4,63 |  | 4,63 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 1 106 901,27 | 49 496,08 | 1 095 727,58 |  | 49 815,68 |
| Покупка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергия в тепловую сеть | Гкал | 1 106 901Д7 | 49 496.08 | 1 095 727,58 |  | 49 815,68 |
| Потерн тепловой энергии в сети | Гкал | 135 039,63 | 6 038,42 | 142 635Д9 |  | 6 484.71 |
| то же в % к отпуску тепловой энергии к тепловую есть | % | 12,2 | 12,2 | 13,02 |  | 13,02 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | Гкал | 971 161.64 | 43 457,66 | 953 092,29 |  | 43 330,97 |
| - бюджетные потребители |  | 215 877,50 | 8 304,11 | 288 057,67 |  | 1 316 342 |
| - прочие |  | 136 891,61 | 9 719,67 | 141 879,15 |  | 6483,43 |
| - население |  | 545 157,67 | 25 433,88 | 518 290,47 |  | 2 368 442 |
| - собственные потребители |  | 3 934.85 |  | 4 865,00 |  |  |
| Показатели, энергосбережения энергетической эффективности, а том числе: |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход топлива на производство единищы тепловой энергии | тут/Гкал | 162,13 | 162,13 | 162,219 |  | 162,219 |
| величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 135 039.6 | 6 038,4 | 142 6354 |  | б 484,7 |
| отношение величины технологических потерь, тепловой анергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 |  |  |  |  |  |
| Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочною периода регулирования) |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирование | % |  |  | 104,3 |  | 104,3 |
| Индекс количества активов (ИКА) |  |  |  |  |  |  |
| количество условных единиц, относящихся к. активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности |  |  |  |  |  |  |
| установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкад/ч |  |  |  |  |  |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент индексации |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе: | тыс. руб. | 24 294,11 | 1 086,33 | 49 655,01 |  | 2257,03 |
| Реагенты, фильтрующие к ионообменные материалы дта | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| ГСМ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. | 14 642.37 | 654,75 | 40 482,04 |  | 840,46 |
| На текущем содержание н технические обслуживаю» | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы (материалы на охрану труда) | тыс. руб. | 9 651,64 | 431,58 | 9 175,97 |  | 417,17 |
| Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 47 931,11 | 2143,8 | 1SI 175,47 |  | 67247 |
| налог на землю | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| транспортный налог | тыс. руб. | 197.85 | 1.85 | 243.85 |  | 11.09 |
| прочие налоги | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 72 89430 | 7259,36 | 173 296,02 |  | 7 878,55 |
| процент отчислений на социальные нужды | % | 30,87 | 30,87 | 30.20 |  | 3030 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 26 120,46 | 1 168,00 | 17 781,17 |  | 74830 |
| Амортизация основных х средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 50 018/53 | 2 234,S3 | 62 56533 |  | 2 844,44 |
| Расходы на выплаты по договорам займа | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Налог на прибыль (налог при УСН) | тыс. руб. |  |  | 3 106,82 |  | 141,25 |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 159 803,14 | 7145,74 | 268 192*85 |  | 12 132,91 |
| Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на топливо (по видам топлива) | тыс. руб. | 86 586 400 | 38 702,08 | I 12186930 |  | 51 004,17 |
| Газ природный | тыс. руб. | 859 527.65 | 38 434.55 | 1 114 829,71 |  | 30 684.13 |
| Расход натурального топлива | тыс. м3 | 153 67330 | 6971,4 | 152 208,11 |  | 6 919,92 |
| расход условного топлива | тыс. кг.ут. | 179 456,42 | 8 02455 | 177 747,40 |  | 8081.0$ |
| цена топлива оптовая | руб/.мЗ | % 593Д1 | 5 593,21 | 7 324,38 |  | 7 324,38 |
| Собственная транспортировка газа | тыс.руб. | 5 025.75 | 224,73 | 7039,59 |  | 320,04 |
| объем собственной транспортировки газа | тыс. м3 | 153 67330 | 6 871,64 | 152 208,11 |  | 6 919,92 |
| цена собственной транспортировки газа | руб.мЗ | 32.71 | 32.71 | 46,35 |  | 46,35 |
| Цена топлива с учетом транспортировки газа | руб/тыс м3 | 5 625,92 | 5 625,92 | 7370,63 |  | 7 370,63 |
| Мазут (резерв под обоснование запасов) | тыс. руб. | 957.20 | 0 | 0.00 |  | О.00 |
| Расходы на электрическую энергию всего, в том числе; | тыс. руб. | 175 295,96 | 9600 | 211 418,17 |  | 9 611 |
| Расходы на покупную электроэнергию |  | 167 62637 | 7 495,56 | 200 71738 |  | 912534 |
| расход электроэнергии на технологические цели | тыс.кВт*ч | 38 043,28 | 1 701,14 | 39 575,64 |  | 1 799,З |
| ТС-1 (4 ценовая категория (ВН) от 670 кВт) | тыс.кВт*ч |  |  |  |  |  |
| ТС-2 (4 ценовая категория (ВН) от 670 кВт) | тыс.кВт*ч |  |  |  |  |  |
| РТС (1 ценовая категория (ВН) менте 670 кВт) | тыс.кВт*ч |  |  |  |  |  |
| РТС (3 ценовая категория (ВН) от 670 кВт) | тыс.кВт*ч |  |  |  |  |  |
| РТС (4 ценовая категория (ВН) от 670 кВт) | тыс.кВт*ч |  |  |  |  |  |
| цена на покупную электроэнергию (средневзвешенная) | руб./кВт*ч | 4,41 | 4.41 | 5,07 |  | 5.07 |
| Расходы на передачу злектроэ1кчнни | тыс.руб. | 7 66939 | 342.95 | 10 70039 |  | 486,49 |
| объем передачи электроэнергии | тыс.кВт*ч | 15 873,15 | 709,78 | 17 118,71 |  | 778,28 |
| ТС-2 (4 ценовая категории (ВН) от 670 кВт) | тыс.кВт*ч |  |  |  |  |  |
| РТС | руб./кВт*ч |  |  |  |  |  |
| тариф на передачу электроэнергии | руб./кВт*ч | 0,48 | 0,48 | 0,63 |  | 0.63 |
| Средневзвешенный тариф на электроэнергию | руб./кВт*ч | 4,51 | 4,51 | 5,34 |  | 5,34 |
| Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 2808^9 | 125,61 | 4002,40 |  | 181,96 |
| Расход воды на технологические цели | тыс.м3 | 76,94 | 3,44 | 96,83 |  | 4,4 |
| тариф на воду (с учетом транспортировки ФГУП "УЗВ") |  | 36,51 | 36,51 | 41,33 |  | 41.33 |
| 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |
| 2 полугодие |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на водоотведение | тыс.руб. | 408236 | 182,56 | 13 155,48 |  | S52,63 |
| объемы стоков (МУП КБУ) | тыс.мЗ | 160,38 | 19,17 | 421,76 |  | 19,17 |
| тариф на водоснабжение (с учетом транспортировки ФГУП "УЭВ") | руб./м3 | 22,49 | 22,49 | 26,75 |  | 26,75 |
| 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |
| 2 полугодие |  |  |  |  |  |  |
| объемы стоков (МУП КБУ) | тыс.м3 | 13,57 | 0,61 | 20,79 |  | 0,95 |
| тариф на водоотведение | руб/м3 | 35,10 | 35,10 | 42,08 |  | 42,08 |
| 1 полугодие | руб/м3 |  |  |  |  |  |
| 2 полугодие | руб/м3 |  |  |  |  |  |
| Расходы на теплоноситель | тыс.руб. | 28 471,95 | 1 273,15 | 16 97636 |  | 771,8 |
| объем теплоносителя | тыс.м3 | 1290,23 | 57.69 | 647.44 |  | 29.43 |
| тариф на теплоноситель | руб/м3 | 22,07 | 21,07 | 26,22 |  | 26,22 |
| Тепловая энергия на другие регулируемые виды деятельности (учтено в тарифах на др. виды деятельности) |  | -555320 | -24832 | 0,00 |  | 0 |
| ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 1 070 616/16 | 47873/59 | 1 366 421/51 |  | 6 212 239 |

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения 	АО “БЭМЗ”

| Показатель | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 18,06 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| Подключенная нагрузка в гор. воде | Гкал/ч | 15,75 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| Отпуск теплоэнергии с коллекторов | тыс. Гкал | 29575 | 29575,0 | 29575,0 | 29575,0 | 29575,0 | 29575,0 | 29575,0 | 29575,0 | 29575,0 | 29575,0 |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | 4019,26 | 4019,3 | 4019,3 | 4019,3 | 4019,3 | 4019,3 | 4019,3 | 4019,3 | 4019,3 | 4019,3 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 4663 | 4663,0 | 4663,0 | 4663,0 | 4663,0 | 4663,0 | 4663,0 | 4663,0 | 4663,0 | 4663,0 |
| Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | дерегулирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

С учетом роста стоимости энергетических ресурсов и индекса дефлятора Минэкономразвития спрогнозирован рост тарифа на тепловую энергию, указанный в таблице 14.2.1.

Тарифные последствия реализации мероприятий МУП «КБУ» позволяют в долгосрочной перспективе не превышать принятые тарифы в прогнозах по сценарным условиям МЭР (Минэкономразвития РФ). Для ООО «ТГК 1» и ООО «Коммунальщик» реализация мероприятий Схемы невозможна в рамках прогнозного тарифа МЭР и потребует привлечения дополнительных инвестиций:

- ООО «ТГК 1» – до 18.05.2029 г.