УТВЕРЖДАЮ Директор Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска С.В. Каликин

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Боровая, 94  «Детская спортивно-игровая площадка с травмобезопасным покрытием» «Установка МАФ»

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки и Локальном сметном расчете №02-01-01 (прилагается в составе «Обоснования начальной (максимальной) цены контракта» - приложение к «Извещению о проведении электронного аукциона») на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

Место выполнения работ:

Новосибирская область, г. Бердск, ул. Боровая, 94.

Проектная документация шифр 105.123 (далее – Документация) на Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Боровая, 94  «Детская спортивно-игровая площадка с травмобезопасным покрытием» «Установка МАФ», прилагается в составе Описания объекта закупки.

Работы выполняются в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой Документации, и в объеме, предусмотренном Локальным сметным расчетом № 02-01-01 (прилагается в составе «Обоснования начальной (максимальной) цены контракта» - приложение к «Извещению о проведении электронного аукциона»).

Сроки выполнения работ: с даты заключения Контракта по 15.12.2025.

Требования к выполнению работ:

При производстве работ необходимо руководствоваться нормативно-технической документацией изложенной в прилагаемой Документации.

Подрядчик самостоятельно получает разрешение на производство земляных работ, производит согласования схем организации движения и ограждений мест производства работ с административно-технической инспекцией, собственниками инженерных коммуникаций и земельных участков, расположенных в зоне производства работ и непосредственной близости.

Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:

Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в настоящем «Описании объекта закупки», Документации, действующими нормами, техническими условиями и иным требованиям законодательства Российской Федерации, своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта.

В случае, если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки (дефекты), то Подрядчик обязан их устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные Контрактом.

Гарантийный срок начинается с даты подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок. С этой даты начинается гарантийный срок на весь комплекс Работ (в том числе на оборудование, материалы, товары, изделия) - 3 (три) года.

В случае досрочного расторжения Контракта течение гарантийных сроков начинается с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации Контракт признается расторгнутым.

Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийных сроков, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

Составил:

Начальник отдела развития ЖКК

и городского хозяйства МКУ «УЖКХ»						                      Сухоруков Д.А