АКТУАЛИЗАЦИЯ

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА БЕРДСКА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 14

Ценовые (тарифные) последствия

Бердск 2023

Оглавление

1	Общие положения	4

2	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	5

2.1	Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения в зоне ООО «ТГК 1» ( котельная «Восточная»)	6

2.2	Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения и результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для потребителей ЕТО МУП «КБУ»	9

2.3	Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения и результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для потребителей ЕТО ООО «Коммунальщик»	13

3	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	16

Перечень таблиц

Таблица 2.1. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет в зоне действия котельной ООО «ТГК-1»	7

Таблица 2.2. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учета НДС) в зоне ЕТО МУП «КБУ»	10

Таблица 2.3. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ООО «Коммунальщик»	14

Перечень рисунков

Рисунок 2.1. Расчетный и прогнозной тарифы на тепловую энергию в зоне действия котельной ООО «ТГК-1»	8

Рисунок 2.2. Расчетный и прогнозной тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО МУП «КБУ»	12

Рисунок 2.3. Расчетный и прогнозной тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ООО «Коммунальщик»	15

Общие положения

Ценовые (тарифные) последствия выполняются в соответствии с п 81 «Требований к схемам теплоснабжения» (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012г., с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации №405 от 3 апреля 2017г) и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ №760-э от 13 июня 2013 года.

В соответствии с пунктом 81 Требований к схеме теплоснабжения ценовые (тарифные) последствия должны содержать:

а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения;

б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации;

в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

Для анализа тарифных последствий для потребителей результаты расчётов представлены в настоящей книге в соответствии с утверждённым тарифом Департаментом по тарифам Новосибирской области.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. При этом необходимо отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным документом, а утверждаемый тариф на тепловую энергию в рамках регулирования зависит от установленного предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Долгосрочные параметры регулирования и тарифов на тепловую энергию на 2019-2023 годы утверждены соответствующими протоколами Департамента по тарифам Новосибирской области (ДТ Новосибирской области).

Анализ влияния реализации проектов Схемы теплоснабжения для потребителей теплоснабжающих организаций города выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки (далее – НВВ).

Прогнозные значения НВВ определены с учетом установленных производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии на 2023 г., принятые по материалам тарифных дел, индексов инфляции, а также изменения технико-экономических показателей работы источников теплоснабжения при реализации мероприятий Схемы.

Тарифные последствия для каждой организации определены по методу, используемому ею для корректировки тарифов на 2023 год.

Тарифные (ценовые) последствия для потребителей теплоснабжающих организаций города определяются в сопоставлении с изменением тарифа с учетом темпов роста по прогнозам Минэкономразвития РФ (см. книгу 12).

Ценовые последствия для потребителей при реализации проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению графически представлены на рисунках 2.1– 2.,35

Результаты выполненных расчетов ценовых последствий отражают не сам тариф, а возможности финансирования программы мероприятий схемы теплоснабжения за счет существующих тарифных источников финансирования.

Прогноз приведен в 2 вариантах: расчетная цена на тепловую энергию при реализации мероприятий схемы теплоснабжения и прогноз тарифа в соответствии с предельными индексами роста тарифа, установленными Минэкономразвития России.

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения в зоне ООО «ТГК 1» (котельная «Восточная»)

В утвержденной необходимой валовой выручке на производство и транспорт тепловой энергии на 2023 год отсутствуют средства на капитальные вложения. Таким образом, корректнее говорить не о ценовых последствиях реализации тех или иных проектов, а о возможных схемах финансирования такой реализации.

В таблице Таблица 2.1 представлена тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в зоне ООО «ТГК-1». При этом в соответствии с принятым сценарием развития предполагается закрытие существующей котельной ООО «ТГК-1» в 2023 году и замещение подключенной нагрузки новой котельной «Восточная»

На рис. Рисунок 2.1 представлены результаты расчёта тарифных последствий для потребителя. Видно, что для реализации мероприятий Схемы на горизонт планирования до 2023 г. имеется нехватка собственных средств в рамках прогнозируемого тарифа в соответствии с прогнозом МЭР (расчётный тариф выше, чем тариф, прогнозируемы МЭР).

Таблица 2.1. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет в зоне действия котельной ООО «ТГК-1» (Котельная «Восточная»)

| Показатель | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 173,6 | 120,4 | 122,55 | 122,55 | 122,55 | 122,55 | 122,55 | 172,15 | 172,15 | 172,15 | 172,15 | 172,15 | 172,15 | 172,15 | 172,15 | 172,15 | 172,15 | 172,15 |
| Подключенная нагрузка в гор. воде | Гкал/ч | 102,9 | 98,9 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 105,3 | 110,2 | 115,0 | 127,4 | 129,9 | 132,5 | 135,1 | 137,7 | 139,6 | 141,4 | 143,3 | 145,2 | 147,1 |
| Отпуск теплоэнергии с коллекторов | тыс.Гкал | 257,7 | 267,3 | 207,0 | 208,4 | 208,4 | 218,6 | 228,7 | 238,9 | 264,6 | 269,9 | 275,3 | 280,7 | 286,0 | 289,9 | 293,9 | 297,8 | 301,7 | 305,6 |
| Расход угля | тыс.т | 73,897 | 55,423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход газа | млн.м3 | 0,000 | 9,209 | 27,930 | 28,108 | 28,108 | 29,467 | 30,826 | 32,185 | 35,624 | 36,345 | 37,066 | 37,787 | 38,508 | 39,034 | 39,561 | 40,087 | 40,613 | 41,140 |
| Расход мазута | тыс.т | 0,254 | 0,190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Калькуляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе | тыс. руб. | 220 819 | 252 478 | 205 407 | 204 566 | 210 959 | 226 401 | 244 100 | 262 664 | 297 263 | 315 896 | 331 950 | 348 688 | 366 137 | 382 683 | 399 617 | 417 228 | 435 541 | 454 583 |
| расходы на топливо | тыс. руб. | 196 977,78 | 220 148,14 | 170 174,17 | 176 396,81 | 181 688,72 | 196 187,97 | 211 393,66 | 227 335,12 | 259 175,32 | 272 352,80 | 286 087,67 | 300 401,51 | 315 316,71 | 329 214,90 | 343 663,20 | 358 682,10 | 374 292,84 | 390 517,41 |
| расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 18 652,79 | 25 278,49 | 27 531,19 | 21 964,81 | 22 774,55 | 23 457,78 | 25 338,39 | 27 310,72 | 29 378,58 | 33 512,17 | 35 218,18 | 36 996,39 | 38 849,60 | 40 780,70 | 42 578,77 | 44 448,03 | 46 391,12 | 48 410,79 |
| расходы на воду | тыс. руб. | 3 397,85 | 4 617,84 | 5 043,73 | 4 063,03 | 4 253,72 | 4 423,87 | 4 824,92 | 5 250,98 | 5 703,41 | 6 569,04 | 6 970,48 | 7 393,52 | 7 839,25 | 8 308,81 | 8 759,38 | 9 232,70 | 9 729,88 | 10 252,05 |
| расходы на водоотведение | тыс. руб. | 1 790,60 | 2 433,51 | 2 657,95 | 2 141,14 | 2 241,63 | 2 331,29 | 2 542,64 | 2 767,17 | 3 005,58 | 3 461,76 | 3 673,31 | 3 896,24 | 4 131,13 | 4 378,58 | 4 616,02 | 4 865,46 | 5 127,46 | 5 402,63 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 49 151,82 | 51 117,89 | 53 162,60 | 55 289,11 | 57 500,67 | 59 800,70 | 62 192,73 | 64 680,44 | 67 267,65 | 69 958,36 | 72 756,69 | 75 666,96 | 78 693,64 | 81 841,39 | 85 115,04 | 88 519,64 | 92 060,43 | 95 742,84 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 16 381,66 | 16 789,41 | 19 162,79 | 108 251,42 | 108 892,44 | 109 401,13 | 109 931,83 | 110 485,43 | 111 062,83 | 117 287,37 | 119 228,17 | 125 870,26 | 134 203,45 | 191 242,27 | 194 795,28 | 197 165,12 | 199 621,55 | 202 168,04 |
| НВВ | тыс. руб. | 285 794,63 | 326 224,21 | 283 571,36 | 374 814,95 | 384 228,85 | 402 812,49 | 423 809,73 | 445 809,17 | 484 260,93 | 512 311,11 | 533 483,06 | 560 252,57 | 589 586,51 | 667 717,80 | 691 911,88 | 715 723,43 | 740 476,70 | 766 207,74 |
| Тариф на тепловую энергию, без учета НДС | руб./Гкал | 1 417,89 | 1 265,91 | 1 060,87 | 1 810,31 | 1 843,49 | 1 932,65 | 1 938,95 | 1 949,07 | 2 027,21 | 1 936,50 | 1 976,41 | 2 035,10 | 2 100,68 | 2 334,39 | 2 386,33 | 2 435,58 | 2 486,70 | 2 539,74 |
| Тариф по прогнозам МЭР | руб./Гкал | 1 417,89 | 1 507,21 | 1 587,09 | 1 650,58 | 1 716,60 | 1 785,27 | 1 856,68 | 1 930,94 | 2 008,18 | 2 088,51 | 2 172,05 | 2 258,93 | 2 349,29 | 2 443,26 | 2 540,99 | 2 642,63 | 2 748,33 | 2 858,27 |

Рисунок 2.1. Расчетный и прогнозной тарифы на тепловую энергию в зоне действия котельной ООО «ТГК-1» (Котельная «Восточная»)

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения и результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для потребителей ЕТО МУП «КБУ»

В утвержденной необходимой валовой выручке на производство и транспорт тепловой энергии на 2019-2023 годы отсутствуют средства на капитальные вложения. Таким образом, корректнее говорить не о ценовых последствиях реализации тех или иных проектов, а о возможных схемах финансирования такой реализации.

В таблице Таблица 2.2 представлена тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в зоне ЕТО МУП «КБУ».

На рис. Рисунок 2.2 представлены результаты расчёта тарифных последствий для потребителя.

Видно, что на всём горизонте прогнозирования до 2040 г. мероприятия Схемы теплоснабжения могут быть осуществлены в рамках прогнозного тарифа МЭР без привлечения дополнительных средств.

Таблица 2.2. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учета НДС) в зоне ЕТО МУП «КБУ»

| Показатель | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 243,8 | 243,8 | 279,8 | 279,8 | 279,8 | 329,8 | 329,8 | 329,8 | 329,8 | 329,8 | 329,8 | 329,8 | 329,8 | 329,8 | 329,8 | 329,8 | 329,8 | 329,8 |
| Подключенная нагрузка в гор. воде | Гкал/ч | 221,2 | 221,2 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 245,2 | 248,0 | 250,7 | 267,4 | 269,1 | 270,8 | 272,5 | 274,2 | 283,5 | 285,0 | 286,5 | 288,0 | 289,4 |
| Отпуск теплоэнергии с коллекторов | тыс. Гкал | 578,8 | 584,3 | 585,9 | 585,3 | 584,0 | 595,4 | 606,8 | 618,2 | 647,2 | 653,4 | 659,6 | 665,8 | 672,0 | 678,4 | 684,8 | 691,1 | 697,5 | 703,9 |
| Топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход угля | тыс. т | 16,162 | 16,123 | 15,689 | 15,282 | 15,246 | 15,477 | 15,709 | 15,940 | 16,550 | 16,697 | 16,843 | 16,990 | 17,137 | 17,259 | 17,382 | 17,505 | 17,627 | 17,750 |
| Расход газа | млн. м3 | 67,810 | 68,468 | 68,868 | 68,980 | 68,834 | 70,198 | 71,562 | 72,926 | 76,378 | 77,103 | 77,828 | 78,552 | 79,277 | 80,054 | 80,831 | 81,608 | 82,385 | 83,162 |
| Калькуляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе | тыс. руб. | 745 984,46 | 865 051,10 | 892 991,63 | 921 671,60 | 950 464,90 | 1 008 203,66 | 1 070 105,29 | 1 168 907,89 | 1 246 943,11 | 1 308 229,61 | 1 369 985,43 | 1 434 456,85 | 1 501 844,28 | 1 569 682,10 | 1 640 344,28 | 1 714 086,34 | 1 791 040,48 | 1 871 344,52 |
| расходы на топливо | тыс. руб. | 399 867 | 476 264 | 509 545 | 523 841 | 537 712 | 564 167 | 592 932 | 622 885 | 670 384 | 699 992 | 728 446 | 757 913 | 788 510 | 820 752 | 854 100 | 888 726 | 924 680 | 962 011 |
| расходы на воду | тыс. руб. | 6 132 | 7 107 | 7 315 | 7 616 | 7 920 | 8 520 | 9 156 | 10 095 | 11 022 | 11 632 | 12 274 | 12 948 | 13 657 | 14 373 | 15 124 | 15 913 | 16 740 | 17 609 |
| расходы на водоотведение | тыс. руб. | 1 042 | 1 208 | 1 243 | 1 295 | 1 346 | 1 448 | 1 556 | 1 716 | 1 873 | 1 977 | 2 086 | 2 201 | 2 321 | 2 443 | 2 571 | 2 705 | 2 845 | 2 993 |
| расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 86 480 | 91 669 | 96 252 | 99 140 | 102 114 | 105 177 | 108 333 | 111 583 | 114 930 | 118 378 | 121 929 | 125 587 | 129 355 | 133 235 | 137 232 | 141 349 | 145 590 | 149 958 |
| расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 252 463 | 288 804 | 278 636 | 289 781 | 301 372 | 328 891 | 358 129 | 422 630 | 448 734 | 476 250 | 505 250 | 535 807 | 568 001 | 598 878 | 631 317 | 665 393 | 701 184 | 738 775 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 167 931,47 | 174 648,73 | 181 634,68 | 188 900,07 | 196 456,07 | 204 314,31 | 212 486,88 | 220 986,36 | 229 825,81 | 239 018,85 | 248 579,60 | 258 522,78 | 268 863,69 | 279 618,24 | 290 802,97 | 302 435,09 | 314 532,49 | 327 113,79 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 52 073,55 | 54 091,63 | 56 367,82 | 64 262,94 | 74 763,77 | 87 953,35 | 103 360,26 | 121 074,01 | 146 315,92 | 172 297,70 | 199 063,56 | 227 083,46 | 256 407,58 | 287 088,07 | 318 753,21 | 351 445,95 | 384 733,87 | 418 645,61 |
| НВВ | тыс. руб. | 1 039 543,08 | 1 093 791,45 | 1 130 994,13 | 1 174 834,60 | 1 221 684,73 | 1 300 471,33 | 1 385 952,43 | 1 510 968,26 | 1 623 084,85 | 1 719 546,15 | 1 817 628,58 | 1 920 063,10 | 2 027 115,55 | 2 136 388,42 | 2 249 900,47 | 2 367 967,38 | 2 490 306,84 | 2 617 103,93 |
| Тариф на тепловую энергию, без учета НДС | руб./Гкал | 1962,92 | 1853,52 | 1960,58 | 2034,48 | 2115,61 | 2177,20 | 2245,68 | 2309,35 | 2362,97 | 2466,89 | 2570,12 | 2676,49 | 2786,23 | 2901,75 | 3020,26 | 3142,08 | 3266,73 | 3394,35 |
| Тариф по прогнозам МЭР | руб./Гкал | 1 962,92 | 2 086,59 | 2 197,18 | 2 285,06 | 2 376,47 | 2 471,53 | 2 570,39 | 2 673,20 | 2 780,13 | 2 891,34 | 3 006,99 | 3 127,27 | 3 252,36 | 3 382,45 | 3 517,75 | 3 658,46 | 3 804,80 | 3 956,99 |

Рисунок 2.2. Расчетный и прогнозной тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО МУП «КБУ»

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения и результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для потребителей ЕТО ООО «Коммунальщик»

В таблице Таблица 2.3 представлена тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в зонах теплоснабжения ЕТО ООО «Коммунальщик».

На рис. Рисунок 2.3 представлены результаты расчёта тарифных последствий для потребителя.

Таким образом, своевременная полная реализация программы реконструкции только за счет собственных источников финансирования в текущих условиях не возможна. Для реализации мероприятий требуются привлеченные средства в виде кредитов, займов или бюджетное финансирование. Виды и объемы привлеченных средств на финансирование проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению должны быть определены в финансовом плане организации при утверждении инвестиционной программы теплоснабжающей организации.

Таблица 2.3. Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей в ценах соответствующих лет (без учёта НДС) в зоне ЕТО ООО «Коммунальщик»

| Показатель | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 |
| Подключенная нагрузка в гор. воде | Гкал/ч | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
| Отпуск теплоэнергии с коллекторов | тыс.Гкал | 12,502 | 12,502 | 12,502 | 12,502 | 12,502 | 12,502 | 12,502 | 12,502 | 12,502 | 12,502 | 12,502 | 12,502 | 12,502 | 12,502 | 12,502 | 12,502 | 12,502 | 12,502 |
| Топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход газа | млн.м3 | 1,942 | 1,942 | 1,942 | 1,942 | 1,942 | 1,984 | 2,025 | 2,067 | 2,196 | 2,243 | 2,289 | 2,336 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,383 |
| Калькуляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе | тыс. руб. | 11968 | 18212 | 19292 | 19799 | 20321 | 21230 | 22178 | 23166 | 25063 | 26213 | 27412 | 28662 | 29965 | 30793 | 31645 | 32524 | 33429 | 34362 |
| расходы на топливо | тыс. руб. | 9594 | 14936 | 15981 | 16461 | 16955 | 17837 | 18756 | 19715 | 21579 | 22698 | 23864 | 25080 | 26347 | 27138 | 27952 | 28790 | 29654 | 30544 |
| расходы на воду | тыс. руб. | 255 | 371 | 391 | 407 | 424 | 441 | 458 | 477 | 496 | 516 | 537 | 558 | 581 | 604 | 628 | 654 | 680 | 707 |
| расходы на водоотведение | тыс. руб. | 145 | 210 | 222 | 231 | 240 | 250 | 260 | 271 | 282 | 293 | 305 | 317 | 330 | 343 | 357 | 371 | 386 | 401 |
| расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 1973 | 2695 | 2697 | 2700 | 2703 | 2703 | 2704 | 2704 | 2706 | 2706 | 2707 | 2707 | 2708 | 2708 | 2709 | 2709 | 2710 | 2710 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 3437 | 3575 | 3718 | 3866 | 4021 | 4182 | 4349 | 4523 | 4704 | 4892 | 5088 | 5291 | 5503 | 5723 | 5952 | 6190 | 6438 | 6695 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1116 | 983 | 1016 | 1050 | 2404 | 2645 | 2897 | 3160 | 3432 | 3548 | 3668 | 3793 | 3923 | 4059 | 4112 | 4167 | 4224 | 4283 |
| НВВ | тыс. руб. | 16831 | 23241 | 24525 | 25228 | 27272 | 28608 | 29999 | 31449 | 33848 | 35332 | 36878 | 38489 | 40168 | 41372 | 42529 | 43723 | 44957 | 46231 |
| Тариф на тепловую энергию, без учета НДС | руб./Гкал | 2087,69 | 2110,45 | 2224,88 | 2286,51 | 2469,42 | 2589,84 | 2715,30 | 2846,00 | 3061,37 | 3194,97 | 3334,16 | 3479,15 | 3630,17 | 3738,30 | 3842,09 | 3949,25 | 4059,92 | 4174,19 |
| Тариф по прогнозам МЭР | руб./Гкал | 2 087,69 | 2 219,21 | 2 336,83 | 2 430,31 | 2 527,52 | 2 628,62 | 2 733,76 | 2 843,12 | 2 956,84 | 3 075,11 | 3 198,12 | 3 326,04 | 3 459,08 | 3 597,45 | 3 741,35 | 3 891,00 | 4 046,64 | 4 208,50 |

Рисунок 2.3. Расчетный и прогнозной тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО ООО «Коммунальщик»

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

Тарифные последствия реализации мероприятий МУП «КБУ позволяют в долгосрочной перспективе не превышать принятые тарифы в прогнозах по сценарным условиям МЭР (Минэкономразвития РФ). Для ООО «ТГК-1» и ООО «Коммунальщик» реализация мероприятий Схемы невозможна в рамках прогнозного тарифа МЭР и потребует привлечения дополнительных инвестиций:

- ООО «ТГК-1» – до 2026 г. И после 2031 г.

- ООО «Коммунальщик» – c 2030 г. до 2032 г.