АКТУАЛИЗАЦИЯ

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА БЕРДСКА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД И НА ПЕРИОД

ДО 2040 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 16

Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Бердск 2023 г.

Оглавление

1.	Структура предложений и проектов	4

1.1	Структура предложений	4

1.2	Классификация проектов	4

- Список таблиц

Таблица 1.1. Сводные капитальные затраты по тепловым сетям и сооружениям на них на период до 2040 года в ценах 2023 года с НДС, тыс. рублей. Зона действия котельной ТГК 1	6

Таблица 1.4. Сводные капитальные затраты по тепловым сетям и сооружениям на них на период до 2040 года в ценах 2023 года с НДС, тыс. рублей. Зона действия котельных «Новая», «Коммунальщик» и прочих	15

Таблица 1.5 Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2021 года, тыс. рублей. Сценарий 1 зона действия ООО "ТГК-1"	23

Таблица 1.6 Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2021 года, тыс. рублей. Сценарий 2 зона действия ООО "ТГК-1"	24

Таблица 1.7 Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2021 года, тыс. рублей. Сценарий 3 зона действия ООО "ТГК-1"	24

Таблица 1.8. Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2021 года, тыс. рублей. Сценарий 1 зона действия котельной "Новая"	26

Таблица 1.9. Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2021 года, тыс. рублей. Сценарий 2 зона действия котельной "Новая"	27

Таблица 1.10. Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2021 года, тыс. рублей. Сценарий 2 зона действия котельной "Озерная"	27

Таблица 1.11. Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2021 года, тыс. рублей. Зона действия котельной "Коммунальщик"	27

Таблица 1.12. Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2021 года, тыс. рублей. Сценарий 1 зона действия котельной ООО "М-300"	28

Таблица 1.13. Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2021 года, тыс. рублей. Зона действия новой котельной на 7 районе	28

Таблица 1.14. Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2021 года, тыс. рублей. Зона действия новой котельной на 8 районе	29

Структура предложений и проектов

Структура предложений

Предложения по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепла, тепловых сетей, насосных станций сформированы по группам проектов, реализация которых направлена на обеспечение теплоснабжения новых потребителей по существующим и вновь создаваемым источникам, тепловым сетям и сохранение теплоснабжения существующих потребителей от существующих источников, тепловых сетей при условии надежности системы теплоснабжения.

Решения приняты на основе расчетов, выполненных по периодам планирования в сооттветствии с разработанным мастер-планом развития системы теплоснабжения. Для расчетов использована электронноя модель системы теплоснабжения города Бердска, описание которой приведено в Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения»;

Основными эффектами от реализации этих проектов является расширение и сохранение теплоснабжения потребителей на уровне современных проектных требований к надежности и безопасности теплоснабжения.

Классификация проектов

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых источников, тепловых сетей, насосных станций сформированы в составе пяти групп по источникам и тепловым сетям и насосным стациям:

ТС Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей:

  - Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей;

  - Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей.

ТС Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей (строительство и реконструкция участков тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии).

ТС Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа.

ТС Группа 4. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности и повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения.

ИТ Группа 1 Модернизация и реконструкция действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года.

Все проекты имеют единую классификацию следующего вида: ИТ или ТС-xx.yy (zzz), где:

- хx – номер зоны деятельности ЕТО, к которой относится реализуемый проект. Номер зоны деятельности ЕТО определяется на основе Главы 15.

- yy – номер группы проекта

- zzz – номер проекта внутри группы.

Таблица 1.1. Сводные Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2023 года с НДС, тыс. рублей. Зона действия котельной ООО «ТГК 1»

| Шифр проекта | Наименование проекта | Описание мероприятия | Срок реализации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТ-1.2.1 | Строительство новой котельной взамен существующей ООО "ТГК-1" | Строительство новой котельной взамен существующей ООО "ТГК-1" тепловой мощностью 120 Гкал/час с увеличением тепловой мощности до 170 Гкал/час к 2035 году | 2023-2040 | 42500,0 | 1500000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380110,8 | 0,0 | 1922610,8 |
|  | ПИР и ПСД |  |  | 35416,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32022,4 | 0,0 | 67439,1 |
|  | Оборудование |  |  | 0,0 | 1020000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195078,9 | 0,0 | 1215078,9 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  | 0,0 | 201000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80431,8 | 0,0 | 281431,8 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  | 35416,7 | 1221000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 307533,0 | 0,0 | 1563949,7 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  | 0,0 | 29000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9226,0 | 0,0 | 38226,0 |
|  | НДС |  |  | 7083,3 | 250000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63351,8 | 0,0 | 320435,1 |
|  | Всего смета проекта |  |  | 42500,0 | 1500000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380110,8 | 0,0 | 1922610,8 |
| ИТ-1.3.1 | Строительство новой котельной БМГК-1 на базе ЦТП-8б | Строительство новой котельной БМГК-1 на базе ЦТП-8б с установленной тепловой мощностью 2,15 Гкал/час | 2024-2025 | 0,0 | 17583,1 | 18174,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35757,2 |
|  | ПИР и ПСД |  |  | 0,0 | 2133,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2133,9 |
|  | Оборудование |  |  | 0,0 | 12091,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12091,9 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  | 0,0 | 0,0 | 14704,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14704,0 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  | 0,0 | 14225,8 | 14704,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28929,8 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  | 0,0 | 426,8 | 441,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 867,9 |
|  | НДС |  |  | 0,0 | 2930,5 | 3029,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5959,5 |
|  | Всего смета проекта |  |  | 0,0 | 17583,1 | 18174,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35757,2 |

Таблица 1.2. Сводные Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2023 года с НДС, тыс. рублей. Зона действия котельной «Новая»

| Шифр проекта | Наименование проекта | Описание мероприятия | Срок реализации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТ-2.1.1 | Увеличение установленной мощности котельной "Новая" | Увеличение установленной мощности котельной "Новая" до 135 Гкал/час в 2024 году и до 165 Гкал/час к 2030 году | 2024-2030 | 0,0 | 19407,3 | 36042,3 | 0,0 | 0,0 | 47132,2 | 0,0 | 0,0 | 102581,8 |
|  | ПИР и ПСД |  |  | 0,0 | 2243,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1906,6 | 0,0 | 0,0 | 4149,7 |
|  | Оборудование |  |  | 0,0 | 13458,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11439,8 | 0,0 | 0,0 | 24898,5 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  | 0,0 | 0,0 | 29160,5 | 0,0 | 0,0 | 24786,4 | 0,0 | 0,0 | 53946,8 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  | 0,0 | 15701,7 | 29160,5 | 0,0 | 0,0 | 38132,8 | 0,0 | 0,0 | 82995,0 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  | 0,0 | 471,1 | 874,8 | 0,0 | 0,0 | 1144,0 | 0,0 | 0,0 | 2489,8 |
|  | НДС |  |  | 0,0 | 3234,5 | 6007,1 | 0,0 | 0,0 | 7855,4 | 0,0 | 0,0 | 17097,0 |
|  | Всего смета проекта |  |  | 0,0 | 19407,3 | 36042,3 | 0,0 | 0,0 | 47132,2 | 0,0 | 0,0 | 102581,8 |
| ИТ-2.1.3 | Строительство новой котельной БМГК-8 на базе ЦТП "Лесхоз" | Строительство новой котельной БМГК-8 на базе ЦТП "Лесхоз" с установленной тепловой мощностью 1 Гкал/час | 2024-2025 | 0,0 | 11633,5 | 17640,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29273,8 |
|  | ПИР и ПСД |  |  | 0,0 | 1184,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1184,2 |
|  | Оборудование |  |  | 0,0 | 8228,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8228,0 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  | 0,0 | 0,0 | 14272,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14272,1 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  | 0,0 | 9412,2 | 14272,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23684,3 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  | 0,0 | 282,4 | 428,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 710,5 |
|  | НДС |  |  | 0,0 | 1938,9 | 2940,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4879,0 |
|  | Всего смета проекта |  |  | 0,0 | 11633,5 | 17640,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29273,8 |

Таблица 1.3. Сводные Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2023 года с НДС, тыс. рублей. Зона действия котельной «Вега»

| Шифр проекта | Наименование проекта | Описание мероприятия | Срок реализации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТ-1.3.9 | Увеличение установленной тепловой мощности котельной "Вега" | Увеличение установленной тепловой мощности котельной "Вега" до 160 Гкал/ч к 2030году | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34553,4 | 0,0 | 0,0 | 34553,4 |
|  | ПИР и ПСД |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1404,6 | 0,0 | 0,0 | 1404,6 |
|  | Оборудование |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12641,5 | 0,0 | 0,0 | 12641,5 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14046,2 | 0,0 | 0,0 | 14046,2 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28092,2 | 0,0 | 0,0 | 28092,2 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 842,8 | 0,0 | 0,0 | 842,8 |
|  | НДС |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5618,4 | 0,0 | 0,0 | 5618,4 |
|  | Всего смета проекта |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34553,4 | 0,0 | 0,0 | 34553,4 |

Таблица 1.4. Сводные Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2023 года с НДС, тыс. рублей. Зона действия котельной «Озерная»

| Шифр проекта | Наименование проекта | Описание мероприятия | Срок реализации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТ-2.1.4 | Перевод котельной "Озерная" на природный газ | Перевод котельной "Озерная" на природный газ | 2024-2025 | 0,0 | 3160,7 | 3160,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6321,4 |
|  | ПИР и ПСД |  |  | 0,0 | 358,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 358,0 |
|  | Оборудование |  |  | 0,0 | 1429,5 | 1662,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3091,7 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  | 0,0 | 769,7 | 895,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1664,7 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  | 0,0 | 2557,2 | 2557,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5114,4 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  | 0,0 | 76,7 | 76,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,4 |
|  | НДС |  |  | 0,0 | 526,8 | 526,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1053,6 |
|  | Всего смета проекта |  |  | 0,0 | 3160,7 | 3160,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6321,4 |

Таблица 1.5. Сводные Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2023 года с НДС, тыс. рублей. Зона действия котельной «М-300»

| Шифр проекта | Наименование проекта | Описание мероприятия | Срок реализации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТ-7.1.1 | Перевод котельной ООО "М-300" на природный газ | Перевод котельной ООО "М-300" на природный газ | 2024-2025 | 0,0 | 5483,8 | 5531,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11015,1 |
|  | ПИР и ПСД |  |  | 0,0 | 575,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 575,4 |
|  | Оборудование |  |  | 0,0 | 2579,0 | 2940,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5519,8 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  | 0,0 | 1282,4 | 1534,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2816,8 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  | 0,0 | 4436,8 | 4475,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8911,9 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  | 0,0 | 133,1 | 134,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 267,4 |
|  | НДС |  |  | 0,0 | 914,0 | 921,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1835,9 |
|  | Всего смета проекта |  |  | 0,0 | 5483,8 | 5531,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11015,1 |

Таблица 1.6. Сводные Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2023 года с НДС, тыс. рублей. Зона действия котельной на 7 районе

| Шифр проекта | Наименование проекта | Описание мероприятия | Срок реализации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТ-9.1.1 | Строительство новой газовой котельной на 7 районе | Строительство новой газовой котельной на 7 районе с тепловой мощностью 30 Гкал/час к 2030 году и увеличением до 40 Гкал/час к 2040 году | 2030-2040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172651,2 | 0,0 | 57550,4 | 230201,5 |
|  | ПИР и ПСД |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6984,3 | 0,0 | 2328,1 | 9312,4 |
|  | Оборудование |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57271,0 | 0,0 | 19090,3 | 76361,4 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75430,1 | 0,0 | 25143,4 | 100573,5 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139685,4 | 0,0 | 46561,8 | 186247,2 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4190,6 | 0,0 | 1396,9 | 5587,4 |
|  | НДС |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28775,2 | 0,0 | 9591,7 | 38366,9 |
|  | Всего смета проекта |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172651,2 | 0,0 | 57550,4 | 230201,5 |

Таблица 1.7. Сводные Капитальные затраты на модернизацию и реконструкцию действующих котельных и строительство новых, на период до 2040 года в ценах 2023 года с НДС, тыс. рублей. Зона действия котельной на 8 районе

| Шифр проекта | Наименование проекта | Описание мероприятия | Срок реализации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТ-10.1.1 | Строительство новой газовой котельной на 8 районе | Строительство новой газовой котельной на 8 районе с тепловой мощностью 20 Гкал/час к 2030 году и увеличением до 50 Гкал/час к 2040 году | 2030-2040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115100,8 | 100800,1 | 115100,8 | 331001,6 |
|  | ПИР и ПСД |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4656,2 | 4077,7 | 4656,2 | 13390,0 |
|  | Оборудование |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38180,7 | 33436,9 | 38180,7 | 109798,3 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50286,7 | 44038,9 | 50286,7 | 144612,4 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93123,6 | 81553,5 | 93123,6 | 267800,7 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2793,7 | 2446,6 | 2793,7 | 8034,0 |
|  | НДС |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19183,5 | 16800,0 | 19183,5 | 55166,9 |
|  | Всего смета проекта |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115100,8 | 100800,1 | 115100,8 | 331001,6 |

Таблица 1.8. Сводные капитальные затраты по тепловым сетям и сооружениям на них на период до 2040 года в ценах 2023 года с НДС, тыс. рублей. Зона действия котельной ТГК 1

| Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Диаметр трубопровода после перекладки, мм | Длина участка, м | Срок реализации проекта | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 | ИТОГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС-2.1.1.15 (15) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-15.1 до здания автомойки по ул. Герцена, 1/2 | Котельная "Вега" | 2Дср38,6 | 20,0 | 2023 | 693,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,58 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 55,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,05 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 220,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,18 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 275,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,23 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 550,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,46 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 27,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,52 |
|  | НДС |  |  |  |  | 115,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,60 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 693,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,58 |
| ТС-0.1.1.17 (17) | Внутриквартальная тепловая сеть от узлаТК-2-2 до завода металлоконструкций по ул. Химзавоская, 1в | Котельная "Восточная" | 2Дср90,1 | 191,6 | 2024 | 0,00 | 7761,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7761,06 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 615,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,96 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 2463,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2463,83 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 3079,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3079,78 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 6159,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6159,57 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 307,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,98 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 1293,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1293,51 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 7761,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7761,06 |
| ТС-2.1.1.19 (19) | Строительство тепловой сети от ТК-4 до ТК-48.2 | Котельная "Вега" | 2Ду259 | 700,0 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55722,92 | 0,00 | 0,00 | 55722,92 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4422,45 | 0,00 | 0,00 | 4422,45 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17689,81 | 0,00 | 0,00 | 17689,81 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22112,27 | 0,00 | 0,00 | 22112,27 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44224,54 | 0,00 | 0,00 | 44224,54 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2211,23 | 0,00 | 0,00 | 2211,23 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9287,15 | 0,00 | 0,00 | 9287,15 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55722,92 | 0,00 | 0,00 | 55722,92 |
| ТС-2.1.1.20 (20) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-48.2 до многоэтажной жилой застройки (ул. К.Маркса - ул. Островского - ул. Первомайская) | Котельная "Вега" | 2Дср124 | 644,4 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29152,96 | 0,00 | 0,00 | 29152,96 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2313,73 | 0,00 | 0,00 | 2313,73 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9254,91 | 0,00 | 0,00 | 9254,91 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11568,63 | 0,00 | 0,00 | 11568,63 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23137,27 | 0,00 | 0,00 | 23137,27 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1156,86 | 0,00 | 0,00 | 1156,86 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4858,83 | 0,00 | 0,00 | 4858,83 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29152,96 | 0,00 | 0,00 | 29152,96 |
| ТС-2.1.1.21 (21) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-30 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Первомайская - ул. Пушкина) | Котельная "Восточная" | 2Дср121,7 | 600,4 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27160,23 | 0,00 | 0,00 | 27160,23 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2155,57 | 0,00 | 0,00 | 2155,57 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8622,30 | 0,00 | 0,00 | 8622,30 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10777,87 | 0,00 | 0,00 | 10777,87 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21555,74 | 0,00 | 0,00 | 21555,74 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1077,79 | 0,00 | 0,00 | 1077,79 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4526,71 | 0,00 | 0,00 | 4526,71 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27160,23 | 0,00 | 0,00 | 27160,23 |
| ТС-2.1.1.22 (22) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-46/1 до многоэтажной жилой застройки (Водобачный пер.) | Котельная "Вега" | 2Дср114,2 | 471,8 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21342,34 | 0,00 | 0,00 | 21342,34 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1693,84 | 0,00 | 0,00 | 1693,84 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6775,35 | 0,00 | 0,00 | 6775,35 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8469,18 | 0,00 | 0,00 | 8469,18 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16938,37 | 0,00 | 0,00 | 16938,37 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846,92 | 0,00 | 0,00 | 846,92 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3557,06 | 0,00 | 0,00 | 3557,06 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21342,34 | 0,00 | 0,00 | 21342,34 |
| ТС-2.1.1.23 (23) | Внутриквартальная тепловая сеть от тк3 до среднеэтажной жилой застройки (ул. К.Маркса - ул. Кутузова) | Котельная "Восточная" | 2Дср111,7 | 188,2 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8514,74 | 0,00 | 0,00 | 8514,74 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,77 | 0,00 | 0,00 | 675,77 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2703,09 | 0,00 | 0,00 | 2703,09 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3378,87 | 0,00 | 0,00 | 3378,87 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6757,73 | 0,00 | 0,00 | 6757,73 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,89 | 0,00 | 0,00 | 337,89 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1419,12 | 0,00 | 0,00 | 1419,12 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8514,74 | 0,00 | 0,00 | 8514,74 |
| ТС-2.1.1.24 (24) | Внутриквартальная тепловая сеть (ГВС) от тк3 до среднеэтажной жилой застройки (ул. К.Маркса - ул. Кутузова) | Котельная "Восточная" | 2Дср82,7 | 188,2 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7624,70 | 0,00 | 0,00 | 7624,70 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,13 | 0,00 | 0,00 | 605,13 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2420,54 | 0,00 | 0,00 | 2420,54 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3025,67 | 0,00 | 0,00 | 3025,67 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6051,35 | 0,00 | 0,00 | 6051,35 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,57 | 0,00 | 0,00 | 302,57 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1270,78 | 0,00 | 0,00 | 1270,78 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7624,70 | 0,00 | 0,00 | 7624,70 |
| ТС-0.1.1.25 (25) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-38 до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Котельная "Восточная" | 2Дср122,2 | 610,2 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27604,15 | 0,00 | 0,00 | 27604,15 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2190,81 | 0,00 | 0,00 | 2190,81 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8763,22 | 0,00 | 0,00 | 8763,22 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10954,03 | 0,00 | 0,00 | 10954,03 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21908,05 | 0,00 | 0,00 | 21908,05 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1095,40 | 0,00 | 0,00 | 1095,40 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4600,69 | 0,00 | 0,00 | 4600,69 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27604,15 | 0,00 | 0,00 | 27604,15 |
| ТС-0.1.1.26 (26) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-20а до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Островского - ул. Щетинкина) | Котельная "Восточная" | 2Дср68,8 | 71,5 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2627,09 | 0,00 | 0,00 | 2627,09 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,50 | 0,00 | 0,00 | 208,50 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1042,50 | 0,00 | 0,00 | 1042,50 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2084,99 | 0,00 | 0,00 | 2084,99 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,25 | 0,00 | 0,00 | 104,25 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,85 | 0,00 | 0,00 | 437,85 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2627,09 | 0,00 | 0,00 | 2627,09 |
| ТС-0.1.1.27 (27) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-28 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Пушкина - ул. Ушакова - ул. Первомайская) | Котельная "Восточная" | 2Дср112,2 | 440,9 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19946,21 | 0,00 | 0,00 | 19946,21 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1583,03 | 0,00 | 0,00 | 1583,03 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6332,13 | 0,00 | 0,00 | 6332,13 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7915,16 | 0,00 | 0,00 | 7915,16 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15830,33 | 0,00 | 0,00 | 15830,33 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791,52 | 0,00 | 0,00 | 791,52 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3324,37 | 0,00 | 0,00 | 3324,37 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19946,21 | 0,00 | 0,00 | 19946,21 |
| ТС-0.1.1.28 (28) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40 до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская) | Котельная "Восточная" | 2Дср90,1 | 192,0 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7776,21 | 0,00 | 0,00 | 7776,21 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,16 | 0,00 | 0,00 | 617,16 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2468,64 | 0,00 | 0,00 | 2468,64 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3085,80 | 0,00 | 0,00 | 3085,80 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6171,59 | 0,00 | 0,00 | 6171,59 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,58 | 0,00 | 0,00 | 308,58 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1296,03 | 0,00 | 0,00 | 1296,03 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7776,21 | 0,00 | 0,00 | 7776,21 |
| ТС-0.1.1.29 (29) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская) | Котельная "Восточная" | 2Дср79,2 | 118,8 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4661,07 | 0,00 | 0,00 | 4661,07 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,93 | 0,00 | 0,00 | 369,93 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1479,70 | 0,00 | 0,00 | 1479,70 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1849,63 | 0,00 | 0,00 | 1849,63 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3699,26 | 0,00 | 0,00 | 3699,26 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,96 | 0,00 | 0,00 | 184,96 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776,84 | 0,00 | 0,00 | 776,84 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4661,07 | 0,00 | 0,00 | 4661,07 |
| ТС-0.1.1.30 (30) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до малоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Котельная "Восточная" | 2Дср98,5 | 268,3 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10868,56 | 0,00 | 0,00 | 10868,56 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,58 | 0,00 | 0,00 | 862,58 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3450,34 | 0,00 | 0,00 | 3450,34 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4312,92 | 0,00 | 0,00 | 4312,92 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8625,84 | 0,00 | 0,00 | 8625,84 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,29 | 0,00 | 0,00 | 431,29 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1811,43 | 0,00 | 0,00 | 1811,43 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10868,56 | 0,00 | 0,00 | 10868,56 |
| ТС-0.1.1.31 (31) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-21 до малоэтажной жилой застройки (территория в/ч 64655) | Котельная "Восточная" | 2Дср99,6 | 122,5 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4963,46 | 0,00 | 0,00 | 4963,46 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,93 | 0,00 | 0,00 | 393,93 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1575,70 | 0,00 | 0,00 | 1575,70 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1969,63 | 0,00 | 0,00 | 1969,63 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3939,25 | 0,00 | 0,00 | 3939,25 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,96 | 0,00 | 0,00 | 196,96 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827,24 | 0,00 | 0,00 | 827,24 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4963,46 | 0,00 | 0,00 | 4963,46 |
| ТС-0.1.1.32 (32) | Внутриквартальная тепловая сеть (ГВС) от ТК-21 до малоэтажной жилой застройки (территория в/ч 64655) | Котельная "Восточная" | 2Дср73,7 | 122,5 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4808,96 | 0,00 | 0,00 | 4808,96 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,66 | 0,00 | 0,00 | 381,66 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1526,65 | 0,00 | 0,00 | 1526,65 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1908,32 | 0,00 | 0,00 | 1908,32 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3816,63 | 0,00 | 0,00 | 3816,63 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,83 | 0,00 | 0,00 | 190,83 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801,49 | 0,00 | 0,00 | 801,49 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4808,96 | 0,00 | 0,00 | 4808,96 |
| ТС-2.1.1.33 (33) | Строительство тепловой сети от ТК-4 до УТ-1 БХК | Котельная "Вега" | 2Ду207 | 450,0 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30076,19 | 0,00 | 0,00 | 30076,19 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2387,00 | 0,00 | 0,00 | 2387,00 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9548,00 | 0,00 | 0,00 | 9548,00 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11935,00 | 0,00 | 0,00 | 11935,00 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23869,99 | 0,00 | 0,00 | 23869,99 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1193,50 | 0,00 | 0,00 | 1193,50 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5012,70 | 0,00 | 0,00 | 5012,70 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30076,19 | 0,00 | 0,00 | 30076,19 |
| ТС-2.1.1.34 (34) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 БХК до многоэтажной жилой застройки (площадка ОАО "БХК") | Котельная "Вега" | 2Дср119,1 | 552,9 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25014,14 | 0,00 | 0,00 | 25014,14 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1985,25 | 0,00 | 0,00 | 1985,25 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7941,00 | 0,00 | 0,00 | 7941,00 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9926,25 | 0,00 | 0,00 | 9926,25 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19852,49 | 0,00 | 0,00 | 19852,49 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,62 | 0,00 | 0,00 | 992,62 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4169,02 | 0,00 | 0,00 | 4169,02 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25014,14 | 0,00 | 0,00 | 25014,14 |
| ТС-0.1.1.35 (35) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-20а до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Островского - ул. Б.Хмельницкого) | Котельная "Восточная" | 2Дср138,5 | 976,3 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49091,27 | 0,00 | 0,00 | 49091,27 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3896,13 | 0,00 | 0,00 | 3896,13 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15584,53 | 0,00 | 0,00 | 15584,53 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19480,66 | 0,00 | 0,00 | 19480,66 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38961,33 | 0,00 | 0,00 | 38961,33 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1948,07 | 0,00 | 0,00 | 1948,07 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8181,88 | 0,00 | 0,00 | 8181,88 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49091,27 | 0,00 | 0,00 | 49091,27 |
| ТС-0.1.1.36 (36) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская - пер. Горького) | Котельная "Восточная" | 2Дср118 | 533,1 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24119,79 | 0,00 | 0,00 | 24119,79 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1914,27 | 0,00 | 0,00 | 1914,27 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7657,08 | 0,00 | 0,00 | 7657,08 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9571,34 | 0,00 | 0,00 | 9571,34 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19142,69 | 0,00 | 0,00 | 19142,69 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,13 | 0,00 | 0,00 | 957,13 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4019,96 | 0,00 | 0,00 | 4019,96 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24119,79 | 0,00 | 0,00 | 24119,79 |
| ТС-0.1.1.37 (37) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до кинотеатра во II мкр | Котельная "Восточная" | 2Дср61,4 | 48,8 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1791,46 | 0,00 | 0,00 | 1791,46 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,18 | 0,00 | 0,00 | 142,18 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,72 | 0,00 | 0,00 | 568,72 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,90 | 0,00 | 0,00 | 710,90 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1421,80 | 0,00 | 0,00 | 1421,80 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,09 | 0,00 | 0,00 | 71,09 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,58 | 0,00 | 0,00 | 298,58 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1791,46 | 0,00 | 0,00 | 1791,46 |
| ТС-2.1.1.38 (38) | Внутриквартальная тепловая сеть от тк-5а до городского центра культуры и досуга во II мкр | Котельная "Вега" | 2Дср69,8 | 75,3 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2766,17 | 0,00 | 0,00 | 2766,17 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,54 | 0,00 | 0,00 | 219,54 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878,15 | 0,00 | 0,00 | 878,15 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1097,69 | 0,00 | 0,00 | 1097,69 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2195,37 | 0,00 | 0,00 | 2195,37 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,77 | 0,00 | 0,00 | 109,77 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,03 | 0,00 | 0,00 | 461,03 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2766,17 | 0,00 | 0,00 | 2766,17 |
| ТС-0.1.1.39 (39) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-19 до музея в III мкр | Котельная "Восточная" | 2Дср52,2 | 29,8 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1093,58 | 0,00 | 0,00 | 1093,58 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,79 | 0,00 | 0,00 | 86,79 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,17 | 0,00 | 0,00 | 347,17 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,96 | 0,00 | 0,00 | 433,96 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867,92 | 0,00 | 0,00 | 867,92 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,40 | 0,00 | 0,00 | 43,40 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,26 | 0,00 | 0,00 | 182,26 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1093,58 | 0,00 | 0,00 | 1093,58 |
| ТС-0.1.1.40 (40) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до школы на 1000 мест во II мкр | Котельная "Восточная" | 2Дср93 | 216,2 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8759,49 | 0,00 | 0,00 | 8759,49 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,20 | 0,00 | 0,00 | 695,20 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2780,79 | 0,00 | 0,00 | 2780,79 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3475,99 | 0,00 | 0,00 | 3475,99 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6951,98 | 0,00 | 0,00 | 6951,98 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,60 | 0,00 | 0,00 | 347,60 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1459,92 | 0,00 | 0,00 | 1459,92 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8759,49 | 0,00 | 0,00 | 8759,49 |
| ТС-0.1.1.41 (41) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-21б до школы на 1000 мест во II мкр | Котельная "Восточная" | 2Дср93 | 216,2 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8759,49 | 0,00 | 0,00 | 8759,49 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,20 | 0,00 | 0,00 | 695,20 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2780,79 | 0,00 | 0,00 | 2780,79 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3475,99 | 0,00 | 0,00 | 3475,99 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6951,98 | 0,00 | 0,00 | 6951,98 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,60 | 0,00 | 0,00 | 347,60 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1459,92 | 0,00 | 0,00 | 1459,92 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8759,49 | 0,00 | 0,00 | 8759,49 |
| ТС-0.1.1.42 (42) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до социально-реабилитационного центра | Котельная "Восточная" | 2Дср50,9 | 27,9 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1023,72 | 0,00 | 0,00 | 1023,72 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,25 | 0,00 | 0,00 | 81,25 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,99 | 0,00 | 0,00 | 324,99 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,24 | 0,00 | 0,00 | 406,24 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,48 | 0,00 | 0,00 | 812,48 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,62 | 0,00 | 0,00 | 40,62 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,62 | 0,00 | 0,00 | 170,62 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1023,72 | 0,00 | 0,00 | 1023,72 |
| ТС-0.1.1.43 (43) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до социального приюта для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей | Котельная "Восточная" | 2Дср53,3 | 31,7 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1163,43 | 0,00 | 0,00 | 1163,43 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,34 | 0,00 | 0,00 | 92,34 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,34 | 0,00 | 0,00 | 369,34 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,68 | 0,00 | 0,00 | 461,68 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923,36 | 0,00 | 0,00 | 923,36 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,17 | 0,00 | 0,00 | 46,17 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,91 | 0,00 | 0,00 | 193,91 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1163,43 | 0,00 | 0,00 | 1163,43 |
| ТС-0.1.1.44 (44) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до стационара на 440 коек | Котельная "Восточная" | 2Дср102,5 | 312,7 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14145,39 | 0,00 | 0,00 | 14145,39 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1122,65 | 0,00 | 0,00 | 1122,65 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4490,60 | 0,00 | 0,00 | 4490,60 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5613,25 | 0,00 | 0,00 | 5613,25 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11226,50 | 0,00 | 0,00 | 11226,50 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,33 | 0,00 | 0,00 | 561,33 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2357,57 | 0,00 | 0,00 | 2357,57 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14145,39 | 0,00 | 0,00 | 14145,39 |
| ТС-0.1.1.45 (45) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-18-1 до учебного корпуса на 600 мест (Лицей № 7) | Котельная "Восточная" | 2Дср85,9 | 160,1 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6486,46 | 0,00 | 0,00 | 6486,46 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,80 | 0,00 | 0,00 | 514,80 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2059,20 | 0,00 | 0,00 | 2059,20 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2573,99 | 0,00 | 0,00 | 2573,99 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5147,99 | 0,00 | 0,00 | 5147,99 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,40 | 0,00 | 0,00 | 257,40 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1081,08 | 0,00 | 0,00 | 1081,08 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6486,46 | 0,00 | 0,00 | 6486,46 |
| ТС-0.1.1.46 (46) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-39 до социально-реабилитационного центра для сирот | Котельная "Восточная" | 2Дср50,9 | 27,9 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1023,72 | 0,00 | 0,00 | 1023,72 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,25 | 0,00 | 0,00 | 81,25 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,99 | 0,00 | 0,00 | 324,99 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,24 | 0,00 | 0,00 | 406,24 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,48 | 0,00 | 0,00 | 812,48 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,62 | 0,00 | 0,00 | 40,62 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,62 | 0,00 | 0,00 | 170,62 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1023,72 | 0,00 | 0,00 | 1023,72 |
| ТС-0.1.1.47 (47) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-14а_УТ-1 до комплексного центра социального обслуживания | Котельная "Восточная" | 2Дср50,9 | 27,9 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1023,72 | 0,00 | 0,00 | 1023,72 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,25 | 0,00 | 0,00 | 81,25 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,99 | 0,00 | 0,00 | 324,99 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,24 | 0,00 | 0,00 | 406,24 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,48 | 0,00 | 0,00 | 812,48 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,62 | 0,00 | 0,00 | 40,62 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,62 | 0,00 | 0,00 | 170,62 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1023,72 | 0,00 | 0,00 | 1023,72 |
| ТС-0.1.1.48 (48) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до учреждения доп.образования детей в сфере культуры | Котельная "Восточная" | 2Дср67,1 | 65,8 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2418,37 | 0,00 | 0,00 | 2418,37 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,93 | 0,00 | 0,00 | 191,93 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767,74 | 0,00 | 0,00 | 767,74 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,67 | 0,00 | 0,00 | 959,67 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1919,34 | 0,00 | 0,00 | 1919,34 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,97 | 0,00 | 0,00 | 95,97 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,06 | 0,00 | 0,00 | 403,06 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2418,37 | 0,00 | 0,00 | 2418,37 |
| ТС-0.1.1.49 (49) | Внутриквартальная тепловая сеть от тк11а до детского сада на 600 мест | Котельная "Восточная" | 2Дср79,9 | 56,4 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2212,39 | 0,00 | 0,00 | 2212,39 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,59 | 0,00 | 0,00 | 175,59 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,35 | 0,00 | 0,00 | 702,35 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877,93 | 0,00 | 0,00 | 877,93 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1755,87 | 0,00 | 0,00 | 1755,87 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,79 | 0,00 | 0,00 | 87,79 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,73 | 0,00 | 0,00 | 368,73 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2212,39 | 0,00 | 0,00 | 2212,39 |
| ТС-0.1.1.50 (50) | Внутриквартальная тепловая сеть (ГВС) от тк11а до детского сада на 600 мест | Котельная "Восточная" | 2Дср59,1 | 56,4 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2070,23 | 0,00 | 0,00 | 2070,23 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,30 | 0,00 | 0,00 | 164,30 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657,22 | 0,00 | 0,00 | 657,22 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821,52 | 0,00 | 0,00 | 821,52 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1643,04 | 0,00 | 0,00 | 1643,04 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,15 | 0,00 | 0,00 | 82,15 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,04 | 0,00 | 0,00 | 345,04 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2070,23 | 0,00 | 0,00 | 2070,23 |
| ТС-0.1.1.51 (51) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-44 до детского сада на 600 мест | Котельная "Восточная" | 2Дср65,4 | 60,2 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2209,53 | 0,00 | 0,00 | 2209,53 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,36 | 0,00 | 0,00 | 175,36 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701,44 | 0,00 | 0,00 | 701,44 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876,80 | 0,00 | 0,00 | 876,80 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1753,59 | 0,00 | 0,00 | 1753,59 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,68 | 0,00 | 0,00 | 87,68 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,25 | 0,00 | 0,00 | 368,25 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2209,53 | 0,00 | 0,00 | 2209,53 |
| ТС-0.1.1.52 (52) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-39 до социального приюта для детей, оставшихся без попечения родителей | Котельная "Восточная" | 2Дср53,3 | 31,7 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1163,43 | 0,00 | 0,00 | 1163,43 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,34 | 0,00 | 0,00 | 92,34 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,34 | 0,00 | 0,00 | 369,34 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,68 | 0,00 | 0,00 | 461,68 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923,36 | 0,00 | 0,00 | 923,36 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,17 | 0,00 | 0,00 | 46,17 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,91 | 0,00 | 0,00 | 193,91 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1163,43 | 0,00 | 0,00 | 1163,43 |
| ТС-2.1.1.53 (53) | Внутриквартальная тепловая сеть от до многоэтажной жилой застройки (ул. К.Маркса - ул. Островского - ул. Первомайская) | Котельная "Вега" | 2Дср111,4 | 429,1 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19411,09 | 0,00 | 19411,09 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1540,56 | 0,00 | 1540,56 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6162,25 | 0,00 | 6162,25 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7702,81 | 0,00 | 7702,81 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15405,63 | 0,00 | 15405,63 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,28 | 0,00 | 770,28 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3235,18 | 0,00 | 3235,18 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19411,09 | 0,00 | 19411,09 |
| ТС-0.1.1.54 (54) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-30 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Первомайская - ул. Пушкина) | Котельная "Вега" | 2Дср97,1 | 254,4 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10304,81 | 0,00 | 10304,81 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817,84 | 0,00 | 817,84 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3271,37 | 0,00 | 3271,37 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4089,21 | 0,00 | 4089,21 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8178,42 | 0,00 | 8178,42 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,92 | 0,00 | 408,92 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1717,47 | 0,00 | 1717,47 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10304,81 | 0,00 | 10304,81 |
| ТС-2.1.1.55 (55) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-46/1 до многоэтажной жилой застройки (Водобачный пер.) | Котельная "Вега" | 2Дср101,6 | 301,6 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13644,28 | 0,00 | 13644,28 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1082,88 | 0,00 | 1082,88 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4331,52 | 0,00 | 4331,52 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5414,40 | 0,00 | 5414,40 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10828,80 | 0,00 | 10828,80 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,44 | 0,00 | 541,44 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2274,05 | 0,00 | 2274,05 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13644,28 | 0,00 | 13644,28 |
| ТС-2.1.1.56 (56) | Внутриквартальная тепловая сеть от уз.б до многоэтажной застройки по ул. Комсомольская | Котельная "Вега" | 2Дср68,2 | 69,6 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2557,53 | 0,00 | 2557,53 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,98 | 0,00 | 202,98 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811,92 | 0,00 | 811,92 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1014,89 | 0,00 | 1014,89 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2029,79 | 0,00 | 2029,79 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,49 | 0,00 | 101,49 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,26 | 0,00 | 426,26 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2557,53 | 0,00 | 2557,53 |
| ТС-2.1.1.57 (57) | Строительство тепловой сети от ТК-48.2 до ТК-30 | Котельная "Вега" | 2Ду207 | 250,0 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16708,99 | 0,00 | 16708,99 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1326,11 | 0,00 | 1326,11 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5304,44 | 0,00 | 5304,44 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6630,55 | 0,00 | 6630,55 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13261,11 | 0,00 | 13261,11 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663,06 | 0,00 | 663,06 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2784,83 | 0,00 | 2784,83 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16708,99 | 0,00 | 16708,99 |
| ТС-0.1.1.58 (58) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-39 до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Котельная "Восточная" | 2Дср114,8 | 480,8 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21752,03 | 0,00 | 21752,03 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1726,35 | 0,00 | 1726,35 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6905,41 | 0,00 | 6905,41 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8631,76 | 0,00 | 8631,76 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17263,52 | 0,00 | 17263,52 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,18 | 0,00 | 863,18 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3625,34 | 0,00 | 3625,34 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21752,03 | 0,00 | 21752,03 |
| ТС-0.1.1.59 (59) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-20а до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Островского - ул. Щетинкина) | Котельная "Восточная" | 2Дср76,3 | 103,7 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4068,93 | 0,00 | 4068,93 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,93 | 0,00 | 322,93 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1291,72 | 0,00 | 1291,72 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1614,66 | 0,00 | 1614,66 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3229,31 | 0,00 | 3229,31 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,47 | 0,00 | 161,47 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,16 | 0,00 | 678,16 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4068,93 | 0,00 | 4068,93 |
| ТС-0.1.1.60 (60) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-28 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Пушкина - ул. Ушакова - ул. Первомайская) | Котельная "Восточная" | 2Дср97 | 253,4 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10267,19 | 0,00 | 10267,19 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,86 | 0,00 | 814,86 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3259,43 | 0,00 | 3259,43 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4074,28 | 0,00 | 4074,28 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8148,57 | 0,00 | 8148,57 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,43 | 0,00 | 407,43 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1711,20 | 0,00 | 1711,20 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10267,19 | 0,00 | 10267,19 |
| ТС-0.1.1.61 (61) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40 до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская) | Котельная "Восточная" | 2Дср77,8 | 111,2 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4365,12 | 0,00 | 4365,12 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,44 | 0,00 | 346,44 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1385,75 | 0,00 | 1385,75 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1732,19 | 0,00 | 1732,19 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3464,38 | 0,00 | 3464,38 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,22 | 0,00 | 173,22 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727,52 | 0,00 | 727,52 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4365,12 | 0,00 | 4365,12 |
| ТС-0.1.1.62 (62) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская) | Котельная "Восточная" | 2Дср68,2 | 69,6 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2557,53 | 0,00 | 2557,53 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,98 | 0,00 | 202,98 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811,92 | 0,00 | 811,92 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1014,89 | 0,00 | 1014,89 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2029,79 | 0,00 | 2029,79 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,49 | 0,00 | 101,49 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,26 | 0,00 | 426,26 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2557,53 | 0,00 | 2557,53 |
| ТС-0.1.1.63 (63) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до малоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Котельная "Восточная" | 2Дср104 | 330,2 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14937,56 | 0,00 | 14937,56 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1185,52 | 0,00 | 1185,52 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4742,08 | 0,00 | 4742,08 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5927,60 | 0,00 | 5927,60 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11855,21 | 0,00 | 11855,21 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,76 | 0,00 | 592,76 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2489,59 | 0,00 | 2489,59 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14937,56 | 0,00 | 14937,56 |
| ТС-0.1.1.64 (64) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-21 до малоэтажной жилой застройки (территория в/ч 64655) | Котельная "Восточная" | 2Дср124,9 | 286,8 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12975,18 | 0,00 | 12975,18 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1029,78 | 0,00 | 1029,78 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4119,10 | 0,00 | 4119,10 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5148,88 | 0,00 | 5148,88 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10297,76 | 0,00 | 10297,76 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,89 | 0,00 | 514,89 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2162,53 | 0,00 | 2162,53 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12975,18 | 0,00 | 12975,18 |
| ТС-0.1.1.65 (65) | Внутриквартальная тепловая сеть (ГВС) от до малоэтажной жилой застройки (территория в/ч 64655) | Котельная "Восточная" | 2Дср92,4 | 286,8 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11618,89 | 0,00 | 11618,89 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,13 | 0,00 | 922,13 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3688,54 | 0,00 | 3688,54 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4610,67 | 0,00 | 4610,67 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9221,34 | 0,00 | 9221,34 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,07 | 0,00 | 461,07 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1936,48 | 0,00 | 1936,48 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11618,89 | 0,00 | 11618,89 |
| ТС-2.1.1.66 (66) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 БХК до многоэтажной жилой застройки (площадка ОАО "БХК") | Котельная "Вега" | 2Дср111,9 | 435,4 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19699,32 | 0,00 | 19699,32 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1563,44 | 0,00 | 1563,44 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6253,75 | 0,00 | 6253,75 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7817,19 | 0,00 | 7817,19 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15634,38 | 0,00 | 15634,38 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781,72 | 0,00 | 781,72 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3283,22 | 0,00 | 3283,22 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19699,32 | 0,00 | 19699,32 |
| ТС-0.1.1.67 (67) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-20 до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Островского - ул. Б.Хмельницкого) | Котельная "Восточная" | 2Дср128,8 | 744,6 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37441,11 | 0,00 | 37441,11 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2971,52 | 0,00 | 2971,52 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11886,07 | 0,00 | 11886,07 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14857,58 | 0,00 | 14857,58 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29715,16 | 0,00 | 29715,16 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1485,76 | 0,00 | 1485,76 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6240,18 | 0,00 | 6240,18 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37441,11 | 0,00 | 37441,11 |
| ТС-0.1.1.68 (68) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская - пер. Горького) | Котельная "Восточная" | 2Дср93,8 | 222,7 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9023,78 | 0,00 | 9023,78 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716,17 | 0,00 | 716,17 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2864,69 | 0,00 | 2864,69 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3580,87 | 0,00 | 3580,87 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7161,73 | 0,00 | 7161,73 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,09 | 0,00 | 358,09 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1503,96 | 0,00 | 1503,96 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9023,78 | 0,00 | 9023,78 |
| ТС-2.1.1.69 (69) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-48.2 до Цирка в I мкр | Котельная "Вега" | 2Дср84,5 | 150,7 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6106,29 | 0,00 | 6106,29 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,63 | 0,00 | 484,63 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1938,50 | 0,00 | 1938,50 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2423,13 | 0,00 | 2423,13 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4846,26 | 0,00 | 4846,26 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,31 | 0,00 | 242,31 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1017,71 | 0,00 | 1017,71 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6106,29 | 0,00 | 6106,29 |
| ТС-2.1.1.70 (70) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-48.2 до многоэтажной жилой застройки (ул. К.Маркса - ул. Островского - ул. Первомайская) | Котельная "Вега" | 2Дср111,4 | 429,1 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19411,09 | 19411,09 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1540,56 | 1540,56 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6162,25 | 6162,25 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7702,81 | 7702,81 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15405,63 | 15405,63 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,28 | 770,28 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3235,18 | 3235,18 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19411,09 | 19411,09 |
| ТС-2.1.1.71 (71) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-30 до среднеэтажной жилой застройки (ул. Первомайская - ул. Пушкина) | Котельная "Вега" | 2Дср97,1 | 254,4 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10304,81 | 10304,81 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817,84 | 817,84 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3271,37 | 3271,37 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4089,21 | 4089,21 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8178,42 | 8178,42 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,92 | 408,92 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1717,47 | 1717,47 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10304,81 | 10304,81 |
| ТС-2.1.1.72 (72) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-46/1 до многоэтажной жилой застройки (Водобачный пер.) | Котельная "Вега" | 2Дср101,6 | 301,6 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13644,28 | 13644,28 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1082,88 | 1082,88 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4331,52 | 4331,52 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5414,40 | 5414,40 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10828,80 | 10828,80 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,44 | 541,44 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2274,05 | 2274,05 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13644,28 | 13644,28 |
| ТС-0.1.1.73 (73) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40 до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Котельная "Восточная" | 2Дср114,8 | 480,8 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21752,03 | 21752,03 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1726,35 | 1726,35 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6905,41 | 6905,41 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8631,76 | 8631,76 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17263,52 | 17263,52 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,18 | 863,18 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3625,34 | 3625,34 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21752,03 | 21752,03 |
| ТС-0.1.1.74 (74) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до малоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького) | Котельная "Восточная" | 2Дср104 | 330,2 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14937,56 | 14937,56 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1185,52 | 1185,52 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4742,08 | 4742,08 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5927,60 | 5927,60 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11855,21 | 11855,21 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,76 | 592,76 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2489,59 | 2489,59 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14937,56 | 14937,56 |
| ТС-2.1.1.75 (75) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 БХК до многоэтажной жилой застройки (площадка ОАО "БХК") | Котельная "Вега" | 2Дср111,9 | 435,4 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19699,32 | 19699,32 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1563,44 | 1563,44 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6253,75 | 6253,75 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7817,19 | 7817,19 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15634,38 | 15634,38 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781,72 | 781,72 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3283,22 | 3283,22 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19699,32 | 19699,32 |
| ТС-0.1.1.76 (76) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-39 до многоэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Островского - ул. Б.Хмельницкого) | Котельная "Восточная" | 2Дср128,8 | 744,6 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37441,11 | 37441,11 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2971,52 | 2971,52 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11886,07 | 11886,07 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14857,58 | 14857,58 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29715,16 | 29715,16 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1485,76 | 1485,76 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6240,18 | 6240,18 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37441,11 | 37441,11 |
| ТС-0.1.1.77 (77) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до среднеэтажной жилой застройки (ул. М.Горького - ул. Пионерская - пер. Горького) | Котельная "Восточная" | 2Дср93,8 | 222,7 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9023,78 | 9023,78 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716,17 | 716,17 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2864,69 | 2864,69 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3580,87 | 3580,87 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7161,73 | 7161,73 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,09 | 358,09 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1503,96 | 1503,96 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9023,78 | 9023,78 |
| ТС-0.1.1.78 (78) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-40а до дворца спорта | Котельная "Восточная" | 2Дср67,1 | 65,8 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2418,37 | 2418,37 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,93 | 191,93 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767,74 | 767,74 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,67 | 959,67 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1919,34 | 1919,34 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,97 | 95,97 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,06 | 403,06 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2418,37 | 2418,37 |
| ТС-0.1.2.79 (79) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-40 до ТК-40а | Котельная "Восточная" | 2Ду309 | 518 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56014,22 | 0,00 | 56014,22 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4445,57 | 0,00 | 4445,57 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17782,29 | 0,00 | 17782,29 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22227,87 | 0,00 | 22227,87 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44455,73 | 0,00 | 44455,73 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2222,79 | 0,00 | 2222,79 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9335,70 | 0,00 | 9335,70 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56014,22 | 0,00 | 56014,22 |
| ТС-2.1.2.80 (80) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-15 до ТК-16 | Котельная "Восточная" | 2Ду616 | 210 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51739,56 | 0,00 | 51739,56 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4106,31 | 0,00 | 4106,31 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16425,26 | 0,00 | 16425,26 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20531,57 | 0,00 | 20531,57 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41063,14 | 0,00 | 41063,14 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2053,16 | 0,00 | 2053,16 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8623,26 | 0,00 | 8623,26 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51739,56 | 0,00 | 51739,56 |
| ТС-2.1.2.81 (81) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-16 до ТК-17 | Котельная "Восточная" | 2Ду616 | 290 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71449,86 | 0,00 | 71449,86 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5670,62 | 0,00 | 5670,62 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22682,50 | 0,00 | 22682,50 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28353,12 | 0,00 | 28353,12 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56706,24 | 0,00 | 56706,24 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2835,31 | 0,00 | 2835,31 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11908,31 | 0,00 | 11908,31 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71449,86 | 0,00 | 71449,86 |
| ТС-2.1.2.82 (82) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-17 до ТК-17а | Котельная "Восточная" | 2Ду616 | 141 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34739,42 | 0,00 | 34739,42 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2757,10 | 0,00 | 2757,10 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11028,39 | 0,00 | 11028,39 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13785,48 | 0,00 | 13785,48 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27570,96 | 0,00 | 27570,96 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1378,55 | 0,00 | 1378,55 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5789,90 | 0,00 | 5789,90 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34739,42 | 0,00 | 34739,42 |
| ТС-2.1.2.83 (83) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-17а до ТК-18 | Котельная "Восточная" | 2Ду616 | 234 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57652,65 | 0,00 | 57652,65 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4575,61 | 0,00 | 4575,61 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18302,43 | 0,00 | 18302,43 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22878,03 | 0,00 | 22878,03 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45756,07 | 0,00 | 45756,07 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2287,80 | 0,00 | 2287,80 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9608,77 | 0,00 | 9608,77 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57652,65 | 0,00 | 57652,65 |
| ТС-2.1.2.84 (84) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-18 до ТК-19 | Котельная "Восточная" | 2Ду616 | 254 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62580,22 | 62580,22 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4966,68 | 4966,68 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19866,74 | 19866,74 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24833,42 | 24833,42 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49666,84 | 49666,84 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2483,34 | 2483,34 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10430,04 | 10430,04 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62580,22 | 62580,22 |
| ТС-0.4.1.86 (86) | Строительство тепловой сети от БМГК № 1 до т. ЦТП-8б | БМГК № 1 | 150 | 20 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 1112,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1112,88 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 88,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,32 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 353,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,30 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 441,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,62 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 883,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883,24 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 44,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,16 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 185,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,48 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1112,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1112,88 |
| ТС-0.4.1.87 (87) | Строительство тепловой сети от узла МУП КБУ до УТ-1 | БМГК № 1 | 82 | 160 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 6481,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6481,83 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 514,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,43 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2057,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2057,72 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2572,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2572,15 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 5144,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5144,31 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 257,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,22 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1080,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1080,30 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 6481,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6481,83 |
| ТС-0.4.1.88 (88) | Строительство тепловой сети от Газовой котельной № 10 до ТК-9 | Котельная "Восточная" | 804 | 200 | 2024 | 0,00 | 24464,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24464,49 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 1941,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1941,63 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 7766,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7766,50 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 9708,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9708,13 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 19416,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19416,26 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 970,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,81 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 4077,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4077,41 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 24464,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24464,49 |
| ТС-2.4.1.89 (89) | Строительство тепловой сети (перемычки) от ТК-48.2 до ТК-48 | Котельная "Вега", Котельная "Восточная" | 250 | 30 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2388,12 | 0,00 | 2388,12 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,53 | 0,00 | 189,53 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758,13 | 0,00 | 758,13 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,67 | 0,00 | 947,67 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1895,34 | 0,00 | 1895,34 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,77 | 0,00 | 94,77 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,02 | 0,00 | 398,02 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2388,12 | 0,00 | 2388,12 |

Примечание: в данной таблице по предложениям по строительству тепловых сетей с целью подключения потребителей диаметры и протяженности тепловых сетей определены укрупненно и на стадии работы по заявке, стадии проектирования и детальной проработки возможны уточнения данных величин.

Таблица 1.9. Сводные капитальные затраты по тепловым сетям и сооружениям на них на период до 2040 года в ценах 2023 года с НДС, тыс. рублей. Зона действия котельных «Новая», «Коммунальщик» и прочих

| Шифр проекта | Наименование проекта | Источник теплоснабжения | Диаметр трубопровода после перекладки, мм | Длина участка, м | Срок реализации проекта | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040 | ИТОГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС-2.1.1.1 (1) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-6Б до жилого дома по ул. Микрорайон | Котельная "Новая" | 2Дср81,3 | 130,89 | 2023 | 5302,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5302,55 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 420,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,84 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 1683,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1683,35 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 2104,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2104,19 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 4208,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4208,38 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 210,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,42 |
|  | НДС |  |  |  |  | 883,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883,76 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 5302,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5302,55 |
| ТС-2.1.1.3 (3) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-6 до жилого дома 6 ГП по ул. Звездная (Салаирская) | Котельная "Новая" | 2Дср78,9 | 116,85 | 2023 | 4586,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4586,29 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 363,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,99 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 1455,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1455,97 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 1819,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1819,96 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 3639,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3639,91 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,00 |
|  | НДС |  |  |  |  | 764,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764,38 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 4586,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4586,29 |
| ТС-2.1.1.7 (7) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-стадион до футбольного поля по ул. Боровая, 101/1 | Котельная "Новая" | 2Дср71,6 | 82,26 | 2023 | 3228,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3228,67 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 256,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,24 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 1024,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1024,97 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 1281,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1281,22 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 2562,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2562,43 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 128,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,12 |
|  | НДС |  |  |  |  | 538,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,11 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 3228,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3228,67 |
| ТС-2.1.1.9 (9) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ//мкрн 25а до торгово-офисного центра по ул. Микрорайон, 25а | Котельная "Новая" | 2Дср49 | 25,21 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 894,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894,09 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 70,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,96 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 283,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,84 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 354,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,80 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 709,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,60 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 35,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,48 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 149,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,02 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 894,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894,09 |
| ТС-2.1.1.10 (10) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-4А до многоэтажной жилой застройки (ул. Боровая - ул. Микрорайон - ул. Линейная) | Котельная "Новая" | 2Дср163,7 | 1792,99 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99769,38 | 0,00 | 0,00 | 99769,38 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7918,20 | 0,00 | 0,00 | 7918,20 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31672,82 | 0,00 | 0,00 | 31672,82 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39591,02 | 0,00 | 0,00 | 39591,02 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79182,05 | 0,00 | 0,00 | 79182,05 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3959,10 | 0,00 | 0,00 | 3959,10 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16628,23 | 0,00 | 0,00 | 16628,23 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99769,38 | 0,00 | 0,00 | 99769,38 |
| ТС-2.1.1.11 (11) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-12В до среднеэтажной жилой застройки (ул. Рогачева - ул. Красная Сибирь - ул. Рабочая) | Котельная "Новая" | 2Дср146,6 | 1206,13 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60649,62 | 0,00 | 0,00 | 60649,62 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4813,46 | 0,00 | 0,00 | 4813,46 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19253,85 | 0,00 | 0,00 | 19253,85 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24067,31 | 0,00 | 0,00 | 24067,31 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48134,62 | 0,00 | 0,00 | 48134,62 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2406,73 | 0,00 | 0,00 | 2406,73 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10108,27 | 0,00 | 0,00 | 10108,27 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60649,62 | 0,00 | 0,00 | 60649,62 |
| ТС-2.1.1.12 (12) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-5 до многоэтажной жилой застройки (ул. Звездная (Салаирская)) | Котельная "Новая" | 2Дср125,8 | 679,42 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34164,18 | 0,00 | 0,00 | 34164,18 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2711,44 | 0,00 | 0,00 | 2711,44 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10845,77 | 0,00 | 0,00 | 10845,77 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13557,21 | 0,00 | 0,00 | 13557,21 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27114,42 | 0,00 | 0,00 | 27114,42 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1355,72 | 0,00 | 0,00 | 1355,72 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5694,03 | 0,00 | 0,00 | 5694,03 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34164,18 | 0,00 | 0,00 | 34164,18 |
| ТС-6.1.1.14 (14) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 Ком до среднеэтажной жилой застройки (ул. Морская) | Котельная "Коммунальщик" | 2Дср111,1 | 184,47 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8345,49 | 0,00 | 0,00 | 8345,49 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,34 | 0,00 | 0,00 | 662,34 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2649,36 | 0,00 | 0,00 | 2649,36 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3311,70 | 0,00 | 0,00 | 3311,70 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6623,40 | 0,00 | 0,00 | 6623,40 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,17 | 0,00 | 0,00 | 331,17 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1390,91 | 0,00 | 0,00 | 1390,91 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8345,49 | 0,00 | 0,00 | 8345,49 |
| ТС-0.1.1.15 (15) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до малоэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2Дср165 | 824,88 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45899,81 | 0,00 | 0,00 | 45899,81 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3642,84 | 0,00 | 0,00 | 3642,84 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14571,37 | 0,00 | 0,00 | 14571,37 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18214,21 | 0,00 | 0,00 | 18214,21 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36428,42 | 0,00 | 0,00 | 36428,42 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1821,42 | 0,00 | 0,00 | 1821,42 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7649,97 | 0,00 | 0,00 | 7649,97 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45899,81 | 0,00 | 0,00 | 45899,81 |
| ТС-0.1.1.16 (16) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2Дср105,3 | 150,73 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6819,08 | 0,00 | 0,00 | 6819,08 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,20 | 0,00 | 0,00 | 541,20 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2164,79 | 0,00 | 0,00 | 2164,79 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2705,99 | 0,00 | 0,00 | 2705,99 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5411,97 | 0,00 | 0,00 | 5411,97 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,60 | 0,00 | 0,00 | 270,60 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1136,51 | 0,00 | 0,00 | 1136,51 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6819,08 | 0,00 | 0,00 | 6819,08 |
| ТС-0.1.1.17 (17) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2Дср182,7 | 1206,13 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67113,85 | 0,00 | 0,00 | 67113,85 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5326,50 | 0,00 | 0,00 | 5326,50 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21305,98 | 0,00 | 0,00 | 21305,98 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26632,48 | 0,00 | 0,00 | 26632,48 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53264,96 | 0,00 | 0,00 | 53264,96 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2663,25 | 0,00 | 0,00 | 2663,25 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11185,64 | 0,00 | 0,00 | 11185,64 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67113,85 | 0,00 | 0,00 | 67113,85 |
| ТС-0.1.1.18 (18) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до социально-реабилитационного центра для сирот | Новая котельная VIII мкр | 2Дср63,5 | 27,87 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1023,72 | 0,00 | 0,00 | 1023,72 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,25 | 0,00 | 0,00 | 81,25 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,99 | 0,00 | 0,00 | 324,99 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,24 | 0,00 | 0,00 | 406,24 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,48 | 0,00 | 0,00 | 812,48 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,62 | 0,00 | 0,00 | 40,62 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,62 | 0,00 | 0,00 | 170,62 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1023,72 | 0,00 | 0,00 | 1023,72 |
| ТС-0.1.1.19 (19) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до дома-интерната для детей-инвалидов | Новая котельная VIII мкр | 2Дср86,3 | 73,42 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2974,40 | 0,00 | 0,00 | 2974,40 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,06 | 0,00 | 0,00 | 236,06 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944,25 | 0,00 | 0,00 | 944,25 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1180,32 | 0,00 | 0,00 | 1180,32 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2360,64 | 0,00 | 0,00 | 2360,64 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,03 | 0,00 | 0,00 | 118,03 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,73 | 0,00 | 0,00 | 495,73 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2974,40 | 0,00 | 0,00 | 2974,40 |
| ТС-0.1.1.20 (20) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до социального приюта для детей и подростков | Новая котельная VIII мкр | 2Дср63,5 | 27,87 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1023,72 | 0,00 | 0,00 | 1023,72 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,25 | 0,00 | 0,00 | 81,25 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,99 | 0,00 | 0,00 | 324,99 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,24 | 0,00 | 0,00 | 406,24 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,48 | 0,00 | 0,00 | 812,48 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,62 | 0,00 | 0,00 | 40,62 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,62 | 0,00 | 0,00 | 170,62 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1023,72 | 0,00 | 0,00 | 1023,72 |
| ТС-0.1.1.21 (21) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями | Новая котельная VIII мкр | 2Дср63,5 | 27,87 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1023,72 | 0,00 | 0,00 | 1023,72 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,25 | 0,00 | 0,00 | 81,25 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,99 | 0,00 | 0,00 | 324,99 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,24 | 0,00 | 0,00 | 406,24 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,48 | 0,00 | 0,00 | 812,48 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,62 | 0,00 | 0,00 | 40,62 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,62 | 0,00 | 0,00 | 170,62 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1023,72 | 0,00 | 0,00 | 1023,72 |
| ТС-0.1.1.22 (22) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до поликлиники на 570 мест | Новая котельная VIII мкр | 2Дср136,7 | 404,45 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20337,51 | 0,00 | 0,00 | 20337,51 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1614,09 | 0,00 | 0,00 | 1614,09 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6456,35 | 0,00 | 0,00 | 6456,35 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8070,44 | 0,00 | 0,00 | 8070,44 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16140,88 | 0,00 | 0,00 | 16140,88 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807,04 | 0,00 | 0,00 | 807,04 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3389,58 | 0,00 | 0,00 | 3389,58 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20337,51 | 0,00 | 0,00 | 20337,51 |
| ТС-0.1.1.23 (23) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2Дср145 | 506,12 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25449,84 | 0,00 | 0,00 | 25449,84 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019,83 | 0,00 | 0,00 | 2019,83 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8079,31 | 0,00 | 0,00 | 8079,31 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10099,14 | 0,00 | 0,00 | 10099,14 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20198,29 | 0,00 | 0,00 | 20198,29 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1009,91 | 0,00 | 0,00 | 1009,91 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4241,64 | 0,00 | 0,00 | 4241,64 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25449,84 | 0,00 | 0,00 | 25449,84 |
| ТС-0.1.1.24 (24) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2Дср179,5 | 1129,74 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62863,30 | 0,00 | 0,00 | 62863,30 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4989,15 | 0,00 | 0,00 | 4989,15 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19956,60 | 0,00 | 0,00 | 19956,60 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24945,75 | 0,00 | 0,00 | 24945,75 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49891,51 | 0,00 | 0,00 | 49891,51 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2494,58 | 0,00 | 0,00 | 2494,58 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10477,22 | 0,00 | 0,00 | 10477,22 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62863,30 | 0,00 | 0,00 | 62863,30 |
| ТС-0.1.1.25 (25) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до малоэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2Дср132,8 | 362,35 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18220,54 | 0,00 | 0,00 | 18220,54 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1446,07 | 0,00 | 0,00 | 1446,07 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5784,30 | 0,00 | 0,00 | 5784,30 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7230,37 | 0,00 | 0,00 | 7230,37 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14460,74 | 0,00 | 0,00 | 14460,74 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,04 | 0,00 | 0,00 | 723,04 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3036,76 | 0,00 | 0,00 | 3036,76 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18220,54 | 0,00 | 0,00 | 18220,54 |
| ТС-2.1.1.26 (26) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-4А до многоэтажной жилой застройки (ул. Боровая - ул. Микрорайон - ул. Линейная) | Котельная "Новая" | 2Дср152,4 | 1387,16 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77187,44 | 0,00 | 77187,44 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6125,99 | 0,00 | 6125,99 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24503,95 | 0,00 | 24503,95 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30629,93 | 0,00 | 30629,93 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61259,87 | 0,00 | 61259,87 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3062,99 | 0,00 | 3062,99 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12864,57 | 0,00 | 12864,57 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77187,44 | 0,00 | 77187,44 |
| ТС-2.1.1.27 (27) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-12В до среднеэтажной жилой застройки (ул. Рогачева - ул. Красная Сибирь - ул. Рабочая) | Котельная "Новая" | 2Дср103,6 | 325,58 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14729,24 | 0,00 | 14729,24 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1168,99 | 0,00 | 1168,99 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4675,95 | 0,00 | 4675,95 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5844,94 | 0,00 | 5844,94 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11689,88 | 0,00 | 11689,88 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,49 | 0,00 | 584,49 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2454,87 | 0,00 | 2454,87 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14729,24 | 0,00 | 14729,24 |
| ТС-6.1.1.28 (28) | Внутриквартальная тепловая сеть от УТ-1 Ком до среднеэтажной жилой застройки (ул. Морская) | Котельная "Коммунальщик" | 2Дср114 | 203,16 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9191,09 | 0,00 | 9191,09 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729,45 | 0,00 | 729,45 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2917,81 | 0,00 | 2917,81 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3647,26 | 0,00 | 3647,26 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7294,52 | 0,00 | 7294,52 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,73 | 0,00 | 364,73 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1531,85 | 0,00 | 1531,85 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9191,09 | 0,00 | 9191,09 |
| ТС-0.1.1.29 (29) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до малоэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2Дср144,4 | 498,89 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25086,65 | 0,00 | 25086,65 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1991,00 | 0,00 | 1991,00 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7964,02 | 0,00 | 7964,02 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9955,02 | 0,00 | 9955,02 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19910,04 | 0,00 | 19910,04 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,50 | 0,00 | 995,50 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4181,11 | 0,00 | 4181,11 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25086,65 | 0,00 | 25086,65 |
| ТС-0.1.1.30 (30) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2Дср98,1 | 115,93 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4696,30 | 0,00 | 4696,30 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,72 | 0,00 | 372,72 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1490,89 | 0,00 | 1490,89 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1863,61 | 0,00 | 1863,61 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3727,23 | 0,00 | 3727,23 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,36 | 0,00 | 186,36 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782,72 | 0,00 | 782,72 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4696,30 | 0,00 | 4696,30 |
| ТС-0.1.1.31 (31) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2Дср170,4 | 930,99 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51804,00 | 0,00 | 51804,00 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4111,43 | 0,00 | 4111,43 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16445,71 | 0,00 | 16445,71 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20557,14 | 0,00 | 20557,14 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41114,29 | 0,00 | 41114,29 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2055,71 | 0,00 | 2055,71 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8634,00 | 0,00 | 8634,00 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51804,00 | 0,00 | 51804,00 |
| ТС-0.1.1.32 (32) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2Дср136,8 | 405,36 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20383,42 | 0,00 | 20383,42 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1617,73 | 0,00 | 1617,73 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6470,93 | 0,00 | 6470,93 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8088,66 | 0,00 | 8088,66 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16177,31 | 0,00 | 16177,31 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,87 | 0,00 | 808,87 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3397,24 | 0,00 | 3397,24 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20383,42 | 0,00 | 20383,42 |
| ТС-0.1.1.33 (33) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2Дср167,4 | 870,78 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48453,64 | 0,00 | 48453,64 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3845,53 | 0,00 | 3845,53 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15382,11 | 0,00 | 15382,11 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19227,64 | 0,00 | 19227,64 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38455,27 | 0,00 | 38455,27 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1922,76 | 0,00 | 1922,76 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8075,61 | 0,00 | 8075,61 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48453,64 | 0,00 | 48453,64 |
| ТС-0.1.1.34 (34) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до малоэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2Дср144,7 | 502,51 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25268,28 | 0,00 | 25268,28 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2005,42 | 0,00 | 2005,42 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8021,68 | 0,00 | 8021,68 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10027,10 | 0,00 | 10027,10 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20054,19 | 0,00 | 20054,19 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1002,71 | 0,00 | 1002,71 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4211,38 | 0,00 | 4211,38 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25268,28 | 0,00 | 25268,28 |
| ТС-2.1.1.35 (35) | Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-4А до многоэтажной жилой застройки (ул. Боровая - ул. Микрорайон - ул. Линейная) | Котельная "Новая" | 2Дср152,4 | 1387,16 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77187,44 | 77187,44 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6125,99 | 6125,99 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24503,95 | 24503,95 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30629,93 | 30629,93 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61259,87 | 61259,87 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3062,99 | 3062,99 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12864,57 | 12864,57 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77187,44 | 77187,44 |
| ТС-0.1.1.36 (36) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до малоэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2Дср144,4 | 498,89 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25086,65 | 25086,65 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1991,00 | 1991,00 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7964,02 | 7964,02 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9955,02 | 9955,02 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19910,04 | 19910,04 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,50 | 995,50 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4181,11 | 4181,11 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25086,65 | 25086,65 |
| ТС-0.1.1.37 (37) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2Дср98,1 | 115,93 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4696,30 | 4696,30 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,72 | 372,72 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1490,89 | 1490,89 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1863,61 | 1863,61 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3727,23 | 3727,23 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,36 | 186,36 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782,72 | 782,72 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4696,30 | 4696,30 |
| ТС-0.1.1.38 (38) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VII мкр) | Новая котельная VII мкр | 2Дср170,4 | 930,99 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51804,00 | 51804,00 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4111,43 | 4111,43 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16445,71 | 16445,71 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20557,14 | 20557,14 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41114,29 | 41114,29 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2055,71 | 2055,71 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8634,00 | 8634,00 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51804,00 | 51804,00 |
| ТС-0.1.1.39 (39) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до Детского сада на 400 мест | Новая котельная VII мкр | 2Дср73,6 | 43,08 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1690,90 | 1690,90 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,20 | 134,20 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,79 | 536,79 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,99 | 670,99 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1341,98 | 1341,98 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,10 | 67,10 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,82 | 281,82 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1690,90 | 1690,90 |
| ТС-0.1.1.40 (40) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до Детского сада на 400 мест | Новая котельная VII мкр | 2Дср73,6 | 43,08 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1690,90 | 1690,90 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,20 | 134,20 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,79 | 536,79 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,99 | 670,99 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1341,98 | 1341,98 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,10 | 67,10 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,82 | 281,82 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1690,90 | 1690,90 |
| ТС-0.1.1.41 (41) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до МФЦ | Новая котельная VII мкр | 2Дср60 | 24,07 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883,95 | 883,95 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,15 | 70,15 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,62 | 280,62 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,77 | 350,77 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701,55 | 701,55 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,08 | 35,08 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,32 | 147,32 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883,95 | 883,95 |
| ТС-0.1.1.42 (42) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VII мкр до дворца спорта | Новая котельная VII мкр | 2Дср83,6 | 65,85 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2667,47 | 2667,47 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,70 | 211,70 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846,82 | 846,82 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1058,52 | 1058,52 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2117,04 | 2117,04 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,85 | 105,85 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,58 | 444,58 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2667,47 | 2667,47 |
| ТС-0.1.1.43 (43) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2Дср135,2 | 388,00 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19510,32 | 19510,32 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1548,44 | 1548,44 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6193,75 | 6193,75 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7742,19 | 7742,19 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15484,38 | 15484,38 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,22 | 774,22 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3251,72 | 3251,72 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19510,32 | 19510,32 |
| ТС-0.1.1.44 (44) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до среднеэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2Дср167,4 | 870,78 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48453,64 | 48453,64 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3845,53 | 3845,53 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15382,11 | 15382,11 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19227,64 | 19227,64 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38455,27 | 38455,27 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1922,76 | 1922,76 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8075,61 | 8075,61 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48453,64 | 48453,64 |
| ТС-0.1.1.45 (45) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до малоэтажной жилой застройки (VIII мкр) | Новая котельная VIII мкр | 2Дср144,7 | 502,51 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25268,28 | 25268,28 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2005,42 | 2005,42 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8021,68 | 8021,68 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10027,10 | 10027,10 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20054,19 | 20054,19 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1002,71 | 1002,71 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4211,38 | 4211,38 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25268,28 | 25268,28 |
| ТС-0.1.1.46 (46) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до учреждения клубного типа | Новая котельная VIII мкр | 2Дср91 | 88,56 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3587,52 | 3587,52 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,72 | 284,72 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1138,90 | 1138,90 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1423,62 | 1423,62 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2847,24 | 2847,24 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,36 | 142,36 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,92 | 597,92 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3587,52 | 3587,52 |
| ТС-0.1.1.47 (47) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до детского сада на 400 мест | Новая котельная VIII мкр | 2Дср73,6 | 43,08 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1690,90 | 1690,90 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,20 | 134,20 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,79 | 536,79 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,99 | 670,99 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1341,98 | 1341,98 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,10 | 67,10 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,82 | 281,82 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1690,90 | 1690,90 |
| ТС-0.1.1.48 (48) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до детского сада на 400 мест | Новая котельная VIII мкр | 2Дср73,6 | 43,08 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1690,90 | 1690,90 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,20 | 134,20 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,79 | 536,79 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,99 | 670,99 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1341,98 | 1341,98 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,10 | 67,10 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,82 | 281,82 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1690,90 | 1690,90 |
| ТС-0.1.1.49 (49) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до детского сада на 400 мест | Новая котельная VIII мкр | 2Дср73,6 | 43,08 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1690,90 | 1690,90 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,20 | 134,20 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,79 | 536,79 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,99 | 670,99 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1341,98 | 1341,98 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,10 | 67,10 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,82 | 281,82 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1690,90 | 1690,90 |
| ТС-0.1.1.50 (50) | Внутриквартальная тепловая сеть от новой котельной в VIII мкр до школы на 1900 мест | Новая котельная VIII мкр | 2Дср136 | 397,14 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19970,06 | 19970,06 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1584,93 | 1584,93 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6339,70 | 6339,70 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7924,63 | 7924,63 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15849,25 | 15849,25 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,46 | 792,46 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3328,34 | 3328,34 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19970,06 | 19970,06 |
| ТС-2.1.2.51 (51) | Реконструкция участка тепловых сетей от Котельной "Новая" до УТ//кот.Новая | Котельная "Новая" | 2Ду801 | 26 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3655,80 | 0,00 | 0,00 | 3655,80 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,14 | 0,00 | 0,00 | 290,14 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1160,57 | 0,00 | 0,00 | 1160,57 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1450,71 | 0,00 | 0,00 | 1450,71 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2901,43 | 0,00 | 0,00 | 2901,43 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,07 | 0,00 | 0,00 | 145,07 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609,30 | 0,00 | 0,00 | 609,30 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3655,80 | 0,00 | 0,00 | 3655,80 |
| ТС-2.1.2.52 (52) | Реконструкция участка тепловых сетей от УТ//кот.Новая до ТК//1.1 | Котельная "Новая" | 2Ду702 | 63 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7815,55 | 0,00 | 0,00 | 7815,55 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,28 | 0,00 | 0,00 | 620,28 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2481,13 | 0,00 | 0,00 | 2481,13 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3101,41 | 0,00 | 0,00 | 3101,41 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6202,82 | 0,00 | 0,00 | 6202,82 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,14 | 0,00 | 0,00 | 310,14 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1302,59 | 0,00 | 0,00 | 1302,59 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7815,55 | 0,00 | 0,00 | 7815,55 |
| ТС-2.1.2.53 (53) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК//1.1 до ТК//цех 52 | Котельная "Новая" | 2Ду702 | 12 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1488,68 | 0,00 | 0,00 | 1488,68 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,15 | 0,00 | 0,00 | 118,15 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,60 | 0,00 | 0,00 | 472,60 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,74 | 0,00 | 0,00 | 590,74 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1181,49 | 0,00 | 0,00 | 1181,49 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,07 | 0,00 | 0,00 | 59,07 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,11 | 0,00 | 0,00 | 248,11 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1488,68 | 0,00 | 0,00 | 1488,68 |
| ТС-2.1.2.54 (54) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК//цех 52 до ТК-1Б | Котельная "Новая" | 2Ду702 | 40 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4962,26 | 0,00 | 0,00 | 4962,26 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,83 | 0,00 | 0,00 | 393,83 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1575,32 | 0,00 | 0,00 | 1575,32 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1969,15 | 0,00 | 0,00 | 1969,15 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3938,30 | 0,00 | 0,00 | 3938,30 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,91 | 0,00 | 0,00 | 196,91 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827,04 | 0,00 | 0,00 | 827,04 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4962,26 | 0,00 | 0,00 | 4962,26 |
| ТС-2.1.2.55 (55) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-1Б до Точки спуска//ТК-1Б | Котельная "Новая" | 2Ду702 | 80 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9924,51 | 0,00 | 0,00 | 9924,51 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,66 | 0,00 | 0,00 | 787,66 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3150,64 | 0,00 | 0,00 | 3150,64 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3938,30 | 0,00 | 0,00 | 3938,30 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7876,60 | 0,00 | 0,00 | 7876,60 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,83 | 0,00 | 0,00 | 393,83 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1654,09 | 0,00 | 0,00 | 1654,09 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9924,51 | 0,00 | 0,00 | 9924,51 |
| ТС-2.1.2.56 (56) | Реконструкция участка тепловых сетей от Точки спуска//ТК-1Б до ТК-1В | Котельная "Новая" | 2Ду702 | 30 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9207,29 | 0,00 | 0,00 | 9207,29 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,74 | 0,00 | 0,00 | 730,74 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2922,95 | 0,00 | 0,00 | 2922,95 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3653,68 | 0,00 | 0,00 | 3653,68 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7307,37 | 0,00 | 0,00 | 7307,37 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,37 | 0,00 | 0,00 | 365,37 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1534,55 | 0,00 | 0,00 | 1534,55 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9207,29 | 0,00 | 0,00 | 9207,29 |
| ТС-2.1.2.57 (57) | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-1В до ТК-2В | Котельная "Новая" | 2Ду702 | 110 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33760,05 | 0,00 | 0,00 | 33760,05 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2679,37 | 0,00 | 0,00 | 2679,37 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10717,48 | 0,00 | 0,00 | 10717,48 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13396,84 | 0,00 | 0,00 | 13396,84 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26793,69 | 0,00 | 0,00 | 26793,69 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1339,68 | 0,00 | 0,00 | 1339,68 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5626,67 | 0,00 | 0,00 | 5626,67 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33760,05 | 0,00 | 0,00 | 33760,05 |
| ТС-2.3.1.59 (59) | Реконструкция ветхих тепловых сетей МУП "КБУ" | МУП "КБУ" |  |  | 2023-2040 | 5461,11 | 5461,11 | 5461,11 | 0,00 | 0,00 | 27305,56 | 27305,56 | 27305,56 | 98300,00 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 433,42 | 433,42 | 433,42 | 0,00 | 0,00 | 2167,11 | 2167,11 | 2167,11 | 7801,59 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 1733,69 | 1733,69 | 1733,69 | 0,00 | 0,00 | 8668,43 | 8668,43 | 8668,43 | 31206,35 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 2167,11 | 2167,11 | 2167,11 | 0,00 | 0,00 | 10835,54 | 10835,54 | 10835,54 | 39007,94 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 4334,22 | 4334,22 | 4334,22 | 0,00 | 0,00 | 21671,08 | 21671,08 | 21671,08 | 78015,87 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 216,71 | 216,71 | 216,71 | 0,00 | 0,00 | 1083,55 | 1083,55 | 1083,55 | 3900,79 |
|  | НДС |  |  |  |  | 910,19 | 910,19 | 910,19 | 0,00 | 0,00 | 4550,93 | 4550,93 | 4550,93 | 16383,33 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 5461,11 | 5461,11 | 5461,11 | 0,00 | 0,00 | 27305,56 | 27305,56 | 27305,56 | 98300,00 |
| ТС-0.4.1.60 (60) | Строительство тепловой сети от БМГК № 8 до УТ-1 | БМГК № 8 | 100 | 20 | 2023 | 904,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904,81 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 71,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,81 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 287,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,24 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 359,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,05 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 718,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718,10 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 35,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,91 |
|  | НДС |  |  |  |  | 150,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,80 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 904,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904,81 |
| ТС-2.4.1.61 (61) | Строительство тепловой сети от ТК//ЦТП-1А до ТК-10В/1 | Котельная "Новая" | 250 | 480 | 2039-2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19105,00 | 19105,00 | 38210,00 |
|  | ПИР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1516,27 | 1516,27 | 3032,54 |
|  | Оборудование |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6065,08 | 6065,08 | 12130,16 |
|  | СМР и ПНР |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7581,35 | 7581,35 | 15162,70 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15162,70 | 15162,70 | 30325,40 |
|  | Прочие и непредвиденные расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758,13 | 758,13 | 1516,27 |
|  | НДС |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3184,17 | 3184,17 | 6368,33 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19105,00 | 19105,00 | 38210,00 |

Примечание: в данной таблице по предложениям по строительству тепловых сетей с целью подключения потребителей диаметры и протяженности тепловых сетей определены укрупненно и на стадии работы по заявке, стадии проектирования и детальной проработки возможны уточнения данных величин.