ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ГОРОДА БЕРДСКА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2024 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

ГЛАВА 18 Сводный том изменений, выполненых в актуализированной схеме теплоснабжении

БЕРДСК 2023

Общие положения	4

1	Изменения, внесенные при актуализации в Утверждаемую часть схемы теплоснабжения	4

1.1	Изменения, внесенные в раздел 1 "Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения"	4

1.2	Изменения, внесенные в раздел "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"	4

1.3	Изменения, внесенные в раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»	4

1.4	Изменения, внесенные в раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения города Бердска»	4

1.5	Изменения, внесенные в раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"	4

1.6	Изменения, внесенные в раздел 6 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»	5

1.7	Изменения, внесенные в раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»	5

1.8	Изменения, внесенные в раздел 8 "Перспективные топливные балансы""	5

1.9	Изменения, внесенные в раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»	5

1.10	Изменения, внесенные в раздел 10 «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)»	5

1.11	Изменения, внесенные в раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии».	5

1.12	Изменения, внесенные в раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям».	5

1.13	Изменения, внесенные в раздел 13 "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения г. Бердска"	5

1.14	Изменения, внесенные в раздел 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Бердска»	5

1.15	Изменения, внесенные в раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия»	6

1	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 1 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	7

2	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 2 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	7

3	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Электронная модель системы теплоснабжения»	7

4	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 4 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.»	8

5	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 5 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Мастер-план развития систем теплоснабжения»	8

6	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 6 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установкми потребителей, в том числе в аварийных режимах»	8

7	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 7 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»	9

8	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 8 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»	9

9	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 9 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения»	9

10	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 10 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Перспективные топливные балансы»	10

11	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 11 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Оценка надежности теплоснабжения»	10

12	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 12 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»	11

13	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 13 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Индикаторы развития систем теплоснабжения города»	11

14	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 14 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Ценовые (тарифные) последствия»	11

15	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 15 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Реестр единых теплоснабжающих организаций»	12

16	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 16 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»	12

- Общие положения

Настоящая Глава дополняет состав Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на период до 2040 года, определенный Требованиями к схемам теплоснабжения и Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения. Глава включена в состав Обосновывающих материалов с целью наглядности изменений и дополнений, выполненных в ходе актуализации схемы теплоснабжения.

Изменения, внесенные при актуализации в Утверждаемую часть схемы теплоснабжения

Изменения, внесенные в раздел 1 "Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения"

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой существующего и перспективного спроса на тепловую энергию и теплоноситель в границах принятых микрорайонов города. Подробное описание приведено в разделе 1 настоящей Главы.

Изменения, внесенные в раздел "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза существующего и перспективного баланса тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. Подробное описание приведено в разделе 2.1 настоящей Главы.

Изменения, внесенные в раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и предлагаемых мероприятий по развитию источников тепла. Подробное описание приведено в разделе 5 настоящей Главы.

Изменения, внесенные в раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения города Бердска»

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и предлагаемых мероприятий по развитию источников тепла. Подробное описание приведено в разделе 6 настоящей Главы.

Изменения, внесенные в раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой сроков строительства, реконструкции, технического перевооружения и модернизации источников тепловой энергии (котельная «Восточная», Котельная «Южная», БМГК-1, БМГК «Лесхоз»)

Подробное описание приведено в разделе 5.1 настоящей Главы.

  - Изменения, внесенные в раздел 6 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и новыми предложениями по развитию систем транспорта теплоносителя. Подробное описание приведено в разделе 9 настоящей Главы.

  - Изменения, внесенные в раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»

При выполнении актуализации схемы теплоснабжения приведено технико-экономическое обоснование мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые, в результате которого установлена их нецелесообразность.

Изменения, внесенные в раздел 8 "Перспективные топливные балансы""

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективных топливных балансов.

Подробное описание приведено в разделе 8 настоящей Главы.

  - Изменения, внесенные в раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»

Раздел скорректирован в соответствии корректировкой предложений по развитию систем теплоснабжения в части источников тепловой энергии и тепловых сетей. Подробное описание приведено в разделе 9 настоящей Главы.

  - Изменения, внесенные в раздел 10 «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)»

Раздел скорректирован в соответствии со скорректированной Главой 15 Обосновывающий материалов. Подробное описание приведено в разделе 16 настоящей Главы.

  - Изменения, внесенные в раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии».

Изменений нет.

  - Изменения, внесенные в раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям».

Изменений нет.

  - Изменения, внесенные в раздел 13 "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения г. Бердска"

Раздел скорректирован в соответствии со скорректированной Главой 5 Обосновывающий материалов. Подробное описание приведено в разделе 13 настоящей Главы.

  - Изменения, внесенные в раздел 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Бердска»

Раздел скорректирован в соответствии со скорректированными данными для расчета индикаторов развития в предыдущих главах. Подробное описание приведено в разделе 14 настоящей Главы.

  - Изменения, внесенные в раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия»

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и предложений по развитию систем теплоснабжения в части источников тепловой энергии и тепловых сетей.

- Изменения, внесенные при актуализации в Главу 1 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»

Глава скорректирована с учетом изменения технико-экономических показателей системы теплоснабжения, выработки тепловой энергии и других статистических данных как для источников тепла, так и для тепловых сетей и потребителей тепла. Скорректированы балансы по данным базового года.

- Изменения, внесенные при актуализации в Главу 2 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»

Скорректированы существующие и перспективное потребление, тепловые нагрузки потребителей в соответствии с данными по подключениям потребителей в последние годы, и изменениями планов подключения в годы действия схемы как жилья, так и общественно-деловых зон застройки.

- Изменения, внесенные при актуализации в Главу 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Электронная модель системы теплоснабжения»

В результате актуализации электронной модели были выполнены следующие процедуры:

- Слои адресного плана («Kadastrovie kvartali», «Dorogi», «Nazvaniya», «Nomera», «Doma_G, Doma_N») сохранены без изменения;

- Информационные слои «Зоны действия источников», «Системы теплоснабжения» сохранены без изменения;

- Базовый расчетный слой «Berdsk_2022_2023а» скорректирован по состоянию на 01.01.2023;

- Выполнен анализ гидравлических режимов по существующему состоянию (2022 г.) Определено, что режимы в модели соответствуют фактическим гидравлическим режимам базового периода актуализации схемы теплоснабжения. Результаты расчетов приведены в разделе 12 «Разработка расчетных гидравлических режимов работы тепловых сетей систем теплоснабжения города» Главы 3 «Электронная модель системы теплоснабжения города Бердска до 2040 года (актуализация на 2024 год);

- Исключены слои со сценариями развития системы теплоснабжения города Бердска в связи с определением курса дальнейшего развития;

- Сформированы и внесены в соответствующие слои мероприятия по развитию системы транспорта теплоносителя, обеспечивающие возможность нормативного функционирования системы. Результаты гидравлических расчетов с учетом мероприятий по реконструкции (новому строительству) трубопроводов тепловых сетей приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Бердска на период до 2040 года (актуализация на 2024 год). Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» Приложение 1 Гидравлические расчеты.

- Изменения, внесенные при актуализации в Главу 4 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.»

Скорректированы существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников в соответствии с данными по необходимым подключениям потребителей в последние годы, и изменениями планов подключения в годы действия схемы как жилья, так и общественно-деловых зон застройки.

- Изменения, внесенные при актуализации в Главу 5 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Мастер-план развития систем теплоснабжения»

Глава скорректирована с учетом изменения прогноза перспективной тепловой нагрузки и уточнением сроков реализации предложений по развитию систем теплоснабжения в части источников тепловой энергии и тепловых сетей.

- Изменения, внесенные при актуализации в Главу 6 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»

Глава скорректирована с учетом изменения исходных данных, прогноза перспективной тепловой нагрузки и уточнением сроков реализации предложений по развитию систем теплоснабжения в части источников тепловой энергии и тепловых сетей.

- Изменения, внесенные при актуализации в Главу 7 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»

Глава скорректирована с учетом изменения исходных данных, уточнением сроков реализации предложений по развитию систем теплоснабжения в части источников тепловой энергии.

Сводные капитальные затраты приведены в ценах 2023 года. сроков ввода в эксплуатацию объектов

- Изменения, внесенные при актуализации в Главу 8 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»

Глава скорректирована с учетом изменения исходных данных, прогноза перспективной тепловой нагрузки и уточнением сроков реализации предложений по развитию систем теплоснабжения в части тепловых сетей.

Перечень необходимых мероприятий, планируемых к реализации, актуализирован учетом ранее выполненных мероприятий на тепловых сетях (в период, предшествующий актуализации), а также с учетом определения единственной стратегии развития системы теплоснабжения города Бердска.

Произведена индексация стоимостей мероприятий (пересчет в текущие цены 2023 года).

Актуализированный состав проектов приведен в документе Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» обосновывающих материалов к актуализации на 2024 год схемы теплоснабжения города Бердска на период до 2040 года.

- Изменения, внесенные при актуализации в Главу 9 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения»

Федеральным законом от 30.12.2021 №438-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении" предусматривается:

1) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 15 следующего содержания:

"15) утверждение порядка определения экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения;";

2) часть 3 статьи 23 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) обязательную оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. …";

3) часть 9 статьи 29 признать утратившей силу.

Таким образом, снимается запрет на использование с 1 января 2022 года централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. Решение о переходе на закрытые системы теплоснабжения должно приниматься по результатам оценки экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

При выполнении актуализации схемы теплоснабжения приведено технико-экономическое обоснование мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые, в результате которого установлена их нецелесообразность.

- Изменения, внесенные при актуализации в Главу 10 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Перспективные топливные балансы»

Глава скорректирована с учетом изменения исходных данных, прогноза перспективной тепловой нагрузки и уточнением сроков реализации предложений по развитию систем теплоснабжения в части источников тепла и применяемого топлива.

Актуализированный данные приведены в документе Главе 10 «Перспективные топливные балансы» обосновывающих материалов к актуализации на 2024 год схемы теплоснабжения города Бердска на период до 2040 года.

- Изменения, внесенные при актуализации в Главу 11 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Оценка надежности теплоснабжения»

Глава скорректирована с учетом изменения исходных данных, прогноза перспективной тепловой нагрузки и уточнением сроков реализации предложений по развитию систем теплоснабжения в части источников тепловой энергии и тепловых сетей.

- Изменения, внесенные при актуализации в Главу 12 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»

Глава скорректирована с учетом изменения предложений по развитию источников тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей.

Выполнена корректировка затрат по ряду проектов по развитию источников тепловой энергии (мощности).

Выполнена корректировка затрат по проектам по развитию систем транспорта теплоносителя.

- Изменения, внесенные при актуализации в Главу 13 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Индикаторы развития систем теплоснабжения города»

Глава скорректирована с учетом измененных данных, балансов по источникам и ЕТО, технико-экономических данных систем теплоснабжения

Приведены к актуальным данным результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения:

- Изменения, внесенные при актуализации в Главу 14 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Ценовые (тарифные) последствия»

Долгосрочные параметры регулирования и тарифов на тепловую энергию на 2019–2023  годы утверждены соответствующими протоколами Департамента по тарифам Новосибирской области (ДТ Новосибирской области).

Анализ влияния реализации проектов Схемы теплоснабжения для потребителей теплоснабжающих организаций города выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки (далее – НВВ).

Прогнозные значения НВВ определены с учетом установленных производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии на 2023 г., принятые по материалам тарифных дел, индексов инфляции, а также изменения технико-экономических показателей работы источников теплоснабжения при реализации мероприятий Схемы.

Тарифные последствия для каждой организации определены по методу, используемому ею для корректировки тарифов на 2023 год

- Изменения, внесенные при актуализации в Главу 15 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Реестр единых теплоснабжающих организаций»

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации изменены в соответствии с новыми подключениями потребителей

- Изменения, внесенные при актуализации в Главу 16 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»

Скорректированные предложения по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепла, тепловых сетей, насосных станций сформированы по группам проектов, реализация которых направлена на обеспечение теплоснабжения новых потребителей по существующим и вновь создаваемым источникам, тепловым сетям и сохранение теплоснабжения существующих потребителей от существующих источников, тепловых сетей при условии надежности системы теплоснабжения.

Решения приняты на основе расчетов, выполненных по периодам планирования в соответствии с разработанным мастер-планом развития системы теплоснабжения. Для расчетов использована электронная модель системы теплоснабжения города Бердска.